Број: 184-18-О/3-5

Дана: 04.10.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 5**

**ПИТАЊЕ**

Javna nabavka **Dobra br.184-18-0** Nabavka dušeka za potrebe Kliničkog centra Vojvodine

Predmet: **Zahtev za pojašnjenje**

U opisu predmetne javne nabavke,  partija . 1- **Standardni dušeci  stoji:**

**ZAHTEV ZA NABAVKU:** Naručilac zahteva da ponuđači dostave orginal ili overenu fotokopiju izveštaja  о ispitivanju, коji mora biti izdat od strane nezavisne akreditovane laboratorije. Iz izveštaja  mоrа  dа sе vidе dа је navlaka vodonepropusna i da je gornji sloj од pоliurеtаnа i dа nе  pоtpаruје.  Izveštaj o ispitivanju nе моžе biti stariji od   1 (јedne) godine od dana objavljivanja javnog poziva. Izveštajem se dokazuje da ispunjavaju  traženi uslovi, a ukoliko ne dostave traženi dokaz ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

**Pitanje glasi**:Da li ovlašćena ustanova –laboratorija izdaje samo izveštaje da je navlaka vodonepropusna , da je gornji sloj navlake od poliuretana i da ne potparava.

Kako dokazujemo ispunjenost ostalih traženih uslova.

- Antialergijska obrada

- Antibakterijska obrada

- Otpornost na antiseptičke , hemikalije

- Otpornost na temperaturu do 70 stepeni C

Za ispunjenost ovih uslova da li je dovoljno da dostavimo sertifikate od proizvođača tkanine..

**ОДГОВОР**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 184-18-О