Број: 184-18-О/3-6

Дана: 05.10.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 6**

**ПИТАЊЕ**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 184-18-O –**

Postovani,

Mi ne vidimo izmene konkurnsne dokumentacije koje ste najavili na opravdani zahtve potencijalnih ponuđača.

Ne vidim  da ste bilo sta menjali u odnosu na prvobitnu dokumentaciju???

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУШЕКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 184-18-О

Nova kd:

         **ПАРТИЈА БР.1**

**СТАНДАРДНИ ДУШЕЦИ:**

- Димензије душека минимално од 198 до 200х90х14цм (дужина кревета је 2м)

- Полиуретанска пена, Меморy флех

- Да се састоји из два слоја која су залепљена нетоксичним лепком на бази воде.

- Горњи слој душека израђен од мемору пене густине 80kg/m³

- Доњи слој душека израђен од стандардне пене  мин. 25 kg/m³

- Дебљина горњег слоја је минимално 2 цм од мемору пене

- Дебљина доњег  слоја је минимално 2 цм од стандардне пене

- Душек поседује могућност обликовања према контурама тела, смањује болове у кичми, крстима током лежања.

- Пресвучен специјаном навлаком израђеном од полиуретана **која се не скида**и мора да прекрива цео душек (обострано).

- Навлака да се састоји од материјала који је „незапаљив".

- Навлака да је 100% водонепропустива, да је антиалергијска и антибактеријска, да не прима мрље, мирисе и да се може одржавати брисањем горње стране навлаке антиспетиком или неким од средстава за одржавање хигијене, да се вентилира, да нема знојења/потпаривања.

- Навлаке душека могу се прати на температури до 70 ̊С;

- Наручилац захтева да изабрани понуђач да предлог за боју навлаке на основу чега ће Наручилац дати сагласност за изабрану боју.

**Захтев за навлаку**: Наручилац захтева да понуђачи доставе оригинал или оверену фотокопију извештаја о испитивању, који мора бити издат од стране независне  акредитоване лабораторије. Из извештаја мора  да се виде да је навлака водонепропусна  и да је горњи слој од полиуретана и да не потпарује. Извештај о испитивању не може бити старији од 1 (једне) године од дана објављивања јавног позива.  Извештајем се доказује да испуњавају тражени услов, а уколико не доставе тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

Stara kd:

         **ПАРТИЈА БР.1**

**СТАНДАРДНИ ДУШЕЦИ:**

- Димензије душека минимално од 198 до 200х90х14цм (дужина кревета је 2м)

- Полиуретанска пена, Меморy флех

- Да се састоји из два слоја која су залепљена нетоксичним лепком на бази воде.

- Горњи слој душека израђен од мемору пене густине 80kg/m³

- Доњи слој душека израђен од стандардне пене  мин. 25 kg/m³

- Дебљина горњег слоја је минимално 2 цм од мемору пене

- Дебљина доњег  слоја је минимално 2 цм од стандардне пене

- Душек поседује могућност обликовања према контурама тела, смањује болове у кичми, крстима током лежања.

- Пресвучен специјаном навлаком израђеном од полиуретана која се не скида и мора да прекрива цео душек (обострано).

- Навлака да се састоји од материјала који је „незапаљив".

- Навлака да је 100% водонепропустива, да је антиалергијска и антибактеријска, да не прима мрље, мирисе и да се може одржавати брисањем горње стране навлаке антиспетиком или неким од средстава за одржавање хигијене, да се вентилира, да нема знојења/потпаривања.

- Навлаке душека могу се прати на температури до 70 ̊С;

- Наручилац захтева да изабрани понуђач да предлог за боју навлаке на основу чега ће Наручилац дати сагласност за изабрану боју.

**Захтев за навлаку**: Наручилац захтева да понуђачи доставе оригинал или оверену фотокопију извештаја о испитивању, који мора бити издат од стране независне  акредитоване лабораторије. Из извештаја мора  да се виде да је навлака водонепропусна  и да је горњи слој од полиуретана и да не потпарује. Извештај о испитивању не може бити старији од 1 (једне) године од дана објављивања јавног позива.  Извештајем се доказује да испуњавају тражени услов, а уколико не доставе тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

Jos jedno pitanje da li se izvestaj o ispitivanju odnosi na navlaku ili na tkaninu od koje je navlaka za dusek napravljena .

Ukoliko se navlake peru moraju da se skidaju sa duseka I da imaju pokriveni rajsferšlus na tri strane duseka radi lakseg skidanja.

**ОДГОВОР**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 184-18-О