Број: 237-18-О/3

Дана: 04.10.2018.године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 237-18-О -** **Набавка заштитног материјала, подлога за хемокултуру и материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,

Molim pojasnjenje za tender 237-18-O, za partije 29 i 31 ,

Pitanje za partiju 29 - Indikator trake za sterilizaciju

Za redni broj 1 .Indikator pare 1/1000, koji type indicator vam je potreban type1, tupe4, type5, type6.

Dali bi se prihvatilo da je pakovanje 250 ili 500 indikatora

Za deo 2,3,4 Trake type 1 dal moze +/- 10% dimenzije ,odnosno sirina trake 19x50

Partija 31. - Da li bi se prihvatila razlika u dimenzije +/- 10%.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

За партију бр.29 – *Индикатор траке за стерилизацију*

- Наручилац за ставку бр. 1 захтева type 4 indicator,

- неће бити одбијена понуда паковања од 250 или 500 индикатор трака,

- за ставке бр. 2, 3, 4 наручилац неће одбити понуду са димензијама траке од +/-10% у односу на минимално захтеване димензије.

За партију бр.31 - *Кесе за стерилизацију*

Наручилац неће одбити понуду са одступањем димензија од +/-10% у односу на минимално захтеване.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 237-18-О*