Број: 252-18-О/3-1

Дана: 09.11.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,

у складу са чланом 63.став 2, а у вези Конкурсне документације Радови бр. 252-18-О - Адаптација објекта 24 Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине, желимо да вам укажемо на недостатке у Обрасцу понуде и то:

Ставка 4.6.2.1.9 **Ситан неспецифицирани материјал и рад.**  (3% од укупне инвестиционе вредности)- молимо Вас да прецизно наведете на коју вредност треба обрачунати 3%, шта представља укупну инвестициону вредност?

**Ставка 4.6.2.1.10**Демонтажа постојеће опреме, каблова и инсталационе опреме и развезивање у постојећим разводним орманима са којих су напајани. Опрема се складишти на одговарајуће место и предаје Инвеститору. Опрема која се демонтира је следећа:

разводни ормани,                              нема количине

утичнице, прекидачи, бојлери и слично      нема количине

проводници                                                нема количине

Ставка 13.4.21 и ставка 13.4.22   немају јединицу мере

**ОДГОВОР**

Одговор на питање бр. 1.      Ставка 4.6.2.1.9 Ситан неспецифицирани материјал и рад.  (3% од укупне инвестиционе вредности) се односи на вредност електроенергетских радова.

Одговор на питање бр 2 и 3.      Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 252-18-О