Број: 269-18-ОС/3-2

Дана: 03.12.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ БРОЈ 1**

Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji koju st eobjavili na Portalu javnih nabavki, za nabavkе elektromaterijala jn broj 269-18-ОC, naišli smo na određene nejasnoće, molimo Vas da nam odgovorite na pitanja.

1.       Stavke 78, 79, 80, 81, 82 i 83, LED paneli, zahtevana boja 6000K Mitea ili odgovarajući, proizvođač Mitea u svom asortimanu ima panele na 6500K, a ne na 6000K.

2.       Stavke 84 i 85, LED paneli, zahtevana boja 4500K Mitea ili odgovarajući, proizvođač Mitea u svom asortimanu nema panele u boji svetlosti 4500K.

3.       Stavke 86, 87 i 88, LED reflektori, zahtevana boja 6000K, Mitea ili odgovarajući, proizvođač Mitea u svom asortimanu nema reflektore u boji svetlosti 6000K.

4.       Stavke 89 i 90, LED ulične svetiljke, zahtevana boja 5500K, Mitea ili odgovarajući, proizvođač Mitea u svom asortimanu nema LED ulične svetiljke u boji svetlosti 5500K

5.       Stavka 91. Ulična svetiljka BDP104 ECO60/840 DS PCC 5012 SRC10 Mitea ili odgovarajuće, Mitea u svom asortimanu nema proizvod pod ovom oznakom, molimo Vas da nam date karakteristike svetiljke koju zahtevate.

6.       Stavke 23 i 24, Sijalice „MR16 12W, 20W" i „MR16 12W, 50W", da li su Vam potrebne sijalice na 12V ili na 12W, molimo Vas da izmenite opise ovih stavki.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 2**

Poštovani, molimo Vas da, u cilju dobijanja ispravnih ponuda, proverite oznaku za stavku pod rednim brojem 358. "Baterija – Beghelli 7,2V 2,2Ah NiCd ili odgovarajuće", jer proizvođač Beghelli, kao ni ostali renomirani proizvođači baterija nemaju proizvod sa ovim karakteristikama.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1**

Поштовани,

Наручилац скреће пажњу да је техничку спецификацију предметних добара формирао у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама, односно својим објективним потребама.

Такође, наручилац је испунио и одредбе члана 72. Закона о јавним набавкама, те позивајући се на одређеног произвођача, исте пропратио речима „или одговорајуће“.

Сви потенцијални понуђачи су у могућности да понуде добра другог произвођача а не тачног наведеног у обрасцу понуде, те другог произвођача наведу у делу „Произвођач“ у поглављу Обрасца понуде, и таква понуда ће бити оцењена као одговарајућа.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

За ставку број 6. Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2**

Наручилац се и у овом делу позива на члан 72. Закона о јавним набавкама, те напомиње да назив одређеног произвођача из конкурсне документације прате речи „или одговарајуће.“

Потенцијани понуђачи имају могућност да понуде добра било ког произвођача а не тачног наведеног у обрасцу понуде, и истог унесу у делу „*Произвођач“* у поглављу Обрасца понуде, те ће таква понуда бити оцењена такође као одговарајућа. Битно је да потенцијални понуђачи понуде добра захтеваних карактеристика независно од тога ко је произвођач добара.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 269-18-ОС