Број: 276-18-О/3-2

Дана: 11.12.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ**

 Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде јавне набаке Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – I и II фаза.276-18-О  
  
  
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања јавне набаке Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине –I и II фаза.276-18-О:  
  
У делу документације:  
ВИИИ Лимарски радови  
10Н    Преглед, санација, поправка и опшивање старог, лименог крова поцинкованим лимом д=0.55мм укупне развијене ширине мин 60 цм (утврђује се на лицу места).  
    Хидроизоловање, заптивање и нови опшав извести преко лименог крова - у нагибу пада крова (са преклопом кровне равни). Опшити сва места лименог крова која су дотрајала и формирати санирану, хидроизоловану површину. Сва места фиксирања новог опшава за кров извести водонепропусно - са заптивањем. У доњем делу извести уливање у лежећи, видни олук. У горњем делу подвући опшав испод фронталног опшава слемена крова. Сви састави морају бити водонепропусни, са преклопом.  
    Извршити истовремени преглед свих олука и извршити чишћење, са применом истог санационог поступка.  
    Ова позиција радова се формира по накнадном захтеву инвеститора, јер су се у међувремену појавила оштећења влажењем споља.  
    Сви други лимарски радови комплетирани су у I фази извођења радова.  
    Опшави се монтирају над ходничким крилима зграде (након детаљног прегледа крова)У свему према општем опису за лимарске радове.  
Обрацун паушално  
  
Која врста хидроизолације је предвиђена за непропусност спојева, или се мисли на препусте лименог опшава?  
  
  
IX Керамичарски радови  
  
11,01"Постављање противклизних, глазираних, бојених /без рељефа/ подних керамичких плочица, И класе - иностране производње"  
Облагање унутрашњих зидова зидним керамичким плочицама I. класе - иностране производње, отпорним на честа прања хемијским средствима за прање и дезинфекцију  
  
Да ли Инвеститор има већ одабрану врсту керамичких плочица и подних и зидних, јер Iкласа иностране производње је ценовно широк појам у смислу набавке материјала и формирања адекватне јединичне цене позиција?

**ОДГОВОР**

**Одговор на питање бр. 1** Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

**Одговор на питање бр. 2:** Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да није одабрана врста керамичких плочица само I класа.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 276-18-О