Број: 276-18-О/3-3

Дана: 14.12.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 3**

**ПИТАЊЕ**

 Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обраћамо Вам се захтевом за додатним информацијама илипојашњењима и указујемо на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији за ЈН 276-18-О – Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – И и ИИ фаза.

У измењеној конкурсној документацији, која је објављена на Порталу јавних набавки 11.12.2018. године, у предмеру радова два пута се понавља систем аутоматске дојаве пожара. На страни 155-161 измењене конкурсне документације, предвиђена је **позиција 11 -** **ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА** која се састоји од 20 подпозиција (11.1.-11.20.), а на страни 187-193 предвиђена је позиција **XXX** **СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА**која се састоји од 20 подпозиција (1.1.-1.20.) идентичног описа и количина, као и код **ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА.** С обзиром да су исти описи и количине, да ли је у питању грешка или су обе позиције (електрична инсталација аутоматске сигнализације пожара и систем аутоматске дојаве пожара) предмет радова?

 **ОДГОВОР**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 276-18-О