|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 288-18-О/3-1

Дана: 19.11.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 288-18-О -** **Набавка медицинске опреме V за потребе клиника КЦВ**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

**1. “**Uvidom u konkursnu dokumentaciju uočili smo da je naručilac, verujemo nesvesno, načionio niz propusta te vam u skladu sa čl. 63 st. 2. blagovremeno ukazujemo na nedostatke i nepravilnosti i zahtevamo da iste otklonite u minimalnom roku.

U okviru Partije 5 objedinili ste 13 aparata i opremu i time ne samo eleminisaii veiiki broj ponuđača, već potpuno isključili bilo kog drugog ponudača sem ponuđača XXXXXXXXX da podnese ponudu.

Navedenim načinili ste povredu načela konkurencije, koje predstavlja stub ZJN. Neprihvatljivo je objediniti u okviru iste partije 13 aparata koji su nezavisni, samostalni u radu, različitih dijagnostika i namena (centrifuge, mikroskopi, fioke za skladištenje, mikrotomi i ostala dobra iz partije).

Ispitivanjem tržišta nedvosmisleno se može zaključiti da ove aparate mogu da ponude više ponuđača na teritoriji RS, ali da se objedinjavanjem u okviru jedne partije direktno svi isključuju sem jednog.

Napominjemo da se naručilac opredelio da sprovodi otvoreni postupak javne nabavke i da je čl. 32. propisano da je otvoreni postupak javne nabavke postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu, da je čl. 61. naručilac dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu.

S tim u vezi, ZAHTEVAMO od naručioca da Partiju 5 podeli u 13 nezavisnih celina, partija, i time vrati nabavku u zakonske okvire. Pored toga, smatramo da je naručilac predvideo neprimerno kratak rok za dostavljanje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljena je na Portalu JN dana 09.11.2018. godine a rok za dostavu ponuda je dana 26.11.2018. godine, što predstavlja rok od 17 dana.

Kako naručilac na Portalu javnih nabavki nije objavio prethodno obaveštenja o sprovođenju postupka, nije u mogućnosti da predvidi kraći rok za dostavljanje ponuda od 30 dana. Ukoliko je i objavljeno obaveštenje koje pretragom nije uočljivo, ZAMOLILI bismo naručioca da produži rok za podnošenje ponuda na 30 dana, kako bi zbog velikog broja dobara i same vrednosti nabavke, ponuđači mogli da pripreme prihvatljivu ponudu.

Skrećemo pažnju Naručiocu da zbog rokova propisanih čl. 149. očekujemo blagovremen odgovor sutra do kraja dana.

Unapred se zahvaljujemo.**“**

**2. “**Zahtev za dodatnim pojašnjenjem i izmenom konkursne dokumentacije ЈN broj 288-18-O

Partija 5 - Aparati i oprema za potrebe Centra za patologiju i histologiju

U okviru Partije objedinili ste 13 aparata, opremu i time ograničili konkurenciju i postupili u suprotnosti sa čl. 10 i 12. ZJN.

Zamolili bismo vas da ove aparate izdvojite u zasebne partije i omogućite jednak položaj i konkurenciju među ponuđačima.

Takođe, zamolili bismo vas da izvršite produženje roka, jer definisani rok od 17 dana je neprimeran vremenu potrebnom za pripremu prihvatljive ponude na osnovu detaljno definisanih specifikacija.**“**

**3. „**Zahtev za dodatnim pojašnjenjem i izmenom konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke broj 288-18-O,

Partija 5 - Aparati i oprema za potrebe Centra za patologiju i histologiju

Aparati i oprema koja se nalazi u Partiji 5 predstavljaju jedinstvene celine, različitih tehničkih karakteristika, namene (mikroskopi, radne stanice, vodeno kupatilo, centrifuge, fioke za skladištenje i ostalo) i nikako ne mogu biti obuhvaćeni u okviru jedne partije, jer time se isključuje postojanje konkurencije i jednakosti među ponuđačima, te vas molimo da ih izdvojite u zasebne partije.

Molimo vas i da produžite rok za podnošenje ponuda, jer je za ovako kapitalnu nabavku koja zahteva detaljne tehničke specifikacije potrebno više od 17 dana za pripremu prihvatljive ponude.

Molimo Vas da nam odgovor na pitanje date u zakonskom roku i prosledite na mail kao i na Portalu javnih nabavki.**“**

**4. „**Predmet: Zahtev za dodatnim pojašnjenjem i izmenom konkursne dokumentacije Javna nabavka medicinske opreme broj 288-18-0

Partija 5 - Aparati i oprema za potrebe Centra za patologiju i histologiju

Detaljnim uvidom u konkursnu dokumentaciju u delu specifikacije partije 5 uočili smo da ste objedinili 13 kapitalnih aparata i opremu koja predstavlja nezavisne jedinice, samostalni su u radu i dijagnostici i takvim formiranjem onemogućili jednak položaj i konkurenciju među ponuđačima, odnosno direktno prekršili čl 10, 12, 32, 61. ZJN

Pored toga, određen je neprimerno kratak rok za podnošenje ponuda imajuću u vidu potrebu za velikim broj aparata specifičnih tehničkih karakteristika.

Na osnovu toga, zamolili bismo naručioca da dobra iz partije 5 podeli u samostalne partije i odredi novi rok za podnošenje ponuda koji mora biti primeran vremenu potrebnom za pripremu prihvatljive ponude, podnosilac je stava da ovako kapitalna nabavka zahteva rok od minimalno 30 dana.**”**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Апсолутно је нетачна тврдња да наручилац није објавио претходно обавештење о спровођењу поступка. Претходно обавештење је објављено на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, а све у складу са Законом који регулише предметну област.

У партији број 5. ЈН бр 288-18-О се налазе апарати односно медицинска и немедицинска средства која представљају опрему искључиво за Центар патологије и хистоллогије наручиоца, те су зато стављени у једну партију. Пошто се ради о отвореном поступку јавне набавке, не постоји ни једна одредба у закону која забрањује да више медицинских средстава буде у истој партији.

Стручна комисија КЦВ је пажљиво и детаљно испитала понуду апарата на тржишту (испитивање тржишта) и направљена је спецификација сходно потребама Центра за патологију и хистологију КЦВ, али и тако да за сваки апарат постоје најмање два, а у већини случајева три и више потенцијална понуђача.

Апсолутно је нетачна тврдња да се обухватањем више медицинских средстава фаворизује један понуђач већ напротив, на овај начин се повећава конкуренција, јер понуђач може бити свака фирма у Р. Србији која се бави прометом медицинских средстава и то као интегратор чиме је конкуренција повећана, а не смањена, а тиме надметање веће.

Разбијањем ове партије на 13 партија се напротив смањује конкуренција јер онда могу да учествују само фирме које се баве прометом опреме за патологију. На тај начин конкуренција се своди на свега две до три фирме.

Имајући све ово у виду, не постоји никакав законски прекршај а партија бр.5 ЈН бр.288-18-О '*Апарати и опрема за потребе Центра за патологију и хистологију*' се неће раздвајати на 13 појединачних партија.

**Одговор на питања бр. 2, 3 и 4.**

Стручни чланови комисије наручиоца и њихови заменици су пре покретања овог поступка јавне набавке пажљиво и детаљно спровели истраживање и претрагу тржишта, понуђача и произвођача. У тој претрази потенцијални понуђачи који су поставили питања под бројем 2, 3 и 4 нису се нигде појавили да нуде опрему за патологију, да су представили свој производни или продајни програм стручној јавности, нити учествовали на стручним скуповима, које као дугогодишњи патолог а сада и Председник Удружења патолога и цитолога Србије редовно прати и учествује у њиховој организацији стручни члан комисије наручиоца.

У предметној партији број 5. ЈН бр. 288-18-О наручиоца се налазе апарати односно медицинска и немедицинска средства која представљају опрему искључиво за одељење (центар) патологије, те су из тог објективног разлога стављени у једну партију.

Пошто се ради о отвореном поступку јавне набавке, не постоји ни једна одредба у закону која забрањује да више медицинских средстава буде у истој партији, нити то може да се подведе под повреду начела и ограничавање конкуренције.

Захтевом где молите да се партија бр.5 ЈН 288-18-О разбије на 13 партија тражите један парадокс пошто поделом на партије Ваша фирма не може да понуди ни један апарат, јер нисте заступник произвођача опреме за патологију.

На овај начин у виду једне партије свакако можете учествовати кроз заједничку понуду као и свака друга фирма која се бави прометом медицинских средстава, те смо овим путем омогућили већу конкуренцију.

Још једном напомињемо у склопу одговора на питања бр. 2, 3 и 4 да наручилац има објављено важеће претходно обавештење за набавку медицинске опреме у 2018. години на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Клиничког центра Војводине, и зато не постоји потреба за продужење рока за подношење понуда у поступку ЈН бр 288-18-О.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 288-18-О*