|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 318-18-M/3-1

Дана: 13.12.2018. година

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**број 318-18-M -** **Набавка материјала за Клинику за очне болести за потребе КЦВ**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Поштовани,

У наставку mail-а налазе се питања која се односе на Јавну набавку бр. 318-18-М:

- Која је величина сонде (20G, 23G или 25G)?

- На страни 31/3 у називу пише Ласер сонда за витректомију, закривљене са екстензијом и могућношћу употребе на Iridex и Stellaris апаратима. Молим Вас за појашњење шта значи са "екстензијом"?**“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

- Величина сонде је 23G.

- Екстензија подразумева да закривљена сонда има могућност да се продужи при уласку у око.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 318-18-M*