|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rswww.kcv.rs |

Број: 339-18-О/3-2

Дана: 14.01.2019. година

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**број 339-18-О -** **Набавка потрошног материјала за третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

 **,,**Поштовани,

Молим да ми одговорите на следеће питање, а у вези са ЈН број 339-18-О - Набавка потрошног материјала за третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине:

Партија број 7:

Да ли је за партију број 7 прихватљиво да Инсуфлатор има радни притисак 30ATM/350psi?**“**

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Није прихватљиво да инсуфлатор има радни притисак 30 ATM/350 psi.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 339-18-О*