|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  www.kcv.rs |

Број: 339-18-О/3-2

Дана: 14.01.2019. година

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**број 339-18-О -** **Набавка потрошног материјала за третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**,,**Поштовани,  
  
Молим да ми одговорите на следеће питање, а у вези са ЈН број 339-18-О - Набавка потрошног материјала за третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине:  
  
Партија број 7:  
  
Да ли је за партију број 7 прихватљиво да Инсуфлатор има радни притисак 30ATM/350psi?**“**

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Није прихватљиво да инсуфлатор има радни притисак 30 ATM/350 psi.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 339-18-О*