|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 336-18-О/1**

**Дана: 15.01.2019.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**336-18-O**

**Нови Сад, 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 336-18-О - Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 5

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 11

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 16

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 27

6. МОДЕЛ УГОВОРА 28

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 33

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 34

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 35

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 36

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 37

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 336-18-O- Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 2.150.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив** | **Процењена вредност** |
|  | Сервис и одржавање стерилизатора, термостата, блатекса и криостата | 200.000,00 |
|  | Сервис и одржавање центрифуге | 200.000,00 |
|  | Сервис и одржавање аспиратора | 150.000,00 |
|  | Сервис и одржавање операционих лампи | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање кревета за интензивну негу, стречера, стоматолошких столица и столица давање терапије | 150.000,00 |
|  | Сервис и одржавање пацијент монитора | 150.000,00 |
|  | Сервис и одржавање апарата за физикалну терапију | 200.000,00 |
|  | Сервис и одржавање микроскопа | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање грејача крви, инфузионих раствора и грејача пацијената | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање водених купатила и ултразвучних кадица | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање инфузионих пумпи | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање ЕКГ апарата | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање електрокаутера | 200.000,00 |
|  | Сервис и одржавање дефрибрилатора | 100.000,00 |
|  | Сервис и одржавање инкубатора | 100.000,00 |
|  | Насадни инструменти | 100.000,00 |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине.

**Списак апарата:**

# Партија 1

# Сервис и одржавање стерилизатора, термостата, блатекса и криостата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи **стерилизатор**а и термостата су **Medicor, Memmert, Nuve, Sutjeska и Binder,** произвођач **блатекса** је **Steelco,**  произвођачи **криостата су: Frigocut N, Cryo 3 Plus, Cryocute E Reinhert** | | | |
| 1 | Стерилизатор | ком | 16 |
| 2 | Стерилизатор гасни | ком | 1 |
| 3 | Аутоклав | ком | 1 |
| 4 | Уређај за дезинфекцију-Блатекс | ком | 2 |
| 5 | Термостат | ком | 6 |
| 6 | Ултра-термостат | ком | 1 |
| 7 | Бактериолошки универзални термостат | ком | 1 |
| 8 | Криостат | ком | 4 |

# Партија 2

**Сервис и одржавање центрифуге произвођача: Hettich, Kokusan, Kubota, Nuve, Sigma, Tehtnica, Veb MLW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи центрифуге су **Hettich, Kokusan, Kubota, Nuve, Sigma, Tehtnica, Veb MLW** | | | |
| 1 | Центрифуга | ком | 30 |
| 2 | Микроцентрифуга | ком | 6 |

**Партија 3**

**Сервис и одржавање аспиратора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи аспиратора су **Assahilka Medical Instrument, IEVT, Sutjeska, Wisap)** | | | |
| 1 | Аспиратор | ком | 27 |
| 2 | Пумпа вакуум | ком | 1 |
| 3 | Вакуум екстрактор | ком | 1 |

**Партија 4**

**Сервис и одржавање операционих лампи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи операционих лампи су **Quarzlampen, Trilux, Daikyo, Martin, Heraeus, Bicakcilar)** | | | |
| 1 | Лампа операциона | ком | 4 |
| 2 | Лампа операциона са сателитом | ком | 6 |

**Партија 5**

**Сервис и одржавање кревета за интензивну негу, стречера, стоматолошких столица и столица за давање терапија**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи кревета за интензивну негу и стречера за превоз пацијената су **Proma Reha, RQL Havirov,**  **Стоматолошке столице и столице за давање терапије**) | | | |
| 1 | Кревет за интензивну негу | ком | 10 |
| 2 | Стречер-за превоз пацијента | ком | 5 |
| 3 | **Стоматолошке столице и столице за давање терапије** | ком | 6 |

**Партија 6**

**Сервис и одржавање пацијент монитора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи монотира су **Edwards , IMSI, Shanghai International Holding, Trismed, Nelkor, COMEN)** | | | |
| 1 | Пацијент монитор | ком | 11 |

**Партија 7**

**Сервис и одржавање апарата за физикалну терапију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи апарата за физикалну терапију су **Elektronska industrija, Electronic Desing, Iskra, Kinetec, Оrmed, Physiomed, Saalman)** | | | |
| 1 | Апарати за физикалну терапију | ком | 40 |

**Партија 8**

**Сервис и одржавање микроскопа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи микроскопа су **Nikon, Opton, Scanoptics, Topcon, Reichart)** | | | |
| 1 | Микроскоп | ком | 16 |
| 2 | Микроскоп операциони | ком | 6 |
| 3 | Биомикроскоп | ком | 1 |

**Партија 9**

**Сервис и одржавање грејача крви, инфузионих раствора и грејача пацијената**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи грејача крви и инфузионих раствора су **Nuova, Smiths, грејач пацијената:MISTRAL)** | | | |
| 1 | Грејач крви и плазме | ком | 18 |
| 2 | Грејач крви и инфузионих раствора | ком | 2 |
| 3 | Грејач течности са великом брзином давања инфузије | ком | 1 |
| 4 | Грејачи пацијената | ком | 8 |

**Партија 10**

**Сервис и одржавање водених купатила и ултразвучних кадица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи ултразвучних кадица и водених купатила **Sutjeska, Wisap, Sakura, Selecta, Memmeret, Neomedica, GFL, Sonic, Iskra, Branson)** | | | |
| 1 | Водено купатило | ком | 25 |
| 2 | Ултразвучна кадица | ком | 1 |
| 3 | Ултразвучно водено купатило | ком | 1 |
| 4 | Корито за ултразвучно прање | ком | 3 |

**Партија 11**

**Сервис и одржавање инфузионих пумпи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи инфузионих пумпи и пумпи за енетералну исхрану су **Nipro, Fresenius)** | | | |
| 1 | Инфузиона пумпа | ком | 14 |
| 2 | Пумпа за ентералну исхрану | ком | 11 |

**Партија 12**

**Сервис и одржавање ЕКГ апарата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Редован сервис апарата за партију 12:***  (произвођачи EKG aparatа су **EI NIŠ, Fukuda Denshi, Elpro, Mortara, Bionet)** | | | |
| 1 | EKG aparat | ком | 11 |

**Партија 13**

**Сервис и одржавање електрокаутера**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи електрокаутера су **Аlsa Italy, Ei Niš, Martin)** | | | |
| 1 | Електрокаутер | ком | 16 |

**Партија 14**

**Сервис и одржавање дефрибрилатора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи дефибрилатора су **Ei Niš, Medical Research Laboratories, Metrax, Edgar Pilger, Fisher &Paykel)** | | | |
| 1 | Дефибрилатор | ком | 7 |
| 2 | Апарат за реанимацију | ком | 3 |

**Партија 15**

**Сервис и одржавање инкубатора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођачи инкубатора су **Labotect, Cobams, Medicina TS)** | | | |
| 1 | Инкубатор за културу ткива | ком | 5 |
| 2 | Инкубатор стационарни | ком | 4 |
| 3 | Инкубатор транспортни | ком | 4 |

**Партија 16**

**Насадни инструменти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвођачи дефибрилатора су VH, SIEMENS, AESCULAP, STORZ | | |
| 1 | Насадници | ком | 8 |

**РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ**

Редовно сервисирање подразумева годишњи преглед, сервисирање и контролу рада ове медицинске опреме.

Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада апарата и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

**ВАНРЕДНО СЕРВИСИРАЊЕ**

Ванредно сервисирање подразумева поправку набројане опреме у случају квара, замену резервних делова и другог потрошног материјала уколико дође до потребе за њима.

Наручилац је дужан да обавести изабраног понуђача о насталом квару писаним путем на факс или електронском поштом.

Уколико је вредност ванредног сервиса појединачног уређаја већа од 70% књиговодствене вредности самог уређаја, изабрани понуђач је у могућности да достави стручно мишљење/предлог за расход уређаја наручиоцу.

**ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВАКИ СЕРВИС**

Сервис се обавља сукцесивно према захтеву наручиоца у којем ће прецизирати опрему коју је потребно сервисирати, а обрачунава се по ценама *редовног сервиса* и достављеног *ценовника* резeрвних делова и потрошног материјала.

Наручилац ће захтев за извршење услуге упутити телефоном, факсом или е-поштом на контакте које понуђач наведе у понуди.

У случају утврђених недостатака у квалитету извршене услуге/уграђеног дела и очигледних грешака, изабрани понуђач мора да изврши неопходну исправку у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 48 часова од пријема рекламације од стране наручиоца.

Приликом извршења сервиса изабрани понуђач такође дефинише да ли је потребно мењати неки део или не и предочава запажања о потенцијалним кваровима.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да добављач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) добављач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Понуђач је у обавези да достави ценовник резервних делова који би се користили приликом поправке апарата, као и цену радног сата редовног, односно ванредног сервисирања, а достављене цене за резервни део и радни сат сервиса неће се мењати током трајања уговора.

Изабрани понуђач се обавезује да након извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну уградњу резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив резервног дела, са ценама из достављеног списка резевних делова, који се достављају уз понуду.

НАПОМЕНА:

У цену редовног сервисирања је урачуната цена радног сата, трошкови пута и услуга.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач има минимум (1) једног радно ангажованог сервисера за сваку партију за коју доставља понуду. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке.   **ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ**   1. М-А (стари М2) образац или Уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне. | |
|  | Понуђач за сваку партију, за коју доставља понуду, мора да поседује одговарајуће уређаје за тестирање медицинске опреме са називом, типом и серијским бројем:  **Партија 1:** Тестер елек. безбедности и дигитални термометар  **Партија 2**: Тестер елек. безбедности  **Партија 3**: Тестер елек. безбедности и мановакуметар  **Партија 4**: Тестер елек. безбедности  **Партија 5**: Тестер елек. безбедности  **Партија 6**: Тестер елек. безбедности  **Партија 7**: Тестер елек. безбедности  **Партија 8**: Тестер елек. безбедности  **Партија 9**: Тестер елек. безбедности  **Партија 10**: Тестер елек. безбедности , дигитални термометар  **Партија 11**: Тестер елек. безбедности, тестер инфузионих пумпи (ИЕЦ 60601)  **Партија 12**: Тестер елек. безбедности, симулатор екг апарата  **Партија 13**: Тестер елек. безбедности  **Партија 14**: Тестер елек. безбедности, тестер дефибрилатора  **Партија 15**: Тестер елек. безбедности, тестер инкубатора  **Партија 16**: / није потребно. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или   Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.   1. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1 и 2 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке јесте обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

**Понуђачи који подносе понуде за више партија морају у посебној коверти доставити документацију о испуњености услова (поглавље 3. конкурсне документације), а у посебним ковертама понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.**

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун за извршене услуге, односно за уграђене резервне делове, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде најкраће 6 месеци од дана извршења, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока извршења услуге**

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења редовног и ванредног сервиса буде максимално три (3) дана од момента упућивања позива, а да рок извршења буде максимално осам (8) дана од момента одзива.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, на којем је потребно навести **све партије** за које је понуђач поднео понуду, попуњено на износ од 10% од укупне процењене вредности без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах (у року од 7 дана) по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна вредност ценовника резервних делова без ПДВ-а** | РД | 70 |  |
|  | **Цена радног сата код ванредног сервиса** | РСАТ | 10 |  |
|  | **Цена редовног сервиса** | РС | 10 |  |
|  | **Рок одзива за извршење код редовног и ванредног сервиса** | РО | 5 |  |
|  | **Гарантни рок на извршену услугу** | ГР | 5 |  |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РД + РСАТ + РС + РО + ГР** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 336-18-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршказа потребе Клиничког центра Војводине,** *партија бр.\_\_\_\_\_\_\_ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив партије),* која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 336-18-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу *–\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив партије)* (у даљем тексту: услуга), која обухвата редован и ванредни сервис по потреби наручиоца, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да изврши годишњи преглед, сервисирање и контролу рада предметне медицинске опреме, као и ванредно сервисирање опреме у случају квара и потребе замене резервних делова и другог потрошног материјала.

Наручилац је дужан да обавести добављача о насталом квару писаним путем на факс или електронском поштом.

Уколико је вредност ванредног сервиса појединачног уређаја већа од 70% књиговодствене вредности самог уређаја, добављач је у могућности да достави стручно мишљење/предлог за расход уређаја наручиоцу.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачина ону маржу која је наведена у поглављу „10. Образац понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да се ради извршења предметне услуге одазове у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 3 дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца, и исту изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 8 дана),* од момента одзива.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на услугу \_\_\_\_\_\_(*најмање 6 месеци),*од дана извршења, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга/уграђени дело, која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу/уграђени део, уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 48 часова од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге/испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга /испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволи измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинија 1. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 1.Сервис и одржавање стерилизатора, термостата, блатекса и криостата* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 1:***  ***(***произвођачи **стерилизатор**а и тремостата су **Medicor, Memmert, Nuve, Sutjeska и Binder,** произвођач **блатекса** је **Steelco,** произвођачи криостата **су: Frigocut N, Cryo 3 Plus, Cryocute E Reinhert)** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Стерилизатор | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стерилизатор гасни | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аутоклав | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уређај за дезинфекцију-Блатекс | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Термостат | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ултра-термостат | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бактериолошки универзални термостат | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Криостат | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Терморегулатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | ПТ100 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Грејач аутоклава | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | ПТ1000 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Термопар Y типа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Силиконска жица 2,5мм2 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Тајмер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Бравица врата | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Сигурносни вентил 2,4бар | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Термостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Термостат сигурносни | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Термометар стаклени | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Гребенасти прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Шпулна ел.маг.вентила | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Термопар К типа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Пумпа за воду | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Вакум пумпа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Пресостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Манометар | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | ССР релеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 22. | Осигурач стаклени 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
| 23. | Мрежни кабел 3x2,5мм2 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 24. | Тињалица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 25. | Ел.маг вентил | | ком |  |  | |  | |  | |
| 26. | Дихт гума врата | | ком |  |  | |  | |  | |
| 27. | Грејач сувог стерил. | | ком |  |  | |  | |  | |
| 28. | Контактор 25А | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | **336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,**  ***Партија 2.Сервис и одржавање центрифуге произвођача:******Hettich, Kokusan, Kubota, Nuve, Sigma, Tehtnica, Veb MLW*** | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| ***Редован сервис апарата за партију 2:***  (произвођачи центрифуге су **Hettich, Kokusan, Kubota, Nuve, Sigma, Tehtnica, Veb MLW)** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Центрифуга | ком | 30 |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2 | Микроцентрифуга | ком | 6 |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | |  | | |  | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Лежај ротора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Четкице ел.мотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Бравица врата | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Амортизер мотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Гумене стопице | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Сензор броја обртаја | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Амортизер врата | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Ротор ел.мотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Кочиони отпорник | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Компресор за хлађење | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Стартни кондезатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Диспеј центрифуге | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Мрежно напајање | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Контролна плоча | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Вентилатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Тастер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Халл сензор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Енкодер | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине.*Партија 3. Сервис и одржавање аспиратора* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 3:***  ***:*** произвођачи аспиратора су **Assahilka Medical Instrument, IEVT, Sutjeska, Wisap)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аспиратор | ком | 27 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | Пумпа вакуум | ком | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | Вакуум екстрактор | ком | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Сукциона посуда 1л | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Сукциона посуда 2Л | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Сукциона посуда 4Л | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Компресор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Сукциони филтер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Силиконско црево 6/12 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Силиконско црево 6/14 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Силиконско црево 8/14 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Силиконско црево 10/16 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Носач сукционе посуде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Стартни кондезатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Мановакуметар | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Тињалица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Мрезни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Ножна папучица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Носач сукционе посуде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Ремен | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Лежај електромотоа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Лежај компресора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 22. | Регулатор вакума | | ком |  |  | |  | |  | |
| 23. | Точкић аспиратора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 24. | Уље компресора | | лит |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 4. Сервис и одржавање операционих лампи* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делова |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 4:***  (произвођачи операционих лампи су **Quarzlampen, Trilux, Daikyo, Martin, Heraeus, Bicakcilar)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лампа операциона | ком | 4 |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Лампа операциона са сателитом | ком | 6 |  |  | |  |  |  | |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Потенциометар за регуацију осветљења | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Тријак | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Кућиште осигурача | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Опруга | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Сијалица 24В, 40W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Сијалица 22,В 50W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Сијалица 12В, 100W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Сијалица 24В, 150W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Сенило рефлектора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Мрежно напајање | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Регулатор осветљења | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 5. Сервис и одржавање кревета за интензивну негу, стречера, стоматолошких столица и столица за давање терапија* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резеврвне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 5:***  (произвођачи кревета за интензивну негу и стречера за превоз пацијената су **Proma Reha, RQL Havirov,**  **Стоматолошке столице и столице за давање терапије**) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кревет за интензивну негу | ком | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Стречер-за превоз пацијента | ком | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | **Стоматолошке столице и столице за давање терапије** | ком | 6 |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Електромотор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Хидраулични цилиндар | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Хидраулучно уље | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Лежај електромотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Тастер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Релеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Кабел тастатуре | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Точак-без кочнице | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Точак-са кочницом | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | БацкУп батерија 12В, 12Ах | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Бацкуп батерија 12В, 2,3Ах | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Управљачка електроника | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Тастатура | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Ножна папучица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Осигурач 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Наслон ОП стола-плексиглас | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Ел.маг. Вентил | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Шпулна вентила | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 6.Сервис и одржавање пацијент монитора* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 6:***  (произвођачи монотира су **Edwards , IMSI, Shanghai International Holding, Trismed, Nelkor, COMEN)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пацијент монитор | ком | 11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Спо2 сензор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | ЕЦГ пацијент кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | НИБП манжетна | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | НИБП конектор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Температурна сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Ел.маг. вентил | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | НИБП пумпа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | НИБП модул | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | СпО2 модул | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Лампа дисплеја | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Вентилатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Напајање | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | ЕЦГ модул | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Модул температуре | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Бузер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Звучник | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | НИПБ црево | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | СпО2 адаптинг кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Гумене стопице | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 7. Сервис и одржавање апарата за физикакну терапију* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 7:***  (произвођачи апарата за физикалну терапију су **Elektronska industrija, Electronic Desing, Iskra, Kinetec, Оrmed, Physiomed, Saalman)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Апарати за физикалну терапију | ком | 40 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Гумено графитна електрода 5x5 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Гумено графитна електрода 6x8 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Гумено графитна електрода 8x12 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Кабел за електротерапију | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Магнет елецтроницдесигн | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | УВ лампа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | ЛЕД дисплеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Ел.контакт бравица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Тастер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Тастатура, матрица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | УЗ шоља | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Кабел за УЗ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Банана 4мм конектор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | ЦАНОН конектор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Мрежни трансформатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Осигурач 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Сундјер гумено графитне елекроде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Мрежно напајање | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Осцилатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 22. | ИР диода | | ком |  |  | |  | |  | |
| 23. | Вакум електроде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 24. | Црева за вакум апарат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 25. | Енкодер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 26. | Електромотор | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 8. Сервис и одржавање микроскопа* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резеврних делова |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 8:***  (произвођачи микроскопа су **Nikon, Opton, Scanoptics, Topcon, Reichart)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Микроскоп | ком | 16 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Микроскоп операциони | ком | 6 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Биомикроскоп | ком | 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Напајање ОП микроскопа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Ножна папучица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Потенциометар регулацје | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Сијалица 15В, 150W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Сијалица 12В, 100W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Сијалица 6В, 20W | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Сијалица 6В, 30В | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Зупчаста летва накрозавртња | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Зупчаник микрозавртња | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Подношје сијалице | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Стопица микроскопа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Сочиво | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Филтер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Микрозавртањ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Макрозавртањ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Гумена стопица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Мрежни трансформатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Осигурач 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 9. Сервис и одржавање грејача крви, инфузионих раствора и грејача пацијената* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резевне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 9:***  (произвођачи грејача крви и инфузионих раствора су **Nuova, Smiths, grejača pacijenata:MISTRAL)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Грејач крви и плазме | ком | 18 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Грејач крви и инфузионих раствора | ком | 2 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грејач течности са великом брзином давања инфузије | ком | 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грејачи пацијената | ком | 8 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | ЛЕД дисплеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Спирални грејач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | ПТ100 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | ПТ1000 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Халл сензор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Тастер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Сигурносни термостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Осигурач 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Триак | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Релеј принт монтажа | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | ССР релеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Мрежни трансформатор | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине, *Партија 10.* ***Сервис и одржавање водених купатила и ултразвучних кадица*** | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 10:***  (произвођачи ултразвучних кадица и водених купатила **Sutjeska, Wisap, Sakura, Selecta, Memmeret, Neomedica, GFL, Sonic, Iskra, Branson)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водено купатило | ком | 25 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ултразвучна кадица | ком | 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ултразвучно водено купатило | ком | 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Корито за ултразвучно прање | ком | 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Терморегулатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | УЗ глава | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Грејач воденог купатила | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Грејач спирални | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Мрежни трансформатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | ПТ100 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | ПТ1000 сонда | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Термопар Y тип | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Термопар К тип | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | ССР релеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 11. | Контактор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 12. | Мрежни прекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 13. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 14. | Осигурач 1-20А | | ком |  |  | |  | |  | |
| 15. | Силиконска жила 2,5мм2 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 16. | Мотор мешалице | | ком |  |  | |  | |  | |
| 17. | Вентилатор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 18. | Лежај мотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 19. | Бравица | | ком |  |  | |  | |  | |
| 20. | Ел.маг. Вентил | | ком |  |  | |  | |  | |
| 21. | Славина за испуштање воде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 22. | Сигурности термостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 23. | Радни рермостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 24. | Пресостат | | ком |  |  | |  | |  | |
| 25. | ЛЕД дисплеј | | ком |  |  | |  | |  | |
| 26. | Тастер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 27. | Микропрекидач | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 11. Сервис и одржавање инфузионих пумпи* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 11:*** (произвођачи инфузионих пумпи и пумпи за енетералну исхрану су **Nipro, Fresenius)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Инфузиона пумпа | ком | 14 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пумпа за ентералну исхрану | ком | 11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Сензор окузије Фресениус | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Литијум-јонска батерија | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Фолијска тастатура | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Мрежни степен Фресениус инфузионе пумпе | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Бузер | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П. Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 12.Сервис и одржавање ЕКГ апарата* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 12:*** (произвођачи EKG aparatа су **EI NIŠ, Fukuda Denshi, Elpro, Mortara, Bionet)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | EKG aparat | ком | 11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | 10 жилни ЕЦГ кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Грудно усисна електрода | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Електрода екстремитета (стипаљка) | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | ДБ15 конектор | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Батерија за Фукуда ЕЦГ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Дисплеј Фукуда ЕЦГ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Штампач Фукуда ЕЦГ | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Поклопац штампача Фукуда ЕЦГ | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П. Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 13.Сервис и одржавање електрокаутера* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | | | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | |  | ***Редован сервис апарата за партију 13:***  (произвођачи електрокаутера су **Аlsa Italy, Ei Niš, Martin)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Електрокаутер | | | ком | 16 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Неутрална електрода | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Кабел неутралне електроде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Активна електрода са 3 тастера | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Кабел биполарне електроде | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Папучица дефибрилатора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Тастер за паљење Еи | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П. Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 14.Сервис и одржавање дефибрилатора* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | | | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | |  | ***Редован сервис апарата за партију 14:***  (произвођачи дефибрилатора су **Ei Niš, Medical Research Laboratories, Metrax, Edgar Pilger, Fisher &Paykel)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Дефибрилатор | | | ком | 7 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Апарат за реанимацију | | | ком | 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Батерија Метраx дефибрилатора М290 | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | ЕЦГ пацијент кабл дефибрилатора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Дисплеј Метраx дефибрилатора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Вишекратне електроде за дефибрилацију са каблом Ф&П дефибрилатора | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 15.Сервис и одржавање инкубатора* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| ***Редован сервис апарата за партију 15:*** (произвођачи инкубатора су **Labotect, Cobams, Medicina TS)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Инкубатор за културу ткива | ком | 5 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 2 | Инкубатор стационарни | ком | 4 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 | Инкубатор транспортни | ком | 4 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Поклопац хаубе | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Мрежни кабел | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Филтер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Сензор температуре коже | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Сензор температуре ваздуха | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Управљачка плоча | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Грејач | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | Бузер | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Вентилатор | | ком |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине,*Партија 16. Насадни инструменти* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу и резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге (редовног и ванредног сервиса) |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | | | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | |  | ***Редован сервис апарата за партију 16:***  (произвођачи ***VH, Simens, Aesculap, Storz)*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Насадни инструменти | | | ком | 8 |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса:*** | | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Јединица  мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | | Произвођач /Земља порекла | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Четкице микромотора сименс | | ком |  |  | |  | |  | |
| 2. | Четкице микромотора сименс каво | | ком |  |  | |  | |  | |
| 3. | Ротор микромотора сименс-каво | | ком |  |  | |  | |  | |
| 4. | Лежај микромотора мали | | ком |  |  | |  | |  | |
| 5. | Лежај микромотора већи | | ком |  |  | |  | |  | |
| 6. | Већи ротор микромотора | | ком |  |  | |  | |  | |
| 7. | Горњи погон колењака каво-сименс | | ком |  |  | |  | |  | |
| 8. | средњи погон колењака каво-сименс | | ком |  |  | |  | |  | |
| 9. | Осовина колењака | | ком |  |  | |  | |  | |
| 10. | Лежај колењака | |  |  |  | |  | |  | |
| 11. | Вилјушка колењака | |  |  |  | |  | |  | |
| 12. | Копча колењака | |  |  |  | |  | |  | |
| 13. | Дугме турбине сименс-каво | |  |  |  | |  | |  | |
| 14. | Оринг гумица турбине каво-сименс | |  |  |  | |  | |  | |
| 15. | Гумица адаптера турбине | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |