Број: 05-19-O/3

Дана: 20.02.2019.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

Поштовани

Фирма Биомедица МП доо је ексклузивни дистрибутер и сервис фирме Цепхеид на територији Републике Србије.

У конкурсној документацији за ЈН 05-19-О о сервисирању Цепхеид опреме тј. инструмента наведено је на страни број 4 да  редован сервис апарата подразумева:

 1. Калибрацију апарата,

2. Унапредјење и надоградња софтвера према најновијим стандардима

3. Комплетно одржавање апарата на годишњем нивоу,

Молимо вас да размотрите допуну овог дела конкурсне документације још једном реченицом:

**“4. Евентуална замена резервних делова на инструменту у временском периоду од 12 месеци.“**

С обзиром на то да би овом изменом на страни 4  било дефинисано шта све подразумева редован сервис, на страни 31 не би било потребно да стоји ценовних резервних делова.

Уколико имате питања молим вас да ми се обратите.

**ОДГОВОРИ**

Наручилац ће присупити измени конкурсне документације у делу где је то потребно, а све у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 05-19-О