|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕАутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 26-19-ОС/3-2

Дана: 06.03.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 26-19-ОС -** **Набавка радиоактивних изотопа, радиофармацеутика, филмова за гама камеру, RIQAS контрола и THERMO-ECO BARCODE етикете за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Достављамо Вам питања у вези са Јавном набавком ЈН 26-19-ОС, партија број 4, Етикете THERMO-ECO BARCODE:

1. Која је хилзна у питању?
2. Колико етикета на колуту?
3. На ком штампачу се врши штампа?
4. Да ли је потребно да се достави узорак за тестирање?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

1. ТЕРМО ЕКО ТРАКА

Димензије (ШxВ): 45x35мм.

Размак између налепница 4мм.

Пречник носача котура (хилзне): 40 мм.

Налепнице на траци морају да буду:

- водоотпорна на температури воде од 37 степени целзијуса, као и да се код не сме оштетити-умрљати, нити се налепница одлепити са епрувете,

- отпорна на латекс рукавице што значи да приликом контакта са истим, код на траци не сме да се обрише, оштети или умрља.

- отпорна на замрзавање на температури од – 20 степени целзијуса, трака не сме да се одлепи од епрувете приликом замрзавања на наведеној температури, као ни да се код и број обрише или оштети приликом одмрзавања епрувете;

- налепнице на траци морају да буду беле боје због штампања кодова на истој и препознавања од стране апарата у лабораторији;

2. Број налепница на котуру: 2000 комада

3. Тип: dir- signature морају да поседују јединствену бар код идентификацију компатибилну са софтвером имплементираним у лабораторијама КЦВ и у складу са ЕН ИСО 9001:2008 и ЕН ИСО 13485 произвођача ЛИС-а.

Понуђач мора да достави овлашћење или уговор између власника СЛИС информационог система или овлашћеног заступника за СЛИС програм у Србији, да ће у току трајања уговора добијати кодове који су неопходни како би се могло извршити штампање истих на бар код штампачу.

4. Не.

У складу са објављеним одговором наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 26-19-ОС*