Број: 20-19-O/3-5

Дана: 12.04.2019.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 5**

Поштовани, 

Као потенцијални понуђач у предмету отвореног поступка број 20-19-О - Набавка агрегата за потребе Одељења дијализе молим да нам одговорите на следеће:

* На страни 32 у делу техничке спецификације добра захтевате мотор Ивецо или одговарајући чија запремина мотора мора да буде од 6.75 до 7 литара.С обзиром да сте у делу додатних услова тражили да се достави изјава произвођача агрегата да је понуђени дизел мотор произведен за Европско тржите, молим за објашњење како сте дошли до тог податка с обзиром да европски мотори тражене снаге са 4 цилинда немају запремину у поменутом опсегу. Овим сматрамо да Наручилац није обезбедио једнак положај свим Понуђачима него је предвидео да техничке услове испуни само један Понуђач који кинески мотор представља као европски.
* На страни 33 у делу техничке спецификације наводите да агрегат мора да буде произведен у ЕУ, с обзиром да Република Србија није у ЕУ то значи да ми као произвођачи електричних агрегата не можемо понудити наш производ што није у складу са чланом 72 ЗЈН.

Молим Вас да измените конкурсну документацију јер ћемо у супротном бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.

**ОДГОВОРИ**

* Наручилац ће приступити измени конкурсне документације у делу где је то потребно, а све у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
* Наручилац ће навео да агрегат мора да буде произведен у ЕУ и под тим је мислио да мора бити произведен у некој од земаља која географски припада Европи.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 20-19-О