Број: 20-19-O/3-6

Дана: 16.04.2019.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 6**

Kao potencijalni ponuđač u predmetu otvorenog postupka broj 20-19-O - Nabavka agregata za potrebe Odeljenja dijalize molim da nam odgovorite na sledeće:

Na strani 32 u delu tehničke specifikacije dobra zahtevate motor Iveco ili odgovarajući čija zapremina motora mora da bude od 6.75 do 7 litara, s obzorom da ste u obavezi da ispitate tržište pre objavljivanja javnih nabavki molim da nam navedete bar tri proizvođača koji proizvode motor sa traženom zapreminom jer evropski motori kao što su Iveco, Volvo, Perkins, Doosan, Cummins i dr. nemaju zapreminu u tom opsegu, dostavljam Vam tabelu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Iveco | Volvo | Perkins | Doosan |
| Snaga | Zapremina motora u litrama |
| 132 kVA | 4.5 |   |   |   |
| 138 kVA | 6.7 |   |   |   |
| 140 kVA |   |   |   | 8.07 |
| 143 kVA |   | 4.76 |   |   |
| 150 kVA |   |   | 7.01 |   |

Molim Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju gde ćete promeniti granice zapremine motora jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava.

Podsećamo Vas da je prema članu 228. Krivičnog zakona Republike Srbije zloupotreba u javnim nabavkama krivično delo, te ćemo pored Zahteva za zaštitu prava biti prinuđeni da pokreno i krivični postupak protiv lica odgovornih za ove zloupotrebe

**ОДГОВОРИ**

* Наручилац ће приступити измени конкурсне документације у делу где је то потребно, а све у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 20-19-О