|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 19-19-О/3-1

Дана: 15.03.2019.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 19-19-О -** **Набавка материјала за хронични програм дијализе за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе КЦ Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik RS" br: 124/2012, 14/2015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom za **JN 19-19-0.**

1. U Konkursnoj dokumentaciji predviđate da *Ponuđač mora da dostavi izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će izvršiti obuku stručnog kadra naručioca za upotrebu ponuđenog materijala, kao i da će snositi troškove otklanjanja eventualnih kvarova aparata pruzrokovanih upotrebom ponuđenog materijala. Obuka stručnog kadra naručioca mora biti izvršena od strane kvalifikacionog lica ponuđača (zdravstvene struke), i mora se izvršiti nakon potpisivanja ugovora, a pre prve isporuke ponuđenog materijala, najkasnije u roku od 7 (sedam dana) od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ponuđač može da dostavi izjavu napisanu u slobodnoj formi, a ista mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica za zastupanje i overena pečatom. Ukoliko ponuđač ne dostavi zahtevanu izjavu, naručilac će ponudu odbiti kao neprihvatljivu.*

Predlažemo da se precizira da je ovu izjavu obavezan da dostavi ponuđač koji nudi dobra za koja je u obrascu 11.- OBRAZAC PONUDE u nazivu partije, odnosno opisu traženog dobra naveden tip mašine na kome će dobro biti korišćeno.

Smatramo neopravdanim navedeni zahtev kada su u pitanju dobra koja se koriste na svim tipovima mašina. Obuku i troškove otklanjanja kvarova aparata pruzrokovanih upotrebom ponuđenog materijala trebalo bi da obezbedi proizvođač mašine, a ne proizvođač rastvora ili dijalizatora.

1. Molim vas da se precizira koja su to sredstva za koja se zahteva da na brošuri proizvođača i/ili uputstvu za upotrebu odobreno od strane ALIMS-a bude jasno navedena Evropska farmakopeja.”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац сматра да су предметни захтеви јасни и да се свакако односе на партије које имају конкретан назив апарата на којем ће се користити понуђени материјал, али у циљу отклањања свих могућих недоумица и омогућавању потенцијалним понуђачима да припреме и поднесу одговарајуће понуде, наручилац прихвата сугестију те ће приступити измени конкурсне документације и то:

1. У складу са питањем бр.1. нагласити да се захтев односи на партије број 1, 2 и 3,
2. У складу са питањем бр.2. нагласити да наручилац не захтева да буде јасно наведена Европска фармакопеја,
3. У складу са датим одговорима, наручилац ће у партији број 3, ставка 3, изменити опис предметног добра које се набавља.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 19-19-О*