**Број: 92-19-O/4**

**Дана: 03.05.2019. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

Поштовани,

у складу са Законом о јавним набавкама, тражимо додатно објашњење у вези конкурне документације  Радови бр. 92-19-O- Санација санитарних чворова на првом спрату ламеле А-полуинтензивна нега порођајног блока.

На страни 35 Конкурсне документације у табели ставка 1,2.5   Демонтажа постојеће плафонске конструкције (спуштени плафон) у санитарним чворовима са утоваром и одвозом на депонију до 5 км.
Обрачун по м² површине основе.

Како у Предмеру не постоји ставка " постављање новог спуштеног плафона", Молимо да проверите са пројектантом да ли та ставка није предвиђена или је изостављена грешком.

Такође молимо за информацију, која врста спуштеног плафона се демонтира: Хантер даглас, Армстронг или ГКП

**ОДГОВОР 1**

 Постављање новог плафона није предвиђено.

**ОДГОВОР 2**

Тип спуштеног плафона је ''ARMSTRONG''.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 92-19-O