**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**

Аутономна покрајина Војводина, Република Србија

Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,

т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs)

**Број: 50-19-O /1-2**

**Дана: 24.04.2019.**

**ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**-Измене су обележене црвеном бојом-**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256)**

**Отворени поступак**

**50-19-O**

**Нови Сад, април 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 50-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256)**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 10

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 15

5. МОДЕЛ УГОВОРА 25

6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 31

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 32

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 33

9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 34

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 50-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256) |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 13.000.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга подразумева редован и ванредни сервис апарата произвођача „Siemens“.

Списак апарата и место извршења:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Место извршења** | **Количина** |
| 1. | Ангио сала Axiom Artis dFA | Центар за радиологију | 1 |
| 2. | ЦТ апарата Somatom Sensation 64 | Центар за радиологију | 1 |
| 3. | ЦТ апарат Somatom Definitio Flash | Ургентни центар | 1 |

Место извршења је Центар за радиологију и Ургентни центар, Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад.

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем.

Редован сервис подразумева превентивно сервисирање свих наведених апарата према упутствима и прописима произвођача „Siemens“.

Редован сервис за све апарате се обавља начином, методама и динамиком коју је прописао произвођач - на основу чега понуђач издаје сертификат/атест о безбедној употреби сервисираног апарата, који треба да покрива цео период трајања уговора – уколико је апарат прошао обављене тестове. Наручилац задржава право увида у начин и методе редовног сервиса које се спроводе од стране понуђача. Редован сервис се извршава једанпут годишње током трајања уговора.

**Редован сервис апарата AXOM ARTIS dFA обухвата:**

- Контрола сигурности и превентивно одржавање.

- Превентивно одржавање обухвата:

1. Опште информације

1.8. „Online“ инсталациони протокол и протокол за одржавање

1.8.1. Листа одржавања у ПДФ формату

2. Општа визуална контрола

2.1. Контрола свих поклопаца

2.2. Контрола каблова

2.3. Контрола каблова код покретних компоненти

2.4. Контрола заштите од зрачења

3. Преглед сигурности

3.1. Испитати круг за принудно искључење

3.2. Испитати искључење зрачења

3.3. Испитати показивач зрачења

3.4. Извршити колизионо тестирање станд/пациент сто

3.5. Извршити испитивање граничних прекидача

3.6. Извршити мерење отпор уземљења

4. Превентивно одржавање

4.1. Хладјење и провера система хладјења

4.2. Замена батерије у ХОСТ рачунарима ( 5 година )

4.3. Чишћење и подмазивање ротирајућих делова

4.4. Чишћење и подмазивање Ц лука

4.5. Чишћење и подмазивање ланца на Ц луку

4.6. Читање ЕРРОР листе

4.7. АД Цонвертер, провера

4.8. Провера 5В напајање

4.9. Провера функције Цонтрол Цонсоле

4.10. Чишћење и подмазивање клизних делова на пациент столу

4.11. Механичка контрола ножне папуче

4.12.. Провера високонапонских конектора

4.13. Провера уредјаја за хладјење РТГ цеви

4.14. Провера шелни за цпајање цеви на уредјају за хладјење ФД детектора

4.15. Провера ниво течности за хладјење ФД детектора

4.16. Провера расхладних ребара на уредјају за хладјење ФД детектора

5. Одржавање софтвера

5.1. Специфични подаци система, архивирање и меморисање података

5.2. Чишћење директорија, брисање Датабус,

**Редован сервис ЦТ апарата Somatom Sensation 64 i Definition Flash обухвата:**

- Контрола сигурности и превентивно одржавање

- Превентивно одржавање обухвата:

1. Генерал

2. Припремни радови

2.1. Потребни алати и посебни уредјаји за контролу

2.2. Провера порука које апарат бележи током рада

2.3. Анализа порука које су у вези са проблемима у раду

3. Сигурносна провера

* 1. Општи преглед апарата

3.2. Провера функција апарата

3.2.1 Мерење струје цурења ка пацијенту ( ДИН ВДЕ 751-1

( Меасуринг тхе патиент леакаге циррент )

3.2.2. Провера заштитног уземљења

3.2.3. Провера сигурносног прекидача на вратима ( Опционо )

3.2.4. СYСТЕМ: Провера индикације припреме зрачења ( Опционо )

3.2.5 СYСТЕМ: Провера индикације зрачења

3.2.6. СYСТЕМ: Провера контроле дозе ( 108 % )

3.2.7 СYСТЕМ: Провера прекидача за хитна искључења

( Емергенцy СТОП цирцуит )

3.2.8. ГАНТРY: Провера црева за хладјење РТГ цеви

3.2.9. ПХС: Провера сигурносних прекидача

3.2.10. ПХС: Провера кочнице на осовини

3.2.11. ПХС: Провера кочнице мотора

3.2.12. ПХС: Провера додатака за позиционирање пацијента

3.2.13. ПДЦ: Тестирање заштитних функција ( провера осигурача )

* 1. Следећи корак

3.3.1. Завршни тест

4. Превентивни сервис ( I Део )

4.1. Генерал.

4.1.1. Припрема

4.1.2. Одговарајући алат и додатни материјал

4.2. ПХС- Пацијент сто

( Патиент хандлинг сyстем )

4.2.1. Пдмазивање осовине

4.2.2. Подмазиване клизача у доњем делу

4.2.3. Подмазивање клизача у горњем делу

4.2.4. Подмазивање шина за кретање пацијент плоче ( табле топ )

4.2.5. Подмазивање шина за кретање пацијент плоче ( табле суппорт )

4.2.6. Провера кретања ( табле топ )

4.2.7. Провера кретања ( табле суппорт )

4.2.8. Провера компензационе опруге пацијент стола

4.2.9. Чишћење моторне кочнице мотора за подизање пацијент плоче

5.4. Гантрy

5.4.1. Функционална провера вентилатора на ел.склопу генератора.

5.4.2. Функционална провеа вентилатора на ВН трансформатору.

5.4.3. Функционална провера вентилатора на Ц-боx ел.склопу.

( Односи се на Сенсатион 10/16/Цардиац)

5.4.4. Функционална провера вентилатора на ДМС ел.склопа.

5.4.5. Чишћење клизних прстенова ( слип ринг )

5.4.6. Чишћење / контрола напонских графитних четкица ( поwер брусх)

5.4.7. Контрола / замена напонских и сигналних графитних четкица

5.4.8. Замена крузних четкица статора ( Сенсатион 10 / 16 / Цардиац ).

5.4.9. Подмазивање `` рацк анд пинион геар оф тхе УХР ассемблy``

( Сенсатион 64, Цардиац 64 не и УХР-Плус )

5.4.10. Чишћење и провера прозора на детекторима.

5.4.11. Подмаизвање главних лагера ( ротација ).

5.4.12. Замена филтера сушача ваздуха

5.5. Поwер дистрибутион цабинет

5.6. Wатер цоолинг сyстем ( WЦС ) – Систем за хладјење

5.6.1. Провера притиска воде у систему

5.6.2 Чишћење филтера у ``Вода-Ваздух`` систему за хладјење.

5.7. Имагинг сyстем ( ИМС )

5.7.1. Чишћење и замена филтера на ИЦС, ИРС и ИЕС ( опција ).

* 1. Провера СРС функција ( Опција )

5.8.1 Процедура за Сом/7 ВА11 и Сом/5 ВБ30/ВБ38

5.8.1.1. Провера СРС инсталације

5.8.1.2. Провера ``Сyстем Манагемент `` конфигурације.

5.8.2. Процедура за Сом/5 ВБ20/ВБ28

5.8.2.1. Провера СРС инсталације

5.8.2.2. Провера `` Сyстем Манагемент `` конфигурације.

* 1. Следећи корак
     1. Заврсни тест

Апарат комплетно прегледан

АПАРАТ ЈЕ ПРИКЉУЧЕН НА СРС

1. Превентивна замена делова
   1. Генерал
      1. Припрема
      2. Одговарајући алат и додатни материјал

Следећи корак

* + 1. Завршни тест

Апарат комплетно прегледан

1. Провера квалитета слике ( ИQ/Цонстанцy )

Провера квалитета слике урадјена у потпуности са резултатима у толеранцијама предвидјеним од стране производјаца.

1. Завршни радови
   1. Затварање апарата

Постављање поклопаца и заштитних уземљења

* 1. Провера заститног уземљења апарата
  2. Провера монитора
     1. Провера 18`` монитора
     2. Провера 19`` монитора ( опција )

Ванредни сервис подразумева сервис по указаној потреби наручиоца који обухвата дијагнозу квара, отклањање квара, замену резервних делова по потреби и контролу функције целоукупне опреме и подешавање према фабричким прописима и спецификацијама, по ценама оригиналних резервних делова, потрошног материјала и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Ванредни сервис подразумева сервис по указаној потреби наручиоца.

* Неограничен број сервисних интервенција, који подразумевају замену оргиналних резервних делова и потрошног материјала за који се у току важења уговора утврди да су неисправни.
* Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената.
* Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама
* Контролу функције целокупне опреме.
* Набавку и испоруку резервних делова потребних за поправку специфициране опреме.
* У цену понуде треба обухватити: Радни сат сервисера, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку да би апарт био у функцији.

**НАПОМЕНЕ:**

Наручилац захтева од понуђача да прихвати обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цене резервних делова који нису исказани у поглављу 10. Обрасца понуде – Табела - Ценовник оригиналних резервних делова, достави Наручиоцу изјаву понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, печатирана и потписана од стране одговорног лица понуђача да понуђена цена оригиналног резервног дела није већа од упоредиве тржишне цене за део који се набавља за предмет јавне набавке од произвођача „Siemens“.

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени услуга од стране понуђача, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу медицинске опреме или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова који нису исказани у поглављу 10. **Обрасца понуде** – *Табела - Ценовник оригиналних резервних делова*.

Каталошки бројеви који су неведени у поглављу 10. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ су преузети из каталога произвођача „SIEMENS“.

Уколико током уговора настане измена каталошког броја од стране произвођача, понуђач је дужан да у писаној форми обавести наручиоца о насталој измени (нагласити првобитни и измењени каталошки број).

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Добављач приликом стручног прегледа сачињава документацију о прегледу апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.

Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен свим техничким подацима, датумом, именом, презименом и потписом сервисера и овлашћеног корисника.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну замену резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив замењеног и преузетог резервног дела.

Добављач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
|  | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља 2. Важећа лиценца за обављање радијационе делатности у области сервисирања извора јонизујућих зрачења издата од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је остварио најмање 34.000.000,00 дин. прихода у последње три године. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. год.). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2017. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. | |
|  | Понуђач има минимум два радно ангажована сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. 2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица којим ће потврдити да је сервисер обучен да врши сервис опреме која је предмет ове јавне набавке. | |
|  | Понуђач има:   1. Тестер ел. безбедности 2. Осцилоскоп 3. Апарат за мерење струје цурења | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или   Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.   1. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. | |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом. Дозвољено је да се понуде дају и на енглеском језику делимично, и то у делу понуде:

🡪 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

🡪 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

🡪 Услов 2 - Доказ 2.

🡪 Услов 3 - Доказ 2.

🡪 Услов 4 - Доказ

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана од дана доставе исправног рачуна.

Рачун за извршене услуге и уграђене оригиналне резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, односно уградња оригиналног резервног дела.

Наручилац захтева да се на радном налогу назначи да ли се приликом замене резервног дела, неисправан резервни део враћа понуђачу или остаје код наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на извршену услугу и на уграђене резервне делове буде шест месеци од дана извршења, односно уградње.

Понуђач је у обавези да након уградње и стављање апарата у функцију, достави наручиоцу гарантни лист за сваки уграђени резервни део.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге)**

Место извршења услуге су објекти Клиничког центра Војводине у Новом Саду, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису Понуђача, што ће се обавити на основу сагласности Наручиоца. У том случају Понуђач се обавезује да изврши бесплатан превоз (одвожење и довожење) апарата или његових делова од (до) објекта Наручиоца.

Наручилац захтева да рок одзива у току радног дана (уколико је позив упућен до 15,00 часова) буде максимално 24 сата од тренутка упућивања писаног или телефонског позива (захтева) наручиоца. Наручилац захтева да рок извршења редовног сервиса буде максимално 6 радних дана, а код ванредног сервиса буде максимално 2 радна дана од дана упућивања писаног или телефонског позива ( захтева) наручиоца.

Наручилац задржава право да у изузетним ситуацијама позив упути викендом или за време празника.

Понуђач се обавезује да ће услугу која је предмет јавне набавке извршити у року не дужем од 7 радних дана од момента пријем захтева да изврши услугу сервиса, само у случају кад резервне делове које не поседује на лагеру, с тим да је обавезан да писаним путем обавести наручиоца у року од 2 дана од дана одзива да на лагеру нема баш тог резервног дела.

Место извршења услуге је објекат Центар за радиологуји, Клиничког центра Војводине, на адреси Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац захтева да хитне интервенције буду извршене одмах (у току радног дана уколико је позив упућен до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова).

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Понуђач се обавезује да након замене резервног дела попуни спецификацију која подразумева спецификацију услуга и замену резервних делова. Спецификација треба да садржи број и цену радног сата за извршену појединачну услугу, као и назив и цену замењеног резервног дела, који се достављају уз радни налог и исправан рачун. Спецификација услуга и замена резервних делова је неопходна како би Наручилац наплатио штету преко осигуравајуће куће са којом има закључен уговор.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију** **за озбиљност понуде**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђачи гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке и **оригинал обавезујућа писма о намерама** пословне банке понуђача за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важења најкраће колико је важење понуде.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, по окончању, а приликом примопредаје опреме која је предмет овог поступка, достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 70 |  |
|  | **Укупна вредност ценовника** | ЦЕ | 20 |  |
|  | **Јединична цена радног сата за ванредни сервис** | ВС | 10 | 10 |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РС + ЦЕ + ВС** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 50-19-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256)** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 50-19-O, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу сервисирања и одржавања медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256) (у даљем тексту: услуга), која обухвата редован сервис једном годишње и ванредни сервис, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да изврши сервис по позиву, који подразумева неограничен број сервисних интервенција, испоруку свих оргиналних резервних делова и потрошног материјала, дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење калибрисаних мерних инструмената, подешавање према фабричким прописима и спецификацијама, контролу функције целокупне опреме и испоруку резервних делова потребних за поправку специфициране опреме.

Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у објектима наручиоца, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису добављача што ће се обавити на основу сагласности овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.

Добављачу приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и изјаву понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, печатирана и потписана од стране одговорног лица понуђача да понуђена цена оригиналног реззервног дела није већа од упоредиве тржишне цене за део који се набавља за предмет јавне набавке од произвођача „Siemens“.

Добављач се обавезује да се ради извешења одазове у току радног дана (уколико је позив упућен до 15,00 часова)у року од \_\_\_\_\_\_(*највише 24 часа),* од тренутка упућивања писаног или телефонског позива(захтева)од стране наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу редовног сервиса изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 6 радних дана),* а услугуванредног сервиса у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 2 рада дана),* од момента одзива, а да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00 часова.

Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет јавне набавке извршити у року не дужем од \_\_\_\_\_\_\_( најдуже 7(седам)) радних дана од момента пријем захтева да изврши услугу сервиса, само у случају кад резервне делове које не поседује на лагеру, с тим да је обавезан да писаним путем обавести наручиоца у року од 2 дана од дана одзива да на лагеру нема баш тог резервног дела.

Место извршења услуге је објекат Центар за радиологуји, Клиничког центра Војводине, на адреси Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок извршену услугу и резервне делове \_\_\_(*најмање 6 месеци),* од дана извршене услуге , односно уградње резервног делова.

Добављач се обавезује да након уградње и стављање апарата у функцију, достави наручиоцу гарантни лист за сваки уграђени резервни део.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да након замене резервног дела попуни спецификацију која подразумева спецификацију услуга и замену резервних делова. Спецификација треба да садржи број и цену радног сата за извршену појединачну услугу, као и назив и цену замењеног резервног дела, који се достављају уз радни налог и исправан рачун. Спецификација услуга и замена резервних делова је неопходна како би наручилац наплатио штету преко осигуравајуће куће са којом има закључен уговор.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да на радном налогу назначи да ли се приликом замене резервног дела, неисправан резервни део враћа добављачу или остаје код наручиоца.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да ће добављач у року од 7 дана, од дана потписивања овог уговора доставити следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. добављач је дужан да, по окончању, а приликом примопредаје опреме која је предмет овог уговора, достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 50-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Siemens“ (AXIOM ARTIS DFA, CT SOMATOM SENSATION 64 и CT DEFINITION FLASH 256) | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења редовног сервиса |  | | | | |
| Рок извршења ванредног сервиса |  | | | | |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  | | | | |
| Рок извршења код ХИТНИХ интервенција |  | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН СЕРВИС** | | | | | | | | |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Редован годишњи сервис Ангио сала Axiom Artis dFA | комплетан сервис | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Редован годишњи сервис ЦТ апарата Somatom Sensation 64 | комплетан сервис | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Редован годишњи сервис ЦТ апарат Somatom Definitio Flash | комплетан сервис | 1 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | | Каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а без враћања резервног дела понуђачу/  добављачу | | Јединична цена без ПДВ-а  са враћањем резервног дела понуђачу/  добављачу | Јединична цена са ПДВ-ом без враћања резервног дела  понуђачу/  добављачу | | Јединична цена са ПДВ-ом  са враћањем резервног дела понуђачу/  добављачу | | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
|  | Ангио сала Axiom Artis dFA | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 1. | VACUFLEX HOSE NW91x2240 UL PU MI | | 6267368 |  | |  |  | |  | |  |
| 2. | Flexible hose | | 6551605 |  | |  |  | |  | |  |
| 3. | SSFD Cover Kit | | 6592997 |  | |  |  | |  | |  |
| 4. | RECEPTOR COVER | | 10304054 |  | |  |  | |  | |  |
| 5. | Optical sensor w cable a. connector | | 6614221 |  | |  |  | |  | |  |
| 6. | TOOTH.BELT AT3 L= 600 B= 16 Z= 200 | | 6614031 |  | |  |  | |  | |  |
| 7. | SSFD Rotation Motor Unit complete | | 6592989 |  | |  |  | |  | |  |
| 8. | Temperatur Sensor ET | | 10392252 |  | |  |  | |  | |  |
| 9. | TEMPERATURE SENSOR UNIT SMC | | 10606111 |  | |  |  | |  | |  |
| 10. | Rotation motor, cpl. | | 6549989 |  | |  |  | |  | |  |
| 11. | Position detector, cpl. | | 6549997 |  | |  |  | |  | |  |
| 12. | Chain 3/8 | | 6267079 |  | |  |  | |  | |  |
| 13. | Toothed belt for swivel poti | | 6267327 |  | |  |  | |  | |  |
| 14. | Transformer+Filter | | 6525914 |  | |  |  | |  | |  |
| 15. | Toothed belt | | 6267194 |  | |  |  | |  | |  |
| 16. | Motor control system D304 | | 6492362 |  | |  |  | |  | |  |
| 17. | Component MCM4 stand | | 10046869 |  | |  |  | |  | |  |
| 18. | MCM4 Stand + D307 | | 10399064 |  | |  |  | |  | |  |
| 19. | MCM4 stand | | 10830003 |  | |  |  | |  | |  |
| 20. | MCM4 stand + D307 | | 10830004 |  | |  |  | |  | |  |
| 21. | Connector Board D50 | | 10757107 |  | |  |  | |  | |  |
| 22. | MCM4--V spare part set | | 11108768 |  | |  |  | |  | |  |
| 23. | MCM4--V / D307 spare part set | | 11108769 |  | |  |  | |  | |  |
| 24. | Image Rotation Kit | | 6539824 |  | |  |  | |  | |  |
| 25. | Magnetic indicator | | 6465582 |  | |  |  | |  | |  |
| 26. | Optical sensor, reflective (red) | | 6465657 |  | |  |  | |  | |  |
| 27. | W W RES 100R 100W 5% Tub | | 6538412 |  | |  |  | |  | |  |
| 28. | Manual rotation, floor stand | | 6539840 |  | |  |  | |  | |  |
| 29. | Sensor (Ref.Tag) Gabel | | 6465616 |  | |  |  | |  | |  |
| 30. | Potentiometer, kpl. for swivel | | 6549948 |  | |  |  | |  | |  |
| 31. | Connector board D50 | | 6635242 |  | |  |  | |  | |  |
| 32. | opt. sensor reflectiv blue | | 6465640 |  | |  |  | |  | |  |
| 33. | Magnetic indicator | | 6465582 |  | |  |  | |  | |  |
| 34. | Toothed belt | | 6267194 |  | |  |  | |  | |  |
| 35. | Blind plug kit | | 6779466 |  | |  |  | |  | |  |
| 36. | Driving motor, cpl. | | 6549906 |  | |  |  | |  | |  |
| 37. | MAGNET D20XD5X4MM | | 6236116 |  | |  |  | |  | |  |
| 38. | Receptor motor cpl. Fx/dFx/Bx/dBx | | 10140941 |  | |  |  | |  | |  |
| 39. | Potentiometer | | 6465590 |  | |  |  | |  | |  |
| 40. | gear and gear rack set T/MP ET | | 10892515 |  | |  |  | |  | |  |
| 41. | Gear wheel | | 6428440 |  | |  |  | |  | |  |
| 42. | HS cbl. inc acc.pack 3pin 28 Claym | | 10093760 |  | |  |  | |  | |  |
| 43. | HS cbl. inc acc.pack 4pin 28 Claym | | 10093763 |  | |  |  | |  | |  |
| 44. | CPD FD 30x40 plane A | | 10396498 |  | |  |  | |  | |  |
| 45. | Collision Protection Detector 30x40 | | 10394668 |  | |  |  | |  | |  |
| 46. | CPD 30x40 with yellow rubber | | 10394667 |  | |  |  | |  | |  |
| 47. | CPD FD 30x40 plane B | | 10396497 |  | |  |  | |  | |  |
| 48. | Collision protection gMPS 30x40 | | 10502478 |  | |  |  | |  | |  |
| 49. | Grid 15/80 removable 30x40 | | 7555241 |  | |  |  | |  | |  |
| 50. | Grid gMPS 30x40 | | 10502481 |  | |  |  | |  | |  |
| 51. | Collision prot. FD30x40 Laserlight | | 10501541 |  | |  |  | |  | |  |
| 52. | Collision prot. 30x40, blue, laser | | 10502146 |  | |  |  | |  | |  |
| 53. | PCB voltage transformer laser | | 10501721 |  | |  |  | |  | |  |
| 54. | EMC shielding kit for FD30x40 | | 10280878 |  | |  |  | |  | |  |
| 55. | pixium 4700 | | 7555209 |  | |  |  | |  | |  |
| 56. | Detector Cooling Unit | | 7555118 |  | |  |  | |  | |  |
| 57. | COOLANT Gemisch =G= | | 4007873 |  | |  |  | |  | |  |
| 58. | PCA COMM DMA interf. (COM1) BSR | | 7325330 |  | |  |  | |  | |  |
| 59. | Fan for BSR system (90mm) | | 5234435 |  | |  |  | |  | |  |
| 60. | Kit Upgrade Host 3 Harddrive | | 10052011 |  | |  |  | |  | |  |
| 61. | ASM Host 3 Module | | 5998377 |  | |  |  | |  | |  |
| 62. | Host 3 FRU | | 10274292 |  | |  |  | |  | |  |
| 63. | Host 3 without SCSI | | 10183516 |  | |  |  | |  | |  |
| 64. | SCSI Fiber Opt. Bus Ext. (PCI Card) | | 5994129 |  | |  |  | |  | |  |
| 65. | BSR\_RT\_PC\_HD\_FRU | | 10763479 |  | |  |  | |  | |  |
| 66. | Real Time CPU Module BSR | | 5236042 |  | |  |  | |  | |  |
| 67. | Real Time 2 module | | 10051904 |  | |  |  | |  | |  |
| 68. | Power supply kit W/ sleeves | | 10052782 |  | |  |  | |  | |  |
| 69. | AC ATX POWER INLET TYP II BSR | | 7326106 |  | |  |  | |  | |  |
| 70. | COPY PROT. USB DONGLE FLEXID9 | | 3089208 |  | |  |  | |  | |  |
| 71. | S-Fan 12V 120 MM SQ x32MM thk | | 5234427 |  | |  |  | |  | |  |
| 72. | Hard drive, 73 GB | | 10274073 |  | |  |  | |  | |  |
| 73. | SHUNT 2 PIN | | 4364712 |  | |  |  | |  | |  |
| 74. | CBL Ultra 2 SCSI 68 Rib BSR | | 5246025 |  | |  |  | |  | |  |
| 75. | ASM IMPAC Master2 (IPM2) BSR | | 7325579 |  | |  |  | |  | |  |
| 76. | ACOM.UPS (1500 VA) 230V | | 7556421 |  | |  |  | |  | |  |
| 77. | FDR2 Board | | 3840589 |  | |  |  | |  | |  |
| 78. | FDR3 | | 10399921 |  | |  |  | |  | |  |
| 79. | FDR4 | | 10411436 |  | |  |  | |  | |  |
| 80. | PC board SIRC\_PCI\_Board | | 5650218 |  | |  |  | |  | |  |
| 81. | FD RTC with 3 COPRAs | | 7263742 |  | |  |  | |  | |  |
| 82. | ECG Modul D20 | | 5650572 |  | |  |  | |  | |  |
| 83. | Board D1 | | 3792913 |  | |  |  | |  | |  |
| 84. | D1 Main Distributor | | 7119204 |  | |  |  | |  | |  |
| 85. | N-Cutout 10A 440VAC 1pol.Car. C =D= | | 3094349 |  | |  |  | |  | |  |
| 86. | Circuit breaker 265V, 3A | | 7112712 |  | |  |  | |  | |  |
| 87. | Main Distributor | | 4775974 |  | |  |  | |  | |  |
| 88. | Sitop Power 20 power supply | | 7112704 |  | |  |  | |  | |  |
| 89. | Swinglab, RTC switchbox | | 7714962 |  | |  |  | |  | |  |
| 90. | RELAY, COAX 2U 24V- DC-32MHZ | | 4687216 |  | |  |  | |  | |  |
| 91. | AC-DC 230VAC 24V/3.8A 91W =D= | | 3085305 |  | |  |  | |  | |  |
| 92. | COUPLER 24V AC/DC 1WI =D= | | 3096252 |  | |  |  | |  | |  |
| 93. | AC-DC 230VAC OUT 24V 10A 240W | | 3074838 |  | |  |  | |  | |  |
| 94. | D1 Monitoring board with screwing s | | 10610013 |  | |  |  | |  | |  |
| 95. | MEGALIX Cat 125/15/40/80-122 GW | | 5765222 |  | |  |  | |  | |  |
| 96. | D1 Monitoring board with screwing s | | 10610013 |  | |  |  | |  | |  |
| 97. | BUFFER TYP B 20MM D X 15MM M 5 | | 7065246 |  | |  |  | |  | |  |
| 98. | Kluever cooling unit | | 5764555 |  | |  |  | |  | |  |
| 99. | OVERVOLT.MONITOR STEUERPLAT. +TRAFO | | 3074267 |  | |  |  | |  | |  |
| 100. | COOLING HOSE SET 2X40 M MEGALIX | | 3754723 |  | |  |  | |  | |  |
| 101. | Pump upgrade to index G | | 11253350 |  | |  |  | |  | |  |
| 102. | Lytron fitting | | 10562525 |  | |  |  | |  | |  |
| 103. | Lytron cooling system | | 10272462 |  | |  |  | |  | |  |
| 104. | Mattress UNI H40, spare part | | 10606113 |  | |  |  | |  | |  |
| 105. | Mattress Control | | 10304071 |  | |  |  | |  | |  |
| 106. | Cable 25 | | 10304073 |  | |  |  | |  | |  |
| 107. | Mattress Power Supply | | 10304072 |  | |  |  | |  | |  |
| 108. | Arm rest, cpl. | | 10502445 |  | |  |  | |  | |  |
| 109. | ELCAP 4m7F Q% 63V GR36X80 | | 3027190 |  | |  |  | |  | |  |
| 110. | SPRING LEFT | | 6240639 |  | |  |  | |  | |  |
| 111. | SPRING RIGHT | | 6250042 |  | |  |  | |  | |  |
| 112. | Motor control system MCM4 | | 6582196 |  | |  |  | |  | |  |
| 113. | Component MCM 4 - table | | 10046868 |  | |  |  | |  | |  |
| 114. | MCM4 Table | | 10399062 |  | |  |  | |  | |  |
| 115. | MCM4 table | | 10830002 |  | |  |  | |  | |  |
| 116. | Lift assembly | | 5771337 |  | |  |  | |  | |  |
| 117. | CONTACT 24VDC 3S 17A 460VAC =D= | | 3067956 |  | |  |  | |  | |  |
| 118. | Contactor 24VDC 3 P 1NO 1NC 7.5KW S0 SCR | | 10548523 |  | |  |  | |  | |  |
| 119. | TRACTION SPRING | | 1286020 |  | |  |  | |  | |  |
| 120. | BOWD.WIRE 2700 MM MIT 1 OESE | | 7058068 |  | |  |  | |  | |  |
| 121. | SPRG-ACTUA.BRAKE 24V= 170N 22W | | 7057946 |  | |  |  | |  | |  |
| 122. | Ftsw., Artis table, mono, plug-in | | 7721603 |  | |  |  | |  | |  |
| 123. | Adptr., Artis table ftsw., plug-in | | 7721546 |  | |  |  | |  | |  |
| 124. | Wireless XRay FSW Mono | | 4787797 |  | |  |  | |  | |  |
| 125. | Receiver, Wireless XRayFSW | | 4787771 |  | |  |  | |  | |  |
| 126. | Data Display (DDIS) | | 4775792 |  | |  |  | |  | |  |
| 127. | Data Display (DDIS) | | 7558849 |  | |  |  | |  | |  |
| 128. | Upgrade set CRT mon. > LC display | | 10143831 |  | |  |  | |  | |  |
| 129. | DISTRIBUT VGA 1In 2Out =!= | | 8704210 |  | |  |  | |  | |  |
| 130. | Cable VGA to BNC female 15cm | | 8688769 |  | |  |  | |  | |  |
| 131. | Zipper hose, long | | 7111839 |  | |  |  | |  | |  |
| 132. | Lamp for radiation indicator | | 7413888 |  | |  |  | |  | |  |
| 133. | Button for 1 brake each | | 7111706 |  | |  |  | |  | |  |
| 134. | Replacement kit short support arm | | 7728178 |  | |  |  | |  | |  |
| 135. | Joystick ECC | | 4776931 |  | |  |  | |  | |  |
| 136. | ECC | | 7558831 |  | |  |  | |  | |  |
| 137. | Cable ECC | | 5915801 |  | |  |  | |  | |  |
| 138. | Examination Controle Console (ECC) | | 4775701 |  | |  |  | |  | |  |
| 139. | Joystick ECC | | 4776931 |  | |  |  | |  | |  |
| 140. | Cable ECC | | 5915801 |  | |  |  | |  | |  |
| 141. | ETHERNET SWITCH 16x 1G man MSW13005 =!= | | 10961681 |  | |  |  | |  | |  |
| 142. | ETHERNET SWITCH 8p 100M AT-FS708=D= | | 3079332 |  | |  |  | |  | |  |
| 143. | KEYBOARD KB410 PS/2 syngo US =D= | | 10864028 |  | |  |  | |  | |  |
|  | ЦТ апарата Somatom Sensation 64 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 1. | FREQ. INVERTER 0..1600HZ 12KVA | | 3084449 |  | |  |  | |  | |  |
| 2. | FREQ. INVERTER 0..1600HZ 1.7KVA | | 3084456 |  | |  |  | |  | |  |
| 3. | AC-DC 230/5/2\*15/24V 20/6 =D= | | 4682613 |  | |  |  | |  | |  |
| 4. | MCU-RTC component | | 8904935 |  | |  |  | |  | |  |
| 5. | Receiver unit | | 8378510 |  | |  |  | |  | |  |
| 6. | Brush block | | 7395150 |  | |  |  | |  | |  |
| 7. | E-BOX P30F | | 8364130 |  | |  |  | |  | |  |
| 8. | D400 | | 7462380 |  | |  |  | |  | |  |
| 9. | AC-DC VEGA650 | | 7755114 |  | |  |  | |  | |  |
| 10. | Module P29F cpl | | 8428299 |  | |  |  | |  | |  |
| 11. | DAS-Controller D580 | | 8428018 |  | |  |  | |  | |  |
| 12. | PT-Horizontal D701 | | 7129039 |  | |  |  | |  | |  |
| 13. | PTV P30 (D702) | | 7129047 |  | |  |  | |  | |  |
| 14. | AC-DC 230/5/2\*15/24V 20/6 =D= | | 4682613 |  | |  |  | |  | |  |
| 15. | FREQ. INVERTER 0..1600HZ 1.7KVA | | 3084456 |  | |  |  | |  | |  |
| 16. | MOTOR 24VDC 3300U/MIN PLG 36:1 | | 4689402 |  | |  |  | |  | |  |
| 17. | Set Angle encoder 2500 IMP | | 7455400 |  | |  |  | |  | |  |
| 18. | Service kit,potentiometer couch P30 | | 7729523 |  | |  |  | |  | |  |
| 19. | Pump CM 5-5 IE3 | | 10567043 |  | |  |  | |  | |  |
| 20. | Flow sensor | | 7395234 |  | |  |  | |  | |  |
| 21. | ICS Tower 7A | | 8879566 |  | |  |  | |  | |  |
| 22. | IRS3\_TCR | | 8377793 |  | |  |  | |  | |  |
| 23. | IRS3\_REC | | 8377694 |  | |  |  | |  | |  |
| 24. | Filterset IRS 3 | | 8379344 |  | |  |  | |  | |  |
| 25. | UPS 230V 9PX 3000 VA Rack | | 4015830 |  | |  |  | |  | |  |
| 26. | DC\_POWER\_STAT D450 E 04 % | | 3848707 |  | |  |  | |  | |  |
| 27. | SLIO D1 | | 4796285 |  | |  |  | |  | |  |
| 28. | Contactor 3RT1044 KPL.MIT HSB+RC =D= | | 7750396 |  | |  |  | |  | |  |
| 29. | AC-DC 140-264/14..28V 8A =D= | | 4687430 |  | |  |  | |  | |  |
| 30. | SURGE SUPPRESSOR F-MS 12 ST | | 3095692 |  | |  |  | |  | |  |
| 31. | FOC\_P30F Component | | 8377629 |  | |  |  | |  | |  |
| 32. | DMS power supply | | 8377710 |  | |  |  | |  | |  |
| 33. | AKG RADIATOR | | 7113710 |  | |  |  | |  | |  |
| 34. | THA Straton Z X-Ray Tube | | 7737807 |  | |  |  | |  | |  |
| 35. | Replacem. kit motor contr.-Straton | | 10093711 |  | |  |  | |  | |  |
| 36. | FAN 230V 50HZ 440W 1220CBM/H | | 3064045 |  | |  |  | |  | |  |
| 37. | DPU\_P30F | | 8377611 |  | |  |  | |  | |  |
| 38. | ADU D513 kompl. | | 8904950 |  | |  |  | |  | |  |
| 39. | IES Tower 7 | | 8879608 |  | |  |  | |  | |  |
| 40. | CT KIT PX-820A | | 10590469 |  | |  |  | |  | |  |
| 41. | USV 120V 5P 1500VA | | 10266674 |  | |  |  | |  | |  |
| 42. | UPS 230V 5P 1550 VA | | 10266673 |  | |  |  | |  | |  |
| 43. | MONITOR COLOR 19" DSC1910-D =!D= | | 10520199 |  | |  |  | |  | |  |
| 44. | Cable W52 00 BEZ | | 4821174 |  | |  |  | |  | |  |
| 45. | Cable W53-10 | | 7109296 |  | |  |  | |  | |  |
| 46. | Cable W53-20 | | 7109304 |  | |  |  | |  | |  |
| 47. | Cable W53-30 | | 7109312 |  | |  |  | |  | |  |
| 48. | F99 Replacement kit | | 7396190 |  | |  |  | |  | |  |
| 49. | OVERCURR.RELAY 1U 3-500mA 24-240V | | 3085131 |  | |  |  | |  | |  |
| 50. | LOGIC MODULE LOGO 12/24 RCO | | 3090891 |  | |  |  | |  | |  |
| 51. | LOGIC MODULE LOGO DM8 12/24R | | 3090909 |  | |  |  | |  | |  |
| 52. | Keyboard\_front\_left | | 7393247 |  | |  |  | |  | |  |
| 53. | Keyboard\_front\_right | | 7393288 |  | |  |  | |  | |  |
| 54. | Light marker stat. | | 4807637 |  | |  |  | |  | |  |
| 55. | Light marker, horiz. | | 4805623 |  | |  |  | |  | |  |
| 56. | RND LOUDSPEAKER 3 W 8 OHM | | 3064474 |  | |  |  | |  | |  |
| 57. | Cable W385 | | 7109189 |  | |  |  | |  | |  |
| 58. | Cable W386-A | | 7110021 |  | |  |  | |  | |  |
| 59. | Kit\_Mic\_Funnel | | 7542892 |  | |  |  | |  | |  |
| 60. | SIGNAL LAMP W2X4,6D TR-GE E9 OE =D= | | 3057809 |  | |  |  | |  | |  |
| 61. | Cardiac\_display\_panel | | 7393296 |  | |  |  | |  | |  |
| 62. | Sealing strip | | 8379021 |  | |  |  | |  | |  |
| 63. | 3-WAY VALVE | | 4820986 |  | |  |  | |  | |  |
| 64. | Adjustment drive | | 4820960 |  | |  |  | |  | |  |
| 65. | STOP VALVE FUER 2NK6 820 | | 3054574 |  | |  |  | |  | |  |
| 66. | Circuit breaker 1A 380VAC 1POL.CAR- | | 10355329 |  | |  |  | |  | |  |
|  | ЦТ апарат Somatom Definitio Flash | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 1. | Panel left | | 8901402 |  | |  |  | |  | |  |
| 2. | Panel right | | 10589592 |  | |  |  | |  | |  |
| 3. | Laser window set Definition Flash | | 10590239 |  | |  |  | |  | |  |
| 4. | Graphical display | | 10589553 |  | |  |  | |  | |  |
| 5. | 1Microphone Amplifier MV45 | | 7741627 |  | |  |  | |  | |  |
| 6. | RND LOUDSPEAKER 3 W 8 OHM | | 3064474 |  | |  |  | |  | |  |
| 7. | PDS P47 | | 10430801 |  | |  |  | |  | |  |
| 8. | UMASplus | | 10187203 |  | |  |  | |  | |  |
| 9. | Servo-controller | | 10161844 |  | |  |  | |  | |  |
| 10. | NOISE FILTER 3x25A 550Vac | | 3086824 |  | |  |  | |  | |  |
| 11. | NOISE FILTER 4x16A 440Vac CLC | | 4690707 |  | |  |  | |  | |  |
| 12. | NOISE FILTER 480V 50/60Hz 4x35A | | 8685567 |  | |  |  | |  | |  |
| 13. | Cooling control electronics | | 10430751 |  | |  |  | |  | |  |
| 14. | Fan assembly | | 10430752 |  | |  |  | |  | |  |
| 15. | valve positioner drive | | 10161604 |  | |  |  | |  | |  |
| 16. | temperature sensor water | | 10161602 |  | |  |  | |  | |  |
| 17. | XDC-component | | 8401296 |  | |  |  | |  | |  |
| 18. | Tube assembly STRATON MX | | 10892470 |  | |  |  | |  | |  |
| 19. | Lightmarker\_rotation | | 10430622 |  | |  |  | |  | |  |
| 20. | Lightmarker\_stat | | 10094352 |  | |  |  | |  | |  |
| 21. | Tube Collimator Z61-A - spare part | | 10430720 |  | |  |  | |  | |  |
| 22. | Tube Collimator Z61-B - spare part | | 10430721 |  | |  |  | |  | |  |
| 23. | PDR | | 10430747 |  | |  |  | |  | |  |
| 24. | UMAR2\_DX | | 10430805 |  | |  |  | |  | |  |
| 25. | DASCON SYSFTX | | 7687689 |  | |  |  | |  | |  |
| 26. | Spare part module kit compl. | | 10393079 |  | |  |  | |  | |  |
| 27. | DMS Signal Backplane left | | 10023489 |  | |  |  | |  | |  |
| 28. | DMS Signal Backplane right | | 10023490 |  | |  |  | |  | |  |
| 29. | DMS Power Supply application 2 | | 7274306 |  | |  |  | |  | |  |
| 30. | DMS Power Supply application 2 | | 7274306 |  | |  |  | |  | |  |
| 31. | DASCON B SYSFTX | | 10393065 |  | |  |  | |  | |  |
| 32. | DMS B Signal Backplane right | | 10393028 |  | |  |  | |  | |  |
| 33. | DMS B Signal Backplane left | | 10393029 |  | |  |  | |  | |  |
| 34. | TX module STAT | | 10183876 |  | |  |  | |  | |  |
| 35. | TX module rotation | | 10183874 |  | |  |  | |  | |  |
| 36. | CxT P47 HPT Brushblock | | 10494881 |  | |  |  | |  | |  |
| 37. | EMC brush | | 10161804 |  | |  |  | |  | |  |
| 38. | PUD | | 10430600 |  | |  |  | |  | |  |
| 39. | PHS controller (LMAS-2) | | 8612413 |  | |  |  | |  | |  |
| 40. | Wire sensor B732 | | 8614377 |  | |  |  | |  | |  |
| 41. | Power supply | | 8614500 |  | |  |  | |  | |  |
| 42. | Power supply (spare part) | | 8618113 |  | |  |  | |  | |  |
| 43. | drive motor TS | | 8618394 |  | |  |  | |  | |  |
| 44. | Motor controller horizontal Mx | | 8614401 |  | |  |  | |  | |  |
| 45. | Motor controller (vertical) | | 8614518 |  | |  |  | |  | |  |
| 46. | Belt pulley | | 8614278 |  | |  |  | |  | |  |
| 47. | CURR MONIT: REL. RCMA474 | | 10161694 |  | |  |  | |  | |  |
| 48. | SURGE SUPPRESSOR Typ2 275Vac 350VDC | | 10545888 |  | |  |  | |  | |  |
| 49. | SURGE SUPPRESSOR TYP2 NPE 255V | | 10545887 |  | |  |  | |  | |  |
| 50. | Contactor 24VDC 3P 1NC 5.5KW S00 | | 10548976 |  | |  |  | |  | |  |
| 51. | AC-DC 230VAC 24V/4.2A 100W | | 10962958 |  | |  |  | |  | |  |
| 52. | Service Part MVT w/o oil | | 10890960 |  | |  |  | |  | |  |
| 53. | AC-DC IN230V NV350 350W | | 8681426 |  | |  |  | |  | |  |
| 54. | AC-DC IN230V NV350 350W | | 8681426 |  | |  |  | |  | |  |
| 55. | ETHERNET SWITCH 8 Port 1GBit =!D= | | 8379310 |  | |  |  | |  | |  |
| 56. | UPS 3kVA | | 10742328 |  | |  |  | |  | |  |
| 57. | Service Part PDC Control MCI | | 10662811 |  | |  |  | |  | |  |
| 58. | Service Part Matrix PDC Control | | 10046258 |  | |  |  | |  | |  |
| 59. | ICS Tower 10E =!= | | 10498291 |  | |  |  | |  | |  |
| 60. | FRU IRSmx2d | | 10431952 |  | |  |  | |  | |  |
| 61. | Label kit 19 | | 4015038 |  | |  |  | |  | |  |
| 62. | W072 Fiber Optic Cable | | 8901170 |  | |  |  | |  | |  |
| 63. | W570 fiber optic cable | | 10431567 |  | |  |  | |  | |  |
| 64. | W584 fiber optic cable | | 10431581 |  | |  |  | |  | |  |
| 65. | Timing Relay 24V 1C/O 3A =D= | | 10161699 |  | |  |  | |  | |  |
| 66. | Service Part Matrix INV | | 8363983 |  | |  |  | |  | |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1.~~ | ~~PBX-10 D6~~ | ~~8369998~~ |  |  |  |  |  |
| ~~2.~~ | ~~Panel left~~ | ~~8901402~~ |  |  |  |  |  |
| ~~3.~~ | ~~Panel right~~ | ~~10589592~~ |  |  |  |  |  |
| ~~4.~~ | ~~Laser window set Definition Flash~~ | ~~10590239~~ |  |  |  |  |  |
| ~~5.~~ | ~~Graphical display~~ | ~~10589553~~ |  |  |  |  |  |
| ~~6.~~ | ~~1Microphone Amplifier MV45~~ | ~~7741627~~ |  |  |  |  |  |
| ~~7.~~ | ~~RND LOUDSPEAKER 3 W 8 OHM~~ | ~~3064474~~ |  |  |  |  |  |
| ~~8.~~ | ~~PDS P47~~ | ~~10430801~~ |  |  |  |  |  |
| ~~9.~~ | ~~UMASplus~~ | ~~10187203~~ |  |  |  |  |  |
| ~~10.~~ | ~~Servo-controller~~ | ~~10161844~~ |  |  |  |  |  |
| ~~11.~~ | ~~NOISE FILTER 3x25A 550Vac~~ | ~~3086824~~ |  |  |  |  |  |
| ~~12.~~ | ~~NOISE FILTER 4x16A 440Vac CLC~~ | ~~4690707~~ |  |  |  |  |  |
| ~~13.~~ | ~~NOISE FILTER 480V 50/60Hz 4x35A~~ | ~~8685567~~ |  |  |  |  |  |
| ~~14.~~ | ~~Cooling control electronics~~ | ~~10430751~~ |  |  |  |  |  |
| ~~15.~~ | ~~Fan assembly~~ | ~~10430752~~ |  |  |  |  |  |
| ~~16.~~ | ~~valve positioner drive~~ | ~~10161604~~ |  |  |  |  |  |
| ~~17.~~ | ~~temperature sensor water~~ | ~~10161602~~ |  |  |  |  |  |
| ~~18.~~ | ~~XDC-component~~ | ~~8401296~~ |  |  |  |  |  |
| ~~19.~~ | ~~Tube assembly STRATON MX~~ | ~~10892470~~ |  |  |  |  |  |
| ~~20.~~ | ~~Lightmarker\_rotation~~ | ~~10430622~~ |  |  |  |  |  |
| ~~21.~~ | ~~Lightmarker\_stat~~ | ~~10094352~~ |  |  |  |  |  |
| ~~22.~~ | ~~Tube Collimator Z61-A - spare part~~ | ~~10430720~~ |  |  |  |  |  |
| ~~23.~~ | ~~Tube Collimator Z61-B - spare part~~ | ~~10430721~~ |  |  |  |  |  |
| ~~24.~~ | ~~PDR~~ | ~~10430747~~ |  |  |  |  |  |
| ~~25.~~ | ~~UMAR2\_DX~~ | ~~10430805~~ |  |  |  |  |  |
| ~~26.~~ | ~~DASCON SYSFTX~~ | ~~7687689~~ |  |  |  |  |  |
| ~~27.~~ | ~~Spare part module kit compl.~~ | ~~10393079~~ |  |  |  |  |  |
| ~~28.~~ | ~~DMS Signal Backplane left~~ | ~~10023489~~ |  |  |  |  |  |
| ~~29.~~ | ~~DMS Signal Backplane right~~ | ~~10023490~~ |  |  |  |  |  |
| ~~30.~~ | ~~DMS Power Supply application 2~~ | ~~7274306~~ |  |  |  |  |  |
| ~~31.~~ | ~~DMS Power Supply application 2~~ | ~~7274306~~ |  |  |  |  |  |
| ~~32.~~ | ~~DASCON B SYSFTX~~ | ~~10393065~~ |  |  |  |  |  |
| ~~33.~~ | ~~DMS B Signal Backplane right~~ | ~~10393028~~ |  |  |  |  |  |
| ~~34.~~ | ~~DMS B Signal Backplane left~~ | ~~10393029~~ |  |  |  |  |  |
| ~~35.~~ | ~~TX module STAT~~ | ~~10183876~~ |  |  |  |  |  |
| ~~36.~~ | ~~TX module rotation~~ | ~~10183874~~ |  |  |  |  |  |
| ~~37.~~ | ~~CxT P47 HPT Brushblock~~ | ~~10494881~~ |  |  |  |  |  |
| ~~38.~~ | ~~EMC brush~~ | ~~10161804~~ |  |  |  |  |  |
| ~~39.~~ | ~~PUD~~ | ~~10430600~~ |  |  |  |  |  |
| ~~40.~~ | ~~PHS controller (LMAS-2)~~ | ~~8612413~~ |  |  |  |  |  |
| ~~41.~~ | ~~Wire sensor B732~~ | ~~8614377~~ |  |  |  |  |  |
| ~~42.~~ | ~~Power supply~~ | ~~8614500~~ |  |  |  |  |  |
| ~~43.~~ | ~~Power supply (spare part)~~ | ~~8618113~~ |  |  |  |  |  |
| ~~44.~~ | ~~drive motor TS~~ | ~~8618394~~ |  |  |  |  |  |
| ~~45.~~ | ~~Motor controller horizontal Mx~~ | ~~8614401~~ |  |  |  |  |  |
| ~~46.~~ | ~~Motor controller (vertical)~~ | ~~8614518~~ |  |  |  |  |  |
| ~~47.~~ | ~~Belt pulley~~ | ~~8614278~~ |  |  |  |  |  |
| ~~48.~~ | ~~CURR MONIT: REL. RCMA474~~ | ~~10161694~~ |  |  |  |  |  |
| ~~49.~~ | ~~SURGE SUPPRESSOR Typ2 275Vac 350VDC~~ | ~~10545888~~ |  |  |  |  |  |
| ~~50.~~ | ~~SURGE SUPPRESSOR TYP2 NPE 255V~~ | ~~10545887~~ |  |  |  |  |  |
| ~~51.~~ | ~~Contactor 24VDC 3P 1NC 5.5KW S00~~ | ~~10548976~~ |  |  |  |  |  |
| ~~52.~~ | ~~AC-DC 230VAC 24V/4.2A 100W~~ | ~~10962958~~ |  |  |  |  |  |
| ~~53.~~ | ~~Service Part MVT w/o oil~~ | ~~10890960~~ |  |  |  |  |  |
| ~~54.~~ | ~~AC-DC IN230V NV350 350W~~ | ~~8681426~~ |  |  |  |  |  |
| ~~55.~~ | ~~AC-DC IN230V NV350 350W~~ | ~~8681426~~ |  |  |  |  |  |
| ~~56.~~ | ~~ETHERNET SWITCH 8 Port 1GBit =!D=~~ | ~~8379310~~ |  |  |  |  |  |
| ~~57.~~ | ~~UPS 3kVA~~ | ~~10742328~~ |  |  |  |  |  |
| ~~58.~~ | ~~Service Part PDC Control MCI~~ | ~~10662811~~ |  |  |  |  |  |
| ~~59.~~ | ~~Service Part Matrix PDC Control~~ | ~~10046258~~ |  |  |  |  |  |
| ~~60.~~ | ~~ICS Tower 10E =!=~~ | ~~10498291~~ |  |  |  |  |  |
| ~~61.~~ | ~~FRU IRSmx2d~~ | ~~10431952~~ |  |  |  |  |  |
| ~~62.~~ | ~~Label kit 19~~ | ~~4015038~~ |  |  |  |  |  |
| ~~63.~~ | ~~W072 Fiber Optic Cable~~ | ~~8901170~~ |  |  |  |  |  |
| ~~64.~~ | ~~W570 fiber optic cable~~ | ~~10431567~~ |  |  |  |  |  |
| ~~65.~~ | ~~W584 fiber optic cable~~ | ~~10431581~~ |  |  |  |  |  |
| ~~66.~~ | ~~Timing Relay 24V 1C/O 3A =D=~~ | ~~10161699~~ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |