|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕАутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 64-19-О/3

Дана: 10.04.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 64-19-O – Набавка медицинских средстава за отворену и лапароскопску хирургију за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Питање за **Партију 12. - Ендоскопски клипс апликатор,** да ли јеНаручиоцу прихватљиво понудити производ са описом за ставку:

1 – Аутоматски ендоскопски клипсер апликатор са могућношћу окидања на два начина, једнопотезно и двопотезно, са 20 титанијумских клипсева величине M/L за једнократну употребу промера 5мм?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручиоцу није прихватљив производ, *Аутоматски ендоскопски клипсер апликатор са могућношћу окидања на два начина, једнопотезно и двопотезно,са 20 титанијумских клипсева величине M/L за једнократну употребу промера 5мм*, обзиром да се користе радни портови промера 10 мм. Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и напомиње да су све техничке спецификације описане на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца, а све у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 64-19-О*