|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 112-19-О/3-4

Дана: 17.05.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 112-19-О -** **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника КЦ Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

Како је ова набавка болничких кревета са душецима, претпостављамо и једина која ће се извршити у наредних 10-15 година за ову исту клинику, занима нас да ли би сте прихватили понуду свих електричних кревета. То јест, да ли би понуда свих електричних кревета, који задовољавају све остале захтеване минималне техничке карактеристике била прихватљива како за клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију, тако и за вас као наручиоца?

Сматрамо да је најбитније да клиника и пацијенти на тој клиници као крајњи корисници добију што бољу и квалитетнију опрему (електрични кревети су по сваком критеријуму модернији и квалитетнији од механичких/хидрауличних). Ако се ви као наручилац слажете, понудили би таква добра, и ако смо свесни да ћемо вероватно били знатно скупљи од других понуђача који ће понудити механичка и хидраулична добра (кревета)“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама, наручилац је предметна добра описао на начин који је објективан и који одговара његовим потребама, а водећи рачуна и о опредељеним финансијским средствима. Овако дефинисани болнички кревети су неопходни за несметан рад наручиоца, пре свега из организационих разлога и функционалних потреба.

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације, односно наручилац је своју потребу од 70 комада болничких кревета са душецима, поделио на следећи начин и захтева да сви понуђачи понуде предмета добра у следећим количинама:

1. Болничке кревете, са оградама – 6 комада
2. Болничке кревете, без ограда – 37 комада
3. Болничке кревете са хидрауличном променом висине и оградама – 23 комада и
4. Електричне кревете – 4 комада

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 112-19-О*