|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад  т: +381 21/484 3 484 ; е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 112-19-О/1-1**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка медицинске опреме I за потребе**

**клиника Клиничког центра Војводине**

**СВЕ ИЗМЕНЕ СУ ОБЕЛЕЖЕНЕ ЦРВЕНОМ БОЈОМ**

## *Измена извршена у Поглављу бр. 3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, у делу који се односи на минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољи, у партији бр. 7 - Портабилни ултразвучни апарат за Ургентни центар на странама бр. 18/89-23/89.*

1. ***Измена извршена у Поглављу бр. 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки бр. 4. обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. закона о јавним набавка на страни бр. 35/89.***

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**БРОЈ 112-19-О**

**Нови Сад, мај 2019. године**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 112-19-O - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 1](#_Toc7097054)

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc7097055)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc7097056)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc7097057)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 33](#_Toc7097058)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 38](#_Toc7097059)

[6. МОДЕЛ УГОВОРА 50](#_Toc7097060)

[7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 57](#_Toc7097084)

[8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 58](#_Toc7097085)

[9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 59](#_Toc7097086)

[10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 60](#_Toc7097087)

[11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 61](#_Toc7097088)

[12. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 84](#_Toc7097089)

[13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 85](#_Toc7097090)

## 

## ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке су **добра**.  Број и назив јавне набавке: **112-19-O** - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине.** |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. |
| **Напомена**:   * У питању је резервисана јавна набавка * Спроводи се електронска лицитација | Не  Не |
| **Контакт** | Одсек за медицинске јавне набавке |
| **Телефон (или други контакт)** | 021/487-22-28; [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs)  Радно време Наручиоца: 07-15 часова (понедељак-петак) |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке **добара** бр. **112-19-O** је **набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине.** |
| **Ознака и назив из општег речника набавке** | 33100000 – медицинска опремa  33169000 – хируршки инструменти |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Редни број партије** | **Назив партије** |
| 1. | Сет инструмената за проктологију за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију |
| 2. | Колоноскоп и холедохоскоп са неопходним додацима за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију |
| 3. | Болнички кревети са душецима, ноћни ормарићи, стречери, терапијска колица и колица за превијање за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију |
| 4. | Моторни систем за операциону салу за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију |
| 5. | Контејнери за хирушке инструменте за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију |
| 6. | Операциони сто за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију |
| 7. | Портабилни ултразвучни апарат за Ургентни центар |
| 8. | Мобилни РТГ апарат са Ц луком за графије и скопије за Ургентни центар |
| 9. | Аспирационе пумпе за торокалну дренажу за Ургентни центар |
| 10. | Аспиратори |
| 11. | Хирушки инструменти за мале интервенције за Службу операционих сала |
| 12. | Машине за прање и сушење хирушких инструмената за Службу операционих сала |
| 13. | Контејнери за хирушке инструменте за Службу операционих сала |

**Наручилац не спроводи поступак ради закључења оквирног споразума.**

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

Предмет ове јавне набавке је **набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, а **минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољи** су следеће:

**ПАРТИЈА БР. 1 - СЕТ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОКТОЛОГИЈУ ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СЕТ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОКТОЛОГИЈУ ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ** | | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | **Кол.** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1. | Teleskop 30°, okular pod uglom, dijametar 5 mm, dužina 21 cm, autoklavirajući, inkorporirana vlakna za fiberoptički prenos svetla | 1 |  |
| 2. | Košuljica za teleskop. Spoljašnji dijametar 40 mm, radna dužina 15 cm, sa ručkom za držač, LUER-Lock konektor za vapor evakuaciju | 1 |  |
| 3. | Košuljica za teleskop, Spoljašnji dijametar 40 mm, radna dužina 7.5 cm, sa ručkom za držač, LUER-Lock konektor za vapor evakuaciju | 1 |  |
| 4. | Obturator za košuljicu kompatabilno sa tačkom 2. | 1 |  |
| 5. | Obturator za košuljicu kompatabilno sa tačkom 3. | 1 |  |
| 6. | Radni dodatak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa iz tačke 1. sa 2 kanala za instrumente veličine 5 mm i 1 kanal za instrumente do veličine 12 mm, automatski ventil sa silikonskim kapicama, sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | 1 |  |
| 7. | Radni dodatak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa iz tačke 1. sa 2 kanala za instrumente veličine 5 mm i 1 kanal za instrumente do veličine 12 mm, automatski ventil sa silikonskim kapicama, sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | 1 |  |
| 8. | Teleskop 30°, sa okularom pod uglom, dijametar 5 mm, dužina 28 cm, autoklavirajući, inkorporirana vlakna za fiberoptički prenos svetla | 1 |  |
| 9. | Obturator za košuljicu | 1 |  |
| 10. | Radni nastavak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa, 2 radna kanala za instrumente veličine 5 mm i jednim kanalom za instrumente do 12 mm, automatsko zatvaranje ventila,sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | 1 |  |
| 11. | Disekciona elektroda, vrh savijen na dole, vrh u obliku igle | 1 |  |
| 12. | Disekcioni i grasping forcepsi, čeljust se otvara na dole, 2 x 4 zubi dužina 36 cm | 1 |  |
| 13. | Držač, U-oblika, autoklavirajući, sa mehanizmom za brzo odpuštanje , poseduje: rotacioni nastavak za pričvršćivanje na operacioni sto sa EU i USA šinama, sa lataralnom klemom za podešavanje visine i ugla. | 1 |  |
| 14. | Disekcioni i grasping forceps, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUERLock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, širina 4.8mm, čeljust se otvaraju na dole,sa više zuba, atraumatske, veličina 5 mm, dužina 36 cm. | 1 |  |
| 15. | Disekcioni i grasping forceps, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUERLock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, na dole, 2 x 4 zubi, veličina 5 mm, dužina 36 cm | 1 |  |
| 16. | Univerzalni grasping forcepsis “PARROT-JAW®” ili odgovarajući, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, zakrivljena u desno, dijametar 5 mm, dužina 36 cm | 1 |  |
| 17. | Univerzalni grasping forcepsis KELLY ili odgovarajući, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, dugačke, dijametar 5 mm, dužina 36 cm | 1 |  |
| 18. | Makaze, rotirajuće, iz delova, izolovane, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, zakrivljena u desno,  veličina 5 mm, dužina 36 cm | 1 |  |
| 19. | Koagulaciona sukciona tuba, proksimalni i distalni vrh savijeni na dole, precizna, veličina 5 mm, dužina 33 cm | 1 |  |
| 20. | Koagulaciona sukciona tuba, proksimalni i distalni vrh savijeni na dole, u obliku igle, veličina 5 mm, dužina 33 cm | 1 |  |
| 21. | Ručka sa ventilom u obliku trube, za sukciju i irigaciju, autoklavirajuća, za upotrebu sa 5 mm koagulacionim sukcionim tubama i 5 mm sukcionim i irigacionim tubama. | 1 |  |
| 22. | Držač za tube rektoskopa | 1 |  |
| 23. | Iglodržač, distalni vrh zakrivljen, veličina 5 mm, drška u obliku drške pištolja, sa odvojivom drškom, okidač je na vrhu ručke na sredini. | 1 |  |
| 24. | Ručka za iglodržač, drška u obliku drške pištolja, sa odvojivom drškom, okidač je na vrhu ručke na sredini. | 1 |  |
| 25. | Iglodržač, vrh zakrivljen, dijametar 5 mm | 1 |  |

**ПАРТИЈА БР. 2 - КОЛОНОСКОП И ХОЛЕДОХОСКОП СА НЕОПХОДНИМ ДОДАЦИМА ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **КОЛОНОСКОП И ХОЛЕДОХОСКОП СА НЕОПХОДНИМ ДОДАЦИМА ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | **Кол.** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1.1. | **Јединица за главу камере** | 1 |  |
|  | Modul za upotrebu sa fleksibilnim i rigidnim endoskopima kompatabilan sa modulom TC200 proizvođača KARL STORZ koji poseduje klinika za hirurgiju. |  |  |
| 1.2. | **ЛЕД извор светла са интегрисаном CO2 пумпом** | 1 |  |
|  | Poseduje dva CO2 insuflaciona moda. Životni vek sijalice najmanje 30.000 sati, automatska regulacija osvetljenja kako bi se dobila idealna slika. Temperatura svetla: najmanje 6400 K. Podešavanje jačine osvetljenja u rasponu od 0-100%. Mogućnost povezivanja na integrisanu operacionu salu. Napajanje 100-240 VAC, Zaštitni standrad od vlage: IPX 1, Klasa zaštite 1, CF. |  |  |
| **1.3.** | **Систем за снимање** | 1 |  |
|  | Kontrola preko SMARTSCREEN-a. DICOM konekcija. Mogućnost snimanja 2D i 3D slika.  Integrisana čeklista. Napajanje: 100 – 240 VAC. Format slike BMP, JPG, JPG2000. Video format:  MPEG-4, MPEG-2, MOV; Ulazni videosignali: 2x DVI-D. Rezolucija slike: do 1920 x 1080, 16:9  Metod skeniranja: progresivno skeniranje na 25/30 frejmova. Lokacije skladištenja fajlova:  interno (2 TB, FIFO opciono), USB skladištenje, preko USB 2.0 i 3.0 na hardisk, na optičke medije  CD/DVD, preko mreže, FTP, DICOM  Isporučuje se sa: naponskim kabelom 300 cm, Licenca Microsoft WES7 (WS7P), Liceca DICOM  sa USB silikonskom tastaturom, sa 2 x DVI konekciona kabela dužine 200cm, HDMI-DVI kabelom 200 cm |  |  |
| 1.4. | **USB адаптер за повезивање система за снимање из тачке 1.3. са јединицом камере** | 1 |  |
| 1.5. | **Колоноскоп са water jet каналом** | 1 |  |
|  | Spoljašnja košuljica najviše 12.9 mm, radni kanal najviše 3.8 mm, radna dužina najmanje 1600 mm  Savitljivost gore/dole najmanje : 180⁰/180⁰  Savitljivost levo/desno najmanje: 180⁰/180⁰  Ugao gledanja najmanje 160⁰  Dubina polja od 2-100 mm  Isporučuje se sa : forcepsima za biopsiju, četkicom za čišćenje dijametra 1.5 mm, četkicu za čišćenje radnih kanala 1.2 mm, četkica za čišćenje dijametra 5 mm. |  |  |
| 1.6. | **Конекциони кабел за повезивање колоноскопа из тачке 1.5 за јединицом камере из тачке 1.1.** | 1 |  |
| 1.7. | **Флексибилни ендоскоп компатабилан са јединицом камере 1.1.** | 1 |  |
|  | Smer kretanja vrha : 270⁰/270⁰  Ugao gledanja: 90⁰  Smer gledanja: 0 ⁰  Dijametar unutrašnjeg kanala : 1.2 mm  Dijametar košuljice: 2.8 mm  Radna dužina najmanje : 50 cm |  |  |
| 1.8. | **Конектор за спајање флексибилног ендоскопа са јединицом камере 1.1.** | 1 |  |

**ПАРТИЈА БР. 3 - БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ СА ДУШЕЦИМА, НОЋНИ ОРМАРИЋИ, СТРЕЧЕРИ, ТЕРАПИЈСКА КОЛИЦА И КОЛИЦА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ СА ДУШЕЦИМА, НОЋНИ ОРМАРИЋИ, СТРЕЧЕРИ, ТЕРАПИЈСКА КОЛИЦА И КОЛИЦА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ ЗА КЛИНИКУ ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ ХИРУРГИЈУ** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележитимаркером |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, СА ОГРАДАМА** | **6 комада** |
| 1.1 | Spoljne dimenzije kreveta 1020 mm ± 20mm x 2150 mm ± 20mm |  |
| 1.2 | Ram kreveta izrađen od visokokvalitetnog metala, presvučen dugotrajnom oblogom glatke teksture ili zapečenom bojom u prahu otpornom na: mehanička oštećenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za otapanje |  |
| 1.3 | Pokretne, jednodelne bočne stranice sa mehanizmom za automatsko zabravljivanje u podignutom položaju.  Stranice moraju pokriti najmanje ¾ dužine ležeće ploče. |  |
| 1.4 | Visina ležeće ploče – bez dušeka 550mm ± 10mm |  |
| 1.5 | Ležeća ploča od lako skidajuća dva segmenta, 900mm x 2000mm ± 20mm, a sa ekstenzijom 2200mm ± 20mm (ekstenzija ležeće ploče integrisana u ram kreveta) |  |
| 1.6 | Antidekubitni dušek |  |
| 1.7 | Pokretne stranice uzglavlja i pročelja |  |
| 1.8 | Oslonac leđa je moguće lako spuštati uz pomoć ručica sa obe strane |  |
| 1.9 | Segment leđa manuelno se podešava uz pomoć gasne opruge u minimalnom rasponu od 0° do 70° |  |
| 1.10 | Prečnik točka minimum 125mm sa nezavisnim kočnicama, minimum 1 točak od 4 je antistatički |  |
| 1.11 | Minimalno bezbedno radno opterečenje (SWL) 225kg |  |
| 1.12 | Minimalna ukupna težina kreveta bez dodatne opreme 130kg |  |
| 1.13 | Poseduje kružne odbojnike po uglovima |  |
| 1.14 | Trapez za pacijenta sa podesivim rukohvatom |  |
| 1.15 | Stalak za infuziju sa 4 kuke |  |
| **2.** | **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, БЕЗ ОГРАДА** | **37 комада** |
| 2.1 | Spoljne dimenzije kreveta 1020 mm ± 20mm x 2150 mm ± 20mm |  |
| 2.2 | Ram kreveta izrađen od visokokvalitetnog metala, presvučen dugotrajnom oblogom glatke teksture ili zapečenom bojom u prahu otpornom na: mehanička oštećenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za otapanje |  |
| 2.3 | Visina ležeće ploče – bez dušeka 550mm ± 10mm |  |
| 2.4 | Ležeća ploča od lako skidajuća dva segmenta, 900mm x 2000mm ± 20mm, a sa ekstenzijom 2200mm ± 20mm (ektenzija ležeće ploče integrisana u ram kreveta) |  |
| 2.5 | Antidekubitni dušek |  |
| 2.6 | Pokretne stranice uzglavlja i pročelja |  |
| 2.7 | Oslonac leđa je moguće lako spuštati uz pomoć ručica sa obe strane |  |
| 2.8 | Segment leđa manuelno se podešava uz pomoć gasne opruge u minimalnom rasponu od 0° do 70° |  |
| 2.9 | Prečnik točka minimum 125mm sa nezavisnim kočnicama, minimum 1 točak od 4 je antistatički |  |
| 2.10 | Minimalno bezbedno radno opterećenje (SWL) 225kg |  |
| 2.11 | Minimalna ukupna težina kreveta bez dodatne opreme 130kg |  |
| 2.12 | Poseduje kružne odbojnike po uglovima |  |
| 2.13 | Trapez za pacijenta sa podesivim rukohvatom |  |
| 2.14 | Stalak za infuziju sa 4 kuke |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ СА ХИДРАУЛИЧНОМ**  **ПРОМЕНОМ ВИСИНЕ И ОГРАДАМА** | **23 комада** |
| 3.1 | Spoljne dimenzije kreveta 1020mm ± 20mm x 2150 mm ± 20mm |  |
| 3.2 | Ram kreveta izrađen od visokokvalitetnog metala, presvučen dugotrajnom oblogom glatke teksture ili zapečenom bojom u prahu otpornom na: mehanička oštećenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za otapanje |  |
| 3.3 | Krevet poseduje pokretne, jednodelne bočne stranice sa mehanizmom za automatsko zabravljivanje u podignutom položaju. Stranice moraju pokriti najmanje ¾ dužine ležeće ploče. |  |
| 3.4 | Hidraulično podešavanje visine ležeće ploče – bez dušeka u minimalnom opsegu od 430mm do 830mm |  |
| 3.5 | Ležeća ploča od lako skidajuća četiri segmenta, 900mm x 2000mm ± 20mm, a sa ekstenzijom 2200mm ± 20mm |  |
| 3.6 | Antidekubitni dušek |  |
| 3.7 | Pokretne stranice uzglavlja i pročelja |  |
| 3.8 | Oslonac leđa je moguće lako spuštati uz pomoć ručica sa obe strane |  |
| 3.9 | Segment leđa manuelno se podešava uz pomoć gasne opruge, u minimalnom rasponu od 0° do 70° |  |
| 3.10 | Segment gorenjeg dela nogu se manuelno podešava u minimalnom rasponu od 0° do 85° |  |
| 3.11 | Trendelenburg i obrnuti trendelenburg minimalno u opsegu +18°/-16° |  |
| 3.12 | Prečnik točka minimum 125mm sa nezavisnim kočnicama, minimum 1 točak od 4 je antistatički |  |
| 3.13 | Minimalno bezbedno radno opterečenje (SWL) 225kg |  |
| 3.14 | Minimalna ukupna težina kreveta bez dodatne opreme 130kg |  |
| 3.15 | Poseduje kružne odbojnike po uglovima |  |
| 3.16 | Trapez za pacijenta sa podesivim rukohvatom |  |
| 3.17 | Stalak za infuziju sa 4 kuke |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТ** | **4 комада** |
| 4.1 | Spoljne dimenzije kreveta 990mm ± 20mm x 2150 mm ± 20mm |  |
| 4.2 | Ram kreveta izrađen od visokokvalitetnog metala, presvučen dugotrajnom oblogom glatke teksture ili zapečenom bojom u prahu otpornom na: mehanička oštećenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za otapanje |  |
| 4.3 | Najmanje 4 motora za elektropodešavanje |  |
| 4.4 | Krevet poseduje pokretne, jednodelne bočne stranice sa mehanizmom za automatsko zabravljivanje u podignutom položaju. Stranice moraju pokriti najmanje ¾ dužine ležeće ploče i biti visine 400mm ± 10mm |  |
| 4.5 | Električno podešavanje visine ležeće ploče – bez dušeka u minimalnom opsegu od 380mm do 800mm |  |
| 4.6 | Ležeća ploča od lako skidajuća četiri segmenta, dimenzije 870mm x 2000mm ± 20mm, a sa ekstenzijom 2300mm ± 20mm |  |
| 4.7 | Antidekubitni dušek |  |
| 4.8 | Pokretne stranice uzglavlja i pročelja sa sigurnosnim bravicama |  |
| 4.9 | Autoregresija ležeće ploče |  |
| 4.10 | Oslonac leđa je moguće lako spuštati uz pomoć ručica sa obe strane |  |
| 4.11 | Segment leđa se podešava u rasponu od 0° do 70° |  |
| 4.12 | Segment gorenjeg dela nogu se podešava u rasponu od 0° do 43° |  |
| 4.13 | Trendelenburg i obrnuti trendelenburg minimalno u opsegu +16°/-16° |  |
| 4.14 | Funkcija brze šok pozicije i funkcija kardiološke stolice |  |
| 4.15 | Nožna kočnica za blokiranje sva 4 točka ili rotiranje,  prečnik točka minimum 150mm |  |
| 4.16 | Minimalno bezbedno radno opterečenje (SWL) 250kg |  |
| 4.17 | Minimalna ukupna težina kreveta bez dodatne opreme 149kg |  |
| 4.18 | Portabilne sa predviđenim mestom za smeštanje na bočnoj strani, ručne komande za pacijenta za kontrolu električnih funkcija. |  |
| 4.19 | Kontrolnim panelom za medicinsko osoblje (sestrinskim panelom) moguće upravljati svim funkcijama i poseduje panel posebne tastere za CRP i trendelenburg |  |
| 4.20 | Nosač infuzije sa 4 kuke od nerđajućeg čelika, mesto za bocu za kiseonik - nosač ili ležište u osnovi kreveta |  |
| 4.21 | Poseduje bočne odbojnike na bočnoj strani kreveta i  kružne odbojnike po uglovima |  |
| 4.22 | Nosač za posteljinu na pročelju kreveta |  |
| 4.23 | Trapez za pacijenta sa podesivim rukohvatom |  |
| 4.24 | Šinski nosač za montiranje dodatne opreme postavljen obostrano celom dužinom ispod ležeće ploče sa minimum 2 kuke za urinske kese |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **ХИДРАУЛИЧНИ СТРЕЧЕРИ** | **3 комада** |
| 5.1 | Spoljne dimenzije strečera 870mm ± 20mm x 2200 mm ± 20mm |  |
| 5.2 | Kontrukcija strečera izrađena od visokokvalitetnog metala, presvučenog dugotrajnom oblogom glatke teksture ili zapečenom bojom u prahu otpornom na: mehanička oštećenja, dezinfekciona sredstva i sredstva za otapanje. Donja kontrukcija mora biti zaštićena navlakom od livene tehničke plastike, sa ležištem za bocu sa kiseonikom i mestom za odlaganje stvari pacijenta. |  |
| 5.3 | Strečer poseduje jednodelne bočne stranice sa mehanizmom za automatsko zabravljivanje u podignutom položaju.  Stranice su visine minimum 350mm |  |
| 5.4 | Hidraulična, preko nožne komande promena visine u minimalnom rasponu od 470mm do 800mm ± 20mm |  |
| 5.5 | Ležeća ploča od dva segmenta, dimenzije 700mm x 2000mm ± 20mm |  |
| 5.6 | Pripadajuć dušek sa nepromočivom navlakom, debljine minimum 100mm. Navlaka propustiva na RTG zrake i otporna na sredstva za čišćenje i dezinfekciju. |  |
| 5.7 | Ručke za guranje na pročelju i uznožju izrađene od nerđajućeg ili hromiranog čelika koje je moguće lako skinuti. |  |
| 5.8 | Segment leđa je podesiv preko gasne opruge u rasponu od 0° do 70° |  |
| 5.9 | Trendelenburg i obrnuti trendelenburg minimalno u opsegu -12°/+12° |  |
| 5.10 | Dvostruki točkovi prečnika minimum 150 mm, zatvorenog tipa sa sistemom centralnog blokiranja svih točkova preko komandi na svakom točku.  Mogućnost blokiranja jednog točka po pravcu radi lakšeg upravljanja |  |
| 5.11 | Minimalno dozvoljeno opterećenje 250kg |  |
| 5.12 | Minimalna ukupna težina strečera bez dodatne opreme 130kg |  |
| 5.13 | Podesivi nosač infuzije sa 4 kuke moguće postaviti na sva 4 ugla |  |
| 5.14 | 6 kružnih odbojnika, 4 na uglovima i po 1 na bočnim stranama |  |
| 5.15 | Šinski nosač od nerđajućeg čelika za montažu dodatne opreme (pumpe, monitor i sl) kod uzglavlja i ispod nogu pacijenta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **НОЋНИ ОРМАРИЋИ** | **70 комада** |
| 6.1 | Spoljne dimenzije 550mm ± 5mm x 440mm ± 5mm x 880mm ± 5mm |  |
| 6.2 | Konstrukcija izrađena od kvalitetnog čelika zaštićenog bojom u prahu |  |
| 6.3 | Ormarić izrađen od materijala koji su otporni na dezinfekciona sredstva |  |
| 6.4 | 4 točka na metalnoj kontrukciji, kočnice na 2 |  |
| 6.5 | Gornja ploča i čela fioka od presovanog laminata koji je otporan na dezinfekciona sredstva |  |
| 6.6 | Gornja fioka sa integrisanom ručkom, a u unutrašnjosti plastični uložak koji se lako vadi i pere |  |
| 6.7 | Donja velika pregrada otvara se kao fioka, koja u unutrašnjosti poseduje plastični uložak sa ležištima za minimum 2 boce i minimum 2 pregrade za odlaganje stvari. Uložak je moguće lako vaditi i prati |  |
| 6.8 | Na dnu ormarića ispod fioke i pregrade otvoren deo za odlaganje obuće |  |
| 6.9 | Na bočnoj strani nosač pokretnog stola koji se naknadno može nabaviti |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **ТЕРАПЕУТСКА КОЛИЦА** | **5 комада** |
| 7.1 | Spoljne dimenzije 610 x 600 x1100 mm |  |
| 7.2 | Konstrukcija od kvalitetnog čelika, zašićena bojom u prahu na bazi epoksidnih smola, otporna na udarce i koroziju. Radna ploča od samogasivog ABS polimera |  |
| 7.3 | Fioke – 5 komada (3 različite dimenzije), od kvalitenog čelika zaštićenog bojom u prahu na bazi poliestera, na teleskopskim nosačima sa mehanizmom za automatsko zaustavljanje |  |
| 7.4 | Točkovi 125mm sa kočnicama na jednom paru |  |
| 7.5 | Kantica za opad 10 l, sa mehanizmom za otvaranje  kolenom |  |
| 7.6 | Bravica za centralno zaključavanje svih fioka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **КОЛИЦА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ** | **5 комада** |
| 8.1 | Spoljne dimenzije 1200 x 600 x950 mm |  |
| 8.2 | Konstrukcija od nerđajućeg čelika po standard AISI 304. Moguće je ih je prati i dezinfikovati. |  |
| 8.3 | Police – 3 komada. Police su napravljene od nerđajućeg čelika po standard AISI 304. Police su fiksne – pričvršćene. |  |
| 8.4 | Točkovi 125mm sa kočnicama na jednom paru |  |
| 8.5 | 4 komada PVC odbojnika koji ne ostavljaju tragove. |  |

**ПАРТИЈА БР. 4 - МОТОРНИ СИСТЕМ ЗА ОПЕРАЦИОНУ САЛУ ЗА КЛИНИКУ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТИОЛОГИЈУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОТОРНИ СИСТЕМ ЗА ОПЕРАЦИОНУ САЛУ ЗА КЛИНИКУ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТИОЛОГИЈУ** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележитимаркером |
| **Моторни систем за операциону салу Клинике за ортопедску хирургију и трауматиологију** | | **4 комада** |
| 1. | батеријска модуларна бушилица |  |
| 2. | пуњач батерија са минимално 4 места за пуњење батерија и јединственим екраном за приказ података о батеријама – број цикулса рада и максимална температура батерије током радног века, могућност монтирања на зид |  |
| 3. | литијумска батерија, аутоклавабилна, волтажа 13.2V или одговарајућа |  |
| 4. | батеријска осцилаторна тестера, брзина осциловања од 0 до 11.000 цпм |  |
| 5. | адаптер за бушење ”Jacobs“ са кључем или одговарајући |  |
| 6. | прикључак за бушење ”Hudson“ брзине од 0 до 1.500 рпм или одговарајући |  |
| 7. | прикључак за римовање ”Hudson“ брзине од 0 до 300 рпм или одговарајући |  |
| 8. | прикључак сагиталне тестере |  |
| **Моторни систем за операциону салу Клинике за ортопедску хирургију и трауматиологију у Ургентном центру** | | **2 комада** |
| 1. | батеријски модул – Li-Ion, номинална волтажа 25.2 V, капацитета 1.2 Ah/30.24 Wh, улазна снага 250 W, излазна снага 170 W, време пуњења <60 мин. |  |
| 2. | наставак за бушење, са кључем, канулација 4.0 мм, максимална брзина 1450 рпм, распон 0.5-7.3 мм |  |
| 3. | наставак за бушење, брзи прикључак, канулација 2.0 мм, максимална брзина 1450 рпм |  |
| 4. | наставак за обраду чашице кука и канала кости, максимална брзина 330 рпм, максимални обртни момент 13 Nm, канулација 4.0 мм |  |
| 5. | модуларна батеријска ручка, канулација 4.0 мм |  |
| 6. | заштита са могућношћу стерилизације |  |
| 7. | наставак за Киршнерове игле, брзи прикључак, распон за прихват жице од 1.0 – 4.0 мм, максималне брзине 1450 рпм |  |
| 8. | сагитална тестера са 11.000 осц/мин., угао отклона 4.5° |  |
| 9. | поклопац за модуларну батеријску ручку |  |
| 10. | пуњач за батерије са 4 места за пуњење, свако место са својим контролним екраном |  |
| 11. | ”Hudson“ или одговарајући наставак за брзо капловање брзине 330 рпм, канулације 4.1 мм |  |
| 12. | кључ за наставак за бушење |  |
| 13. | поклопац за кутију |  |
| 14. | кутија за моторни систем |  |

**ПАРТИЈА БР. 5 - КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХИРУШКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ЗА КЛИНИКУ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТИОЛОГИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХИРУШКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ЗА КЛИНИКУ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТИОЛОГИЈУ** | | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | **Количина** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1. | Аluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 470x274x135mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 8 |  |
| 2. | Аluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 470x274x135mm | 8 |  |
| 3. | Perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 406x253x76 mm | 8 |  |
| 4. | Silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 394x242mm | 8 |  |
| 5. | Aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 592x274x135mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 8 |  |
| 6. | Aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 592x274x135mm | 8 |  |
| 7. | Perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 540x253x76 mm | 8 |  |
| 8. | Silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 517x242mm | 8 |  |
| 9. | Aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 592x274x247mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 4 |  |
| 10. | Aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dva filtera, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 592x274x247mm | 4 |  |
| 11. | Perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 540x253x106 mm | 4 |  |
| 12. | Silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 517x242mm | 4 |  |

**ПАРТИЈА БР. 6 - ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА КЛИНИКУ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТИОЛОГИЈУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1 | Мобилни операциони сто – сегменти плоче стола: плоча главе, кратка плоча леђа, плоча леђа, плоча седалног дела, двострука плоча ногу |  |
| 2 | Електромеханичко покретање стола |  |
| 3 | Даљински управљач са каблом |  |
| 4 | Додатно управљање на стубу стола преко сигурносне тастатуре |  |
| 5 | Електронска или механичка централна кочница |  |
| 6 | Батерија за аутономан рад са могућношћу пуњења. Батерија треба да омогући аутономан истовремени рад свих електричних кретања око 1 сат. |  |
| 7 | Сви сегменти плоче стола су РТГ пропусни |  |
| 8 | Све подлошке су РТГ пропусне и израђене су од висококвалитетног антистатичког и електропроводљивог материјала. Хигијенска израда без шавова |  |
| 9 | Качење подлошки пинско или чичак траком |  |
| 10 | Дужина стола са свих 5 сегмената (плоча) минимум 2100 мм |  |
| 11 | Операциони сто има стабилно постоље са 4 електропроводива точка, пречника минимум 125 мм |  |
| 12 | Рам лежеће плоче, кућиште телескопског стуба, зглобови и стандардне шине су израђени у целости од нерђајућег челика |  |
| 13 | Висина самог стола без подлошки је минимум од 700 до 1120 мм |  |
| 14 | Лонгитудинално померање минимум 270 мм |  |
| 15 | Тренделенбург/ Обрнути Тренделенбург минимум +30/-35° |  |
| 16 | Латерално нагињање минимум +/-25° |  |
| 17 | Аутоматска „O” позиција |  |
| 18 | Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум +80°/-40° |  |
| 19 | Нагиб плоче главе подесив минимум +/-45° |  |
| 20 | Нагиб плоче ногу електроподесив +/-90° |  |
| 21 | Највеће дозвољено оптерећење стола минимум 450 kg |  |
| 22 | Могућност промене позиције плоча за 180° (foot end, head end) |  |
| 23 | Плоча главе са зглобом за нагињање |  |
| 24 | Кратка плоча леђа са могућношћу постављања са обе стране операционог стола |  |
| 25 | Дводелна плоча ногу са абдукцијом, дужина мин 740 мм |  |
| 26 | Држач руку са подлошком и радијалном стегом-2 комада |  |
| 27 | Трака за тело -1 комад |  |
| 28 | Радијална стега -4 комада |  |
| 29 | Лира са екстензијом- 1 комад |  |
| 30 | Инфузиони сталак са 4 куке |  |
| 31 | Артроскопија рамена са држачем главе за безбедно позиционирање анестезираних пацијената током операције рамена |  |
| 32 | Уређај за позиционирање за артроскопију колена |  |
| 33 | Уређај за позиционирање за операције менискуса |  |
| 34 | Бочни држачи пацијента са подешавањем висине- 2 комада |  |
| 35 | Држачи ногу "Goepel" или одговарајући, 1 комплет (2 комада) |  |

**ПАРТИЈА БР. 7 - ПОРТАБИЛНИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~ПОРТАБИЛНИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР~~** | | |
| **~~Редни број~~** | **~~Минималне техничке карактеристике~~** | ~~Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером~~ | |
| ~~1~~ | ~~Aplikacije: ehokardiografija, vaskularni sistem, abdomen, superficijalni organi, FAST, nervi.~~ |  | |
| ~~2~~ | ~~Maksimalna težina uređaja do 70 kg~~ |  | |
| ~~3~~ | ~~LCD ekran visoke rezolucije veličine minimalno 17“ sa mogućnošću pokretanja u više pravaca, integrisan na pokretnoj ruci~~ |  | |
| ~~4~~ | ~~Dinamični kontolni panel sa interfejsom bez dugmića; prekrivena u potpunosti staklenom površinom (touch panel), radi lakše dezinfekcije.~~ |  | |
| ~~5~~ | ~~Uređaj mora podržavati na kontrolnom panelu dinamički prikaz različitih funkcija zavisno od moda rada; mogućnost gašenja grupisanih predefinisanih kontrola u odnosu na preset pritiskom na jedno dugme~~ |  | |
| ~~6~~ | ~~Senzor za automatsko prilagođavanje osvetljenosti ekrana prema spoljnom svetlu~~ |  | |
| ~~7~~ | ~~Mogućnost zaključavanja funkciskih dugmića na kontrolnoj ploči uređaja tokom rada i transporta uređaja~~ |  | |
| ~~8~~ | ~~Uređaj mora biti opremljen sa 4 točkića od kojih minimalno 2 točkića moraju imati mogućnost nezavisnog zaključavanja~~ |  | |
| ~~9~~ | ~~Integrisana alfanumerička QWERTY tastatura s mogućnošću izvlačenja i vraćanja u kontrolni panel~~ |  | |
| ~~10~~ | ~~Integrisana ručka oko celog ultrazvučnog sistema za lakše rukovanje, minimalno 6 integrisanih držača za ultrazvučne sonde i gel~~ |  | |
| ~~11~~ | ~~Sistem mora imati mogućnost korišćenja digitalne širokopojasne tehnologije stvaranja i primanja ultrazvučnih talasa (tzv. „broadband beamforming“ tehnologija) s mogućnošću oblikovanja pulsa~~ |  | |
| ~~12~~ | ~~Dinamički opseg minimalno 170 dB~~ |  | |
| ~~13~~ | ~~Integrisani hard disk minimalne memorije 500 GB~~ |  | |
| ~~14~~ | ~~Minimalno 3 priključka za slikovne sonde~~ |  | |
| ~~15~~ | ~~Dubina skeniranja od minimalno 30 cm~~ |  | |
| ~~16~~ | ~~Minimalno 19.500 digitalnih kanala~~ |  | |
| ~~17~~ | ~~Podržava korišćenje tzv. „single crystal“ i/ili matrične tehnologije u ultrazvučnim sondama~~ |  | |
| ~~18~~ | ~~Uređaj mora podržavati korišćenje sledećih tipova sondi: konveksnih, linearnih, intraoperativnih,sektorskih, transezofagijalnih sondi, enovaginalnih~~ |  | |
| ~~19~~ | ~~Uređaj mora podržavati sledeće modove: 2D, M-mode, Anatomski M-mode, Color M-mode, Color Doppler, Tkivni Doppler, visokoosetljivi Color Doppler način rada, CW Doppler, PW Doppler, high PRF PW Doppler, Duplex (2D I Doppler) i Triplex način rada (2D, Doppler I kolor ili Power Doppler)~~ |  | |
| ~~20~~ | ~~2D mod:~~   * ~~podešavanje širine snopa i ugla prikaza za konveksne i sektorske sonde~~ * ~~akvizicija 2D signala brzinom od minimalno 770 fps~~ |  | |
| ~~21~~ | ~~M-mod:~~   * ~~prospektivni ili retrospektivni prikaz slike u odnosima 1/3-2/3, 2/3-1/3, sličica pored sličice, u punom ekranu~~ * ~~Anatomski M-mod: Mogućnost korišćenja na svim sektorskim sondama; mogućnost korišćenja 2D slike kao baze za M-mode analize prema definisanoj liniji, bez obzira na orjentaciju sonde; mogućnost generisanja prikaza anatomskog M-moda nakon zamrzavanja slike~~ |  | |
| ~~22~~ | ~~Kolor Doppler mod:~~   * ~~korišćenje adaptivnog načina podešavanja i prikaza Doppler frekvencija zavisno o regiji interesa; mogućnost korišćenja adaptivnog načina podešavanja i prikaza Doppler frekvencija na svim slikovnim sondama~~ * ~~prikaz brzine i varijance na ekranu~~ * ~~automatsko (u zavisnosti od vrste pregleda) prilagođavanje i ručna prilagođavanje mapa, filtera, osetljivosti boje, gustoća linija, prioritet zapisa, pojačanja („gain“) i bazne linije~~ * ~~Mogućnost zamene prikaza boja (invert boje) na živoj i zamrznutoj slici~~ |  | |
| ~~23~~ | ~~Pulse Wave (PW) Doppler mod:~~   * ~~Korišćenje na svim slikovnim ultrazvučnim sondama~~ * ~~Mogućnost promene veličine prozora uzorkovanja („gate/sample volume size“) od minimalno 0,8 do 24 mm ( u zavisnosti od sonde)~~ * ~~Obavezna mogućnost rada u simultanom ili dupleks načinu rada~~ * ~~Mogućnost korišćenja automatske optimizacije skale, bazne linije i jačine signala („gain“) pritiskom na jedno dugme~~ |  | |
| ~~24~~ | ~~Continuous Wave (CW) Doppler način rada:~~   * ~~Mogućnost korišćenja na svim sektorskim sondama~~ * ~~Minimalni prikaz brzina od +/- 19 m/sec~~ |  | |
| ~~25~~ | ~~U Doppler modu obavezan prikaz na ekranu sledećih parametara: skala (cm/sekundi), pojačanje (gain), akustične izlazne snage, veličine prozora uzorkovanja, normalni / invert prikaz, korekcija ugla~~ |  | |
| ~~26~~ | ~~Multivarijantno harmonično oslikavanje tkiva sa tehnologijom pulsne inverzije tkiva; dostupno na svim ultrazvučnim sondama~~ |  | |
| ~~27~~ | ~~Visokoosetljivi Color Doppler mod za prikaz protoka kroz male krvne žile~~   * ~~Obavezna mogućnost korišćenja na svim slikovnim ultrazvučnim sondama~~ * ~~Višestruke kolor mape~~ * ~~Mogućnost podešavanja individualnih kontrola za pojačanje (“gain”), PRF, baznu liniju, filtere, osjetljivost~~ |  | |
| ~~28~~ | ~~Uređaj mora biti opremljen algoritmima za izvođenje višesmernog oslikavanja (tzv. „compound imaging“) u realnom vremenu s mogućnošću korišćenja minimalno 6 slika koje preklapanjem daju sliku visoke rezolucije.~~ |  | |
| ~~29~~ | ~~Uređaj mora podržavati tehniku procesiranja slike u cilju poboljšanja kontrastne rezolucije, smanjenja artefakata i poboljšanja definicije granica bez promene rezolucije slike na novou piksela u realnom vremenu~~ |  | |
| ~~30~~ | ~~U 2D modu automatsko i kontinuirano podešavanje TGC i gain vrednosti bez interakcije od strane korisnika ( on/off dugme)~~ |  | |
| ~~31~~ | ~~Optimizacija slike pritiskom na jedno dugme:~~   * ~~U 2D modu, automatsko prilagođavanje TGC i pojačanja signala („gain“)~~ * ~~U Doppler modu, automatska prilagođavanje Doppler PRF signala baziranog na detektovanoj brzini, automatska prilagođavanje bazne linije baziranog na detektovanom smeru toka, automatsko prilagođavanje pojačanja signala („gain“)~~ |  | |
| ~~32~~ | ~~Tokom korišćenja linearne sonde mogućnost proširenja vidnog polja prikaza za minimalno 15° u sledećim aplikacijama: vaskularni sistem, nervi, muskuloskeletal~~ |  | |
| ~~33~~ | ~~Nakon akvizicije slike mogućnost promena sledećih parametara na sačuvanoj slici:~~   * ~~2D mod: pojačanje / gain (ukupni, po TGC linijama), kompresija, mape sive boje, orjentacija slike, zoom~~ * ~~PW i CW Doppler mod: pojačanje / gain, bazna linija, invert, korekcija ugla, brzina prikaza signala, vrsta prikaza signala~~ * ~~Kolor Doppler: pojačanje / gain, bazna linija, invert, korekcija ugla, prioritet zapisa, supresija, varijanca, direkcijski Power Doppler~~ * ~~Mogućnost čuvanja podataka u akustičnoj izvornoj brzini osvežavanja~~ |  | |
| ~~34~~ | ~~Uređaj mora biti opremljen integrisanom baterijom koje omogućava korišćenje uređaja bez stalnog napajanja električnom energijom u trajanju od minimalno 2.5 sati~~ |  | |
| ~~35~~ | ~~Prikaz mehaničkog i termičkog indeksa u realnom vremenu~~ |  | |
| ~~36~~ | ~~DVD/RW optički čitač/pisač~~ |  | |
| ~~37~~ | ~~Program za poboljšanu vizualizaciju igle~~ |  | |
| ~~38~~ | ~~Minimalno 3 USB portova, od kojih min. 1 na prednjoj strani~~ |  | |
| ~~39~~ | ~~Standardni crno beli printer, integrisani~~ |  | |
| ~~40~~ | ~~Program za automatsko merenje Doppler signala~~ |  | |
| ~~41~~ | ~~U kardiološkom modu mogućnost merenja sledećih parametara:~~   * ~~EF preko M-moda~~ * ~~EF Simpson biplanarnom metodom merenja~~ * ~~LV mase~~ * ~~Vršne brzine~~ * ~~E/A odnosa~~ * ~~Dijastolne funkcije~~ * ~~„Cardiac output“~~ * ~~Srčana frekvencija~~ * ~~Vreme ubrzanja („acceleration time“)~~ |  | |
| ~~42~~ | ~~EKG priključak~~ |  | |
| ~~43~~ | ~~Opcije nadogradnje aparata:~~   * ~~Mogućnost nadogradnje uređaja programom koji omogućava spajanje na DICOM sistem; bežično slanje podataka; mogućnost nadogradnje programom koji omogućava stvaranje konfigurisanih izveštaja za kardiološke i vaskularne preglede~~ * ~~Mogućnost nadogradnje skenerom za očitavanje bar-kodova~~ * ~~Mogućnost nadogradnje sa 2D TEE matričnom i/ili single crystal sondom, koja poseduje min. 2.500 kristalnih elemenata, frekvencijskog raspona min. od 2 do 7 MHz ( +/- 1 MHz)~~ * ~~Mogućnost nadogradnje na intraoperativnu sondu, oblika hokejske palice („hockey stick“), frekvencije min. od 7 MHz do 15 MHz ( +/- 1 MHz), širina sonde 23mm (+/- 1mm)~~ * ~~Mogućnost nadogradnje na kovneksnu abdominalnu sondu, frekvencije od 1 MHz do 5 MHz (+/-1 MHz), u singlgle cystal ili matričnoj tehnologiji.~~ |  | |
| ~~44~~ | ~~ULTRAZVUČNE SONDE:~~ |  | |
| ~~45~~ | ~~Linearna sonda:~~   * ~~Frekvencije od 4 do 12 MHz (+/-1 MHz)~~ * ~~Minimalni broj kristalnih elemenata: 128~~ * ~~Mora podržavati sledeće modove: 2D, PW Doppler, kolor Doppler, M-način rada, Power Doppler, harmonično oslikavanje~~ * ~~Podržava biopsijske nastavke~~ * ~~Max. širina sonde 40 mm~~ |  | |
| ~~46~~ | ~~Sektorska sonda:~~   * ~~Frekvencije od 2 MHz do 4 MHz (+/-1 MHz)~~ * ~~Minimalni broj kristalnih elemenata: 80~~ * ~~Mora podržavati sledeće modove: 2D, kolor Doppler, PW i CW Doppler, M-način rada, Power Doppler, Tkivni doppler~~ * ~~Podržava rad uz korišćenje harmoničnog oslikavanja~~ * ~~Mogućnost korišćenja biopsijskih nastavaka~~ |  | |
| ~~47~~ | ~~Konveksna sonda:~~   * ~~Frekvencije od 2 MHz do 6 MHz (+/- 1 MHz)~~ * ~~FoV min. 70°~~ * ~~Minimalni broj kristalnih elemenata: 128~~ * ~~Mora podržavati sledeće modove: 2D, kolor Doppler, PW Doppler, Power Doppler,~~ * ~~Podržava rad uz korišćenje harmoničnog oslikavanja~~ * ~~Mogućnost korišćenja biopsijskih nastavaka~~ |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОРТАБИЛНИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером | |
| 1 | Ултразвучни колор доплер апарат, применљив за прегледе у областима кардиологије, радиологије, васкуларних прегледа итд. са пакетима мерења. |  | |
| 2 | Портабилни апарат, тежине до 6.2kg са батеријом |  | |
| 3 | Адекватна колица са:  - 4 точка  - омогућена промена висине (хидраулично или електрично)  - држачима за сонде и 3 активна порта за сонде (не ’pencil’)  - рад сонди и у батеријском режиму  - предвиђено комплетно место за принтер  - предвиђено комплетно место за CD/DVD |  | |
| 4 | Сонде приближног опсег: - абдоменална сонда 1.0-7.0 МHz, поље прегледа мин. 70° матричне или „single crystal“ технологије  - линеарна сонда, 4.0-16.0 МHz ширина сонде макс. 40мм, мин 192 кристала  - кардиолошка сонда 2.0-4.0 МHz, поље прегледа мин. 90°, мин 80 кристала  - подржава апарат могућност набавке линеарне интраоперативне сонде hockey stick или одговарајуће са ширином максимум 30мм  - подржава апарат могућност набавке ТЕЕ сонде |  | |
| 5 | Основне карактеристике апарата:  -128 хардверских канала (без мултиплексирања) и 650.000 дигиталних канала  - величина дијагонале монитора 15“, поседује позадинско осветљење и резолуцију од 1024x768. Слика се може приказати преко целог екрана  - апарат поседује батерију за аутономни рад без електричне енергије у трајању од најмање 60мин.  - пун радни режим (при покретању) постиже се за најдуже 20sec  - тастаура QWERTY интегрисана са позадинским осветљењем  -интегрисан диск  -2 USB порта  - термални црно/бели принтер  - CD/DVD уређај |  | |
| 6 | Квалитативне карактеристике апарата:  -маскимална дубина скенирања у B моду минимално 30см  - динамички опсег мин. 200dB постиже се у В моду са променама од по максимум 2dB |  | |
| 7 | Модови рада:  -В, М, колор доплер, PW доплер, Power doppler, Хармонијски , Triplex  - техника за детекцију протока крви у периферним крвним судовима са високом осетљивошћу |  | |
| 8 | -оптимизација слике притиском на једно дугме у В и PW доплер  - активна могућност скенирања по унапред дефинисаним протоколима прегледа притиском на једно дугме  - прецизан приказ игле при интервентним процедурама  - могућа надоградња на опцију електромагнетног навођења игле при интервентним процедурама |  | |

**ПАРТИЈА БР. 8 - МОБИЛНИ РТГ АПАРАТ СА Ц ЛУКОМ ЗА ГРАФИЈЕ И СКОПИЈЕ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОБИЛНИ РТГ АПАРАТ СА Ц ЛУКОМ ЗА ГРАФИЈЕ И СКОПИЈЕ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележитимаркером |
| **1. NOSAČ C-RUKE** | | |
| 1.1 | Točkovi sa zaštitom od prevrtanja |  |
| 1.2 | Mortorizovano vertikalno kretanje u opsegu od min.490mm |  |
| 1.3 | Funkcija hitnog zaustavljanja prilikom vertikalnog kretanja |  |
| 1.4 | Horizontalno kretanje:minimum 200 mm |  |
| 1.5 | Rotacija C-luka: min. 180 stepeni |  |
| 1.6 | Angulacije (-stepeni / +stepeni): -45/+90 |  |
| 1.7 | Opseg okretanja (pomeranja): minimum +/- 10 stepeni |  |
| 1.8 | Potpuno uravnotežena C-ruka (ostaje u poziciji čak i kod otvorenih kočnica) |  |
| 1.9 | Slobodan prostor (udaljenost od vrha cevi do detektora): minimum 770 mm |  |
| 1.10 | SID : minimum 98 cm |  |
| 1.11 | Dvostruki nožni prekidač za puštanje zračenja u svim režimima rada |  |
| 1.12 | Ručni prekidač za puštanje zračenja |  |
| 1.13 | Ručni ili nožni prekidač za funkciju skladištenja slika |  |
| **2. КОЛИЦА СА МОНИТОРОМ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ И ПОСТ-ПРОЦЕСИРАЊЕ У СОБИ** | | |
| 2.1 | Membranska tastatura koja se jednostavno čisti i pogodna je za dezinfekciju |  |
| 2.2 | Min. 2 monitora na kolicima za živu i referentnu sliku |  |
| 2.3 | Touch screen interface na monitoru za živu sliku |  |
| 2.4 | Korisnička interakcija preko ekrana osetljvog na dodir monitora ili kontrolne table na strani stola |  |
| 2.5 | Veličina monitora (dijagonala): minimum 19'' |  |
| 2.6 | Rezolucija monitora: minimum 1280x1024 |  |
| 2.7 | Osvetljaj monitora: minimum 650 cd/m^2 |  |
| 2.8 | Kontrast: min. 1:500 |  |
| 2.9 | Podesivost monitora po visini |  |
| 2.10 | Mogućnost rotacije monitora |  |
| 2.11 | Sklopivi monitori za jednostavan transport i skladištenje |  |
| **3. GENERATOR I RTG CEV** | | |
| 3.1 | VF monoblok generator sa jednim tankom |  |
| 3.2 | Snaga generatora: min. 3kW |  |
| 3.3 | Maks.jačina struje cevi: min. 30 mA |  |
| 3.4 | Broj fokusnih tačaka: min. 2 |  |
| 3.5 | Veličina veće fokusne tačke: min. 1,4 x 1,4 mm |  |
| 3.6 | Veličina manje fokusne tačke: maks. 0,6 x 0,6 mm |  |
| 3.7 | Opseg napona kod pulsne fluoroskopije: min. 40-110 |  |
| 3.8 | Brzina smenjivanja slika kod fluoroskopije: minimum 12 images/sec |  |
| 3.9 | Toplotni kapacitet anode: minimum 50 kHU |  |
| 3.10 | Stopa hlađenja anode: minimum 30 kHU/min |  |
| 3.11 | Zaštita od pregrevanja |  |
| **4. ПОЈАЧИВАЧ СЛИКЕ (II)** | | |
| 4.1 | Veličina detektora (neto veličine vidnog polja): min.31cm |  |
| 4.2 | Pojačivač slike sa CCD kamerom minimalne rezolucije 1024x1024 |  |
| 4.3 | Obrtanje slike |  |
| 4.4 | Preslikavanje i rotiranje slike |  |
| 4.5 | Formati zumiranja slike sa trenutnim prebacivanjem: minimum 3 |  |
| 4.6 | Tehnologija za redukciju šuma (navesti naziv) |  |
| 4.7 | Elektronska rotacija slike (rotacija slike uživo) |  |
| 4.8 | Odnos rešetke detektora: minimum 1:10 |  |
| **5. УПРАВЉАЊЕ ДОЗОМ** | | |
| 5.1 | Komora za merenje doze ili odgovarajuća metoda  izračunavanja |  |
| 5.2 | Automatska regulacija doze tokom fluoroskopije |  |
| 5.3 | Indikator zračenja i na nosaču C-luka i na kolicima sa monitorom |  |
| 5.4 | CO2 Subtraktovana fluoroskopija ili odgovarajuće |  |
| 5.5 | Suptraktovana fluoroskopija ili odgovarajuće |  |
| 5.6 | Zadržavanje poslednje slike (LIH) |  |
| 5.7 | Prenos poslednje zadržane slike (LIH) na referentni monitor pritiskom jednog dugmeta |  |
| 5.8 | Zvučno upozorenje za prekoračenje podešenog praga zračenja |  |
| **6. ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ И БАЗА ПОДАТАКА ПАЦИЈЕНАТА** | | |
| 6.1 | Lokalna baza podataka pacijenata |  |
| 6.2 | Daljinsko upravljanje za glavne sistemske operacije straničenje i označavanje slika, formata detektora, itd.) |  |
| 6.3 | Vreme pokretanja (do prve slike) ne duže od 60sec |  |
| 6.4 | Automatski prenos iz radne liste pacijenata iz informacionog sistema ustanove |  |
| 6.5 | Sortiranje liste pacijenata po imenu pacijenta i proceduri |  |
| 6.6 | Podaci o pacijentu mogu se menjati ili uređivati na C-ruci |  |
| **7. ОБРАДА СЛИКА И ПРЕГЛЕД** | | |
| 7.1 | Istovremeni prikaz trenutnih i starijih slika pacijenata na referentnom monitoru |  |
| 7.2 | Istovremeni prikaz nekoliko serija |  |
| 7.3 | Prikaz serije kao pojedinačne slike u režimu podeljenog ekrana |  |
| 7.4 | Straničenje napred i nazad kroz referentne slike |  |
| 7.5 | Ručno podešavanje kontrasta i osvetljaja |  |
| 7.6 | Merenje uglova |  |
| 7.7 | Merenje udaljenosti |  |
| 7.8 | Poboljšavanje ivice |  |
| 7.9 | Invertovanje (positiv-negativ) |  |
| 7.10 | Dodavanje tekstualnih komentara na sliku |  |
| 7.11 | Zumiranje (uveličavanje slike nakon ekspozicije) |  |
| 7.12 | Zumiranje i tokom reprodukcije sekvenci (fluoro) |  |
| 7.13 | Automatski / ručni pomeraj piksela |  |
| 7.14 | Matrica skladištenja: minimum 1280x1024 |  |
| 7.15 | Dubina skladištenja: minimum 16 bit |  |
| 7.16 | Brzina skladištenja slika kod fluoroskopije: minimum 8 ips |  |
| **8. УПРАВЉАЊЕ СЛИКАМА И АРХИВИРАЊЕ** | | |
| 8.1 | Usaglašenost sa DICOM 3.0 |  |
| 8.2 | DICOM Store |  |
| 8.3 | DICOM Print |  |
| 8.4 | Kapacitet skladištenja slika na integrisanom HDD: minimum 20,000 slika |  |
| 8.5 | Video-ulaz za prikazivanje spoljnih signala poput endoskopa ili ultrazvuka na referentnom monitoru |  |

**ПАРТИЈА БР. 9 - АСПИРАЦИОНЕ ПУМПЕ ЗА ТОРОКАЛНУ ДРЕНАЖУ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АСПИРАЦИОНЕ ПУМПЕ ЗА ТОРОКАЛНУ ДРЕНАЖУ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележитимаркером |
| 1. | * El Ektrični portabilni aspirator |  |
| 2. | * Su Sukcioni kapacitet 8 L/min |  |
| 3. | * M Maksimalni vakum -10 kPa |  |
| 4. | * Quatroflex tehnologija |  |
| 5. | * M Membranski vakum regulator |  |
| 6. | * VaVakuum metar u kPa i mmHg |  |
| 7. | * In Integrisani držač za dodatnu bocu |  |
| 8. | Težina aspiratora bez kolica do 4.5 kg |  |
| 9. | DODATNA OPREMA:  - Kolica za laku mobilnost aspiratora |  |

**ПАРТИЈА БР. 10 - АСПИРАТОРИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АСПИРАТОРИ** | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележитимаркером |
| **Мобилни аспиратор – 2 комада** | | |
| 1 | Električni aspirator na kolicima (mobilni) |  |
| 2 | Sukcioni kapacitet 30 L/min |  |
| 3 | Maksimalni vakum -90 kPa (-675 mm Hg) |  |
| 4 | Bešumna vakum pumpa do 37 dB(A); |  |
| 5 | Membranski vakum regulator |  |
| 6 | Vakuum metar u kPa i mmHg |  |
| 7 | Sigurnosna polisulfonska graduisana boca, 0,25 L sa poklopcem i zaštitom od prelivanja |  |
| 8 | Prekidač (senzor osetljiv na dodir) uključi – isključi |  |
| 9 | Indikator lampica |  |
| 10 | Kolica na četiri antistatik točkića od kojih dva sa kočnicom i nožnim prekidačem uključi – isključi na kolicima |  |
| 11 | Težina aspiratora bez kolica do 10 kg |  |
| 12 | Konduktor za ekvipotencijal na kućištu aspiratora |  |
| 13 | D Dodatni pribor:  P Polisulfonska graduisana boca sa poklopcem i zaštitom od pr prelivanja od 2L |  |
| **Струјно/батеријски аспиратор – 8 комада** | | |
| 1 | Protok: ne manji od 35 litara/minuti |  |
| 2 | Vakum -0.8 bar |  |
| 3 | Napajanje: sa gradske mreze 220V, sa uticnice iz kola 12V DC i preko integrisane baterije 12V |  |
| 4 | Kontinuiran rad |  |
| 5 | Težina aparata maksimalno 5kg |  |
| 6 | Standardni pribor:  - polikarbonatna autoklavabilne posuda od 1lit.,  - antibaktrerijski filter,  - set silikonskih creva,  - sukcioni kateter i konusni konektor. |  |
|  |

**ПАРТИЈА БР. 11 - ХИРУШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ХИРУШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА** | | | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | **Количина** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1 | DE'BAKEY IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,4 mm, 150 mm, 6" | 60 |  |
| 2 | HEGAR-MAYO IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5 mm, 185 mm, 7 1/4" | 60 |  |
| 3 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | 80 |  |
| 4 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | 120 |  |
| 5 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | 120 |  |
| 6 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | 50 |  |
| 7 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | 100 |  |
| 8 | BABY-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" | 100 |  |
| 9 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | 5 |  |
| 10 | MAYO-LEXER MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | 30 |  |
| 11 | GILLIES KUKA L, 180mm, 7" | 20 |  |
| 12 | KUKA, TUPA, 2 ZUBA, 4.5x4.2 mm, 165 mm, 6 1/2" | 10 |  |
| 13 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" | 100 |  |
| 14 | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | 65 |  |
| 15 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | 30 |  |
| 16 | METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM DELIKATNE, ZAKRIVLJENE 230mm | 10 |  |
| 17 | METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM DELIKATNE, ZAKRIVLJENE 200mm | 10 |  |
| 18 | COOLEY MAKAZE ZA ZA VASKULARNU HIRURGIJU ZAKRIVLJENE, 190mm | 10 |  |
| 19 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE 140mm | 20 |  |

**ПАРТИЈА БР. 12 - МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ХИРУШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ХИРУШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА** | | |
| Редни број | **Минималне техничке карактеристике** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1.1 | Mašina za pranje instrumenata kapaciteta 15DIN |  |
| 1.2 | Trajanje ciklusa maksimalno do 27 min |  |
| 1.3 | Mašina je prolazna, sa vratima na obe strane |  |
| 1.4 | Vrata su klizna sa pnematskom aktivacijom i vertikalnim otvaranjem |  |
| 1.5 | Vrata imaju bezbedonosni mehanizam sa 2 mikroprekidača za sprečavanje zatvaranja kada naidju na prepreku u okviru vrata |  |
| 1.6 | Zapremina komore do 360 L |  |
| 1.7 | Težina do 610 kg |  |
| 1.8 | Potrošnja vode maksimalno 150 L po ciklusu |  |
| 1.9 | Ugrađen štampač za dokumentraciju ciklusa sa alfa numeričkim ispisom |  |
| 1.10 | Signalizacija je obezbeđena akustičim i vizuelnim alarmom |  |
| 1.11 | USB priključak |  |
| 1.12 | Materijal komore: Nerdjajući čelik 316L |  |
| 1.13 | Sprejnice su postavljene na dnu i na vrhu komore |  |
| 1.14 | Automatsko povezivanje uloška sa instrument policama na donju sprejnicu |  |
| 1.15 | LED svetlo u komori |  |
| 1.16 | Sistem poseduje 3 pumpe sa linijama za deterdzente sa mogućnošću dodatne 2 pumpe |  |
| 1.17 | Pumpe se montiraju u prostoriji sa deteržentima |  |
| 1.18 | Indikator senzor niskog nivoa deterženta |  |
| 1.19 | Priključni napon: 400V/50Hz |  |
| 1.20 | Nivo buke maksimalno 64 dB |  |
| 1.21 | Upravljanje i kontrola uređaja je automatska i putem ekrana osetljivog na dodir na obe strane mašine |  |
| 1.22 | 8 fabrički podešanih cikusa i memorija za 20 ili više korisnički definisanih ciklusa |  |
| 1.23 | Električni grejač |  |
| 1.24 | Sistem za hlađenje vode pre ispuštanja iz mašine |  |
| 1.25 | Sistem za hladjenje i kondenzaciju pare |  |
| 1.26 | Mogućnost praćenja na ekranu parametara rada u toku ciklusa |  |
| 1.27 | Senzor za praćenje nivoa vode u komori |  |
| 1.28 | Servis sa prednje strane |  |
| 1.29 | Mašina zadovoljava standarde: 93/42/EEC, 2006/42/EC, IEC61010-1 2010, EN61326-1 2013, IEC 6326-1 2012, IEC 61010-2-040:2005, EN ISO 15883-1:2006 i EN ISO 15883-2:2006 |  |
| 2 | Dodaci |  |
| 2.1 | Kolica za punjenje i pražnjenje mašine, visine u nivou komore - 2 kom |  |
| 2.2 | Uložak sa 5 polica za 15 DIN korpi za hirurške instrumente |  |
| 2.3 | Uložak sa 2 police za pranje kabastog medicinskog materijala |  |
| 2.4 | Uložak za pranje obuće i činija |  |

**ПАРТИЈА БР. 13 - КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХИРУШКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХИРУШКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ЗА СЛУЖБУ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА** | | | | |
| **Редни број** | **Минималне техничке карактеристике** | **Количина** | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди, и обележити маркером |
| 1 | aluminijumski poklopac, sa prostorom za dva odvojena ptfe filtera, kompatilibilan sa dnom za sterilizaciju gravitacionim procesom u parnom sterilizatoru, dimenzija 592x274x247mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije | 15 |  |
| 2 | perforirano aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju gravitacionim procesom u parnom sterilizatoru, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 592x274x247mm | 15 |  |
| 3 | aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 300x274x120mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 5 |  |
| 4 | aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 300x274x120mm | 5 |  |
| 5 | perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 243x253x56 mm | 5 |  |
| 6 | silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 248x237mm | 5 |  |
| 7 | aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 300x274x120mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 5 |  |
| 8 | aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 300x274x120mm | 5 |  |
| 9 | perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 243x253x56 mm | 5 |  |
| 10 | silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 248x237mm | 5 |  |
| 11 | aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima, za 5.000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sa dnom dimenzija 592x274x135mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije, sa četiri prostora za obeležavanje | 5 |  |
| 12 | aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja kontejnera, dimenzija 592x274x135mm | 5 |  |
| 13 | perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 8mm), sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, dimenzija 540x253x76 mm | 5 |  |
| 14 | silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 517x242mm | 5 |  |

**НАПОМЕНА:**

Потписом и печатом понуђач потврћује да ће доставити материјал и опрему са траженим карактеристикама из ове конкурсне документације, као и да ће испунити наведене обавезе према наручиоцу.

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Овлашћено лице понуђача)

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  **ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно регистра надлежног Привредног суда. |  |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правно лице:**  1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре;  2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или пребивалишта). |  |
| 3. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** |  |
| 4. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Доказ за **правно лице/предузетнике/ физичка лица:**  А) Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља;  Б) Лиценца за промет (увоз, извоз, продаја) извора јонизујућих зрачења – **доставља се** **само за партију бр. 8**  **Дозволе морају бити важеће.** |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  **ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
| 5. | **Пословни капацитет:**  Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда *ISO 9001* и/или *EN ISO 9001* и/или *SRPS ISO 9001* у промету медицинским средствима на велико; | ***Сертификат*** којим се потврђује да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда ***ISO 9001* и/или *EN ISO 9001* и/или *SRPS ISO 9001***за обим сертификације - велепродаја медицинских средстава, који мора бити важећи на дан отварања понуда.  **Напомена:**  Сертификат мора бити издат од стране сертификационог тела које je акредитовано за сертификацију у области промета медицинским средствима на велико од стране надлежног акредитационог тела.  Доставити фотокoпију сертификата. | |
| 6. | Гаранција уредне испоруке добара која су  предмет ове јавне набавке; | 1. ***Уговор закључен са произвођачем*** или ***овлашћење за учествовање*** у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, екслузивног заступника на територији Републике Србије или носиоца дозволе за стављење у промет добара, а који дозволу издаје, односно упис врши доношењем решења АЛИМС. | |
| 7. | **Кадровски капацитет:**  Понуђач има најмање једног радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме; | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. 2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажовано лице. 3. За сервисера којег је понуђач навео у понуди: важећа лиценца за сервисирање [опреме/уређаја.](http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/uputstva/Uputstvo%2014%20servisiranje.pdf) | |
| 8. | **Финансијски капацитет:**  Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да нема ни један дан неликвидности у периоду од најмање 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда; | 1. ***Потврда НБС*** ***о броју дана неликвидности*** коју издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. * **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона: Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа за тачку 4, а остале доказе потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ. * **ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА** понуђач попуњава са **ДА** или **НЕ**. * **ДОДАТНИ УСЛОВИ** за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона: Испуњеност услова понуђач доказује искључиво достављањем доказа наведених у табели. * **Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке** * Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа. * У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђачи испуњеност свих или појединих обавезних услова, **доказују достављањем изјаве** којом понуђачи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене услове, **осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона**, да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, **и додатних услова из члана 76. Закона.** * Понуђач може за доказе који су јавно доступни да наведе који су то докази и на којој интернет страници надлежних органа се налазе. * Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача, сходно чл. 78. Закона. * Уколико понуђач испуњеност свих или појединих обавезних услова, **доказује изјавом,** Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, или захтевати на увид оригинал или оверену копију доказа. Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача. * Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.** * Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. * Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. * Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. * Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. * **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.   Додатне услове група понуђача испуњава заједно.   * **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Бр. ЈН 112-19-О** |  |  | | НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА | |  | |  |

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу рачунара или хемијске оловке (јасно читљивим штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије** (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понудеобавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

**Моле се понуђачи да приликом паковања понуде Образац понуде ставе на прво место у односу на остала документа, због ефикасности самог поступка отварања понуда и читања података са истих.**

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке je обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

**Понуђачи који подносе понуде за више партија морају јасно назначити и одвојити (обележити, граничником одвојити, увезати или сл.) и доставити документацију о испуњености услова (поглавље 4. конкурсне документације), као и такође посебно назначити и одвојити (обележити, граничником одвојити, увезати или сл.) понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.**

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије(подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање у року од 45 дана рачунајући од дана коначне испоруке предметне опреме, а на основу запримљеног исправног рачуна са припадајућом документацијом која подразумева отпремницу и сачињен и потписан Записник о примопредаји, монтажи, пуштању у употребу опреме и остало (*по потреби, у зависности од медицинске опреме која је предмет набавке*).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

* Наручилац захтева да гарантни рок на исправно функционисање предметне опреме буде минимално 12 месеци од дана испоруке, монтаже и стављања у рад.
* Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.
* У гарантном периоду понуђач обухвата све интервенције: превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова, као и замену делова за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.
* Понуђач је у обавези да обезбеди сервис понуђених добара у гарантном року, а све у складу са препорукама и одредбама произвођача опреме, без надокнаде. Одржавање у гарантном року подразумева и обавезу добављача да при истеку гарантног периода уради детаљан превентивни сервис са одговарајућим извештајем.
* За прихватање наведених обавеза понуђач даје сопствену Изјаву у слободној форми, на сопственом меморандуму, у којој наводи да прихвата све захтеве наручиоца. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 12 месеци и/или не достави тражену изјаву понуда ће се сматрати **неприхватљивом** и биће одбијена.
* Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву произвођача понуђене опреме у којој гарантује производњу и доступност резервних делова и техничко-потрошног материјала за предметну опрему, за период не краћи од 7 година од дана истека гарантног рока. У случају да произвођач наведе постгарантни рок краћи од 7 година и/или понуђач не достави тражену изјаву понуда ће се сматрати **неприхватљивом** и биће одбијена.

**9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да опрему која је предмет овог уговора добављач испоручи, монтира и пусти у употребу опрему у року од најдуже 60 дана од дана закључења уговора на основу овог поступка јавне набавке.

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Место испоруке предметне опреме је ФЦО клинике у оквиру Клиничког центра Војводине, са обавезом истовара, монтаже и стављања у употребу.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке, монтаже и пуштања у употребу добара која су предмет овог уговора сачине и потпишу записник о примопредаји, монтажи и пуштању у употребу опреме.

* Наручилац захтева да понуђач достави:

1. **Важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије** *(у даљем тексту: Решење АЛИМС)* о упису понуђеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава *(у даљем тексту: Регистар)*

* *Решење АЛИМС-а* или *изјаву* понуђач је дужан да достави за свако појединачно медицинско средство које нуди – са назначеним бројем партије и ставке у оквиру партије на које се односи и мора бити важеће на дан отварања понуда.
* Уколико је Решење АЛИМС истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, понуђач је у обавези да достави копију предатог захтева за обнову уписа у Регистар.
* Уколико понуђач није носилац уписа медицинског средства из Решења АЛИМС, дужан је да достави копију уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства у Регистар, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа медицинског средства у Регистар и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа медицинског средства у Регистар.

1. **Оригинал каталоге** произвођача за сва понуђена добра и да у истим означи добра која нуди (нпр. ставка 1, ставка 2...). Прихватиће се и копија каталога, извод из каталога, штампани примерак електронског каталога, као и каталог на страном језику са слободним преводом уз обавезно приложену изјаву да је исти веродостојан и да апсолутно одговара оригиналном каталогу произвођача. За наручиоца је, такође, прихватљиво да понуђач достави и изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу *(са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица у којој мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве)* да понуђена опрема садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из тачке 3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Наручилац захтева да понуђач приликом испоруке предметног добра достави Упутство за њихову употребу и одржавање. Упутство за употребу се доставља на српском језику.

Понуђач је у обавези да изврши обуку запослених код наручиоца за руковање добрима која су предмет овог уговора.

Добављач се обавезује да без додатне надокнаде *(уколико постоји потреба на месту испоруке предметне опреме/добара која се набављају)* постојећу опрему демонтира и поново монтира на за то предвиђено место код наручиоца, или упакује и одложи о чему налог даје задужено лице наручиоца за праћење техничке реализације из уговора који ће бити закључен на основу овог поступка јавне набавке.

Обавеза добављача је и да изврши привођење простора намени понуђеног добра тј. евентуално потребне адаптације постојећег простора код наручиоца у складу за захтевима произвођача понуђене опреме, без додатне надокнаде.

**Понуђач мора да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему.**

Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда тражи од понуђача на увид оригинале горе наведене документације.

Наручилац задржава право да провери техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда у Упутству за употребу понуђеног медицинског средства које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства Србије приликом уписа у регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 13**

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и образац оверених потписа лица овлашћених за заступање – ОП образац. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да траје 30 дана дуже од важења понуде.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011),

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Моле се понуђачи да користе менично овлашћење које је саставни део ове конкурсне документације, и да у складу са својом понудом унесу све неопходне податке.**

**ЗА ПАРТИЈЕ БР. 2, 3, 4, 8 и 12**

**2**. **Оригинал обавезујућа писма о намерама** пословне банке понуђача за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-a, са роком важења најкраће колико је важење понуде.

**ЗА ПАРТИЈЕ БР. 2, 3, 4, 8 и 12**

**Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да приликом потписивања уговора достави, a нaјкaсније у року од 7 дaнa, од дaнa зaкључењa уговорa достави**:

1. **Банкарску гаранцију за извршење уговорне обавезе** у висини 10% без ПДВ-а од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора, или извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.

**Понуђач се обавезује да ће приликом завршене испоруке, монтаже и пуштања у употребу добра доставити**:

1. **Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** у висини 10% без ПДВ-а од укупне вредности уговора, са роком важења најмање 30 дана дужим од гарантног рока, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

**Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.**

Средство обезбеђења траје **најмање тридесет дана дуже** од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

**ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 13**

**Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да приликом потписивања уговора достави:**

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011), као и **картон депонованих потписа** и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац.**

Средство обезбеђења траје **најмање тридесет дана дуже** од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

**Моле се понуђачи да користе менично овлашћење које је саставни део ове конкурсне документације, и да у складу са својом понудом унесу све неопходне податке.**

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра, или
* електронском поштом, на адресу: [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs), (**обавезно и у телу е-поште**).

Захтеви за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која Наручилац прими након радног времена (пон. – пет. 07-15 часова), сматраће се да су примљени наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде је критеријумом ***„најнижа понуђена цена“.***

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

Уколико је исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок.

Ако је и то исто наручилац ће донети одлуку о додели уговора жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводинеса назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** **набавке, као и редног броја и назива партије** (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: број ове јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком броја јавне набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу у одговарајућем износу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

**22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

## МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 112-19-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893, Матични број: 08664161

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - РС, Министарство финансија

Телефон: 021/484-3-484 Телефакс: 021/487-2232

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број:........................................

Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка добра - **набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине, за партију бр. \_\_ -** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив партије),*која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број **112-19-O** од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добро/а које/а је/су предмет овог уговора у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Цена добра из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_/100), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_/100).

Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог уговора. У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови које добављач има током реализације уговора.

**ПРИЈЕМ, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Члан 3.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи, монтира и пусти у употребу **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(у даљем тексту – добро/а)*, за потребе Клиничког центра Војводине, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације, према захтевима из техничких спецификација који су саставни део конкурсне документације, као и условима из понуде добављача.

Добављач се обавезује да добро/а које/а је/су предмет овог уговора испоручи код наручиоца у року од \_\_\_\_\_ дана *(најдуже 60 дана)* од дана закључења уговора, и то ФЦО клинике у оквиру Клиничког центра Војводине, са обавезом монтаже и пуштања у употребу.

Добављач се обавезује да приликом испоруке, монтаже и пуштања у потребу добра које/а је/су предмет овог уговора достави рачун-отпремницу коју ће лице из члана 11. овог уговора задужено за праћење техничке реализације код наручиоца потписати након провере да ли је количина, врста и цена испорученог добра у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом.

Уговорне стране се обавезују да приликом испоруке, монтаже и пуштања у употребу добра које/а је/су предмет овог уговора сачине и записник о примопредаји, монтажи и пуштању у употребу опреме.

Добављач се обавезује да без додатне надокнаде *(уколико постоји потреба на месту испоруке предметне опреме/добара која се набављају)* постојећу опрему демонтира и поново монтира на за то предвиђено место код наручиоца, или упакује и одложи о чему налог даје задужено лице наручиоца за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Обавеза добављача је и да изврши привођење простора намени понуђеног добра тј. евентуално потребне адаптације постојећег простора код наручиоца у складу за захтевима произвођача понуђене опреме, без додатне надокнаде.

Добављач се обавезује да приликом испоруке опреме достави Упутство за употребу и одржавање. Упутство за употребу се доставља искључиво на српском језику.

Добављач се обавезује да изврши обуку запослених код наручиоца за руковање добром које је предмет овог уговора.

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет добра које је предмет овог уговора у трајању од \_\_\_ месеци (*најкраће 12 месеци*) од дана инсталирања и стављања у употребу предметног добра, и обавезује се да у периоду важења гаранције врши превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова опреме за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

Бесплатно одржавање у гарантном року подразумева обавезу наручиоца да се придржава достављеног упутства за руковање, и да је понуђач дужан да при истеку гарантног периода уради детаљан превентивни сервис са одговарајућим извештајем.

Добављач се обавезује да испоручи искључиво нову (некоришћену) опрему.

**КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

Члан 4.

Добављач се обавезује да квалитет добра које је предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и промету добара.

Добављач се обавезује да уз добро/а које/а је/су предмет овог уговора достави и одговарајућу документацију на српском језику која се односи на употребу и коришћење тог добра, у којој су наведени и безбедносно-технички подаци важни за процену и отклањање ризика на раду.

Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од добављача додатне потврде о квалитету добра које/а је/су предмет овог уговора уколико се приликом испоруке посумња у његов/их квалитет, како би се утврдило да ли добро/а одговара прописима о општој безбедности производа, прописима о здравственој исправности предмета опште употребе, као и другим важећим прописима.

У случају да се на добру/има које/а је/су предмет овог уговора установи било какав недостатак, добављач се обавезује да замену рекламираног/их добра изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема писмене рекламације наручиоца.

У случају да добављач не изврши замену рекламираног добра у року из става 4. овог члана, Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2. овог уговора.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу одложено, у року од 45 дана од дана испоруке добра и пријема исправног рачуна за испоручено/а добро/а, о чему потврду даје задужено лице за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да назив добра из рачуна и отпремнице буде идентичан називима из обрасца понуде.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се из средстава обезбеђених од стране Покрајинског секретеријата за здравство, а на основу на основу уговора број 138-401-296/2019, чији је предмет финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години, који је закључен 05. априла 2019. године између Покрајинског секретаријата за здравство и Клиничког центра Војводине.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

***За партије бр. 2, 3, 4, 8 и 12:***

Уговорне стране констатују да ћe добављач наручиоцу доставити при закључењу овог уговора, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, следеће средство финансијског обезбеђења:

* **банкарску гаранцију за извршење уговорне обавезе** у висини 10% без ПДВ-а од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, а која је наплатива у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора, или извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.

А да ће приликом завршене испоруке, монтаже и пуштања у употребу добра доставити:

* **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** у висини 10% без ПДВ-а од укупне вредности уговора, са роком важења најмање 30 дана дужим од гарантног рока, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока, важност банкарске гаранције из претходног става мора се продужи тако да иста важи најмање месец дана дуже од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока.

***За партије бр. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 13:***

Уговорне стране констатују да јe добављач наручиоцу доставио, при закључењу овог уговора, следећа средства финансијског обезбеђења:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока, важност менице и меничног овлашћења из претходног става мора се продужи тако да иста важи најмање месец дана дуже од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења [Уговора](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ugovor), и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. [ратно](https://hr.wikipedia.org/wiki/Rat) стање, [штрајк](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trajk), елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи [раскиду уговора](https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raskid_ugovora&action=edit&redlink=1),

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 15. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно другој уговорној страни достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора, и да јој остави накнадни рок од најдуже 20 (двадесет) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинeја 1. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни са њеним испуњењем или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не испоручи добро у року предвиђеним овим уговором, односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише 10% укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ (0,5% од укупне вредности уговора за *кашњење по дану*), захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана и добављач испоручи добро/а, а наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не испоручи добро/а у року предвиђеним овим уговором, односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средствo обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметно добро не буде испоручено у року из овог уговора, добављач је дужан да одмах по сазнању о истом писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације овог уговора, у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране закључују овај уговор до испуњења свих уговорених обавеза од стране уговорних страна, тј. до дана до када добављач у целости испоручи, монтира и пусти у употребу наручиоцу добро/а које/а је/су предмет овог уговора у максималној вредности до износа из члана 2. овог уговора, тј. гарантни рок престане да важи, и наручилац исплати уговорену цену у целости.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, и ступа на снагу даном закључења и предаје средстава обезбеђења дефинисана у члану 6. овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору према наручиоцу на треће лице, нити своје потраживање из овог уговора може залагати у поступку којим заложни поверилац обезбеђује своје потраживање уписом тог заложног права у Регистар залоге.

Добављач одговара наручиоцу у случају неовлашћеног уступања, односно давања у залогу свог потраживања из овог уговора. Наручилац има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему прихватају као израз њихове воље.

**Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да се, у случају измене овог уговора, ближе одређење начина реализације врши путем анекса овог уговора.

**Члан 16.**

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 17.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 18.**

Овај уговор је сачињен у три (3) истоветна примерка од којих наручилац задржава два (2), а добављач један (1) примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| ДИРЕКТОР |  | В.Д. ДИРЕКТОР |
|  |  |  |
|  |  |  |

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ............................................................................ *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке бр. **112-19-O - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине,** за партију бр. …...... - .......................................................... *[навести редни број / назив партије]*, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## 

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач ...................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке бр. **112-19-O - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине,**запартију бр. …...... - .......................................................... *[навести редни број / назив партије]*изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством о попуњавању)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр ставке  из Обрасца понуде | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **%** | **7** | **%** | **8** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Упутство о попуњавању:**

* У колони 2- уписати јединичну цену без ПДВ-а која је идентична јединичној цени из обрасца понуде (колона 5) ( уписати за сваку ставку из обрасца понуде)
* У колони 3 уписти јединичну цену са ПДВ-ом – добија се сабирањем јединичне цене без ПДВ-а (колона 2) и обрачунатим ПДВ на јединичну цену
* У колони 4 – уписати укупну цену без ПДВ-а добија се множењем јединичине цене без ПДВ-а и количине (колона 4) из обрасца понуде.

**Напомена:**

1. **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената који исказују трошкове укупне јединичне цене без ПДВ –а из колоне 2 коју чини проценат 100%)
2. **Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.**
3. Уколико има више ставки, које су дате у табели; понуђач ће образац увећати за број ставки које недостају из обрасца понуде.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 1 - Сет инструмената за проктологију за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Teleskop 30°, okular pod uglom, dijametar 5 mm, dužina 21 cm, autoklavirajući, inkorporirana vlakna za fiberoptički prenos svetla | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Košuljica za teleskop. Spoljašnji dijametar 40 mm, radna dužina 15 cm, sa ručkom za držač, LUER-Lock konektor za vapor evakuaciju | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Košuljica za teleskop, Spoljašnji dijametar 40 mm, radna dužina 7.5 cm, sa ručkom za držač, LUER-Lock konektor za vapor evakuaciju | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obturator za košuljicu kompatabilno sa tačkom 2. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obturator za košuljicu kompatabilno sa tačkom 3. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Radni dodatak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa iz tačke 1. sa 2 kanala za instrumente veličine 5 mm i 1 kanal za instrumente do veličine 12 mm, automatski ventil sa silikonskim kapicama, sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Radni dodatak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa iz tačke 1. sa 2 kanala za instrumente veličine 5 mm i 1 kanal za instrumente do veličine 12 mm, automatski ventil sa silikonskim kapicama, sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Teleskop 30°, sa okularom pod uglom, dijametar 5 mm, dužina 28 cm, autoklavirajući, inkorporirana vlakna za fiberoptički prenos svetla | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Obturator za košuljicu | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Radni nastavak, sa mehanizmom za kačenje teleskopa, 2 radna kanala za instrumente veličine 5 mm i jednim kanalom za instrumente do 12 mm, automatsko zatvaranje ventila,sa LUER-Lock konektorom za insuflaciju. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Disekciona elektroda, vrh savijen na dole, vrh u obliku igle | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Disekcioni i grasping forcepsi, čeljust se otvara na dole, 2 x 4 zubi dužina 36 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Držač, U-oblika, autoklavirajući, sa mehanizmom za brzo odpuštanje , poseduje: rotacioni nastavak za pričvršćivanje na operacioni sto sa EU i USA šinama, sa lataralnom klemom za podešavanje visine i ugla. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Disekcioni i grasping forceps, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUERLock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, širina 4.8mm, čeljust se otvaraju na dole,sa više zuba, atraumatske, veličina 5 mm, dužina 36 cm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Disekcioni i grasping forceps, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUERLock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, na dole, 2 x 4 zubi, veličina 5 mm, dužina 36 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Univerzalni grasping forcepsis “PARROT-JAW®” ili odgovarajući, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, zakrivljena u desno, dijametar 5 mm, dužina 36 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Univerzalni grasping forcepsis KELLY ili odgovarajući, rotirajući, rastavljivi, izolovani, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, dugačke, dijametar 5 mm, dužina 36 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Makaze, rotirajuće, iz delova, izolovane, sa konektorom za unipolarnu koagulaciju, sa LUER-Lock irigacionim konektorom za čišćenje, čeljust se otvaraju jednostrano, čeljusti se pomeraju nadole, zakrivljena u desno,  veličina 5 mm, dužina 36 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Koagulaciona sukciona tuba, proksimalni i distalni vrh savijeni na dole, precizna, veličina 5 mm, dužina 33 cm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Koagulaciona sukciona tuba, proksimalni i distalni vrh savijeni na dole, u obliku igle, veličina 5 mm, dužina 33 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ručka sa ventilom u obliku trube, za sukciju i irigaciju, autoklavirajuća, za upotrebu sa 5 mm koagulacionim sukcionim tubama i 5 mm sukcionim i irigacionim tubama. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Držač za tube rektoskopa | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Iglodržač, distalni vrh zakrivljen, veličina 5 mm, drška u obliku drške pištolja, sa odvojivom drškom, okidač je na vrhu ručke na sredini. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ručka za iglodržač, drška u obliku drške pištolja, sa odvojivom drškom, okidač je na vrhu ručke na sredini. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Iglodržač, vrh zakrivljen, dijametar 5 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 2 - Колоноскоп и холедохоскоп са неопходним додацима за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jedinica za glavu kamere | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LED izvor svetla sa integrisanom CO2 pumpom | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sistem za snimanje | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | USB adapter za povezivanje sistema za snimanje iz tačke 1.3. sa jedinicom kamere | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kolonoskop sa water jet kanalom | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Konekcioni kabel za povezivanje kolonoskopa iz tačke 1.5 za jedinicom kamere iz tačke 1.1. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fleksibilni endoskop kompatabilan sa jedinicom kamere 1.1. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Konektor za spajanje fleksibilnog endokopa sa jedinicom kamere 1. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 3 - Болнички кревети са душецима, ноћни ормарићи, стречери, терапијска колица и колица за превијање за клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Болнички кревети, са оградама | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Болнички кревети, без ограда | ком | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Болнички кревет са хидрауличном  променом висине и оградама | ком | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Електрични кревет | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Хидраулични стречери | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ноћни ормарићи | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Терапеутска колица | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Колица за превијање | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 4 - Моторни систем за операциону салу за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Моторни систем за операциону салу на Клиници за ортопедску хирургију и трауматиологију | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Моторни систем за операциону салу Клинике за ортопедску хирургију и трауматиологију у Ургентном центру | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Страна бр. 2, уз понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 5 - Контејнери за хирушке инструменте за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Контејнери за хирушке инструменте | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 6 - Операциони сто за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Операциони сто | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 7 - Портабилни ултразвучни апарат за Ургентни центар** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Портабилни ултразвучни апарат | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 8 - Мобилни РТГ апарат са Ц луком за графије и скопије за Ургентни центар** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мобилни РТГ апарат са Ц луком за графије и скопије | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 9 - Аспирационе пумпе за торокалну дренажу за Ургентни центар** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Аспирационе пумпе за торокалну дренажу | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 10 - Аспиратори** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мобилни аспиратор | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Струјно/батеријски аспиратор | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 11 - Хирушки инструменти за мале интервенције за Службу операционих сала** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | DE'BAKEY IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,4 mm, 150 mm, 6" | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HEGAR-MAYO IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5 mm, 185 mm, 7 1/4" | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | ком | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BABY-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MAYO-LEXER MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GILLIES KUKA L, 180mm, 7" | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KUKA, TUPA, 2 ZUBA, 4.5x4.2 mm, 165 mm, 6 1/2" | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | ком | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM DELIKATNE, ZAKRIVLJENE 230mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM DELIKATNE, ZAKRIVLJENE 200mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | COOLEY MAKAZE ZA ZA VASKULARNU HIRURGIJU ZAKRIVLJENE, 190mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE 140mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 12 - Машине за прање и сушење хирушких инструмената за Службу операционих сала** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Машине за прање и сушење хирушких инструмената | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине ЈН 112-19-O**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија бр. 13 - Контејнери за хирушке инструменте за Службу операционих сала** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Контејнери за хирушке инструменте | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **III** | **Износ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ-ом:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Постгарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | | | | | |
| **Р.бр.** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“2”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | | | | | |
| Р.бр. | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“3”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену бланко соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), на основу понуде за јавну набавку број **112-19-O** - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине, за партију бр.\_\_\_**, уколико понуђач (дужник) након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; не потпише благовремено уговор о јавној набавци; не поднесе средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе/ истек гарантног рока у складу са захтевима из конкурсне документације.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важења понуде.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену бланко соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе** у вредности од **10% уговорене вредности без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број **112-19-O** - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине, за партију бр.\_\_\_**, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену бланко соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% укупне вредности уговора без ПДВ,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број **113-19-O**, назив јавне набавке **112-19-O** - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине, за партију бр.\_\_\_**, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року, а које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |