**Број: 180-19-П/1**

**Дана: 24.07.2019**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине**

**Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)**

**180-19-П**

**Нови Сад, јул 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

 **у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - радова бр. 180-19-П – Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 11

6. МОДЕЛ УГОВОРА 21

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 27

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 28

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 29

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 30

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 31

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Радови бр. 180-19-П – Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине. |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда:**5)** у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци; |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке, e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

 Предмет јавне набавке су непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине.

Понуђач се обавезује да изврши радове у свему према конкурсној документацији и својој понуди која ће бити саставни део уговора.

Спецификација радова се налази у поглављу 11. Обрасца понуде.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.**Доказ за предузетнике:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике / физичка лица:**Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да располаже са најмање 3 радника запослених сагласно Закону о раду, на неодређено време **или** одређено време **или** ангажованих за обављање привремених и повремених послова **или** ангажованих по уговору о делу или о допунском раду код Понуђача или учесника у заједничкој понуди и то:- најмање 1 (једног) радника грађевинске струке са трећим или четвртим степеном стручне спреме- најмање 1 (једног) радника електротехничке струке са трећим или четвртим степеном стручне спреме- најмање 1(једног) дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом 410 или 411. | **Понуђач кадровски капацитет доказује достављањем:** **За све стално запослене раднике доставити:** фотокопију уговора о раду и фотокопију М-А (стари М2) образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање Поред наведеног доставити за сваког наведеног траженог радника и **За грађевинског и електро радника** за које се тражи стручна спрема, као доказ доставити: Фотокопију дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи или фотокопија радне књижице**За инжењера доставити:** -фотокопију важеће лиценце -фотокопију важећих потврда издатих од Инжењерске коморе Србије која потврђује да су лиценце инжењера важеће. **За све раднике који нису запослени код понуђача:** фотокопију уговора о делу или уговор о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет јавне набавке.Поред наведеног доставити за сваког наведеног траженог радника и **За грађевинског и електро радника** за које се тражи стручна спрема, као доказ доставити: Фотокопију дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи или фотокопија радне књижице**За инжењера доставити:** -фотокопију важеће лиценце -фотокопију важећих потврда издатих од Инжењерске коморе Србије која потврђује да су лиценце инжењера важеће.  |
|  | Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:- 1 камион носивости минимум 2 тоне. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:****ЗА ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**Очитана саобраћајна дозвола.**ЗА ВОЗИЛА КОЈА НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**1. Очитана саобраћајна дозвола.
2. Уговор о закупу или лизингу или други основ којим се доказује поседовање возила.

Регистрација мора бити важећа што се доказује фотокопијом полисе осигурања |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

## **4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ**

**И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**

Предмет преговарања ће бити:

1. висина цене,

2. рок завршетка радова.

Наручилац ће са понуђачима преговарати:

* у једном кругу
* усменим путем

Наручилац ће у овом поступку водити записник о преговарању.

# 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком до 60 дана од дана доставе исправног рачуна на основу оверене привремене или окончане ситуације и потписаног Записника о примопредаји изведених радова између изабраног понуђача и наручиоца, којим овлашћено лице наручиоца потврђује да је изабрани понуђач извршио радове предвиђене овом јавном набавком и према захтеваној спецификацији.

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 Рачун за извршене радове испоставља се на основу потписаног документа-привремене/коначне ситуације/ и Записника о примопредаји изведених радова од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет извршених радова.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке од најкраће 2 године од дана примопредаје објекта/Записника о примопредаји изведених радова или дела објекта на коме су изведени радови, а ако је коришћење објекта или дела објекта почело пре примопредаје - од почетка коришћења.

Наручилац захтева да гарантни рок за уграђени материјал и опрему буде по препоруци произвођача.

Наручилац захтева да се изабрани понуђач - добављач обавеже да у периоду важења гаранције започне отклањање свих недостатка о свом трошку у вези са предметом овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца, без обзира да ли је рекламација наручиоца упућена радним или нерадним даном и исте заврши најкасније 7(седам) дана од пријема писане рекламације.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да радове који су предмет овог уговора понуђач отпочне у року од два (2) дана од дана пријема писаног обавештења од стране лица за праћење реализације уговора, односно од дана увођења у посао, и да исте оконча у целости у року од најдуже 15 (петнаест) календарских дана од дана увођења изабраног понуђача у посао.

Дан увођења сматра се дан отварања грађевинског дневника у који се уписује изабрани понуђач, овлашћени представник наручиоца и стручни надзор.

Извођач ће дан када буде уведен у посао констатовати у грађевински дневник, те се од тог дана рачуна рок извршења предметних радова.

Дани се рачунају као дани извођења радова - радни дани, радни дан, укључујући суботе и недеље.

Датум завршетка радова констатује овлашћени представник наручиоца у листу грађевинског дневника.

Наручилац захтева да се лицу за праћење техничке реализације радова који су предмет ове јавне набавке непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сва грађевинска документација везана за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.).

 По завршетку радова наручилац и изабрани понуђач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуну. Ако је наручилац почео да користи објекат или део објекта пре примопредаје, сматра се да је примопредаја извршена даном почетка коришћења.

Наручилац и изабрани понуђач ће о примопредаји саставити Записник о примопредаји изведених радова, те у исте поред потребног унети и:

1) да ли су радови изведени по уговору, прописима и правилима струке;

2) да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно које радове извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком року то треба да учини;

3) датум завршетка радова и датум извршења примопредаје.

Наручилац захтева да технички услови за извођење радова буду у складу за важећим Законима и прописима за поједине врсте радова.

Место извршења је Клиника за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да у року од најдуже 7 дана од дана потписивања уговора достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, по окончању ситуације и потписаног Записника о примопредаји радова између понуђача и наручиоца, достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

Банкарску гаранцију изабрани понуђач је у обавези да достави најкасније 7 дана од дана потписивања уговора.

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на радове; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.
1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

 Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.  МОДЕЛ УГОВОРА На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:**УГОВОР** **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 180-19-П**Уговорне стране: 1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 , Матични број: 08664161,Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор – РС, Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484, Телефакс: 021/487-2242(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:......................................(у даљем тексту: извођач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Члан 1.** Предмет овог уговора је набавка радова - **Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине** –тражених у позиву за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 180-19-П, од \_\_\_\_\_\_ године.**Члан 2.**Добављач се обавезује да изврши радове који су предмет овог уговора у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, која је саставни део овог уговора.Цена радова из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог уговора.  **Члан 3.** Добављач се обавезује да изврши непредвиђене радове на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала (у даљем тексту: радови), а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације и својој понуди која је саставни део овог уговора.Добављач се обавезује да започне извођење предметних радова у року од \_\_\_ *(највише 2**дана)* од дана пријема писаног обавештења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, односно од дана увођења у посао, и да исте оконча у целости у року од \_\_\_\_ *(најдуже 15 календарских дана),* од дана увођења добављача у посао. Дан увођења сматра се дан отварања грађевинског дневника у који се уписује добављач, овлашћени представник наручиоца и стручни надзор.  Даном увођења у посао наручилац и добављач ће саставити Записник о увођењу извођача у посао.Добављач је у обавези да дан када буде уведен у посао констатује у грађевинском дневнику, те се од тог дана рачуна рок извођења предметних радова *(дани се рачунају као дани извођења радова - радни дани, укључујући суботе и недеље).*  Датум завршетка радова констатоваће надзорни орган у грађевинском дневнику. Добављач се обавезује да овлашћеном лицу за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сву грађевинску документацију везану за извршење овог уговора *(грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.)*.  По завршетку радова наручилац и добављач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуну. Ако је наручилац почео да користи објекат пре примопредаје, сматра се да је примопредаја извршена даном почетка коришћења. Наручилац и добављач ће о примопредаји саставити Записник о примопредаји изведених радова, те у исти поред потребног унети и:- да ли су радови изведени по уговору, прописима и правилима струке;- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно које радове добављач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком року то треба да учини;- датум завршетка радова и датум извршења примопредаје. Добављач даје гарантни рок на предметне радове \_\_\_\_\_(*најкраће 2 године***)** од дана примопредаје објекта/Записника о примопредаји изведених радова или дела објекта на коме су изведени радови, а ако је коришћење објекта или дела објекта почело пре примопредаје - од почетка коришћења. Добављач даје гарантни рок за уграђени материјал и опрему по препоруци произвођача. **Члан 4.**Добављач се обавезује да квалитет предметних радова одговара у свему према важећим техничким нормативима, стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације. Добављач се обавезује да у периоду важења гаранције започне отклањање свих недостатка о свом трошку у вези са предметом овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца, без обзира да ли је рекламација наручиоца упућена радним или нерадним даном и исте заврши најкасније 7(седам) дана од пријема писане рекламације.**Члан 5.**Наручилац се обавезује да ће уговорену цену исплаћивати одложено у року од 60 дана, од дана доставе исправног рачуна, на основу оверене привремене или окончане ситуације и потписаног Записника о примопредаји извршених радова између добављача и наручиоца (привремене ситуације морају бити достављене до 5. у текућем, а за претходни месец, окончана ситуација се издаје након завршетка комплетних радова) уз које доставља и потписану потврду о исправном извршењу радова, издату од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, којом се верификује квалитет и квантитет извршења предметних радова.Рачун за извршене предметне радове испоставља се на основу потписаног документа-привремене или окончане ситуације и потписаног Записника о примопредаји извршених радова, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, којим се верификује квалитет извршених радова.Добављач се обавезује да рачун о извршеним радовима достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. Плаћање по овом уговору вршиће се из средстава обезбеђених од стране Покрајинског секретеријата за здравство, а на основу Уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и анекса уговора број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Члан 6.**Уговорне стране констатују да ће добављач у року од 7 дана, од дана потписивања овог уговора доставити наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:* **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
* Добављач је дужан да, по предаји окончање ситуације и потписаног Записника о примопредаји радова, достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 7.У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора, У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 14. овог уговора.**Члан 8.**У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора. У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.Уговорне стране пристају на примену *„Посебних узанси о грађењу“ (Службени лист СФРЈ бр.18/77).***Члан 10.**Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2. овог уговора, уколико задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.Уколико добављач не изврши предметне радове у року предвиђеним овим уговором, односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач изврши радове и наручилац прими испуњење уговорне обавезе, он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана.Уколико добављачу не изврши предметне радове у предвиђеном року, наручилац има право да:* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметни радови не буду извршени у року из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.**Члан 11.**За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Члан 12.**Уговорне стране овај уговор закључују до дана док извођач за потребе наручиоца не изврши предметне радове, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно шест месеци од дана закључења овог уговора.**Члан 13.**Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.**Члан 14.**Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.**Члан 15.**Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.**Члан 16.**Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака од којих наручилац задржава три, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ИЗВОЂАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

  |  |

# 7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена са ПДВ-ом помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 180-19-П – Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име и презиме особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок завршетка радова:  |  |
| Гаранција на уграђени материјал и на извршене радове: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а | Произвођач Земља порекла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | **SUTEREN** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **RUŠENјE I DEMONTAŽA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pažlјiva demontaža unutrašnjih aluminijumski vrat po prostorijama i ponovna ugradnja po završetku izrade cementne košulјice.Obračun po kom | kom | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Uklanjanje postojećih nadvratnika radi izrade novih zbog promene visine poda.Obračun po m1 | m1 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **HIDROIZOLATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Izrada sloja hidroizolacije nanaošenjem prajmera "POLYPRIMER" po postojećoj podoj oblozi i polaganje bitumenski traka PLANA P4 sloja prajmera varenjem spojeva brenerom. Izolacione trake se podižu uz holkere na zidove 2 cm iznad sloja novoprojektovane košulјice.Obračun po m2 izrađene izolacije.  | m2 | 342,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Izrada holkera od cement maltera po obimu prostorija na spoju poda i zida radi izrade sloja hidroizolacije.Obračun po m1 izrađenog holkera.  | m1 | 306,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **MAŠINSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka,isporuka i montaža Y račva ARBLNO 3321.Obračun po kom ugrađene račve. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Nabavka,isporuka i montaža Y račva ARBLNO 1621.Obračun po kom ugrađene račve. | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nabavka,isporuka i montaža samopodižiće žaluzine Ø125.Obračun po kom ugrađene žaluzine. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Nabavka,isporuka i montaža samopodižiće žaluzine Ø100.Obračun po kom ugrađene žaluzine. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Nabavka,isporuka i montaža nepovratne klapne Ø160 Obračun po kom ugrađene klapne. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Nabavka,isporuka i montaža čelične konstrukcije za klimu.Obračun po kom ugrađene čelične konstrukcije. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **BRAVARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Izrada profila kao rampe sa novog poda u suterenu na stari pod od inoksa deblјine 4 mm razvijene širine 40 cm širine 1.36 m.Obračun po kom ugrađenog profila. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **IZJEDNAČENJE POTENCIJALA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Isporuka i ugradnja ormana za izjednačenje potencijala (RO-OIP) dimenzija 30x5 | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Isporuka i ugradnja na PNK regal ili u zid kutije za izjednačenje potencijala u prostorijama mokrih čvorova i prostorijama sa bolesničkim parapetima i elektroprovodljivim podom. | kom | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Isporuka i ugradnja FeZn trake 25x4mm za izradu izvoda sa postojećeg uzemljivača | m | 52,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Isporuka i ugradnja kabla P/F 1x50 mm2 za povezivanje uzemljivača i glavne šine za izjednačenje potencijala (RO-OIP) u suterenu, kao i za povezivanje ove šine sa šinom za izjednačenje potencijala na I spratu. | m | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Isporuka i ugradnja FeZn obujmica za uzemljenje ventilacionih kanala, čeličnih cevi, instalacije elektroprovodljivih podova, kao i ostalih metalnih masa. | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Sitan instalacioni materijal za izradu izjednačenja potencijala u mokrim čvorovima | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **RAZVODNE TABLE I ORMANI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka, isporuka i ugradnja u zid novog razvodnog ormana obeleženog sa RO-RTG. Približne dimenzije 800x1000x300 mm. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Nabavka, isporuka, šemiranje u novi RO-ABD sledeće opreme: |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **Mrežni deo** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | - Automatski osigurač C 20A, 1p, 6kA | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **KABLOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja instalacionih kablova.  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Kablovi se polažu unutar objekata delimično u PNK regalima, delimično kroz savitljive PVC cevi iznad spuštenog plafona i delom u zidu ispod maltera. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kablovi 0,6/1kV |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | N2XH-J 5x25 mm2 | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | N2XH-J 3x4 mm2 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | J-H(St)H 5x2x0,8 mm2 | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | LiHCH 1x2x0,75 mm2 | m | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Sitan instalacioni materijal, razvodne kutije | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **PNK REGALI, PARAPETNI KANALI I PVC KANALICE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nabavka, isporuka i montaža poklopca perforiranog nosača kablova PNK100. | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **SVETILjKE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Okvir za pretvaranje ugradnih svetiljki u nadgradne. | kom | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Termoskupljajuće spojnice za nastavljanje kablova 2.5mm2.Obračun po kom ugrađene spojnice. | kom | 77,00 |  |  |  |  |  |  |
| II | **I SPRAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Pripremni radovi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pregled objekta u pratnji tehničke službe KCV, obeležavanje opreme koja se zadržava. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Obračun po satu VKV elektičara | komplet | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ispitivanje postojeće instalacije, obeležavanje strujnih krugova i osigurača koji se zadržavaju u razvodnim ormanima. Ispitivanje ispravnosti vodova koji se zadržavaju. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Kablovske izvode za opremu koja se zadržava zaštititi od mehaničkih oštećenja usled građevinskih radova. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Obračun po satu VKV elektičara | komplet | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **PNK REGALI, PARAPETNI KANALI I PVC KANALICE** |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka, isporuka i montaža perforiranog nosača kablova. Nosač kablova se postavlja u prostor spuštenog plafona. Nosač kablova se kači o tavanicu, iznad spuštenog plafona.  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nosač kablova dubine 60mm sa oborenim ivicama i plafonskim/zidnim nosačem, dužina elementa 3m. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nosači kablova iz proizvodnog programa OBO Bettermann ili ekvivalentno. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa veznim i montažnim priborom. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Perforiran nosač kablova širine 100mm, bez poklopca. | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Sitan instalacioni materijal | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **INSTALACIONA OPREMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | OG prekidač 230V, 10A, beli, jednopolni, ugradnja na zid. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | OG monofazna priključnica 230V, 16A, bela, ugradnja na zid. | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | OG monofazna priključnica 230V, 16A, sa zaštitnim poklopcem, bela, ugradnja na zid. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | OG razvodne kutije, ugradnja na PNK regale i na zid | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **RAZVODNI TABLE I ORMANI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Prepravke instalacije u razvodnim ormanima u hodniku na I spratu. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Demontaža postojećih stezaljki i ugradnja 23 nove stezaljke u razvodni orman na levom zidu hodnika | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Demontaža postojećih stezaljki i ugradnja 15 novih stezaljki u razvodni orman na desnom zidu hodnika | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **IZJEDNAČENJE POTENCIJALA** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izrada izjednačenja potencijala pocinkovanih PNK regala. Prespajanje regala izvesti provodnikom P/F 1x16mm2 dužine 30cm. Komplet sa svim potrebnim materijalom. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Isporuka i ugradnja na PNK regal ili u zid kutije za izjednačenje potencijala u svim prostorijama. | kom | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Ostali instalacioni materijal potreban za izradu instalacije izjednačenja potencijala. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | **5.6.1 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **Napomena:** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Cena za svaku tačku ovog predmera mora obuhvatiti isporuku, transport i montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | U cenu uračunati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcionisanje pojedine stavke. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Sva oprema ista ili istih karakteristika kao navedena, a sve u skladu sa standardom Investitora. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Predmer radova obuhvata deo prostorija u suterenu i na I spratu. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **SUTEREN-prijemna ambulanta** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **Pripremni radovi** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **KABLOVI** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja instalacionih kablova.  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Kablovi se polažu unutar objekata delimično u PNK regalima, delimično kroz savitljive PVC cevi iznad spuštenog plafona i delom u zidu ispod maltera. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kablovi halogen free |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | SFTPH, cat7  | m | 960,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | UTP cat6  | m | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | J-H(St)H 30x2x0,6mm2 | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | PP/L 3x1mm2 (za kontrolu pristupa - ulaz iz apoteke) | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Sitan instalacioni materijal, razvodne kutije | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **KABLOVSKI NOSAČI I CEVI** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka, isporuka i montaža rebrastih samogasivih halogen free PVC creva sledećih dimenzija: |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Ø40/32mm | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Isporuka i ugradnja samogasivih halogen free POK kanala 50/50 | m | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Nabavka, isporuka i montaža perforiranog nosača kablova. Nosač kablova se postavlja u prostor spuštenog plafona. Nosač kablova se kači o tavanicu, iznad spuštenog plafona.  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nosač kablova dubine 60mm sa oborenim ivicama i plafonskim/zidnim nosačem, dužina elementa 3m. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nosači kablova iz proizvodnog programa OBO Bettermann ili ekvivalentno. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa veznim i montažnim priborom. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Perforiran nosač kablova širine 50mm, bez poklopca. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oprema za video nadzor |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | IP video kamera 1080p@30fps, 2MP, 2.8mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, IK10, D-WDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 30m, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije, antivandal kućište. (Razlika u ceni u odnosu na ponuđenu cenu analognih kamera) |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa napojnom jedinicom i konektorima. | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | IP video kamera 1080p@30fps, varifokalni objektiv 2.8-12mm, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 50m, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije, opseg temperaturnog rada -40ºC - +60ºC, bullet metalno kućište. (Razlika u ceni u odnosu na ponuđenu cenu DVR snimača) |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa nosačem, napojnom jedinicom i konektorima. | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nabavka, isporuka i montaža IP mrežnog video snimača. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Snimanje do 40Mbps, H.265+/H.265/H.264/H.264+, maksimalna rezolucija podržanih kamera 8 megapiksela, 1 HDMI izlaz 4K (3840 × 2160), 1 VGA izlaz, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 4TB, 2 USB porta, 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs, audio ulaz/izlaz, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa mišem i hard diskom 4TB. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Softver za snimanje i skladištenje snimaka i prikaz na TV monitoru. | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oprema za kontrolu pristupa |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kontroler za jedna vrata (2 čitača) sa napajanjem i punjačem baterije 12V, 1,2A, omogućava ulaz/izlaz 1024 korisnika, poseduje anti-passback funkciju, 1024 korisnika, 24576 događaja, 5 programabilnih ulaza, 2 programabilna izlaza, 1 relejni izlaz, povezivanje na PC preko RS-232 porta ili preko ACCO-USB interface na RS-485 bus. Sistem treba da ima mogućnost upotrebe RFID kartica ili magnetnih privezaka, kao i šifarnika. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa metalnim kućištem za montažu na zid. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | LCD tastatura sa 125kHz čitačem kartica ili tagova za kontroler serije ACCO, backlight u plavoj boji. Autorizacija sa karticom i/ili PIN kodom. Tamper, Buzzer.  | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Magnetni kontakt za vrata | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Elektromagnetni blokator vrata, 12 VDC / 24 VDC, potrošnja 12V / 300mA; 24V / 150mA (±5%) Holding Force: Up to 300 lbs (136 kg) , sa nosačem i napojnim modulom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Montaža, povezivanje i ispitivanje instalacija, sitan instalacioni materijal, obuka korisnika. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **I SPRAT** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **KABLOVI**  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja instalacionih kablova.  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Kablovi se polažu unutar objekata delimično u PNK regalima, delimično kroz savitljive PVC cevi iznad spuštenog plafona i delom u zidu ispod maltera. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | PP/L 3x1mm2 (za kontrolu pristupa - ulaz iz operacionog bloka na I sprat) | m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **SKS oprema** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kontroler za jedna vrata (2 čitača) sa napajanjem i punjačem baterije 12V, 1,2A, omogućava ulaz/izlaz 1024 korisnika, poseduje anti-passback funkciju, 1024 korisnika, 24576 događaja, 5 programabilnih ulaza, 2 programabilna izlaza, 1 relejni izlaz, povezivanje na PC preko RS-232 porta ili preko ACCO-USB interface na RS-485 bus. Sistem treba da ima mogućnost upotrebe RFID kartica ili magnetnih privezaka, kao i šifarnika. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Komplet sa metalnim kućištem za montažu na zid. | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | LCD tastatura sa 125kHz čitačem kartica ili tagova za kontroler serije ACCO, backlight u plavoj boji. Autorizacija sa karticom i/ili PIN kodom. Tamper, Buzzer.  | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Magnetni kontakt za vrata | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Elektromagnetni blokator vrata, 12 VDC / 24 VDC, potrošnja 12V / 300mA; 24V / 150mA (±5%) Holding Force: Up to 300 lbs (136 kg), sa nosačem i napojnim modulom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Montaža, povezivanje i ispitivanje instalacija, sitan instalacioni materijal, obuka korisnika. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Izrada projekta izvedenog stanja za instalacije na I spratu | komplet | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. MOLERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bojenje zidova bojom "JUB latex saten" u boji po izboru investitora. Obračun po m2 | m2 | 456,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |  |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |  |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Тачан назив понуђача)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Адреса понуђача)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |
| Р.бр | Рекапитулација радова  | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 1 | УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |
| 2 | УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 3 | УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 4 | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 5 | УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 6 | УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |