Број: 195-19-O/2-1

Дана: 26.08.2019. године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ:**

Poštovani,

U vezi sa Javnom nabavkom br. 195-19-O,"Izvođenje radova na objektu Klinike za ginekologiju i

akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad lamele B i C", molimo Vas da nam odgovorite na

sledeće:

- Uvidom u projektnu dokumentaciju prilikom obilaska objekta dostavljeni su separati

dokumentacije o zatečenom stanju na objektu. Pošto se radi o nastavku radova molimo Vas

da nam omogućite uvid u projektnu dokumentaciju po kojoj su radovi izvedeni I koji trebaju da

se nastave.kao bi smo uporedili dostavljeni predmer iz konkursne dokumentacije.

- U delu konkursne dokumentacije 3) PZI ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE imamo

određena pitanja:

1. U delu Razvodni ormani od tačke 3.6.1 do 3.23.1.4 data je stavka “POVEZIVANJE

PRIPADAJUĆIH KABLOVA U ORMAN………..PAUŠ. 1”.

Pitanje: Molimo Vas da definišete broj, tip I presek kablova koji se uvezuju u orman kao bi

smo bili u mogućnosti da ponudimo adekvatnu cenu.

2. U delu 3.26 Instalacija osvetljenja-Svetiljke, pozicijom 3.26.10 “10.0-Tip C10 LED

orjentacina svetiljka 5W………kom.20”

Pitanje: Molimo Vas da nam date dodatne karakteristike svetiljke kako bi smo ponudili

adekvatnu, iz navedenog opisa mi ne možemo prepoznati o kojoj svetiljci se radi.

3. U delu 3.26 Instalacija osvetljenja-Svetiljke, pozicijom 3.26.11 “11.0-Tip C11 Germicidna

lampa………kom.36”

Pitanje: Molimo Vas da nam date dodatne karakteristike svetiljke, dimenzija, snaga, način

montaže, kako bi smo ponudili adekvatnu, iz navedenog opisa postoji mogućnost da ne

ponudimo potrebnu svetiljku.

Nakon dobijanja odgovora plašimo se da nećemo imati dovoljno vremena za kompletiranje

ponude, tako da Vas molimo da produžite rok za predaju minimalno za 10 dana od navedenog roka u

konkursnoj dokumentaciji.

**ОДГОВОР:**

Одговор на постављена питања:

1.       За повезивање каблова у орману дата је спецификација опреме која се повезује у орману,

2.       У питању су филлипс светиљке или  другог произвођача са истим или бољим карактеристикама –стандардне светиљке,

3.       У питању  су стандардне гермацидне лампе.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 195-19-О