Број: 195-19-O/3-3

Дана: 30.08.2019. године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 5**

1.U vezi sa Javnom nabavkom br. 195-19-O,"Izvođenje radova na objektu Klinike za ginekologiju i

akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad lamele B i C", ukazujemo Vam na sledeće:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.24.2 | Испорука материјала ,монтажа и повезивање назидног разводног ормана са следећом уграђеном опремом :                                                   -Аутоматски осигурач 10А ком 15 -Аутоматски осигурач 16А ком 15                                                              -Аутоматски осигурач 3п 25 А ком3                                                              -Гребенасти прекидач 25А 3п ком3                                                                 -Н шина                         ком3 |  | 1 |
|  | -ПЕ шина                        ком 3 |  |  |
|  | -ДИН шина                      м 3 |  |  |
| 3.25.1 | -РСТ чешаљ |  |  |
| 3.25.1.1 | -Кабл. уводница  16мм  ком 30 |  | 150 |
| 3.25. 1.2 | -Кабл.уводница 30мм ком 3                                                            -Редне стезаљке 2,5мм |  | 25 |
| 3.25. 1.3 | Комплетно испоручен и повезан РО-МС2 | ком | 1600 |
| 3.25. 1.4 |  |  | 50 |
| 3.25. 1.5 | **3.25 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА** |  | 4000 |

Ovo se nalazi na 185 strani.

Pretpostavljamo da je ovo očigledna greška, te Vam skrećemo pažnju da izvršite ispravku konkursne dokumentacije i u skladu sa Članom 63. produžite rok za dostavljanje ponuda.

Kako su na još dva mesta ispod količine "1600" navedene količine od 50 i 4000 koje se ne odnose ni na šta, naša je pretpostavka da je došlo do pomeranja vrednosti količina u

tabeli, te Vam predlažemo da proverite i sve ostale količine opreme i radova, kako bi se izbegle potencijalne greške u kasnijem toku procesa javne nabavke.

2.Na strani 247 postoje upisane cene pored količina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip: FKRS-EU/DE/Z00 |  |  |  |
| 7.4.7.1 | FKRS-EU/DE/Z00/Ø250 | kom. | 3 | 32.000 |
| 7.4.7.2 | FKRS-EU/DE/Z00/Ø160 | kom. | 1 | 32.000 |
| 7.4.7.3 | FKRS-EU/DE/Z00/Ø125 | kom. | 3 | 32.000 |
| 7.4.7.4 | FKRS-EU/DE/Z00/Ø200 | kom. | 2 | 32.000 |
| 7.4.7.5 | FKR-EU/DE/Z00/Ø355 | kom. | 2 | 32.000 |
|  | **UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA** |  |  |  |

Zbog svega navedenog predlažemo da se izvrši ispravka konkursne dokumentacije i produži rok.

**ОДГОВОР**

Наручилац ће присупити измени конкурсне документације у делу где је то потребно, а све у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и продужиће рок за достављање понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 195-19-О