|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 204-19-О/3

Дана: 02.09.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 204-19-О -** **Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку ендоваскуларног третмана интракранијалних анеуризми са широким вратом – стентови за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

„**Партија 3 - Спирале од платине са полипрпиленом**

Питање: Обзиром да не постоји спирала спољашњег дијаметра 0,0105", те да је као друга ставка у оквиру партије 3 назначен спољашни дијаметар спирале 0,015", да ли је у питању техничка грешка у куцању?

**Партија 13 - Хидрофилна жица водич, спољашњег дијаметра 0.010", 0.014" и 0.016"**

**Питање:** Да ли је за Наручиоца прихватљива употребљива дужина од 175 - 350 цм**.**“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Да, у питању је техничка грешка настала приликом куцања, а спољашњи дијаметар спирале треба да буде 0,015“. Наручилац ће извршити потребну измену конкурсне документације.

2. Прихватљива је употребљива дужина жице и од 175 - 350 цм. Наручилац ће и за ову ставку извршити потребну измену конкурсне документације.

Молимо потенцијалне понуђаче да испрате објаве у овом поступку јавне набавке.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 204-19-О*