|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 222-19-М/1**

**Дана: 16.09.2019. године**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др. )**

**Поступак јавне набавке мале вредности**

**222-19-М**

**Нови Сад, 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 222-19-М – Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др.)**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 10

6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 21

7. МОДЕЛ УГОВОРА 22

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 27

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 28

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 29

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 30

12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 31

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Добра бр. 222-19-М – Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др.) |
| **Врста поступка** | Поступак јавне набавке мале вредности  |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 600.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке, e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Техничке карактеристике, количина и опис добара која су предмет набавке се налазе у поглављу 11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

**У поглављу бр. 11. Обрасцу понуде где је наведен тип и модел одређеног произвођача, код сваког наведеног типа и модела произвођача додаје се реч „одговарајуће“.**

Понуђач је дужан да наручиоцу сукцесивно испоручи количину и врсту добара прецизирану писаним захтевом који наручилац упућује путем електронске поште, факса или на адресу понуђача, и то у Магацин техничког материјала наручиоца.

Наручилац ће у случају рекламације у смислу квалитета или количине испоручених добара писаним путем обавестити понуђача, у року од 24 часа, о чему ће заједнички сачинити записник којим би констатовали чињенично стање квалитета и/или количине испоруке.

Понуђач, приликом сваке испоруке, мора да достави важећу декларацију о усаглашености добара, којим се доказује квалитет и усклађеност предмета јавне набавке са захтевима које прописују важећи стандарди.

Уколико приликом испоруке наручилац посумња у квалитет предмета јавне набавке тражиће од изабраног понуђача да достави Извештај о испитивању који мора бити издат од стране акредитоване лабораторије.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

**НАПОМЕНА:**

Количина је дата као објективно претпостављена, оквирна и очекивана количина у виду реалних потреба Наручиоца, за време једногодишњег трајања уговора. Наручилац задржава право, да се испорука изврши и у другачијој, већој или мањој количини, у зависности од стварних потреба, а плаћања ће бити вршена у складу са јединичним ценама из Обрасца понуде до истека финансијских средстава.

|  |
| --- |
|  |

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |  |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.**Доказ за предузетнике:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |  |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике / физичка лица:**Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |  |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |  |
|  | Понуђач нема ни један дан неликвидности у периоду од две године пре објављивања позива, односно од дана 13.09.2017. до 13.09.2019. године. | **Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:**Доказ за правна лица / предузетнике / физичка лица:Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 13.09.2107. до 13.09.2019. године. Потврду издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели). |  |
|  | Понуђач је остварио продају добара који су предмет јавне набавке у вредности од 1.200.000,00 динара у последње три године (2016, 2017 и 2018 године) | **Доказ:** Попуњен, потписан и оверен образац Потврде о испорученим добрима и фотокопије закључених уговора. |  |
|  | Право на учешће **у** поступку има понуђач ако располаже неопходним **кадровским капацитетом** што подразумева следеће:- минимум десет (10) радника. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:****ЗА СТАЛНО ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА**: М-А (стари М2) образац за запослене и Уговор о раду, из којих може да се утврди да лице обавља послове који су предмет јавне набавке.**ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ:**Уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. |  |
|  | Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:- минимум три (3) доставна возила, носивости до 1 тоне. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:****ЗА ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**Очитана саобраћајна дозвола и полиса осигурања.**ЗА ВОЗИЛА КОЈА НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**1. Очитана саобраћајна дозвола.
2. Полиса осигурања
3. Уговор о закупу или лизингу или други основ којим се доказује поседовање возила.
 |  |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова потврђује законски заступник понуђача потписаном ОВОМ ИЗЈАВОМ.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност осталих услова потврђује законски заступник понуђача потписаном ОВОМ ИЗЈАВОМ.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Ако је понуђач доставио ОВУ ИЗЈАВУ, Наручилац ће/може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова).

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун се испоставља на основу потписаног документа-отпремнице, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет испоручених добара.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гаранција на понуђена добра буде најмање 12 месеци од дана извршене испоруке.

* 1. **Захтев у погледу рока испоруке добара**

Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, по захтеву наручиоца, рачунајући од момента упућивања захтева на електронску адресу понуђача коју наведе у Обрасцу понуде.

Наручилац захтева да рок извршења код ХИТНИХ испорука буде максимално 2 часа, односно 24 часа код редовних испорука, од часа упућивања позива.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је ФЦО магацин наручиоца, са обавезом истовара добара.

Наручилац захтева да испорука буде радним даном у периоду од 7,00 до 14,00 часова. Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да постоји могућност само у хитним случајевима да се изврши испорука у дане викенда и у време државних празника.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:****(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад**ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161**Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,Министарство финансија,  |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - Копија картона депонованих потписа

 - ОП образац

 - Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |

**И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:****(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад**ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161**Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,Министарство финансија,  |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана истека датог гарантног рока за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - Копија картона депонованих потписа

 - ОП образац

 - Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок хитних испорука; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.
1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

 Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна вредност ценовника**  | УЦ | 80 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*80$$ |
|  | **Рок испоруке код редовних испорука** | РИ | 20 | $$\frac{Најкраћи понуђени рок}{Понуђени рок}\*20$$ |
| **УКУПНО** | **УК** | **100** | **УЦ+РИ** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 222-19-М**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка добара **- Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др.) за потребе Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 222-19-М, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац) односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи машинске склопове (браве, бравице, цилиндрe за браве, оковe и др.) (у даљем тексту: добра), а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да наручену количину и врсту предметних добара код редовних испорука, испоручи наручиоцу радним данима у року од \_\_\_\_ часа (*најдуже 24 часа*), а у случају ХИТНИХ испорука у року од \_\_\_ (*најдуже 2 часа*) рачунајући дане викенда и време државних празника, од момента пријема захтева наручиоца и то у ФЦО магацин наручиоца, са обавезом истовара добара.

Наручилац захтева да испорука буде радним даном у периоду од 7.00 до 14.00 часова.

Добављач се обавезује да ће наручену количину и врсту добара која су предмет овог уговора испоручивати наручиоцу сукцесивно, на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на предметна добра *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* од дана извршене испоруке, а уколико је због неисправности добaра извршена поновна замена добара или њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече од дана поновне замене добара.

 **Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет предметних добара одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације.

 Наручилац ће у случају рекламације у смислу квалитета или количине испоручених добара писаним путем обавестити добављача у року од 24 часа, о чему ће заједнички сачинити записник којим би констатовали чињенично стање квалитета и/или количине испоруке.

 Добављач се обавезује да приликом сваке испоруке достави важећу декларацију о усаглашености добара, којим се доказује квалитет предметниг добара.

 **Члан 5.**

Рачун за испоручена добра испоставља се на основу потписаног документа- отпремнице, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет и квантитет испоручених добара.

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу одложено, у року од 90 дана од дана доставе исправног рачуна и пријема исправног рачуна за испоручену количину добара, о чему потврду даје овлашћено лице за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 13. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не испоручи предметна добра у року предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач испоручи добра и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не испоручи предметна добра у року предвиђеним овим уговором, односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна добра не буду испоручена у року из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

 Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговор.

**Члан 13.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 14.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не испоручи предметна добра, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих наручилац задржава два, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

#

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 222-19-М – Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др.) |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име и презиме особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок извршења код редовне испоруке |  |
| Рок извршења код хитних испорука |  |
| Гарантни рок  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Димензија | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а | Произвођач/земља порекла | Минимално захтевани квалитет произвођача или „одговарајуће“ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brava za cilindar za drvena vrata  | 6,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 2. | Brava za cilindar za drvena vrata  | 8 (cm) | kom | 30 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 3. | Brava sa običnim ključem za drvena vrata  | 6,5 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 4. | Brava sa običnim ključem za drvena vrata  | 8 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 5. | Brava sa jezičkom za metalna vrata  | 2,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 6. | Brava sa jezičkom za metalna vrata  | 3,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 7. | Brava sa burencetom za metalna vrata  | 2,5 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 8. | Brava sa burencetom za metalna vrata  | 3,5 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 9. | Komplet brava sa cilindrom, šiltovima i polugom (kvaka-kugla) | 6,5 (cm) | komplet | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 10. | Komplet brava sa cilindrom, šiltovima i polugom (kvaka-kugla) | 8 (cm) | komplet | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 11. | Komplet brava za kontejner sa cilindrom, šiltovima i kvakama  | 55x140 (mm) | komplet | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 12. | Komplet brava za interfon sa šiltovima i kvakama  | 55 (mm)  | komplet | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 13. | Brava sigurnosna sa više tačaka zaključavanja |   | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 14. | Brava za ordinacije(332) |   | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulić ili “оdgovarajuće“ |
| 15. | Brava za metalna vrata-kontejnerska(3331.00.101) |   | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 16. | Brava 8 za sanitarne prostorije |   |   | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 17. | Šilt za bravu sa običnim ključem za drvena vrata-metalni  |   | par | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 18. | Šilt za bravu za cilindar za drvena vrata-metalni  |   | par | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 19. | Šilt sa bravu za cilindar za metalna vrata-metalni  |   | par | 30 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 20. | Šilt za bravu za AL i PVC bravariju vrata  |   | par | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 21. | Kvaka za bravu za drvena vrata sa ekserom – čivijom-metalna  |   | par | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 22. | Kvaka za bravu za metalna vrata  |   | par | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 23. | Kvaka za bravu za AL i PVC vrata  |   | par | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 24. | Cilindar za bravu za drvena vrata (simetričan) | 30+30 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 25. | Cilindar za bravu za drvena vrata (asimetričan) | 30+40 (mm)  | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 26. | Cilindar za bravu za drvena vrata (asimetričan) | 30+60 (mm)  | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 27. | Cilindar za bravu za metalna vrata (simetričan) | 27,5+27,5 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 28. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 35+45 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 29. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 45+45 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 30. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 35+50 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 31. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 35+55 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 32. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 35+60 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 33. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 60+60 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 34. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 40+50 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 35. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 40+60 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 36. | Cilindar za bravu za Al i PVC vrata (asimetričan) | 40+65 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 37. | Cilindar (ključ leptir) za bravu za drvena vrata (simetričan)  | 30+30 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 38. | Cilindar (ključ leptir) za bravu za drvena vrata (asimetričan)  | 30+40 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 39. | Cilindar (ključ leptir) za AL i PVC vrata (asimetričan)  | 35+45 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 40. | Cilindar (ključ leptir) za AL i PVC vrata (asimetričan)  | 35+50 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 41. | Cilindar (ključ leptir) za AL i PVC vrata (asimetričan)  | 35+55 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 42. | Cilindar (ključ leptir) za AL i PVC vrata (asimetričan)  | 40+50 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 43. | Cilindar (ključ leptir) za AL i PVC vrata (asimetričan)  | 40+60 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 44. | Cilindar (ključ leptir) za bravu za metalna vrata (simetričan)  | 27,5+27,5 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 45. | Cilindar sistem istog ključa | 60x60 (mm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu ABUS ili “оdgovarajuće“ |
| 46. | Komplet brava sa produženim kvakama, debljim šiltovima i dužim cilindrom | 6,5 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 47. | Komplet brava sa produženim kvakama, debljim šiltovima i dužim cilindrom | 8 (cm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 48. | Katanci mali | 35 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu Titan ili “оdgovarajuće“ |
| 49. | Katanci srednji | 45 (mm) | kom | 60 |  |  |  | U kvalitetu Titan ili “оdgovarajuće“ |
| 50. | Katanci veći | 55 (mm) | kom | 40 |  |  |  | U kvalitetu Titan ili “оdgovarajuće“ |
| 51. | Katanac sigurnosni sa čeličnim oklopom | 73x50 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Titan ili “оdgovarajuće“ |
| 52. | Katanac sigurnosni sa čeličnim oklopom | 79x50 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Titan ili “оdgovarajuće“ |
| 53. | Sigurnosna nakivna brava  | 15-40mm Ø22x55x55mm | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 54. | Stelujuća bravica za drvena vrata Ø22mm | 15-40mm-  |   | 30 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 55. | Bravica (obična) za drvena vrata  | Ø18x40x40 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 56. | Bravica za metalni orman | Ø19x20 (mm) | kom | 60 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 57. | Bravica za metalni orman | Ø19x30 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 58. | Bravica za metalni orman | Ø22x20 (mm) | kom | 80 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 59. | Bravica sa polugama za metalna vrata  | U kvalitetu | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 60. | Automat –hidraulični zatvarač za vrata  | Veličina 2 | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 61. | Automat –hidraulični zatvarač za vrata  | Veličina 3 | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 62. | Automat –hidraulični zatvarač za vrata  | Veličina 4 | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 63. | Automat –hidraulični zatvarač za vrata  | Veličina 5 | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 64. | Nožna kočnica za krilo vrata  | L=140 (mm) | kom | 5 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 65. | Kvaka za otvaranje drvenog prozora  |   | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 66. | Kvaka za otvaranje i kipovanje drvenog prozora  |   | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 67. | Kvaka za otvaranje AL i PVC prozora  |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 68. | Kvaka za otvaranje i kipovanje AL i PVC vrata |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 69. | Kvaka za otvaranje i kipovanje AL i PVC prozora  |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 70. | Šarka za AL i PVC stolariju – vrata  |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 71. | Šarka za AL i PVC stolariju – prozor  |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 72. | Šiber sa oprugom  | L=60 (mm) | kom | 2 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 73. | Šiber sa oprugom  | L=100 (mm) | kom | 2 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 74. | Šiber sa oprugom  | L=150 (mm) | kom | 2 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 75. | Ringlica za nameštaj  | L=50 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 76. | Ringla za drvena vrata  | L=100 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 77. | Ringla za drvena vrata  | L=150 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 78. | Ringla za drvena vrata  | L=200 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 79. | Ringla za AL i PVC vrata  | L=220 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 80. | Opruga za jezičak brave za drvena vrata  | Za bravu 6,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 81. | Opruga za jezičak brave za drvena vrata  | Za bravu 8 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 82. | Opruga jezičak za bravu za metalna vrata  | Za bravu 2,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 83. | Opruga jezičak za bravu za metalna vrata  | Za bravu 3,5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 84. | Opruga za jezičak za bravu za AL i PVC vrata  | Za bravu 5 (cm) | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 85. | Gasni amortizer za kancelarijsku stolicu |   | kom | 30 |  |  |  |   |
| 86. | Obična reza za katanac  | L=100 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 87. | Obična reza za katanac  | L=150 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 88. | Običan šiber bez opruge  | L=100 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 89. | Običan šiber bez opruge  | L=150 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 90. | Običan šiber bez opruge  | L=200 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 91. | Graničnik za krilo vrata  | Ø35 (mm) | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 92. | Leptir šarka-spojnica | 100x100mm | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
| 93. | Uskočnik 4010.03 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 94. | Osnovna garnitura 4010.10 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 95. | Kvaka 1015.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 96. | Kvaka 1032.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 97. | Ručica 1006.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 98. | Ručica 1001.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 99. | Ručica 1001.10 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 100. | Ručica 1029.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 101. | Ručica 1013.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 102. | Ručica 1014.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 103. | Kugla za vrata(slepo otvaranje) |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 104. | Spojnica za prozor 4010.30  |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 105. | Prihvatna ploča za 3016.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 106. | Prihvatna ploča za 3005.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 107. | Pomoćne makaze 4020.40 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 108. | Pomoćne makaze 4020.41 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 109. | Okretno nagibni okov 4010.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 110. | Okretno nagibni okov 4011.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 111. | Okretno nagibni okov 4012.00 |   |   | 20 |  |  |  |   |
| 112. | Bravica E-4 za metalni orman 3768.04 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 113. | Bravica E-2 za metalni orman 3768.02 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 114. | Polužni mehanizam za automat hidraulični |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 115. | Brava corbin 35j(3220) |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 116. | Polubrava jezičak 25mm |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 117. | Polubrava jezičak 35mm |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 118. | Polubrava burence 25mm |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 119. | Polubrava burence 35mm |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 120. | Elektroprihvatnik 8-12V AC sa zaključavanjem |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 121. | Elektroprihvatnik 8-12V AC bez zaključavanja |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 122. | Bravica za zatvaranje-šnaper elox |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 123. | Kvaka sa povukom za vrata (1028.00) |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 124. | Monoblok kvaka |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 125. | Šarka za vrata 2004 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 126. | Šarka za vrata 2006 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 127. | Šarka za prozor 2002 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 128. | Šarka za prozor 2003 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 129. | Šarka za prozor 2011 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 130. | Šarka za prozor 2012 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 131. | Rukohvat za vrata 1017 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 132. | Rukohvat za vrata 1018 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 133. | Rukohvat za vrata 1019 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 134. | Rukohvat za vrata 1020 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 135. | Rukohvat za vrata 1027 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 136. | Rukohvat za vrata 1037 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 137. | Rukohvat za vrata 1020 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 138. | Rukohvat za vrata 1027 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 139. | Kvaka za prozor 1002 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 140. | Štitnik cilindra 1016 elox |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 141. | Sigurnosna garnitura kvaka kugla 1551.02 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 142. | Maska cilindra 1016.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 143. | Maska cilindra 1031.04.410 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 144. | Maska cilindra 1031.04.415 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 145. | Maska cilindra 1031.04.425 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 146. | Brava 6 za interfon(sa polugom) |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 147. | Brava 8 za interfon(sa polugom) |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu AGB ili “оdgovarajuće“ |
| 148. | Brava sa jezičkom 3020.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 149. | Brava sa jezičkom 3021.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 150. | Brava sa jezičkom 3022.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 151. | Brava sa jezičkom 3050.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 152. | Brava sa jezičkom 3051.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 153. | Brava sa jezičkom 3052.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 154. | Brava sa burencetom 3030.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 155. | Brava sa burencetom 3031.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 156. | Brava sa burencetom 3032.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 157. | Rukohvat za kancelarijsku stolicu(koji spaja sedište i naslon)levi |   | kom | 20 |  |  |  |   |
| 158. | Rukohvat za kancelarijsku stolicu(koji spaja sedište i naslon)desni |   | kom | 20 |  |  |  |   |
| 159. | Nastavak osigurača od PVC-a 1001 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 160. | Pogonske ručice za okretno-nagibno otvaranje 1100 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 161. | Zaštitnik za vrata za sanitarne prostorije 1095 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 162. | Spojnica prozorska 2001.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 163. | Spojnica prozorska 2002.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 164. | Spojnica prozorska 2003.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 165. | Spojnica prozorska 2011.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 166. | Spojnica prozorska 2012.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 167. | Spojnica prozorska 2013.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 168. | Spojnica prozorska 2021.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 169. | Spojnica prozorska 2022.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 170. | Spojnica prozorska 2023.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 171. | Spojnica prozorska 2027.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 172. | Spojnica prozorska 2028.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 173. | Spojnica vrata 2030.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 174. | Spojnica vrata 2108.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 175. | Spojnica vrata 2050.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 176. | Brava 3003.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 177. | Brava 3045.00 h-1650 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 178. | Brava 3045.10 h-2200 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 179. | Brava za prozor 3013 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 180. | Zasun za vrata 3006.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 181. | Zasun za vrata 3007.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 182. | Zasun za vrata 3010.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 183. | Zasun za vrata 3011.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 184. | Rukohvat za klizna vrata |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 185. | Prihvatnik zasuna 3012.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 186. | Prihvatnik zasuna 3012.10 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 187. | Prihvatnik zasuna 3012.20 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 188. | Zasun dvostrani 3008 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 189. | Prihvatna ploča 3088.01 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 190. | Donja spojnica prozora 4050.19 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 191. | Donja spojnica prozora 4070.19 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 192. | Pomične makaze 4020.40 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 193. | Pomične makaze 2007.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 194. | Mehanizam za rampu za ulaz kola  |   | Kom | 20 |  |  |  |   |
| 195. | Garnitura za okretno nagibni prozor 4070.00 |   | kom | 20 |  |  |  | U kvalitetu Stubline ili “оdgovarajuće“ |
| 196. | Zatvarač staklenih vrata |   | kom | 5 |  |  |  |   |
| 197. | Rukohvat inox 600mm |   |   | 5 |  |  |  |   |
| 198. | Garnitura za otvaranje gornjih prozora (3981) |   | kom | 10 |  |  |  | U kvalitetu Bane Sekulića ili “оdgovarajuće“ |
|  | **Укупна вредност ценовника:** |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Количина је дата као објективно претпостављена, оквирна и очекивана количина у виду реалних потреба Наручиоца, за време једногодишњег трајања уговора. Наручилац задржава право, да се испорука изврши и у другачијој, већој или мањој количини, у зависности од стварних потреба, а плаћања ће бити вршена у складу са јединичним ценама из Обрасца понуде до истека финансијских средстава.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |