|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-10

Дана: 27.09.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр. 242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

„**Предмет:** Питања заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке бр**. 242-19-О**, **Набавка медицинске опреме за потребе клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

На основу члана 63., став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, као заинтересовани понуђач, молимо да размотрите следећа питања  и сугестије:

Наручилац је у конкурсној документацији, одељак 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова), предвидео да рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.

**Питање:** да ли је за наручиоца прихватљиво да рок испоруке буде до 90 дана од дана потписивања уговора?

Као заинтересовани понуђач за медицински намештај, скрећемо пажњу наручиоцу да се кревети за интензивну негу израђују по захтеву корисника, тј. са специфичним додатним прибором и опцијама. Израда таквог медицинског намештаја креће по потврди поруджбине са стране дистрибутера, па вас молимо да размотрите да рок за испоруку намештаја буде до 90 дана.

Наручилац је у конкурсној документацији у делу: **ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,** *ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ…,* за **партију 23.-стречер**, у тачки 6. тражио да лежећа плоча буде од два сегмента, минималних димензије 700mm x 2000mm.

**Питање:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди и стречер са лежећом плочом из четири сегмента, минималних димензије 700mm x 2000mm?

Стречер који има лежећу плочу из четири сегмента је квалитетније решење које превазилази тражено и омогућава боље и комфорније позиционирање пацијента?

Унапред хвала и срдачан поздрав.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Није прихватљиво да рок испоруке буде до 90 дана из разлога што је наручилац за предметну набавку добио средства оснивача која уговором мора реализовати у текућој календарској години.

Да, прихватљиво је. Наручилац је прописао минималне техничке карактеристике а овде понуђено превазилази захтевано.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*