|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-11

Дана: 30.09.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр. 242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije za 242-19-0, za partiju br. 5 Šinski aspiratori sa 02 protokomerom sa ovlaživačem

Pitanje br. 1

S'obzirom da ste odgovorili da ćete navedenu opremu koristiti "kao jednu celinu" iako su u pitanju dva različita proizvoda gde se jedan pogoni na kiseonik a drugi na komprimovani vazduh i svaki mora biti posebno registrovan u ALIMS-u naša sumnja da svesno kršite ZJN i favorizujete jednog ponuđača je osnovana. Ovo ide na štetu budžetskih sredstava pa vas zato upozoravamo da ćemo nakon otvranja tendera preduzeti sve zakonske mere jer će tada biti jasno da je tender namešten za određenog ponuđača.

Da li i dalje ostajete pri tvrdnji da ćete ova dva medicinska sredstva koristiti kao jednu celinu ?

Pitanje br. 2

U stavci 5. naveli ste da kompletni protokomeri moraju biti kvalitetni i testirani da izdrže pritiske od 80bar.

 U skladu sa čl. 71 ZJN dokaz za vaš zahtev može biti samo potvrda, tehnički dosije proizvođača ili izveštaj sa testiranja koje je sprovela ovlašćena organizacija a nikako izjave i reklamni katalozi. Da li ćete u skladu sa čl. 71 ZJN zahtevati validan dokaz ovako bitne karakteristike s'obzirom da na tenderima već duže vreme određeni ponuđač dostavlja falsifikovane brošure i lažne izjave kako bi dokazao ispunjenost ovog uslova što je prijavljeno nadležnim organima a bilo bi u skladu sa vašom tvrdnjom da ste "reprezentativna zdravstvena ustanova koja mora da postupa odgovorno"?.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Начин коришћења предметне опреме нема никакве везе са регистрацијом медицинске опреме код АЛИМС, и јасно је наведено да је у питању набавка 9ком. 'Шински аспиратори са О2 протокомером са овлаживачем'. Наручилац не иснсистира да предмет набавке буде један апарат тј. једна целина што свакако и није могуће, већ је само јако битно да се за потребе наручиоца набави сва потребна наведена опрема која испуњава задату функцију.

**2.** Наручилац је учинио све како би омогућио што већу конкуренцију и дозволио да се поред оригиналних каталога за понуђена добра доставе и копија каталога, извод из каталога, штампани примерак електронског каталога, као и каталог на страном језику са слободним преводом уз обавезно приложену изјаву да је превод веродостојан и да апсолутно одговара оригиналном каталогу произвођача. За наручиоца је, такође, прихватљиво да понуђач достави и изјаву тј. потврду произвођача или инозаступника произвођача за Европу да понуђена опрема садржи све захтеване техничке карактеристике. Сходно томе, свака па и предметна техничка карактеристика се може доказати оригиналном изјавом/потврдом произвођача понуђеног добра.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*