|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-12

Дана: 03.10.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр. 242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

XXXXXXXXXXXXXXXX kao potencijalni ponuđač u postupku javne nabavke medicinske opreme za potrebe Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, broj javne nabavke 242-19-0, za partiju broj 3: Pacijent monitor, u SKladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama, upućuje zahtev za dodatnim pojašnjenjem:

Pitanje broj 1: Naručilac je na strani 8/87 konkursne dokumentacije u delu tehničkih karakteristika, stavka broj 9 zahtevao "Prikaz podataka sa mehaničkog ventilator".

Da li Naručilac pod time podrazumeva da monitor ima mogućnost konekcije na neki od već postoiećih mehaničkih ventilatora u Kliničkom centru Vojvodine proizvodiača Drager ili Coviaien ili Hamilton ili GE, koja podrazumeva da se parametri mehaničkog ventilatora prikazuju na ekranu pacijent monitora, a samim tim i na centralnoj stanici pacijent monitora?“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Да.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*