|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-16

Дана: 07.10.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр. 242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Poštovani,

XXXXXXXXXXXXXXX d.o.o. kao potencijalni ponuđač u postupku javne nabavke medicinske opreme za potrebe Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, broj javne nabavke 242-19-0, za partiju broj 4: Centralna stanica za pacijent monitor e - 1 komad, u SKladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama, upućuje zahtev za dodatnim pojašnjenjem:

Pitanje broj 1: Naručilac je na strani 9/87 konkursne dokumentacije predvideo tehničke karakteristike za centralnu stanicu za pacijent monitore. Da li neophodno da centralna stanica za monitore bude kompatibilna sa pacijent monitorima iz partije broj 3, jer ukoliko nije kompatibilna sa pacijent monitorima ne postoji mogućnost da se parametri prikažu na ekranu centralne stanice pacijent monitora?**“**

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

1. Да наравно, неопходно је да централна станица за мониторе буде компатибилна са пацијент мониторима. Опрема се набавља у исто време за потребе исте ОЈ те се подразумева да је неопходно да иста буде компатибилна. Наручилац је поделио набавку опреме по партијама само из разлога објективности и транспарентности поступка јавне набавке.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*