|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 250-19-О/3-5

Дана:03.10.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 250-19-О -** **Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,

U skladu sa objavljenom javnom nabavkom JN OP 250-19-0 Nabavka medicinske plastike za potrebe Kliničkog centra Vojvodine, molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije.

Pitanje broj 1:

Partija broj 46 - Filteri, stavka broj 1 - da li će naručilac prihvatiti filter bakterijske filtracije od 99,9998%?

Partija broj 46 - Filteri, stavka broj 2 - da li će naručilac prihvatiti filter viralne filtracije od 99,9999% i konekciju 22(m)15(z)-22(z)?

Partija broj 46 - Filteri, stavka broj 3 - da li će naručilac prihvatiti filter viralne filtracije od 99,997%?

Partija broj 46 - Filteri, stavka broj 4 - da li će naručilac prihvatiti filter konekcije 22(m)15(z)- 22(z)15(m)?“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће за партију бр. 46, за ставку бр. 1 прихватити филтер бактеријске филтрације од 99,9998%.

Наручилац ће за партију бр. 46, за ставку бр. 2 прихватити филтер виралне филтрације од 99,9999% и конекцију 22(m)15(z)-22(z).

Наручилац ће за партију бр. 46, за ставку бр. 3 прихватити филтер виралне филтрације од 99,997%.

Наручилац ће за партију бр. 46, за ставку бр. 4 прихватити филтер конекције 22(m)15(z)-22(z)15(m).

У складу са одговорима, наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 250-19-О*