|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 247-19-О/1**

**Дана: 08.10.2019.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“**

**Отворени поступак**

**247-19-О**

**Нови Сад, 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 247-19-О - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 9

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 13

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 24

6. МОДЕЛ УГОВОРА 25

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 30

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 31

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 32

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 33

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 34

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 247-19-OСервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“ |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 3.500.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован и ванредни сервис медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“, подразумева:

1. Редовно сервисирање
2. Сервис по позиву - корективно одржавање
3. Испорукa и заменa резервних делова

Списак апарата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Апарат** | **Произвођач** | **Количина** |
| 1. | Дефибрилатор, Cardiolife TEC-7621K | Nihon Kohden | **7** |
| 2. | Дефибрилатор, Cardiolife TEC-7721K | Nihon Kohden | **4** |
| 3. | CTG-Кардиотокограф, OMF 8100 K | Nihon Kohden | **6** |
| 4. | ЕКГ-апарат, Cardiofax Gem ECG-9020K | Nihon Kohden | **10** |
| 5. | Монитор за праћење виталних функција, Bedside Monitor BSM-2301K | Nihon Kohden | **21** |
| 6. | Монитор за праћење виталних функција, Bedside Monitor BSM-4103K | Nihon Kohden | **2** |
| 7. | Монитор за праћење виталних функција, Bedside Monitor BSM-5105K | Nihon Kohden | **2** |
| 8. | Монитор за интракранијални притисак, Life Scope Bedside Monitor BSM-3562 | Nihon Kohden | **1** |
| 9. | Инфузиона пумпа, Argus 707 | Argus Medical AG Germany | **17** |
| 10. | Инфузиона пумпа, Argus 600D | Argus Medical AG Germany | **18** |
| 11. | Кревет порођајни, Smitz KN 41510 | Schmitz Germany | **6** |
| 12. | Операциони сто, OPX Mobilis 300 CE | Schmitz Germany | **3** |
| 13. | Операциони сто, Schmitz 121105 | Schmitz Germany | **1** |
| 14. | Стречер, Medi-matic serie 280 | Schmitz Germany | **3** |
| 15. | CTG-Кардиотокограф, Baby duplex BD 4002 | Huntleigh Healthcare GB | **2** |
| 16. | CTG-Кардиотокограф, Baby BD4000 | Huntleigh Healthcare GB | **6** |
| 17. | CTG централа, DCR2 | Huntleigh Healthcare GB | **1** |
| 18. | Респиратор, Hamilton C2 | Hamilton Medical Switzerland | **2** |
| 19. | Лампа операциона плафонска, Mach M5 | Dr Mach Germany | **6** |
| 20. | Лампа операциона плафонска, Mach M3 | Dr Mach Germany | **2** |
| 21. | Лампа, Mach 130 | Dr Mach Germany | **8** |
| 22. | Помоћна операциона лампа, Mach 3 | Dr Mach Germany | **7** |
| 23. | Видео систем, Deckenarm | Dr Mach Germany | **1** |
| 24. | Апарат за компјутеризовано видно поље, Humphrey Field Analyzer II-i | Carl Zeiss | **1** |
| 25. | Биомикроскоп, SL115 Classic | Carl Zeiss | **1** |
| 26. | Биомикроскоп са шпалт лампом | Carl Zeiss | **4** |
| 27. | Дијагностички уређај за очну кохерентну томографију, Stratus OCT | Carl Zeiss | **1** |
| 28. | Интегрално радно место, Jena OAP 210 | Carl Zeiss | **6** |
| 29. | Камера са инструменталном таблом, Visucam lite | Carl Zeiss | **1** |
| 30. | Колпоскоп | Carl Zeiss | **8** |
| 31. | Ласер за фотокоагулацију, Visulas 532s (1149-675) | Carl Zeiss | **1** |
| 32. | Микроскоп | Carl Zeiss | **16** |
| 33. | Операциони микроскоп | Carl Zeiss | **3** |
| 34. | Офталмоскоп | Carl Zeiss | **3** |
| 35. | Видно поље | Carl Zeiss | **2** |
| 36. | Аспиратор, New Askir 30 | Ca-MI Italian Medical touch | **8** |
| 37. | Аспиратор, New Hospivac 350/400 | Ca-MI Italian Medical touch | **14** |
| 38. | Аспиратор, Vacusion 40 | Nouvag | **5** |

Место извршења је Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад.

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем.

**Редован сервис медицинских апарата подразумева:**

* **Апарати произвођача Nihon Kohden:**

**1.1. ЕКГ апарати:**

* Редован годишњи сервис ЕКГ апарата према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева замену акумулаторске батерије, чишћење термичке главе штампача, подешавање системских параметара и анализа тест ЕКГ сигнала са симулатора.

**1.2. Дефибрилатори:**

* Редован годишњи сервис дефибрилатора према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева замену акумулаторске батерије, чишћење термичке главе штампача, подешавање системских параметара и анализа тест ЕКГ сигнала са симулатора и основне провере апарата „Basic Checks“.

**1.3. Пацијент монитори:**

* Редован годишњи сервис пацијент монитора према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева замену акумулаторске батерије, чишћење термичке главе штампача, подешавање системских параметара, провера рада ЕКГ, SpO2, NIBP и осталих расположивих функција.

**1.4. CTG апарати:**

* Редован годишњи сервис CTG апарата према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева чишћење термичке главе штампача, подешавање системских параметара, анализа CTG сигнала помоћу UZ и TOCO сонди.
* **Апарати произвођача „Codon Argus“:**
* Редован годишњи сервис према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата уз замену батерије.
* **Апарати произвођача „Huntleight Healtchare“:**
* Редован годишњи сервис према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата уз замену кабла за US1 ултразвучни трансђусер са округлим конектором и кабла за CT1 TOCO трансђусер са округлим конектором (замена каблова се не односи на CTG централу).
* **Апарати произвођача „Hamilton Medical“:**

- Редован годишњи сервис према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата уз замену филтера, кисеоничке ћелије, вишекратне мембране експиријумске валвуле и акумулаторске батерије (замена батерија се врши на сваке три године).

* **Апарати произвођача „Carl Zeiss“:**

**1.5. Апарат за компјутеризовано видно поље:**

- Редован годишњи сервис апарата за компјутеризовано видно поље према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата, подразумева чишћење оптичких делова апарата, замену потрошног материјала, калибрацију и тестирање свих функција апарата.

**1.6. Камера са инструменталном таблом, Visucam lite:**

- Редован годишњи сервис фундус камере према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева чишћење оптичких делова апарата, замену сијалице, архивирање базе података, калибрацију и тестирање свих функција апарата.

**1.7. Ласер за фотокоагулацију, Visulas 532s (1149-675):**

- Редован годишњи сервис ласера за фотокоагулацију према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева чишћење оптичких делова апарата, калибрацију и тестирање свих функција апарата.

**1.8. Дијагностички уређај за очну кохерентну томографију, Stratus OCT:**

- Редован годишњи сервис према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева чишћење оптичких делова апарата, калибрацију и тестирање свих функција апарата.

**1.9. Операциони микроскоп:**

- Редован годишњи сервис операционог микроскопа према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева чишћење оптичких делова микроскопа, по потреби замену сијалице, балансирање статива, калибрацију и тестирање свих функција апарата.

* **Аспиратори произвођача „Ca-MI Italian Medical touch“ и „Nouvag“:**

- Редован годишњи сервис аспиратора према упутству произвођача за редовно годишње сервисирање апарата подразумева тестирање исправности регулатора вакуума до максималне вредности вакуума, тестирање исправности вакуум пумпе, проверу дихтовања свих спојних црева и поклопца аспирационе посуде, замену анти-бактеријског филтера, чишћење и дезинфекцију свих спољашњих и унутрашњих површина.

Редовно сервисирање обухвата (радну снагу и путне трошкове). У цену редовног сервисирања је урачуната цена радног сата, трошкови пута и услуга. Понуђач се обавезује да услуге редовног сервиса изврши са стручним кадром који је обучен за ту врсту апарата са одговарајућим квалитетним алатом и да уграђује оригиналне резервне делове произвођача.

**Ванредни сервис подразумева:**

Сервис по позиву обухвата (радну снагу и путне трошкове) укључујући дијагнозу квара, набавку и замену резервних делова и потрошног материјала који су обухваћени ценом ове понуде, а који су потребни за поправку опреме.

Сервис по позиву обухвата долазак сервисера, утврђивање квара, отклањање квара на основу налога за сервис наручиоца, као и контролу функције целокупне опреме.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да добављач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) добављач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је остварио најмање 7.000.000,00 дин. прихода у последње три године. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. год.). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2018. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. | |
|  | Понуђач има минимум једног радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. 2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица. | |
|  | Понуђач има:   1. Mерач протока ваздуха (за респираторе) 2. Мерач протока притиска 3. Тестер ел. безбедности | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или  Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.  2. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије | |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун се испоставља на основу потписаног документа-радног налога, којим се верификује квалитет извршења услуге.

Рачун за извршене услуге, односно за уграђене резервне делове, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога, којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде годину дана, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока извршења услуге**

Наручилац захтева да рок извршења редовног и ванредног сервиса буде максимално 10 радних дана од дана упућивања позива.

Наручилац захтева да рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру буде максимално 20 радних дана од дана упућивања позива.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана истека датог гарантног рока за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 45 |  |
|  | **Укупна вредност ценовника оригиналних резервних делова** | РД | 25 |  |
|  | **Цена радног сата код ванредног сервиса** | РС | 30 |  |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РС + РД + РС** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 247-19-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“**

– која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 247-19-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу одржавањa и сервисирањa медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“ (у даљем тексту: услуга), која обухвата редован годишњи сервис, ванредни сервис по указаној потреби наручиоца и испоруку и замену резервних делова, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века трајања, и то кроз редован и ванредан сервис, који обухвата и замену резервних делова по ценама датим из Образца понуде, а до максималног износа цене из члана 2. овог уговора.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварној цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачина ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да предметну услугу изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 10 радних дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која подразумева замену оригиналног резервног дела којег нема на лагеру, изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 20 радних дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на извршену услугу *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења услуге, односно дана уградње резервног дела.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене/уграђене резервне делове се испоставља на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 247-19-OСервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden“, „Codan Argus“, „Schmitz“, „Huntleigh Healthcare“, „Hamilton Medical“, „Dr. Mach“, „Carl Zeiss“, „Ca-Mi“, „Nouvag“ | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења редовног сервиса |  | | | | |
| Рок извршења ванредног сервиса |  | | | | |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН СЕРВИС** | | | | | | | | |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Nihon Kohden“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЦТГ-Кардиотокограф | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Дефибрилатор | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ЕКГ апарат | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Монитор за интракранијални притисак | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Монитор за праћење виталних функција | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Codan Argus“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инфузиона пумпа | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Huntleight Healtchare“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CTG Кардиотокограф | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CTG централа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Hamilton Medical“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Респиратор | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Ca-MI Italian Medical touch“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аспиратор | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 6. | **„Nouvag“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аспиратор | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Carl Zeiss“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Апарат за компјутеризовано видно поље | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Камера са инструменталном таблом, Visucam lite | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Ласер за фотокоагулацију, Visulas 532s (1149-675) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Дијагностички уређај за очну кохерентну томографију, Stratus OCT | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Операциони микроскоп | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Schmitz“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оп слови | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Стречери | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Порођајни кревет | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | **Редован сервис медицинских апарата произвођача „Dr Mach“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оп лампа | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  |  |  | |
| Бр. | Каталошки. број | Назив робе | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а | |
|  | **Codan Argus** |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Delovi za špric pumpu ARGUS 600 S** |  |  |  |  | |
| 1,02 | 600659 | Battery cover, 1 300 mAh | 1 |  |  |  | |
| 1,03 | 600669 | lead-acid battery 6 V / 1 300 mAh | 1 |  |  |  | |
| 1,04 | 600670 | lead-acid battery 6 V / 4 500 mAh | 1 |  |  |  | |
| 1,05 | 600705 | Seal for combination clamp | 1 |  |  |  | |
| 1,06 | 600710 | fixing plate | 1 |  |  |  | |
| 1,07 | 600724 | Battery cover, 4 500 mAh | 1 |  |  |  | |
| 1,08 | 600738 | Working lever | 1 |  |  |  | |
| 1,09 | 600744 | Syringe guide | 1 |  |  |  | |
| 1,10 | 600758 | Side wall with DMS | 1 |  |  |  | |
| 1,11 | 600770 | Plastic foil panel | 1 |  |  |  | |
| 1,12 | 600912 | Casing cover | 1 |  |  |  | |
| 1,13 | 600915 | female receptacle 3-pole | 1 |  |  |  | |
| 1,14 | 600919 | Kit: pushbutton switch | 1 |  |  |  | |
| 1,15 | 600920 | Casing base V3 | 1 |  |  |  | |
| 1,16 | 600922 | Motor complete | 1 |  |  |  | |
| 1,17 | 600932 | Drive unit V3 | 1 |  |  |  | |
| 1,18 | 600938 | Display board | 1 |  |  |  | |
| 1,19 | 600939 | Power board, 230 V | 1 |  |  |  | |
| 1,20 | 600942 | Mainboard V3.01 | 1 |  |  |  | |
| 1,21 | 600943 | Mainboard V4.32 | 1 |  |  |  | |
| 1,22 | 601015 | Holder with edgeboard | 1 |  |  |  | |
| 1,23 | 601164 | Kit: flex cable V3 | 1 |  |  |  | |
| 1,24 | 601186 | Case / male plug 7-pole | 1 |  |  |  | |
| 1,25 | 601620 | Driving head V3 | 1 |  |  |  | |
| 1,26 | 601747/1 | Kit: torsion spring | 1 |  |  |  | |
| 1,27 | 601852 | Kit: syringe clamp | 1 |  |  |  | |
| 1,28 | 601854 | Kit: cover driving head | 1 |  |  |  | |
| 1,29 | 600929 | 10.090 (12.019) Kit flex cable old version | 1 |  |  |  | |
| 1,30 | 600937 | 10.152 Housing drive unit V3.01 – V.4… | 1 |  |  |  | |
| 1,31 | 600936 | 10.151 Cover drive unit | 1 |  |  |  | |
| 1,32 | 600750 | 11.168 Syringe barrel holder | 1 |  |  |  | |
| 1,33 | 601170 | 10.065 Syringe drive complete | 1 |  |  |  | |
| 1,34 | 600934 | 10.172 Housing drive unit V1..51 | 1 |  |  |  | |
| 1,35 | 600673 | 12.021 PCB potentiometer 10K | 1 |  |  |  | |
| 1,36 | 600721 | 12.018 PCB microswitch | 1 |  |  |  | |
| 1,37 | 600933 | 11.167 (11.186) Clutch lever | 1 |  |  |  | |
| 1,38 | 600697 | 11.178 Bearing | 1 |  |  |  | |
| 1,39 | 600121 | 11.183 Cog segment, under | 1 |  |  |  | |
| 1,40 | 600122 | 11.184 Cog segment, upper | 1 |  |  |  | |
| 1,41 | 600123 | 11.181 Clamp, top | 1 |  |  |  | |
| 1,42 | 600124 | 11.182 Clamp, bottom | 1 |  |  |  | |
| 1,43 | 600925 | 10.173 Spindle nut | 1 |  |  |  | |
| 1,44 | BE6V 1.3AH | Battery Pb / 6V / 1300mAh (A600) | 1 |  |  |  | |
| 1,45 | BE6V 5AH | Battery Pb / 6V / 1300mAh, veća (A600) | 1 |  |  |  | |
| 1,46 | 600486 | Mains receptacle A71x/A70x/A606 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Delovi za špric pumpu ARGUS 606 S** |  |  |  |  | |
| 2,01 | 600486 | Mains receptacle | 1 |  |  |  | |
| 2,02 | 600555 | Interface board RS-232 79.00 | 1 |  |  |  | |
| 2,03 | 600658 | lithium coin CR1632.IB 3 V / 125 mAh (for Mainboard) | 1 |  |  |  | |
| 2,04 | 600705 | Seal for combination clamp | 1 |  |  |  | |
| 2,05 | 600722 | Plastic foil keyboard | 1 |  |  |  | |
| 2,06 | 600738 | Working lever | 1 |  |  |  | |
| 2,07 | 600744 | Syringe guide | 1 |  |  |  | |
| 2,08 | 600860 | Cable for display board | 1 |  |  |  | |
| 2,09 | 600881 | Label identification plate 230 V | 1 |  |  |  | |
| 2,10 | 600882 | Label identification plate 115 V | 1 |  |  |  | |
| 2,11 | 600883 | label short instructions (pl) | 1 |  |  |  | |
| 2,12 | 601060 | Casing cover | 1 |  |  |  | |
| 2,13 | 601061 | Casing base 230 V | 1 |  |  |  | |
| 2,14 | 601062 | Transformer 230 V | 1 |  |  |  | |
| 2,15 | 601064 | Holder with edgeboard | 1 |  |  |  | |
| 2,16 | 601066 | Motor | 1 |  |  |  | |
| 2,17 | 601074 | Battery, 12 V / 1 800 mAh, NiMH | 1 |  |  |  | |
| 2,18 | 601103 | Transformer 115 V | 1 |  |  |  | |
| 2,19 | 601104 | label short instructions (fr) | 1 |  |  |  | |
| 2,20 | 601147 | Casing base 115 V | 1 |  |  |  | |
| 2,21 | 601164 | Kit: flex cable V3 | 1 |  |  |  | |
| 2,22 | 601271 | Mainboard | 1 |  |  |  | |
| 2,23 | 601620 | Driving head V3 | 1 |  |  |  | |
| 2,24 | 601706 | Kit: side wall with DMS, inclusive: | 1 |  |  |  | |
| 2,25 | 601707 | Kit: drive complete | 1 |  |  |  | |
| 2,26 | 601735 | Kit: pan head screw M3x10 | 1 |  |  |  | |
| 2,27 | 601740 | Kit: socket head cap screw M3x5 | 1 |  |  |  | |
| 2,28 | 601741 | Kit: socket head cap screw M4x2 | 1 |  |  |  | |
| 2,29 | 601744 | Kit: socket head cap screw M5x2 | 1 |  |  |  | |
| 2,30 | 601745 | Kit: fuse fST 125mA 5x20, 230V | 1 |  |  |  | |
| 2,31 | 601746 | Kit: fuse fST 250mA 5x20, 115V | 1 |  |  |  | |
| 2,32 | 601747/1 | Kit: torsion spring | 1 |  |  |  | |
| 2,33 | 601748 | Kit: non-slip rubber foot Ø10x3 bl | 1 |  |  |  | |
| 2,34 | 601851 | Battery cover | 1 |  |  |  | |
| 2,35 | 601852 | Kit: syringe clamp | 1 |  |  |  | |
| 2,36 | 601854 | Kit: cover driving head | 1 |  |  |  | |
| 2,37 | 600687 | 11.276 Clamp for driving head from V3.XX | 1 |  |  |  | |
| 2,38 | 600742 | 11.270 Upper clamp | 1 |  |  |  | |
| 2,39 | 600183 | Pan head screw for plastics KA22x8 | 1 |  |  |  | |
| 2,40 | 600743 | 11.271 Lower clamp from V3.XX | 1 |  |  |  | |
| 2,41 | 600761 | Side wall with strain gauge (A606) | 1 |  |  |  | |
| 2,42 | 601706 | Side wall with strain gauge (A606) replaces 600761 | 1 |  |  |  | |
| 2,43 | 600689 | 11.278 (11.191) Torsion spring (pair) from V3.XX | 1 |  |  |  | |
| 2,44 | BE121500 | Battery NiMh / 12v / 1500mAh (A606/707) | 1 |  |  |  | |
| 2,45 | 601370 | Cable USB interface for docking compatible pump | 1 |  |  |  | |
| 2,46 | 600983 | Kombinovana stegica za šinu V2 5x10 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Delovi za infuzionu pumpu ARGUS 707 V i ARGUS 708 V - Volumetric Pump** |  |  |  |  | |
| 4,01 | 600367 | Buzzer OBO | 1 |  |  |  | |
| 4,02 | 600486 | Mains receptacle | 1 |  |  |  | |
| 4,03 | 600606 | Cord sealing, length 2.0 m | 1 |  |  |  | |
| 4,04 | 600607 | Alarm window, right | 1 |  |  |  | |
| 4,05 | 600608 | Alarm window, left | 1 |  |  |  | |
| 4,06 | 600795 | Label flow direction, 2-piece | 1 |  |  |  | |
| 4,07 | 600797 | Plastic foil panel | 1 |  |  |  | |
| 4,08 | 600807 | Label identification plate | 1 |  |  |  | |
| 4,09 | 600811 | label parking position drop detector | 1 |  |  |  | |
| 4,10 | 600814 | label short instructions (en) | 1 |  |  |  | |
| 4,11 | 600815 | Plastic foil panel | 1 |  |  |  | |
| 4,12 | 600818 | Label identification plate | 1 |  |  |  | |
| 4,13 | 600956 | Transformer 230 V | 1 |  |  |  | |
| 4,14 | 600957 | Casing backside 230 V | 1 |  |  |  | |
| 4,15 | 600960 | Door | 1 |  |  |  | |
| 4,16 | 600964 | Pump unit | 1 |  |  |  | |
| 4,17 | 600968 | Display board | 1 |  |  |  | |
| 4,18 | 600969 | Edgeboard | 1 |  |  |  | |
| 4,19 | 600970 | Sensor board | 1 |  |  |  | |
| 4,20 | 601047 | Casing frontside | 1 |  |  |  | |
| 4,21 | 601049 | Door | 1 |  |  |  | |
| 4,22 | 601050 | Pump unit | 1 |  |  |  | |
| 4,23 | 601052 | Sensor board | 1 |  |  |  | |
| 4,24 | 601226 | Mainboard | 1 |  |  |  | |
| 4,25 | 601228 | Casing frontside | 1 |  |  |  | |
| 4,26 | 601229 | Kit: non-slip rubber feet (16 x small, 16 x large) | 1 |  |  |  | |
| 4,27 | 601230 | Casing backside, blank | 1 |  |  |  | |
| 4,28 | 601234 | Mainboard | 1 |  |  |  | |
| 4,29 | 601259 | Battery, 12 V / 1.800 mAh, NiMH | 1 |  |  |  | |
| 4,30 | 601529 | Cable stepper motor | 1 |  |  |  | |
| 4,31 | 601732 | Membrane for peristaltic | 1 |  |  |  | |
| 4,32 | 601742 | Kit: socket head cap screw M4x35 | 1 |  |  |  | |
| 4,33 | 601743 | Kit: socket head cap screw M4x65 A70X | 1 |  |  |  | |
| 4,34 | 601744 | Kit: socket head cap screw M5x20 for combination clamp | 1 |  |  |  | |
| 4,35 | 601745 | Kit: fuse fST 125mA 5x20, 230V | 1 |  |  |  | |
| 4,36 | 601796 | Door with blue door handle X | 1 |  |  |  | |
| 4,37 | 601797 | Door with blue door handle X | 1 |  |  |  | |
| 4,38 | 601807 | Door with yellow door handle X | 1 |  |  |  | |
| 4,39 | 601808 | Door with yellow door handle X | 1 |  |  |  | |
| 4,40 | 601954 | Kit: AFF clamp X | 1 |  |  |  | |
| 4,41 | 601955 | Kit: Pressure sensor Z1.0 | 1 |  |  |  | |
| 4,42 | 601956 | Kit: Air detector | 1 |  |  |  | |
| 4,43 | 601961 | Kit: Combination clamp fixing element | 1 |  |  |  | |
| 4,44 | 601962 | Kit: Insertion module AFF clamp X | 1 |  |  |  | |
| 4,45 | 601963 | Kit: AFF board | 1 |  |  |  | |
| 4,46 | 600134 | Cover for drop detector | 1 |  |  |  | |
| 4,47 | BE121500 | Battery NiMh / 12v / 1500mAh (A606/707) | 1 |  |  |  | |
| 4,48 | 600986 | Drop detector | 1 |  |  |  | |
| 4,49 | 600132 | Combination clamp fixing element | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Askir** |  |  |  |  | |
| 1.1 | SP 0009/04 | Prekidač za New Askir 30, 2 komada | 1 |  |  |  | |
| 1.2 | SP 0009AC | Prekidač za New Askir 30, 1 komad | 1 |  |  |  | |
| 1.3 | SP 0009DC | Prekidač za New Askir 230/12BR, 1 komad | 1 |  |  |  | |
| 1.4 |  | Utičnica za 220V sa osiguračem (25253) za New Askir | 1 |  |  |  | |
| 1.5 | SP 0017 | Vakuum metar za New Askir i New Hospivac 350 | 1 |  |  |  | |
| 1.6 | SP 0006/04 | Regulator vakuuma za New Askir | 1 |  |  |  | |
| 1.7 | SP.0012 | Akumulatorska baterija za New Askir 230/12V BR | 1 |  |  |  | |
| 1.8 | BEK12V | Akumulatorska neodržavajuća baterija AGM za New Askir 230/12V BR | 1 |  |  |  | |
| 1.9 | SP.0005 | Motor za New Askir jednosmerni sa četkicama, NO POMPA | 1 |  |  |  | |
| 1.10 | 22238/750 (SP.0023/01) | Electric Motor FM32609 – Class F RIC. MOTORE NEW ASKIR30 SOLO GRUPPO MOTORE | 1 |  |  |  | |
| 1.11 | SP 0009DC (SP.0009/06) | Prekidač za New Askir 230/12BR SWITCH FOR NEW ASKIR 230/12v BR & NEW ASKIR ROCKER SWITCHES (2PCS) | 1 |  |  |  | |
| 1.12 | 30371/323 (SP.0132) | Eccentrico d.30x23 / Ecentric d.30x23 (PISTON, SPARE PART OF NEW ASKIR 30) | 1 |  |  |  | |
| 1.13 | 31816 (SP.0022/02) | Membrana testa motore / Pump Cover Valve (RIC. MEMBRANA TESTA ASKIR 30) | 1 |  |  |  | |
| 1.14 | 30886 (SP.0205) | Anello pistone (membrana) / Piston membrane (RIC. ANELLO PISTONE ASKIR 30) | 1 |  |  |  | |
| 1.15 | SP.0224 | Connector, 4 way | 1 |  |  |  | |
| 1.16 | MA 410200 (MA.410200) | WHOLE ELECTROPUMP (COMPLETE PUMP NEW ASPIRET 230V/50HZ- ''NEW DESIGN'' | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Askir 20 and Aspiret** |  |  |  |  | |
| 2,01 | SP 004 | Pumpa, za Askir 20 i Aspiret, | 1 |  |  |  | |
| 2,02 |  | Askir 30 |  |  |  |  | |
| 2,03 | SP.0022 | Pumpa za Askir 30 i Askir C30 Grano M6x10 / Wheat M6x10 (27120/510) Vacuum pumpa pneumatski deo za ASKIR 30 (Bez elektromotora). | 1 |  |  |  | |
| 2,04 | 25355 (SP 0009/09) | Interruttore luminoso / On-O­ Switch PER ASPIRATORE NEW ASKIR 30 Switch 250Vac 12 A | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New askir 36 BR** |  |  |  |  | |
| 3,01 | MA 410200 | WHOLE ELECTROPUMP ASKIR 36BR | 1 |  |  |  | |
| 3,02 | SP 0006/03 | REGULATOR GROUP FOR NEW ASKIR | 1 |  |  |  | |
| 3,03 | SP 0009/08 | SWITCH FOR ASKIR 36BR - NEW ASKIR | 1 |  |  |  | |
| 3,04 | SP 0017 | VACUUM METRE UNIT PRESSURE GAUGE FOR ASKIR | 1 |  |  |  | |
| 3,05 | SP 0208/01 | AD/DC ADAPTER WITHOURT POWER CORD (MODEL ASKIR 36br - 1 LED ASKIR 12BR, ASKIR 118 AND ASKIR C30 BR) | 1 |  |  |  | |
| 3,06 | SP 0020/03 | POWER CORD FOR AC/DC ADAPTER (MODEL ASKIR 36BR NEW ASKIR 230/12 BR - AKIR 118 - ASKIR C30 BR | 1 |  |  |  | |
| 3,07 | SP 0205 | ELECTRONIC BOARD FOR ASKIR 230/12 BR 1 LED + 36BR | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New askir 230 12** |  |  |  |  | |
| 4,01 | SP 0004 | PUMP SET - RIC. GR. POMPA ASKIR 230/12V B SOLO GRUPPO POMPA - NO MOTORE (Lor number 1704C 216) | 1 |  |  |  | |
| 4,02 | SP 0005 | MOTOR SET - RIC. GR. MOTORE ASKIR 230/12V SOLO GRUPPO MOTORE - NO POMPA (Lor number 1704C 217 | 1 |  |  |  | |
| 4,03 | SP 0134 | DEVICE’S WHOLE BOTTOM - BOTTOM + ANTIVIBRATION RUBBER FEET ASKIR 12BR | 1 |  |  |  | |
| 4,04 | SP 0205 (SP.OS05) | ELECTRONIC BOARD (ELECTRONIC BOARD) | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New askir 36 BR stari tip** |  |  |  |  | |
| 5,01 | MA 210200 | COMPLETE ELECTROPUMP - PUMP ASKIR 230/12BR (Lot number 1704C215) | 1 |  |  |  | |
| 5,02 | SP 0006/03 | REGULATING GROUP FOR NEW ASKIR (Lot number 1606C 127) | 1 |  |  |  | |
| 5,03 | SP 0010 | TRASFORMER ASKIR 12 BR (Lot number 1704C 219) | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Askir 30 12V** |  |  |  |  | |
| 6,01 | SP 0004 | PUMP SET - RIC. GR. POMPA ASKIR 230/12V B SOLO GRUPPO POMPA - NO MOTORE (Lor number 1704C 216) | 1 |  |  |  | |
| 6,02 | SP 0005 | MOTOR SET - RIC. GR. MOTORE ASKIR 230/12V SOLO GRUPPO MOTORE - NO POMPA (Lor number 1704C 217 | 1 |  |  |  | |
| 6,03 | MA 210150/01 | WHOLE ELECTRO-PUMP - POMPA 12V 30LT TIPO ASKIR 12V POMPA IN ASP. 2 MOTORI | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Hospivac:** Rezervni delovi Yuh Bang Industrial Co., Ltd. |  |  |  |  | |
| 7,01 | BI-JP-120V | Vakuum pumpa - Oil-Less Piston Vacuum Pump, 230V, 50/60Hz, New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,02 | BI-08 | Karika (Pistone), New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,03 | BI-11 | Hilzna, New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,04 | BI-12 | Dihtung gunica - Cylinder O-Ring, New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,05 | BI-17 | Dihtung gumica - Valve O-Ring, New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,06 | BI-Plate | Komplet vakuum pločica (Valve Plate + Upper & Lower Valve Flapper + Valve Fixed Strip + Screw), New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,07 | BI-Head | Poklopac glave kompresora, New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 7,08 | BI-Fan | Propeler ventilatora (2 pcs./set), New Hospivac | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Hospivac:** Rezervni delovi CA-MI |  |  |  |  | |
| 8,01 | 0086 | Utičnica za 220V sa osiguračem (25253) za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 8,02 | SP 0006/02 | Regulator vakuuma za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 8,03 | 25330/701 | Kondenzator za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 8,04 | SP 0009/05 | Prekidač za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 8,05 | SP 0073 | Vakuum metar za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 8,06 | MA.410350 | COMPLETE PUMP NEW HOSPIVAC 400 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Hospivac 400 RE 310350/07 STARI MODEL** |  |  |  |  | |
| 8,07 | SP 0107 | FOOT SWITCH ELECTRIC CARD - ELECTRONIC BOARD FOR ASKIR C30 FS & HOSPIVAC OLD MODEL | 1 |  |  |  | |
| 8,08 | SP.0078 | 2lt. Bowls’ supports (20 Fig. 5 – Whole mobile’s element) - RIC. PORTAVASO 2000ML IN ABS (Lot number 1704C 222) | 1 |  |  |  | |
| 8,09 | SP.0258 | air grating (42 Fig. 5 – Whole mobile’s element) - AIR GRID PLASTIC ENCLOSURE (Lot number 1704C 200) | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Hospivac 400 NOVI MODEL** |  |  |  |  | |
| 8,10 | SP 0006/05 | REGULATOR UNIT + HANDLE | 1 |  |  |  | |
| 8,11 | SP 0086/01 | CONTROL PANEL VDE SOCKET (footswitch version) PLUG FOR FOOTSWITCH CONTROL | 1 |  |  |  | |
| 8,12 | SP 0009/07 | SWITCH | 1 |  |  |  | |
| 8,13 | SP 0202 | HANDLE FOR NEW HOSPIVAC 400 | 1 |  |  |  | |
| 8,14 | SP 0068/01 | COMPLETE FOOTSWITCH (FOOTSWITCH CONTROL) | 1 |  |  |  | |
| 8,15 | SP 0107/02 | ELECTRIC CARD (for Basic Version) FOR NEW HOSPIVAC 350 & 400 BASIC | 1 |  |  |  | |
| 8,16 | SP 0203 | ELECTROVALVE FOR MOTOR HOSPIVAC 400 | 1 |  |  |  | |
| 8,17 | SP 0086 | FUSE CARRIED SOCKET | 1 |  |  |  | |
| 8,18 | SP 0073 | VACUUM METRE UNIT, VACUUM GAUGE X HOSP 350/400 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **New Speedymed** |  |  |  |  | |
| 9.1 | SP 0048 | Pumpa, pneumatski deo, New Speedymed | 1 |  |  |  | |
| 9.2 | RE 210400/10 | Aspiracione cevcice (set od 10 komada) | 1 |  |  |  | |
| 9.3 | SP 0033 | Silikonska creva za New Hospivac sa konusnim nastavkom | 1 |  |  |  | |
| 9.4 | RE 210420 | Konusni nastavak za New Hospivac | 1 |  |  |  | |
| 9.5 | SP 0032 | Silikonska creva za New Hospivac 400 sa filtrom | 1 |  |  |  | |
| 9.6 | SP 0121 | Antibakterijski filter za New Hospivac 350 | 1 |  |  |  | |
| 9.7 | SP 0047 | Antibakterijski filter za New Hospivac 400, | 1 |  |  |  | |
| 9.8 | RE 210351 | Aspiratorska posuda 2000ml sa poklopcem | 1 |  |  |  | |
| 9.9 | RE 210006 | Aspiratorska posuda 4000ml sa poklopcem | 1 |  |  |  | |
| 9.10 | RE 210352 | Komplet poklopac za posude od 1000ml (ili 2000ml) | 1 |  |  |  | |
| 9.11 | RE 210008 | Komplet poklopac za posudu od 4000ml | 1 |  |  |  | |
| 9.12 | RE 210354 | O-ring for jar cover 1lt/2lt | 1 |  |  |  | |
| 9.13 | RE 210306 | O-ring for jar cover 4lt | 1 |  |  |  | |
| 9.14 | RE 210355 | Silikonska creva za New Askir sa konusnim nastavkom | 1 |  |  |  | |
| 9.15 | RE 210410 | Konusni nastavak za New Askir | 1 |  |  |  | |
| 9.16 | SP 0036 | Silikonska creva za New Askir sa filterom | 1 |  |  |  | |
| 9.17 | SP 0046/01 | Antibakterijski filter za New Askir - 1komad | 1 |  |  |  | |
| 9.18 | RE 210001 | Aspiratorska posuda 1000ml sa poklopcem | 1 |  |  |  | |
| 9.19 | RE 210352 | Komplet poklopac za posude od 1000ml (ili 2000ml) | 1 |  |  |  | |
| 9.20 |  | Kabl trožilni za aparate sa Euro priključkom | 1 |  |  |  | |
|  | **„Hamilton Medical“** |  |  |  |  |  | |
| 1 | 396200 | Kiseonička ćelija (CODED), za C2 | 1 |  |  |  | |
| 2 | 160215 | Set filtera: filter prašine usisnog vazduha (2kom) i filter hlađenja aparata (1kom). Ukupno pet setova u kompletu. C2 | 1 |  |  |  | |
| 3 | 160216 | HEPA Anti-bakterijski filter usisnog vazduha, 1kom. C2 | 1 |  |  |  | |
| 4 | 160497 | Microfilter, Gas Supply Service Kit, C2 | 1 |  |  |  | |
| 5 | 160500/1 | Višekratna membrana ekspirijumske valvule, za C2, 1 kom. | 1 |  |  |  | |
| 6 | MSP369106 | Akumulatorska baterija, Li-Ion, 14.4 V, 6600 mAh, C2. | 1 |  |  |  | |
| 7 | 372036 | Rotacioni enkoder, za G5 i C2 | 1 |  |  |  | |
| 8 | 160343 | VENTILATOR UNIT FILTER COVER, poklopac filtera za C2 | 1 |  |  |  | |
| 9 | 420730 | PHILLIPS HEAD SCREW M3x20 DIN7985 PA6.6 plastic,za C2 | 1 |  |  |  | |
| 10 | 341458 | USB cover, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 11 | MSP160230 | INSPIRATORY VALVE COMPLETE, za C2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 12 | MSP160240 | EXPIRATORY VALVE COMPLETE, za C2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 13 | MSP160290 | AMBIENT VALVE COMPLETE, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 14 | MSP160328 | Push and turn knob external, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 15 | 160346 | FAN 12V, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 16 | MSP399123 | TSI FLOW SENSOR AIR (Qvent) | 1 |  |  |  | |
| 17 | 160400 | NEBULIZER VALVE | 1 |  |  |  | |
| 18 | 355200 | AC power supply cable EU, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 19 | MSP160600 | SERVICE POWER SUPPLY, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 20 | 396197 | DC/AC CONVERTER BOARD, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 21 | 160472 MSP160498 | RINSE FLOW ASSEMBLY, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 22 | 378009 | 2 AMP CIRCUIT BREAKER, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 23 | 340530 | AC ELECTRICAL INLET PLUG SNAP-IN CLASS II, za C2 | 1 |  |  |  | |
| 24 | MSP160226 | ASSEMBLY MIXER VALVE O2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 25 | MSP160250 | C2 Blower module complete (turbina) (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 26 | MSP160196 | Frontpanel PCB (with loudspeaker), C2 | 1 |  |  |  | |
| 27 | MSP160200 | Matična ploča, C2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 28 | MSP160206 | Processor board, C2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 30 | 380027 | TFT ekran, C2 (zamena staro za novo) | 1 |  |  |  | |
| 31 | 160362 | Touchscreen DISPLAY FRONT, C2 | 1 |  |  |  | |
| 32 | MSP160300 | Ploča sa senzorima pritiska, C2 | 1 |  |  |  | |
| 33 | 160357 | Flet kabla ka displeju C2 (uži, 1 kom) | 1 |  |  |  | |
| 34 | 260130 | HAMILTON - HC A1 Višekratni set creva za odrasle i decu  (koristi se uz topli ovlaživač vazduha HAMILTON - HC 200) | 1 |  |  |  | |
| 35 | 260140 | HAMILTON - HC A1-SPU Jednokratni set creva za odrasle i decu  (koristi se uz topli ovlaživač vazduha HAMILTON - HC 200) | 1 |  |  |  | |
| 36 | 281624 | Višekratni adapterski kabl za topli ovlaživač vazduha HAMILTON - HC 200.  (koristi se uz jednokratni set creva HAMILTON - HC A1-SPU). | 1 |  |  |  | |
| 37 | 260150 | HAMILTON-HC Rezervna višekratna posuda za vodu  (koristi se uz topli ovlaživač vazduha HAMILTON - HC 200). | 1 |  |  |  | |
| 38 | 260021 x 2 + 279496 | Višekratni set creva za odrasle  (koristi se uz HME filter, a bez toplog ovlaživača). | 1 |  |  |  | |
| 39 | 260118 x 2  + 279496 | Višekratni set creva za decu  (koristi se uz HME filter, a bez toplog ovlaživača). | 1 |  |  |  | |
| 40 | 160245 | Višekratna membrana ekspirijumske valvule, sa poklopcem ekspirijumske valvule, za C2, jedan set. | 1 |  |  |  | |
| 41 | 155362 | Senzor protoka, višekratni, 10 komada/set (za odrasle i decu) | 1 |  |  |  | |
| 42 | 155362/1 | Senzor protoka, višekratni, 1 komad /set (za odrasle i decu) | 1 |  |  |  | |
| 43 | 155500 | Senzor protoka, jednokratni, 10 komada/set (za bebe) | 1 |  |  |  | |
| 44 | 950185 | FLOW SENSOR 1.88M, ADULT, AUTOCLAVABLE | 1 |  |  |  | |
| 45 | 279211 | Višekratni inspirijumski bakterijski filter (štiti aparat od kontaminacije iz pacijentskih creva i obrnuto) | 1 |  |  |  | |
| 46 | 275074  + 281544 | Višekratne NIV maske, set od 4 veličine, sa trakama za fiksiranje na glavu. | 1 |  |  |  | |
| 47 | 151815 | Test balon 2.0 l (279206), with ET tube (151813) | 1 |  |  |  | |
| 48 | 160152 | Nosač cilindričnih boca, C2 | 1 |  |  |  | |
| 49 | 160154 | Metalni adapter za fiksiranje nosača pacijentskih creva na kolica | 1 |  |  |  | |
| 50 | 281673 | Plastična kuka (dupla) za kačenje pacijentskih creva na držač | 1 |  |  |  | |
| 51 | 281420 | Plastični adapter za flow senzor, 15F/22M X 15F/22M | 1 |  |  |  | |
|  | **„Huntleight Healtchare“** | |  |  |  |  | |
| 1 | 714110 | Kabl za US1 ultrazvučni transdjuser sa okruglim konektorom | 1 |  |  |  | |
| 2 | 714114 | Kabl za CT1 TOCO transdjuser sa okruglim konektorom | 1 |  |  |  | |
| 3 | SP-714177 | Poklopac kućišta ultrazvučne sonde | 1 |  |  |  | |
| 4 | SP-714173 | Poklopac kućišta TOCO sonde | 1 |  |  |  | |
| 5 | SP-714214 | Dno kućišta TOCO sonde | 1 |  |  |  | |
| 6 | SP-714215 | Gumeni poklopac senzora kod TOCO sonde | 1 |  |  |  | |
| 7 | 248310 | Graničnik za papir u fijoci, za BD4000 | 1 |  |  |  | |
| 8 | SP-714200 | Termalna glava štampača, za BD4000 | 1 |  |  |  | |
| 9 | SP-714189 | Motor štampača, za BD4000/4002 | 1 |  |  |  | |
| 10 | SP-714473 | Matična ploča, za BD4002 | 1 |  |  |  | |
| 11 | 614384 | Displej, za BD4000 | 1 |  |  |  | |
| 12 | SP-714191 | Displej, za BD4002 | 1 |  |  |  | |
| 13 | SP-714201 | Zvučnik, za BD4000/4002 | 1 |  |  |  | |
| 14 | SP-714202 | Glavni prekidač uključi/isključi za CTG aparat BD4000 | 1 |  |  |  | |
| 15 | SP-714197 | SWITCH MODE PSU | 1 |  |  |  | |
| 16 | EGG1B305-CNL | TOCO SOCKET | 1 |  |  |  | |
| 17 | EGG1B307-CNL | ULTRASOUND SOCKET | 1 |  |  |  | |
| 18 | 614368 | DISPLAY PANEL LABEL | 1 |  |  |  | |
| 19 | 714101 | DISPLAY PANEL LABEL | 1 |  |  |  | |
| 20 | SP-714187 (614420) | PAPER WIDTH MICRO SWITCH | 1 |  |  |  | |
| 21 | 714181 (SP-614392) | Paper Tray Assembly | 1 |  |  |  | |
| 22 | ACC15 | Papir za pisač, 150mm, kutija sadrži 10 komada | 1 |  |  |  | |
| 23 | ACC66 | Papir za pisač, 210mm, A4 (za blizance), kutija sadrži 10 kom | 1 |  |  |  | |
| 24 | US1 | Ultrazvučna sonda (neophodna za blizance) | 1 |  |  |  | |
| 25 | CT1 | TOCO sonda za kontrakcije | 1 |  |  |  | |
| 26 | ACC7/2 | Pojas za US ili TOCO sondu, set od 2 kom (par) | 1 |  |  |  | |
| 27 | HDD | Hard disk za centralni monitoring | 1 |  |  |  | |
| 28 | BE1215 | Stacionarna olovna AGM baterija 12V | 1 |  |  |  | |
| 29 |  | SDD disk | 1 |  |  |  | |
| 30 |  | TFT monitor | 1 |  |  |  | |
|  | **Dr Mach** | |  |  |  |  | |
| 1.01 | 2002 1201 | Dispersion lens, diam. 208,3mm, za Mach M3 | 1 |  |  |  | |
| 1.02 | 20012203 | Retaining ring for disp. Lens | 1 |  |  |  | |
| 1.03 | 20012203 | Retaining ring for disp. Lens | 1 |  |  |  | |
| 1.04 | 6710 0104 | Sijalica za Mach **M3** (od 01.01.2006), 22,8V 40W Gy6,35 IRC, Osramov code broj 64291XIR, | 1 |  |  |  | |
| 1.05 | 6710 0105 | Sijalica za Mach **M5** (od 01.01.2006) i Mach **M2** , 22,8V 80W Gy6,35 IRC, Osramov code broj 64668XIR, | 1 |  |  |  | |
| 1.06 | 6710 0201 stari broj 1660/91 | Sijalica za Mach **M3 (do 31.12.2005); Soloflex; Trigenflex; Quintaflex; Mach 380; Mach 400; Mach 500 i Mach 700**,  22,8V/24V 50W Gy6,35 Halogen, vertikalno vlakno | 1 |  |  |  | |
| 1.07 | 6710 0207 | Sijalica za Mach **M5** (do 31.12.2005), 22,8V 77W Halogen, vertikalno vlakno | 1 |  |  |  | |
| 1.08 | 67080210 | control line cable blue  for remote control, max length of cable 200m between first and last wall socket - Čist kabl dvožilni, širmovani bez konektora i zidne utičnice | 1 |  |  |  | |
| 1.09 | 46006003 | control line kabl od zidne utičnice do control unit sa konektorima LEMO 2 polnim | 1 |  |  |  | |
| 1.10 | 72010068 | exchange kit dimmer pot MACH 130 w button stari tip | 1 |  |  |  | |
| 1.11 | 72010064 | exchange kit dimmer pot MACH 130 | 1 |  |  |  | |
| 1.12 | 28060234 | swivelling plate white M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.13 | 67302002 | cable terminal 4 poles M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.14 | 28065001 | focussing sleeve M3 2006 M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.15 | 28061001 | shadower M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.16 | 28066001 | socket holder M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.17 | 20307003 | power connector M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.18 | 10061203 | Reflektor R96 beschichtet Color factor E7 M3 2006 | 1 |  |  |  | |
| 1.19 | 20022204 | holding discs (plastični držač heat filtera na novom plastičnom reflektoru za stari tip lampe). | 1 |  |  |  | |
| 1.20 | 20088211 | sealing cord M3, zelana dihtung guma poklopca lampe | 1 |  |  |  | |
| 1.21 | 27088204 | sealing cord M5, dichtungsschnur zelana dihtung guma poklopca lampe | 1 |  |  |  | |
| 1.22 | 12071201 | sealing cord M2 | 1 |  |  |  | |
| 1.23 | 72000018 | Dimmer OPLDS II compl. With cover M5F | 1 |  |  |  | |
| 1.24 | 74862003 | ceiling spring arm swing 2-3kg, Ruka sa oprugom za lampu M130 i dr. | 1 |  |  |  | |
| 1.25 | 67320017 | Socket GY 6.35 280mm | 1 |  |  |  | |
| 1.26 | 72000156 | Power supply 200W 28VDC w. cables | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Spare parts for Mach M2 und M2F** |  |  |  |  | |
| 2,01 | 6710 0105 | Halogen IRC-bulb 23V/80W with pinsocket | 1 |  |  |  | |
| 2,02 | 2115 0002 | Sterilizable handle (plastic) from year 1999 | 1 |  |  |  | |
| 2,03 | 2702 1201 | Protection disk diam. 284mm, clear | 1 |  |  |  | |
| 2,04 | 6739 0208 | Heat protection and conversion filter Ra=96, diam. 284mm | 1 |  |  |  | |
| 2,05 | 7200 0099 | Holding ring, complete with protection disk | 1 |  |  |  | |
| 2,06 | 1210 2001 | Sliding contact with resistor and cable for inbuilding in lamphead | 1 |  |  |  | |
| 2,07 | 6701 0213 | Transformer 130VA/230V für mounting on ceiling flange or in separate switch box | 1 |  |  |  | |
| 2,08 | 7401 3099 | Ringshaped transformer 90W for mobile lamp, mounted on foot base | 1 |  |  |  | |
| 2,09 | 6701 0406 | Power supply 100VA 230V for wall model with transformer inbuilt in wall bracket | 1 |  |  |  | |
| 2,10 | 6701 0208 | Transformer 300VA 230V for mounting in transformer box or in separate switch box | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Spare parts for Mach M3F und M3DF** |  |  |  |  | |
| 3,01 | 9300 0099 02 | Transformer box (BxDxH 19x25x19cm) with installed transformer 300VA | 1 |  |  |  | |
| 3,02 | 6710 0201 | Halogen bulb 22.8/24V 50W with pin socket | 1 |  |  |  | |
| 3,03 | 2115 0002 | Sterilizable handle (plastic) from year 1999 | 1 |  |  |  | |
| 3,04 | 6739 0215 | Heat protection and conversion filter Ra=96, diam. 200mm | 1 |  |  |  | |
| 3,05 | 5048 3014 | Ringshaped transformer 300VA 230V for mounting on ceiling flange | 1 |  |  |  | |
| 3,06 | 6701 0208 | Transformer 300VA 230V for mounting in transformer box or in separate switch box 164,00 | 1 |  |  |  | |
| 3,07 | 7200 0017 | Dimmer in housing OPLDS I., complete with cover, for Mach M3 DF/H | 1 |  |  |  | |
| 3,08 | 7200 0020 | Dimmer in housing OPLDS IV., complete with cover, for Mach M3 DF 233,00 | 1 |  |  |  | |
| 3,09 | 7200 0018 | Dimmer in housing OPLDS II., complete with cover, for Mach M3 F/H | 1 |  |  |  | |
| 3,10 | 2120 0301 | Protection disk, with microstructure, for M3 with glass reflectors 18,00 | 1 |  |  |  | |
| 3,11 | 2002 1201 | Protection disk, clear, for M3 with multi faceted reflectors 18,00 | 1 |  |  |  | |
| 3,12 | 7200 0092 | Holding ring for protection disk, for M3 with glass reflectors 29,00 | 1 |  |  |  | |
| 3,13 | 7200 0093 | Holding ring for protection disk, for M3 with multi faceted reflectors 29,00 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Spare parts for Mach M5 F und Mach M5 DF** |  |  |  |  | |
| 5,01 | 9300 0099 02 | Transformer box (BxDxH 19x25x19cm) with installed transformer 300VA | 1 |  |  |  | |
| 5,02 | 6710 0105 | Halogen IRC-bulb 23V/80W with pinsocket | 1 |  |  |  | |
| 5,03 | 2115 0002 | Sterilizable handle (plastic) from year 1999 | 1 |  |  |  | |
| 5,04 | 7200 0018 | Dimmer in housing OPLDS II., complete with cover, for Mach M5 F/H | 1 |  |  |  | |
| 5,05 | 7200 0097 | Holding ring, complete with protection disk and springs (no heat protection filter!) | 1 |  |  |  | |
| 5,06 | 2702 1201 | Protection disk diam. 284mm, clear 17,00 | 1 |  |  |  | |
| 5,07 | 6739 0208 | Heat protection and conversion filter Ra=96, diam. 284mm | 1 |  |  |  | |
| 5,08 | 5048 3014 | Ringshaped transformer 300VA 230V for mounting on ceiling flange | 1 |  |  |  | |
| 5,09 | 6701 0208 | Transformer 300VA 230V for mounting in transformer box or in separate switch box | 1 |  |  |  | |
| 5,10 | 7200 0017 | Dimmer in housing OPLDS I., complete with cover, for Mach M5 DF/H 291,00 | 1 |  |  |  | |
| 5,11 | 7200 0020 | Dimmer in housing OPLDS IV., complete with cover, for Mach M5 DF | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Spare parts for Mach 120 and Mach 120F** |  |  |  |  | |
| 6,01 | 6710 0201 | Halogen bulb 22.8/24V 50W with pin socket, from serial no. 09/04179 | 1 |  |  |  | |
| 6,02 | 6710 0101 | Halogen bulb 22.8/24V 40W with pin socket, up to serial no. 09/04178 | 1 |  |  |  | |
| 6,03 | 2115 0002 | 2115 0002 Sterilizable handle (plastic) from year 1999 (in case adapter with ster. handle is present) | 1 |  |  |  | |
| 6,04 | 7200 0011 | Conversion kit to sterilizable handle incl. one sterilizable handle | 1 |  |  |  | |
| 6,05 | 0803 0305 | Handle, not sterilizable | 1 |  |  |  | |
| 6,06 | 0720 0201 | Protection disk diam. 130mm, microsturcture for Mach 120 and 120F | 1 |  |  |  | |
| 6,07 | 0725 0201 | Heat protection and conversion filter Ra=86, diam. 130mm for Mach 120 | 1 |  |  |  | |
| 6,08 | 6739 0212 | Heat protection and conversion filter Ra=96, diam. 130mm for Mach 120F | 1 |  |  |  | |
| 6,09 | 6701 0214 | Transformer 60VA 230V (for mounting on ceiling flange and mobile lamp with swivel arm | 1 |  |  |  | |
| 6,10 | 7484 4004 | wall bracket with 60W power supply and sliding contact | 1 |  |  |  | |
| 6,11 |  | **Spare parts for Mach 130 and Mach 130F** |  |  |  |  | |
| 6,12 | 6710 0201 | Halogen bulb 22.8/24V 50W with pin socket 19,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,13 | 7201 0116 | Electronic transformer 70VA/230V (transformer in lamphead) from 10/1998 to 10/2003 98,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,14 | 7201 0068 | On/Off switch with potentiometer, with knob, until 11/2003 43,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,15 | 1016 1001 | Turning knob for On/Off switch (for art. 7201 0064) 14,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,16 | 2115 0002 | Sterilizable handle (plastic) from year 1999 (in case adapter with ster. handle is present) 31,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,17 | 7201 0117 | Electronic transformer 70VA/230V (transformer in lamphead) from 11/2003 88,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,18 | 0705 4001 | Ring shaped transformer 60VA 230V (transformer on ceiling flange) 97,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,19 | 7200 0011 | Conversion kit to sterilizable handle incl. one sterilizable handle 110,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,20 | 0803 0305 | Handle, not sterilizable 9,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,21 | 7200 0003 | Protection disk diam. 195mm, microstructure, with threads 35,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,22 | 6739 0207 | Heat protection and conversion filter Ra=96, diam. 175mm for Mach 130F 175,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,23 | 6739 0209 | Heat protection and conversion filter Ra=93, diam. 175mm for Mach 130 only 120,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,24 | 7201 0127 | Electronic transformer 70VA/230V (transformer in lamphead), up to 09/1998 126,00 | 1 |  |  |  | |
| 6,25 | 7201 0064 | On/Off switch with potentiometer, without knob (see art. 1016 1001), from 11/2003 31,0 | 1 |  |  |  | |
| 7,01 |  | **Canopies, cover plates, retaining rings for canopies** |  |  |  |  | |
| 7,02 | 5045 0005 | Divided canopy, compl., diameter 450mm for tube diameter 50mm, height 170mm | 1 |  |  |  | |
| 7,03 | 5045 0006 | Divided canopy, compl., diameter 450mm for tube diameter 70mm, height 170mm | 1 |  |  |  | |
| 7,04 | 5045 0007 | Divided canopy, compl., diameter 450mm for tube diameter 80mm, height 170mm | 1 |  |  |  | |
| 7,05 | 5028 4002 | Divided cover plate, compl., diameter 450mm for tube diameter 50mm, height 2mm | 1 |  |  |  | |
| 7,06 | 5028 4003 | Divided cover plate, compl., diameter 450mm for tube diameter 70mm, height 2mm | 1 |  |  |  | |
| 7,07 | 5028 4004 | Divided cover plate, compl., diameter 450mm for tube diameter 80mm, height 2mm | 1 |  |  |  | |
| 7,08 | 5022 6001 | Retaining ring for canopy, tube diameter 50mm | 1 |  |  |  | |
| 7,09 | 5075 4001 | Retaining ring for canopy, tube diameter 70mm | 1 |  |  |  | |
| 7,10 | 5011 4204 | Retaining ring for canopy, tube diameter 80mm | 1 |  |  |  | |
| 7,11 | 5046 1001 | Canopy extension, diameter 450mm, height 50mm | 1 |  |  |  | |
| 7,12 | 5046 1003 | Canopy extension, diameter 450mm, height 100mm | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Spare parts for carrier arm systems** |  |  |  |  | |
|  |  | **Acrobat Swing** |  |  |  |  | |
| 8,01 | 4510 0201 | Securing segment Swing | 1 |  |  |  | |
| 8,02 | 7401 5007 | Brake screw Swing | 1 |  |  |  | |
| 8,03 | 7401 3103 | Securing sleeve turquoise RAL5021, at spring arm, inner diam. 32mm, for luminaires with cast aluminum joint from 2005 (halogen version) | 1 |  |  |  | |
| 8,04 | 7401 3116 | Securing sleeve white RAL9010, at the spring arm | 1 |  |  |  | |
| 8,05 | 7401 3122 | Securing sleeve blue RAL5010, at the spring arm (LED-model) | 1 |  |  |  | |
| 8,06 | 7200 0105 | Cover cap, turquoise RAL 5021, with screw, for horizontal arm / spring halogen lights | 1 |  |  |  | |
| 8,07 | 7200 0106 | Cover cap, white RAL9010, with screw, for horizontal arm / spring arm | 1 |  |  |  | |
| 8,08 | 7200 0107 | Cover cap, blue RAL 5010, with screw, for horizontal arm / spring LED lights | 1 |  |  |  | |
| 8,09 | 7200 0108 | Adapter cable from wall bearing with sliding contact to horizontal arm with plug | 1 |  |  |  | |
| 8,10 | 7200 0109 | Adapter cable from wall bearing with plug to horizontal arm with sliding contact | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Acrobat 2000, Acrobat 3000 and SPACE** |  |  |  |  | |
| 9,01 | 7401 3049 | Securing segment for AC2000 spring arm between 2000 and 2003 | 1 |  |  |  | |
| 9,02 | 7401 3074 | Securing segment for AC2000 spring arm, after 2003 | 1 |  |  |  | |
| 9,03 | 7401 3075 | Securing segment for SPACE spring arm | 1 |  |  |  | |
| 9,04 | 7401 3092 | Securing segment for AC3000 spring arm | 1 |  |  |  | |
| 9,05 | 7401 1001 | Securing segment for spring arm type 77, until 2000 | 1 |  |  |  | |
|  |  | **Brake screws** |  |  |  |  | |
| 10,01 | 7401 5026 | Brake screw M12x1x9,5 for horizontal arm, single attachment until 2000 | 1 |  |  |  | |
| 10,02 | 7401 5025 | Brake screw M16x1x9,5 for horizontal arm, single attachment up to 2000 | 1 |  |  |  | |
| 10,03 | 4521 4001 | Brake screw M10x14,5 for central spring arm, low room height | 1 |  |  |  | |
| 10,04 | 7401 5023 | Brake screw M12x25 between horizontal arm and tube, heavy central axis, standard and Space | 1 |  |  |  | |
| 10,05 | 7401 5029 | Brake screw M12x1x16 between horizontal arm and spring arm, heavy central axis, standard | 1 |  |  |  | |
| 10,06 | 7401 5024 | Brake screw M12x21 between horizontal arm and spring arm, heavy central axis, SPACE | 1 |  |  |  | |
|  | **Nihon Kohden** | |  |  |  |  | |
| 1 |  | **EKG aparati** |  |  |  |  | |
| 1.1 | X071 | Baterija SB-901D, punjiva, za NK ECG-9620M | 1 |  |  |  | |
| 1.2 | X041A | Baterija LCT-1920ANK, punjiva, za NK ECG-9010/20/22/9130 | 1 |  |  |  | |
| 1.3 | 545946 | LCD modul za ECG-9020/9022 | 1 |  |  |  | |
| 1.4 | 08SK2.929.00047 | LCD unit, MR604WBE11, za stari model ECG-9620M | 1 |  |  |  | |
| 1.5 | 08SK2.929.00074 | LCD unit za novi model ECG-9620M, veći | 1 |  |  |  | |
| 1.6 | 6143-012595 | ECG-9022K Operacioni panel (folija sa poklopcem) | 1 |  |  |  | |
| 1.7 | 08SK8.081.00316 | ECG-9620M Operacioni panel | 1 |  |  |  | |
| 1.8 | 6122-900273C | ECG-1250K Operacioni panel | 1 |  |  |  | |
| 1.9 | RK-0004 | Termalna glava za ECG-9010/9022 | 1 |  |  |  | |
| 1.10 | 08SK3.878.00046 | Termalna glava za ECG-9620M | 1 |  |  |  | |
| 1.11 | UT-23561 | Matična ploča, ECG-Control Board ECG-9010/9020 | 1 |  |  |  | |
| 1.12 | UT-23564 | Matična ploča, ECG-Control Board ECG-9022 | 1 |  |  |  | |
| 1.13 | UTC-0007 | Matična ploča, ECG-Control Board ECG-9620 | 1 |  |  |  | |
| 1.14 | UT-2415 | Matična ploča, Main-BD ECG-1250 | 1 |  |  |  | |
| 1.15 | SC-903D | Napajanje, Power Unit ECG-9010/20K | 1 |  |  |  | |
| 1.16 | UTC-0008 | Napajanje, Power-BD ECG-9620 | 1 |  |  |  | |
| 1.17 | UT-2417 | Napajanje, Power-BD ECG-1250 | 1 |  |  |  | |
| 1.18 | K081 | Pacijentski EKG kabl BJ-902D, za ECG-9620M, ECG-1150, ECG-9022K, ECG-9020K, ECG-9010K, ECG-1250K, ECG-1350K i ECG-9130K (10 vodova, IEC, priključci od 4mm) | 1 |  |  |  | |
| 1.19 | H068B (H068K) | EKG elektrode za ekstremitete, za odrasle (Fast-Clip štipaljke, 4mm priključak, 4 komada) | 1 |  |  |  | |
| 1.20 | H043A | EKG elektrode prekordijalne, za odrasle dia. 20mm (Vakuumske, 4mm priključak, 3 komada) | 2 |  |  |  | |
| 2 |  | **Defibrilatori** |  |  |  |  | |
| 2.1 | X065 | NKB-301V Akumulatorska baterija  (za defibrilatore serije TEC-5500/7600/7700) | 1 |  |  |  | |
| 2.2 | 6114-123948 | Taster za pražnjenje energije (Discharge) | 1 |  |  |  | |
| 2.3 | UR-250 | Tastatura za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.4 | UR-0316 | Tastatura za defibrilator TEC-5500 | 1 |  |  |  | |
| 2.5 | 6113-041566C | Poklopac baterije - poklopac, za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.6 | 6114-060436 | Poklopac baterije - zavrtanj, za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.7 | 6114-123431B | Poklopac baterije - sunđer, za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.8 | 672292 | LCD unit za defibrilator TEC-5500 | 1 |  |  |  | |
| 2.9 | 618306A | LCD unit za za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.10 | 669492A | HV kondenzator NKC-26100B za defibrilator TEC-5500 | 1 |  |  |  | |
| 2.11 | 640317 | HV kondenzator NKC-30100A za defibrilator TEC-7700 | 1 |  |  |  | |
| 2.12 | 506695B | HV kondenzator NKC-4840SA za defibrilator TEC-7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.13 | HV-761V | Rele za defibrilator TEC-7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.14 | HV-552V | Visokonaponska jedinica za defibrilator TEC-5521K | 1 |  |  |  | |
| 2.15 | HV-553V | Visokonaponska jedinica za defibrilator TEC-5531K | 1 |  |  |  | |
| 2.16 | HV-771V | Visokonaponska jedinica za defibrilator TEC-7700 | 1 |  |  |  | |
| 2.17 | UR-0313 | Matična ploča za defibrilator TEC-5500 | 1 |  |  |  | |
| 2.18 | UR-02471 | Matična ploča za defibrilator TEC-7700 | 1 |  |  |  | |
| 2.19 | UR-0247 | Matična ploča za defibrilator TEC-7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.20 | UR-0262 | Napajanje za defibrilator TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 2.21 | ND-611V | Elektroda za eksterne papučice (odrasli), 1 komad | 1 |  |  |  | |
| 2.22 | K353A | BC-763V Eksterni kabl za EKG monitoring, 3 voda, IEC. (Omogućava praćenje odvoda I, II i III) | 1 |  |  |  | |
| 2.23 | SpO2 Kit | SpO2 adapter i sonda (Y090, P225F) | 1 |  |  |  | |
| 2.24 | JC-755V | Adapterski kabl za jednokratne elektrode za AED i Pejsing | 1 |  |  |  | |
| 2.25 | ND-767V | Set papučica za unutrašnju defibrilaciju (75mm dia) i priključnim kablom za TEC-7700/7600 | 1 |  |  |  | |
| 3 |  | **Pacijent monitori** |  |  |  |  | |
| 3.1 | X062 | YS-076P5 Akumulatorska baterija za monitore BSM-2300 | 1 |  |  |  | |
| 3.2 | X060 | NKB-101 Akumulatorska baterija za monitore BSM-5500/4100 | 1 |  |  |  | |
| 3.3 | X075 | Baterija SB-671P, punjiva za NK monitore serije BSM-3000/6000/WEP-520x | 1 |  |  |  | |
| 3.4 | X076 | Baterija SB-201P, punjiva za NK monitore serije PVM-2701/2703 | 1 |  |  |  | |
| 3.5 | 531346 | NIBP vazdušni filter | 1 |  |  |  | |
| 3.6 | 531355 | NIPB nepovratni ventil | 1 |  |  |  | |
| 3.7 | 532149 | NIBP pumpa | 1 |  |  |  | |
| 3.8 | 6114-073618A | Držač NIBP pumpe | 1 |  |  |  | |
| 3.9 | 515542B | NIBP ulazni konektor | 1 |  |  |  | |
| 3.10 | 622364A | Elektromagnetni ventil većeg prečnika | 1 |  |  |  | |
| 3.11 | 611394A | Elektromagnetni ventil manjeg prečnika | 1 |  |  |  | |
| 3.12 | 601716A | "Touch panel" za BSM-2301/03K | 1 |  |  |  | |
| 3.13 | 6112-018709A | Držač "Touch" panela , BSM-2301/03K | 1 |  |  |  | |
| 3.14 | 674922 | "Touch panel" za BSM-2351/53K | 1 |  |  |  | |
| 3.15 | 6111-008107B | Držač "Touch" panela, BSM-2351/53K | 1 |  |  |  | |
| 3.16 | 575833B | "Touch panel" za BSM-4100K/5100K | 1 |  |  |  | |
| 3.17 | 6114-106619B | Držač touch panela (dugi), BSM-4100K/5100K | 2 |  |  |  | |
| 3.18 | 6114-106628B | Držač touch panela (kratki), BSM-4100K/5100K | 2 |  |  |  | |
| 3.19 | 6111-005654C | Rear enclosure BSM-4103K | 1 |  |  |  | |
| 3.20 | 6141-000807A | Upper front enclosure BSM-4103K | 1 |  |  |  | |
| 3.21 | X060 | Baterija NKB-101, punjiva, za NK monitore serije BSM-4100 | 1 |  |  |  | |
| 3.22 | UR-36121 | Analog board, BSM-2301(3) | 1 |  |  |  | |
| 3.23 | 539463A | Inverter Board za BSM-2300 seriju | 1 |  |  |  | |
| 3.24 | 6112-014731C | Metalna ploča (dno) štampača WS-231P | 1 |  |  |  | |
| 3.25 | 6113-040166B | Plastična izolaciona folija za štampač WS-231P | 1 |  |  |  | |
| 3.26 | 613267B | Zvučnik bez držača za BSM-2300 | 1 |  |  |  | |
| 3.27 | UR-3841/B | Tastatura za "MENU" tastere, BSM-2351(3) | 1 |  |  |  | |
| 3.28 | UR-3841/C | Tastatura za "ON/OFF" tastere, BSM-2351(3) | 1 |  |  |  | |
| 3.29 | 6113-040157C | Lampica alarma | 1 |  |  |  | |
| 3.30 | 550013D | Power supply unit, BSM23/41/51 | 1 |  |  |  | |
| 3.31 | 550676 | Konektor 220V AC, kućište za osigurače i dva osigurača | 1 |  |  |  | |
| 3.32 | 6111-08125A | Kućište, prednji deo, BSM-2351(3) | 1 |  |  |  | |
| 3.33 | 6111-08134A | Kućište, zadnji deo, BSM-2351(3) | 1 |  |  |  | |
| 3.34 | 929915A | Power supply unit, PVM 2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.35 | 913959 | Inverter board, PVM 2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.36 | 927187A | NIBP pumpa, PVM 2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.37 | 923119 | NIBP elektromagnetni ventili, set, PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.38 | 662329A | NIBP kontrolni ventil | 1 |  |  |  | |
| 3.39 | SK-9000000313 | LCD unit, PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.40 | SK-9000000322A | "Touch panel", PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.41 | SK-6112904849D | Držač "Touch" panela, PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.42 | 6142-901332 | Kućište, prednji deo, PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.43 | 6111-902915B | Kućište, zadnji deo, PVM-2703/01 | 1 |  |  |  | |
| 3.44 | SK-9000003328B | UR-4068J Digital Board | 1 |  |  |  | |
| 3.45 | SK-9000003319B | UR-4134J Analof Board | 1 |  |  |  | |
| 3.46 | SK-9000003293A | UR-4069J ECG-SpO2 Board | 1 |  |  |  | |
| 3.47 | SK-9000003301A | UR-4070J TEMP-NIBP Board | 1 |  |  |  | |
| 3.48 | SK-9000003337A | UR-4037J IBP-CO2 Board | 1 |  |  |  | |
| 3.49 | 650-225 | Priključni kabl za IBP transduktore "Biosensors" | 1 |  |  |  | |
| 3.50 | K952 | JP-910P Adapter za IBP priključni kabl 650-225, 0.3 m | 1 |  |  |  | |
| 3.51 | BMC-1 | Nosač za 1-3 transduktora, za vertikalni stalak (bez stalka) | 1 |  |  |  | |
| 3.52 | PMA-1 | Pločica transdjusera | 1 |  |  |  | |
| 3.53 | NKD-P242A | EC370022, YSI-409A Temperaturna sonda, površinska | 1 |  |  |  | |
| 3.54 | K911 | BR-903P Pacijentski EKG kabl, 3 voda, 0.8m | 1 |  |  |  | |
| 3.56 | K912 | BR-906P Pacijentski EKG kabl, 6 vodova, 0.8m | 1 |  |  |  | |
| 3.57 | K922 | JC-906P Adapterski kabl za EKG, 3/6 vodova, 3m | 1 |  |  |  | |
| 3.58 | (NKD-)S948A | YP-820P Manžetna neonatalna, 1cm x 3-6cm, 10 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.59 | (NKD-)S948B | YP-821P Manžetna neonatalna, 2cm x 4-8cm, 10 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.60 | (NKD-)S948C | YP-822P Manžetna neonatalna, 3cm x 6-11cm, 10 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.61 | (NKD-)S948D | YP-823P Manžetna neonatalna, 4cm x 7-14cm, 10 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.62 | (NKD-)S948E | YP-824P Manžetna neonatalna, 5cm x 8-15cm, 10 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.63 | S943A | YP-960T Manžetna višekratna, za decu, 5cm x 8-13cm | 1 |  |  |  | |
| 3.64 | S943B | YP-961T Manžetna višekratna, za decu, 7cm x 12-18cm | 1 |  |  |  | |
| 3.65 | S943C | YP-962T Manžetna višekratna, za decu, 10cm x 15-23cm | 1 |  |  |  | |
| 3.66 | S944B | YP-963T Manžetna višekratna, za odrasle, 13cm x 21-30cm | 1 |  |  |  | |
| 3.67 | S944C | YP-964T Manžetna višekratna, za odrasle, 15cm x 26-36cm | 1 |  |  |  | |
| 3.68 | S944D | YP-965T Manžetna višekratna, za butinu, 19cm x 33-45cm | 1 |  |  |  | |
| 3.69 | S902 | YN-900P Priključno crevo za NIBP, za odrasle i decu, 1.5m | 1 |  |  |  | |
| 3.70 | S905 | YN-921P Priključno crevo za NIBP, neonatalno, 3.5m | 1 |  |  |  | |
| 3.71 | P225G | TL-220T SpO2 Sonda za odrasle, decu i bebe, prst/palac/stopa. | 1 |  |  |  | |
| 3.72 | P263 | Trake za fiksiranje SpO2 sonde P225G, 90 kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.73 | P267 | Trake za fiksiranje SpO2 sonde P225G, 30kom/set | 1 |  |  |  | |
| 3.74 | P225F | TL-201T SpO2 Sonda za odrasle i decu >20 kg, za prst | 1 |  |  |  | |
| 3.75 | NKD-P242A | YSI-409A Temperaturna sonda, površinska, disk | 1 |  |  |  | |
| 3.76 | NKD-P240A | YSI-401 Temperaturna sonda za odrasle (Esophagus, Rectum) | 1 |  |  |  | |
| 3.77 | K931 | JL-900P SpO2 Adapterski kabl za SpO2, 2.5 m | 1 |  |  |  | |
| 3.78 | QI-101P | QI-101P Mrežna karta (za rad u mreži) | 1 |  |  |  | |
| 4 |  | **CTG aparati** |  |  |  |  | |
| 4.1 | TU-801PG | Ultrazvučna sonda za CTG OMF-8100K | 1 |  |  |  | |
| 4.2 | 714110 | Kabl za US1 ultrazvučni transdjuser sa okruglim konektorom | 1 |  |  |  | |
| 4.3 | 714114 | Kabl za CT1 TOCO transdjuser sa okruglim konektorom | 1 |  |  |  | |
| 4.4 | SP-714215 | Gumeni poklopac senzora kod TOCO sonde | 1 |  |  |  | |
|  | **Nouvag** | |  |  |  |  | |
| 1 |  | **Pribor za Ultrasonic 2000** |  |  |  |  | |
| 2 | 3213 | Bakteriološki filter za inhalator Ultrasonic 2000 | 1 |  |  |  | |
| 3 | 3249 | Jednokratne posude za lekoviti rastvor za inhalator Ultrasonic 2000 (set od 10 komada) | 1 |  |  |  | |
| 4 | 3212 | Filter vazduha za inhalator Ultrasonic 2000 (set od 10 komada) | 1 |  |  |  | |
| 5 | 3218 | Kratko silikonsko crevo (bez grejača) 30cm dužine za inhalator Ultrasonic 2000, autoklavabilno | 1 |  |  |  | |
| 6 | 3199 | Pacijentsko silikonsko crevo (bez grejača) 120cm dužine za inhalator Ultrasonic 2000, autoklavabilno | 1 |  |  |  | |
| 7 | 3222 | Nebulizing chamber with quarz, autoclavable | 1 |  |  |  | |
| 8 | 3277 (stari br.3232) | Plastični adapter za usta, jednokratno (set od 10 komada) | 1 |  |  |  | |
| 9 | 3010 | Aerosol maska za odrasle, jednokratno (1 komad) | 1 |  |  |  | |
| 10 |  | **Rezervni delovi za Ultrasonic 2000** |  |  |  |  | |
| 11 | 50781 | Kristal kvarca za inhalator Ultrasonic 2000 | 1 |  |  |  | |
| 12 | 51206 | Kristal kvarca sa dihtung gumom i konektorom za inhalator Ultrasonic 2000 | 1 |  |  |  | |
| 13 |  | **Pribor za Vacuson 40** |  |  |  |  | |
| 14 | 4246 | Bakterijski filter za vakuum extractor Vacuson | 1 |  |  |  | |
| 15 | 4053 | Kalota sa silikonskom glavom, sa ručkom za izvlačenje, Ø60 mm, za vakuum extractor Vacuson | 1 |  |  |  | |
| 16 | 4054 | Kalota sa silikonskom glavom, sa ručkom za izvlačenje, Ø70 mm, za vakuum extractor Vacuson | 1 |  |  |  | |
| 17 |  | **Rezervni delovi za Vacuson 40** |  |  |  |  | |
| 18 | 54069 | Element for AC plug without voltage selection | 1 |  |  |  | |
| 19 | 28880 | Fuse t2a | 1 |  |  |  | |
| 20 | 23332 | Screws | 1 |  |  |  | |
| 21 | 54068 | Power entry module | 1 |  |  |  | |
| 22 | 57020n | Kit of elastic membranes CP40 | 1 |  |  |  | |
| 23 | 6022 | Sterilna creva (set od 10komada) | 1 |  |  |  | |
| 24 |  | Kabl trožilni za aparate sa Euro priključkom | 1 |  |  |  | |
| 25 | RE 210351 | Aspiratorska posuda 2000ml sa poklopcem (CAMI) | 1 |  |  |  | |
| 26 | RE 210006 | Aspiratorska posuda 4000ml sa poklopcem (CAMI) | 1 |  |  |  | |
|  | **Schmitz** |  |  |  |  |  | |
|  |  | **RC30 operacioni stolovi** |  |  |  |  | |
| 2,01 | SC2007275 | Back section pad | 1 |  |  |  | |
| 2,02 | 2007276 | Seat section pad with gyn. cut-out | 1 |  |  |  | |
| 2,03 | 2007277 | Seat section pad without gyn. cut-out | 1 |  |  |  | |
| 2,04 | SC2007278 | Head section pad | 1 |  |  |  | |
| 2,05 | 2007279 | Pad for leg plate, RHS, standard version,rectangular | 1 |  |  |  | |
| 2,06 | 2007280 | Pad for leg plate, LHS, standard version,rectangular | 1 |  |  |  | |
| 2,07 | 2009062 | Pad for one-piece leg plate | 1 |  |  |  | |
| 2,08 | 2013726 | Pad forintegrated kidnez-bridge, short | 1 |  |  |  | |
| 2,09 | 2013726 | Pad forintegrated kidnez-bridge, long | 1 |  |  |  | |
| 2,10 | 2012760 | Rubber ring for upholsterz connector 3.5mm | 1 |  |  |  | |
| 2,11 | 2013215 | 4\* sensor connector RC types from 4/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,12 | 2014797 | 6\* solenoid valve connector RC 30 types from 4/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,13 | 2013217 | 8\* solenoid valve connector RC40 types form 4/2000 | 1 |  |  |  | |
| 2,14 | 2019686 | Charger 110-230V 5-pol connector All RC types and 300E types | 1 |  |  |  | |
| 2,15 | 2019798 | Retainer charger for side rai | 1 |  |  |  | |
| 2,16 | 2027875 | Retainer charger for column | 1 |  |  |  | |
| 2,17 | 2020073 | Longlife Accumulator 6 V | 1 |  |  |  | |
| 2,18 | 2020081 | Accumulator cable set (mobilis) Models with accu | 1 |  |  |  | |
| 2,19 | 2020078 | Hand held remote control RC 30 .2 ZAMENJEN NOVIM MODELOM | 1 |  |  |  | |
| 2,20 | 2020079 | Hand held remote control RC 40 .2 ZAMENJEN NOVIM MODELOM | 1 |  |  |  | |
| 2,21 | 2011295 | Hand held remote control mobilis Ovi upravljači se više ne prodaju | 1 |  |  |  | |
| 2,22 | 2020080 | 6-Pol. Internal remote control cable RC-types from 04/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,23 | S2020077 | Control box mobilis RC 30 RC 30-types from 04/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,24 | S2021013 | Control box mobilis RC 40 RC 40-types from 04/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,25 | 2011293 | Control box (Mobilis 2) 300 E-types | 1 |  |  |  | |
| 2,26 | 2011448 | Reed board (2) 300 E-types | 1 |  |  |  | |
| 2,27 | 99108 | RC 30 Update-Kit RC 30- before 04/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,28 | 99109 | RC 40 Update-Kit RC 40- before 04/2005 | 1 |  |  |  | |
| 2,29 | 2004953 | Hydraulic aggregate All types | 1 |  |  |  | |
| 2,30 | 2012482 | Foot pump with integrated tank mobilis All types from 06/2000 | 1 |  |  |  | |
| 2,31 | 2011280 | Height adjustment cylindert All types | 1 |  |  |  | |
| 2,32 | 2011268 | Lateral cylinder All types | 1 |  |  |  | |
| 2,33 | 2011267 | Terndelenburg cylinder All types | 1 |  |  |  | |
| 2,34 | 2012146 | Back section cylinder RC 40-types | 1 |  |  |  | |
| 2,35 | 2012862 | Non-return valve for hyd. Backsection adjustment All RC 40 | 1 |  |  |  | |
| 2,36 | 2011271 | Preselector valve (with connecting elements) 200-types | 1 |  |  |  | |
| 2,37 | 2011270 | Preselector valve (with connecting elements) 300-types | 1 |  |  |  | |
| 2,38 | 2011682 | Preselector valve (with connecting elements) RC 30 | 1 |  |  |  | |
| 2,39 | 2012184 | Preselector valve (with connecting elements) RC 40 | 1 |  |  |  | |
| 2,40 | 2011260 | Non-return valve Lateral / Trendelenburg | 1 |  |  |  | |
| 2,41 | 2013020 | Non-return valve Trendelenburg RC-types and E-types | 1 |  |  |  | |
| 2,42 | 2011266 | Lowering valve for height adjustment cylinde r200-300 CLE | 1 |  |  |  | |
| 2,43 | 2012332 | Lowering valve for height adjustment cylinder RC-types | 1 |  |  |  | |
| 2,44 | 2012163 | Solenoid valve block RC 30 | 1 |  |  |  | |
| 2,45 | 2012351 | Solenoid valve block RC 40 | 1 |  |  |  | |
| 2,46 | 2022717 | Gas spring back section 1 komad (uvek se menjaju u paru) All types | 1 |  |  |  | |
| 2,47 | 2004333 | Gas spring head section All types | 1 |  |  |  | |
| 2,48 | 2004372 | Gas spring leg section All types | 1 |  |  |  | |
| 2,49 | 2025346 | Back section hydraulic release system All types | 1 |  |  |  | |
| 2,50 | 99082 | Longitude adjustment, hydraulic release system L-types | 1 |  |  |  | |
| 2,51 | 2012770 | castor 125mm, electr. Conductive All types | 1 |  |  |  | |
| 2,52 | 2025013 | castor 125mm All types from 07/ 2011 | 1 |  |  |  | |
| 2,53 | 2025104 | castor 125mm, electr. Conductive All types from 07/ 2011 | 1 |  |  |  | |
| 2,54 | 2028741 | Wheel cover All types from 07/2011 | 1 |  |  |  | |
| 2,55 | 2010988 | Base tub 200/300er types without "E" | 1 |  |  |  | |
| 2,56 | 2011082 | Base tub E-types | 1 |  |  |  | |
| 2,57 | 2012799 | Base tub RC-types | 1 |  |  |  | |
| 2,58 | 16199014 | Split cladding of the base All types | 1 |  |  |  | |
| 2,59 | 2005670 2008475 | Tappet set for column cover All types | 1 |  |  |  | |
| 2,60 | 2007775 | Connection plate with tappet All types | 1 |  |  |  | |
| 2,61 | 2008153 | Expansion rivet All types | 1 |  |  |  | |
| 2,62 | 2010245 | Plastic ring, accessory release mechanism All types | 1 |  |  |  | |
| 2,63 | 2012575 | Protective earth connector mobilis All types | 1 |  |  |  | |
| 2,64 | 16199015 | Release mechanism Head rest All types | 1 |  |  |  | |
| 2,65 | 16199016 | Release mechanism Leg section All types | 1 |  |  |  | |
| 2,66 | 2011281 | Sealing set (height adjustment cylinder) | 1 |  |  |  | |
| 2,67 | 2011300 | Sealing set (lateral cylinder) All types | 1 |  |  |  | |
| 2,68 | 2011282 | Sealing set (trendelenburg cylinder) | 1 |  |  |  | |
| 2,69 | 2020078 | Handheld control V2 for op table Mobilis RC 30L bearing serial number 161361-080304-07-C00088-N Novi model | 1 |  |  |  | |
| 2,70 | SC101485 | Leatherette covers | 1 |  |  |  | |
| 2,71 | SC2008264 | Selector lever for table functions | 1 |  |  |  | |
| 2,72 | SC2017268 | Thermal protective switch | 1 |  |  |  | |
| 2,73 | SC2020340 | Plastic cover for the seat section, PVC-Schutzbezug, Sitzpolste Arc | 1 |  |  |  | |
| 2,74 | SC95538 | Hydraulic cylinder for height adjustment for OPX125 | 1 |  |  |  | |
| 2,75 | SC2010497 | Gas- filled spring for back and trendeleburg position OPX 125 | 1 |  |  |  | |
| 2,76 | SC92791 | Gas- filled spring for leg plate OPX 125 | 1 |  |  |  | |
| 2,77 | SC83592 | Bowden cable, total length 840mm for OPX125 | 1 |  |  |  | |
| 2,78 | SC1013011 | Bowden cable, total length 860mm for OPX125 | 1 |  |  |  | |
| 2,79 | 83562 | Bowden cable, total length 1098mm for OPX125 | 1 |  |  |  | |
| 2,80 | 101.20.004 | The attachment clamp | 1 |  |  |  | |
| 2,81 | 2022717/A | Gas spring for back section adjustment  **set 2 komada** | 1 |  |  |  | |
| 2,82 | 16199017 | Release lever back section, complete | 1 |  |  |  | |
| 2,83 | 2003145 | Remote control unit | 1 |  |  |  | |
| 2,84 | 101.0177.0 | Body restraint strap | 1 |  |  |  | |
| 2,85 | 101.0262.0 | Fastening strap for Göpel-type | 1 |  |  |  | |
| 2,86 | 101.0109.0 | Arm rest | 1 |  |  |  | |
| 2,87 | 101.0137.0 | Wristlet for anestetic frame | 1 |  |  |  | |
| 2,88 | 101.0018.0 | Attachment clamp fast | 1 |  |  |  | |
| 2,89 | 101.0146.0 | Attachment clamp | 1 |  |  |  | |
| 2,92 |  | **Delovi za OPC RCB operacione stolove** |  |  |  |  | |
| 2,93 | SC1095306 | contact box | 1 |  |  |  | |
| 2,94 | SC99025 | power cord | 1 |  |  |  | |
| 2,95 | SC2004299 | Set of sealing rings vertik. Cil za op500 RCB | 1 |  |  |  | |
| 2,96 | 2020073 | Akumulatorske baterije, 6V, 13,5 Ah, 1 komad | 1 |  |  |  | |
| 2,97 | 99081 | Release system for back section | 1 |  |  |  | |
| 2,98 | 2011295 | Hand-held remote control unit with film keyboard CE and CLE models | 1 |  |  |  | |
| 2,99 | 2007275 | Back section pad | 1 |  |  |  | |
| 3,00 | 2007278 | Head section pad | 1 |  |  |  | |
| 3,01 | 2008264 | Selector lever for table functions | 1 |  |  |  | |
| 3,03 |  | **Delovi za PARTURU 140.101 NOVI MODEL Pazi** |  |  |  |  | |
| 3,04 | SC2024944 | Mains filter | 1 |  |  |  | |
| 3,05 | SC2016809 | Potential equalisation plug socket | 1 |  |  |  | |
| 3,06 | SC2016810 | Potential equalisation angle plug | 1 |  |  |  | |
| 3,07 | SC2016811 | Protective sleeve, yellow | 1 |  |  |  | |
| 3,08 | SC2023674 | Thermal protective switch with lighting | 1 |  |  |  | |
| 3,09 | SC2025160 | Feeder, 4 m long mrežni kabl | 1 |  |  |  | |
| 3,10 | SC2003060 | Telescopic column, right | 1 |  |  |  | |
| 3,11 | SC2002072 | Telescopic column, left | 1 |  |  |  | |
| 3,12 | SC2023940 | Height adjustment motor | 1 |  |  |  | |
| 3,13 | SC2023941 | Shock section motor | 1 |  |  |  | |
| 3,14 | SC2023942 | Back section motor | 1 |  |  |  | |
| 3,15 | SC2023943 | Seat section motor | 1 |  |  |  | |
| 3,16 | SC2006542 | Foot section motor | 1 |  |  |  | |
| 3,17 | SC2024725 | End switch mikroprekidač | 1 |  |  |  | |
| 3,18 | SC2023945 | Control unit | 1 |  |  |  | |
| 3,19 | SC2027738 | Rechargeable battery for control unit | 1 |  |  |  | |
| 3,20 | SC2023944 | Hand remote control unit | 1 |  |  |  | |
| 3,21 | SC99008 | Retainer for hand control | 1 |  |  |  | |
| 3,22 | SC2026355 | Upper cover plate, silver | 1 |  |  |  | |
| 3,23 | SC2024049 | Lower cover plate, silver | 1 |  |  |  | |
| 3,24 | SC2026356 | Seat section cover, front, silver | 1 |  |  |  | |
| 3,25 | SC2005147 | Back section cover | 1 |  |  |  | |
| 3,26 | SC92261 | Washer | 1 |  |  |  | |
| 3,27 | SC1096004 | Levelling foot M10 | 1 |  |  |  | |
| 3,28 | SC2022637 | Foot lever double type, left side (with 2022639 and 2022640) | 1 |  |  |  | |
| 3,29 | SC2000695 | Foot lever double type, left side | 1 |  |  |  | |
| 3,30 | SC2001576 | Castor, double type | 1 |  |  |  | |
| 3,31 | SC2001577 | Castor | 1 |  |  |  | |
| 3,32 | SC2002033 | Tappet for telescopic cladding | 1 |  |  |  | |
| 3,33 | SC2003361 | Distance strip for cladding | 1 |  |  |  | |
| 3,34 | SC2004063 | Rubber made cover, grey | 1 |  |  |  | |
| 3,35 | SC2006493 | Ball-headed pin for leg support | 1 |  |  |  | |
| 3,36 | SC2006511 | Disc spring for leg support (8 pieces) | 1 |  |  |  | |
| 3,37 | SC2006562 | Castor, foot section, electr. Conductive | 1 |  |  |  | |
| 3,38 | SC2007510 | Plastic sleeve | 1 |  |  |  | |
| 3,39 | SC2009356 | Castor, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,40 | SC94139 | Hand wheel M 8 x 15mm | 1 |  |  |  | |
| 3,41 | SC94533 | U - profile | 1 |  |  |  | |
| 3,42 | SC96296 | Locking pin, stainless steel | 1 |  |  |  | |
| 3,43 | SC99006 | Unlocking device for foot section, compl. Unit | 1 |  |  |  | |
| 3,44 | SC99049 | Clamping screw | 1 |  |  |  | |
| 3,45 | SC99055 | Compl. leg support incl. Upholstery | 1 |  |  |  | |
| 3,46 | SC2023355 | Board 890 mm, back section | 1 |  |  |  | |
| 3,47 | SC2004738 | Board 890 mm, seat section | 1 |  |  |  | |
| 3,48 | SC2023831 | Board 890 mm, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,49 | SC2005040 | Upholstery retainer, polyamide | 1 |  |  |  | |
| 3,50 | SC2012194 | Pad for leg support, light grey | 1 |  |  |  | |
| 3,51 | SC2007838 | Rinsing basin 100 mm depth | 1 |  |  |  | |
| 3,52 | SC96011 | Rinsing basin 50mm depth | 1 |  |  |  | |
| 3,53 | SC2023357 | Main upholstery | 1 |  |  |  | |
| 3,54 | SC2023356 | Foot section upholstery | 1 |  |  |  | |
| 3,55 | SC104.625 | Supporting bar | 1 |  |  |  | |
| 3,56 | SC104.681 | Rinsing basin | 1 |  |  |  | |
| 3,57 | SC104.635 | Handles (pair) | 1 |  |  |  | |
| 3,58 | SC104.690 | Cushion | 1 |  |  |  | |
| 3,59 | SC104.681 | Foot supports (pair) | 1 |  |  |  | |
| 3,61 |  | **Delovi za PARTURU 140.100 STARI MODEL Pazi** |  |  |  |  | |
| 3,62 | 14099012 | Partura Update New Life L | 1 |  |  |  | |
| 3,63 | 14099011 | Partura Update "New Life XL" | 1 |  |  |  | |
| 3,64 | S2004735 | Pad, main section | 1 |  |  |  | |
| 3,65 | S2008667 | Pad, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,66 | 2002189 | Pad, backrest | 1 |  |  |  | |
| 3,67 | 2004737 | Trespa panel 890 mm back vsection | 1 |  |  |  | |
| 3,68 | 2004738 | Trespa plate 890 mm, seat | 1 |  |  |  | |
| 3,69 | 2004739 | Trespa panel 890 mm, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,70 | 2002632 | Control unit KOM 13 140.100 till 01.01.2013 | 1 |  |  |  | |
| 3,71 | 2002633 | Control unit KOM 24 | 1 |  |  |  | |
| 3,72 | 2003145 | Hand held controller | 1 |  |  |  | |
| 3,73 | 2002312 | Height adjustment motor | 1 |  |  |  | |
| 3,74 | 2002313 | Shock position motor | 1 |  |  |  | |
| 3,75 | 2002314 | Back adjustment motor | 1 |  |  |  | |
| 3,76 | 2002315 | Seat adjustment motor | 1 |  |  |  | |
| 3,77 | 2002625 | Foot section motor | 1 |  |  |  | |
| 3,78 | 2001576 | Double castor | 1 |  |  |  | |
| 3,79 | 2001577 | Castor, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,80 | 2006562 | Castor, foot section electrically conductive | 1 |  |  |  | |
| 3,81 | 2009356 | Swivel castor, foot section | 1 |  |  |  | |
| 3,82 | 2002072 | Profile strut left | 1 |  |  |  | |
| 3,83 | 2003060 | Profile strut right | 1 |  |  |  | |
| 3,84 | 2003486 | Net filter | 1 |  |  |  | |
| 3,85 | 2016809 | Installation socket, potential equalisation | 1 |  |  |  | |
| 3,86 | 2016810 | Angle plug, potential equalisation | 1 |  |  |  | |
| 3,87 | 2016811 | Sleeve, yellow | 1 |  |  |  | |
| 3,88 | 2019452 | Main switch with light | 1 |  |  |  | |
| 3,89 | 95398 | Main switch with thermal protection 2.5 A | 1 |  |  |  | |
| 3,90 | 95336 | Power supply cable length 4 m | 1 |  |  |  | |
| 3,91 | 2000813 | Power cable, magnetic | 1 |  |  |  | |
| 3,92 | 2004051 | Connection cable, hand switch | 1 |  |  |  | |
| 3,93 | 2005680 | Connection cable, 9-pin | 1 |  |  |  | |
| 3,94 | 2004113 ? | Cable motor plug, 1m | 1 |  |  |  | |
| 3,95 | 2003391 | Combi - limit sensor | 1 |  |  |  | |
| 3,96 | 2003144 | Connection box, handheld controller | 1 |  |  |  | |
| 3,97 | 99086 | Battery pack, magnetic controller, 4 batteries | 1 |  |  |  | |
| 3,98 | 99008 | Hook, hand switch kuka za upravljač | 1 |  |  |  | |
| 3,99 | 2004112 | Cable key | 1 |  |  |  | |
| 4,00 | 2003147 | Adapter for handheld controller | 1 |  |  |  | |
| 4,01 | 2003237 | Holder for, sub plug | 1 |  |  |  | |
| 4,02 | 2001875 | Upper cover hood | 1 |  |  |  | |
| 4,03 | 2001876 | Lower cover hood | 1 |  |  |  | |
| 4,04 | 2001877 | Panel seat | 1 |  |  |  | |
| 4,05 | 2005147 | Plastic cover, back | 1 |  |  |  | |
| 4,06 | 92261 | Plate | 1 |  |  |  | |
| 4,07 | 1096004 | Machine foot M10, short version | 1 |  |  |  | |
| 4,08 | 1096009 | Dual-action pedal foot section | 1 |  |  |  | |
| 4,09 | 2022638 | Dual-action pedal right | 1 |  |  |  | |
| 4,10 | 2022637 | Dual-action pedal left | 1 |  |  |  | |
| 4,11 | 2002748 | Mounting for limit switch | 1 |  |  |  | |
| 4,12 | 2002033 | Carrier for telescope cover, foot section | 1 |  |  |  | |
| 4,13 | 2003361 | Spacer bar for cover | 1 |  |  |  | |
| 4,14 | 2003283 | Glide plate | 1 |  |  |  | |
| 4,15 | 2004063 | Rubber mat for seat, silver-grey | 1 |  |  |  | |
| 4,16 | 2006493 | Ball pin for leg support tray | 1 |  |  |  | |
| 4,17 | 2006511 | Disc spring for leg support 8 units | 1 |  |  |  | |
| 4,18 | 2007510 | PU sleeve | 1 |  |  |  | |
| 4,19 | 94139 | Knob oval, M 8 x 15mm | 1 |  |  |  | |
| 4,20 | 96296 | Retaining pins | 1 |  |  |  | |
| 4,21 | 2000101 | Retaining pin with lock | 1 |  |  |  | |
| 4,22 | 2029092 | Foot section – release complete | 1 |  |  |  | |
| 4,23 | 2002128 | Guide bushing for retaining pin | 1 |  |  |  | |
| 4,24 | 2004078 | Insert for guide bushing | 1 |  |  |  | |
| 4,25 | 99055 | Leg support complete, incl. padding | 1 |  |  |  | |
| 4,26 | S2005040 | Retaining plug for padding, polyamide | 1 |  |  |  | |
| 4,27 | 1096011 | Switch lever | 1 |  |  |  | |
| 4,28 | 2003348 | Bowden cable foot section | 1 |  |  |  | |
| 4,29 | 2001627 | Bearing bolt shock seat | 1 |  |  |  | |
| 4,30 | 2002227 | Cover for PU sleeve | 1 |  |  |  | |
| 4,31 | 2002619 | Glide strip for foot section sides | 1 |  |  |  | |
| 4,32 | 2002621 | Glide strip for foot section front | 1 |  |  |  | |
| 4,33 | 2002763 | Mount for handheld controller | 1 |  |  |  | |
| 4,34 | 94533 | U profile | 1 |  |  |  | |
| 4,35 | 2012194 | Leg support tray, light grey, foam | 1 |  |  |  | |
| 4,36 | 96011 | Rinsing basin, 50 mm depth | 1 |  |  |  | |
| 4,37 | 2026973 | Special cleaner for synthetic leather | 1 |  |  |  | |
| 4,38 | BE6V 1.3AH | Battery Pb / 6V / 1300mAh | 1 |  |  |  | |
|  | **Carl Zeiss** |  |  |  |  |  | |
| 1 |  | **Perimetar model HFA 745i** |  |  |  |  | |
| 1.1 | 266010-0029-381 | Filter fan 114x138x6.35mm | 1 |  |  |  | |
| 1.2 | 266002-1105-207 | Filter heat cub | 1 |  |  |  | |
| 1.3 | 266010-0029-954 | Halogena sijalica, 12V, 20W | 1 |  |  |  | |
| 1.4 | 266002-1106-082 | Komplet sijalica P/N 30323 (Projection Lamp) | 1 |  |  |  | |
| 1.5 | 266010-0029-577 | Filter beamsplitter | 1 |  |  |  | |
| 1.6 | 266010-0029-956 | Filter heat blu/yel cub | 1 |  |  |  | |
| 1.7 | 266010 0029 575 | Pacijent taster za kompijuterizovani perimetar Humphrey Field Analyzer (HFA 745i) | 1 |  |  |  | |
| 1.8 | 266010-0029-584 | Assy step motor CUB Shutter - step motor za pokretanje rotirajuće membrane kod izvora svetla | 1 |  |  |  | |
| 2 |  | **Biomikroskop sa špalt lampom model SL 115:** |  |  |  |  | |
| 2.1 |  | Sijalica 6V, 10W, PG22 | 1 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  | **Fundus kamera model Visucam Lite** |  |  |  |  | |
| 3.1 | 99-X479 | FAR/Sijalica 8V, 20W, G4 | 1 |  |  |  | |
| 3.2 | 319751-9006-000 | Držač lampice (diode) za fiksiranje drugog oka | 1 |  |  |  | |
| 3.3 | 301350-9052-000 | Lampica (dioda) za fiksiranje drugog oka | 1 |  |  |  | |
| 4 |  | **Kolposkop model Colposcope 150 FC:** |  |  |  |  | |
| 4.1 | 99-X423 | FAR/Sijalica OSRAM, 12V, 100W, GZ6,35, 50 radnih sati | 1 |  |  |  | |
| 4.2 | 99-X853 | FAR/Sijalica 12V, 100W, GZ6,35, 600 radnih sati | 1 |  |  |  | |
| 4.3 | 302301-8002-000 | Fiber-optički kabl, 130/150FC | 1 |  |  |  | |
| 4.4 | 302305-9030-000 | Objektiv f=300mm, 130/150FC | 1 |  |  |  | |
| 4.5 | 303784-0000-000 | Binokularni tubus (kosi) f=170, 130/150FC | 1 |  |  |  | |
| 4.6 | 000000-1340-798 | Video kabl System cable w. ferrit sleeve,3.8m KS822 Integr MediLive Primo 150FC (PAL) | 1 |  |  |  | |
| 4.7 | 000000-0219-806 | Rele - elektronski prekidač TRIAC TW12N600CX | 1 |  |  |  | |
| 4.8 | 000000-1282-992 | Glava kamere 1/2" PAL camera head | 1 |  |  |  | |
| 4.9 | 301692-0020-000 | Holender Sleeve for 1282-992 Video Camera | 1 |  |  |  | |
| 4.10 | 301692-9400-000 | Adapter za kameru 1282-992 | 1 |  |  |  | |
| 5 |  | **Laser za fotokoakulaciju model Visulas 532s (1149-675):** |  |  |  |  | |
| 5.1 | 000000-1159-610 | Ručni upravljač (Joystick) | 1 |  |  |  | |
| 5.2 | 000000-1486-988 | Halogena lampa sa kućištem | 1 |  |  |  | |
| 5.3 | 319752-8016-000 | Držač za bradu | 1 |  |  |  | |
| 5.4 | 000000-0428-056 | Sigurnosni prekidač | 1 |  |  |  | |
| 5.5 | 000000-1095-628 | P-Detector | 1 |  |  |  | |
| 5.6 | 000000-1109-121 | CPU PCB | 1 |  |  |  | |
| 5.7 | 000000-1121-776 | Control Unit PCB | 1 |  |  |  | |
| 5.8 | 000000-1149-628 | Laser, complete | 1 |  |  |  | |
| 5.9 | 000000-1150-861 | Waveguide | 1 |  |  |  | |
| 5.10 | 000000-1150-863 | Waveguide 3,5m | 1 |  |  |  | |
| 5.11 | 000000-1150-869 | Waveguide 2.0 m | 1 |  |  |  | |
| 5.12 | 000000-1195-862 | Control panel with KTS housing | 1 |  |  |  | |
| 5.13 | 000000-1231-174 | Replacement Aiming Beam | 1 |  |  |  | |
| 5.14 | 000000-1147-997 | Shutter complete | 1 |  |  |  | |
| 5.15 | 000000-1502-636 | Kit Motor Control PCB LSL/532s | 1 |  |  |  | |
| 5.16 | 266100-5206-212 | Motor, complete | 1 |  |  |  | |
| 5.17 | 309671-9902-000 | Power Unit for Laser Slit Lamp | 1 |  |  |  | |
| 5.18 | 000000-1486-988 | Replacement Kit for lamp socket halogen | 1 |  |  |  | |
| 6 |  | **Lab. mikroskop model Axiostar plus i Axio Scope A1:** |  |  |  |  | |
| 5.1 | 99-71179 | Sijalica 6V, 20W, G4, 380079-9690 | 1 |  |  |  | |
| 7 |  | **OP mikroskop model OPMI Pentero:** |  |  |  |  | |
| 7.1 | 305989 8700 000 | Alkumulatorski modul sa baterijama EC UPS Micro 550 120V, (zamena staro za novo) OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.2 | 000000 1277 220 | Svetlosni modul sa xenon-skom sijalicom, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.3 | 000000 1294 658 | Svetlosni modul sa xenon-skom sijalicom (zamena staro za novo), OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.4 | 305530 8035 000 | Zaštitna maska za okulare, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.5 | 000000-1418-507 | Poklopac yoistick-a na upravljačkim ručkama, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.6 | 302581-8177-500 | Upravljačka ručica Pentero15VDC + Label, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.7 | 000000-0454-626 | Grafička kartica Pro 9200 128MB/RADEON, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.8 | 000000-0462-364 | Enkoder kartica MPEG2 GRAFIC ENCODER BOARD PAL/NTSC, OPMI Pentero/Pentero 900 | 1 |  |  |  | |
| 7.9 | 000000-1498-535 | SC Touch monitor complete, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.10 | 000000-0456-534 | Cable guide rod | 1 |  |  |  | |
| 7.11 | 305989-8711-000 | Transf 2x105-115V//110/124V 2x24V 2x28V, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.12 | 305989-8513-000 | Video front panel, kompletan, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.13 | 305989-8520-000 | Konekcioni panel, komplet, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.14 | 305989-8515-000 | Priključak za napajanje Power inlet, OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.15 | 305989-8732-000 | Glavni prekidač, Automatic circuit breaker, wired | 1 |  |  |  | |
| 7.16 | 000000-1023-917 | Držač kabla za napajanje (Hook M5), OPMI Pentero | 1 |  |  |  | |
| 7.17 | 000000-1483-337 | DVD čitač, SC exchange kit DVD drive HP 420, OPMI Pentero (Hardware ver. 1.5; Software ver. 1.5 to 2.1) | 1 |  |  |  | |
| 7.18 | 000000-0407-676 | Fiksator kablova, Strain-relief device 1x8 bk, all OPMIs | 1 |  |  |  | |
| 7.19 | 000000-1063-997 | Poklopac za 0407-676 fiksator kablova | 1 |  |  |  | |
| 8 |  | **OP mikroskop model OPMI LUMERA:** |  |  |  |  | |
| 8.1 | 305952-8090-000 | Svetlosni modul sa jednom xenon-skom sijalicom (zamena staro za novo), OPMI Lumera | 1 |  |  |  | |
| 8.2 | 000000-1019-252 | Lamp Socket CS Halogen 100W | 1 |  |  |  | |
| 8.3 | 302608-0041-010 | Housing (OPMI Lumera i) | 1 |  |  |  | |
| 8.4 | 302608-8700-000 | PAL compact camera | 1 |  |  |  | |
| 8.5 | 302681-8710-000 | System cable 1CCD 3,2 M | 1 |  |  |  | |
| 8.6 | 302681-9830-000 | PCB CAN-Adapter OPMI Lumera | 1 |  |  |  | |
| 8.7 | 305946-0800-000 | Front paneling S7 electrical components | 1 |  |  |  | |
| 8.8 | 305946-0801-000 | Carrier arm paneling S7 left | 1 |  |  |  | |
| 8.9 | 305946-0802-000 | Carrier arm paneling S7 right | 1 |  |  |  | |
| 8.10 | 305946-1027-000 | Paneling suspension arm left labelled | 1 |  |  |  | |
| 8.11 | 305946-1028-000 | Paneling suspension arm right labelled | 1 |  |  |  | |
| 8.12 | 305946-8043-000 | Paneling suspension arm, top cemented | 1 |  |  |  | |
| 8.13 | 305946-8048-000 | Cable input port, laquered assembly | 1 |  |  |  | |
| 8.14 | 305946-8501-000 | Panel stand base S7 complete | 1 |  |  |  | |
| 8.15 | 305946-8503-000 | Brake control, short | 1 |  |  |  | |
| 8.16 | 305946-8504-000 | Brake control, long | 1 |  |  |  | |
| 8.17 | 305946-8700-000 | Transformer 2x115V /// 2x23V/29V; 607VA | 1 |  |  |  | |
| 8.18 | 305946-9870-200 | NetDCU8-Zeiss2B | 1 |  |  |  | |
| 8.19 | 305953-9803-000 | PCB rectifier | 1 |  |  |  | |
| 8.20 | 302602-8034-500 | Guide unit | 1 |  |  |  | |
| 8.21 | 302602-8054-000 | Carriage, complete | 1 |  |  |  | |
| 8.22 | 302602-8064-000 | Motor with friction clutch | 1 |  |  |  | |
| 8.23 | 302602-8204-000 | Microswitch centering X, wired | 1 |  |  |  | |
| 8.24 | 302602-8205-000 | Microswitch centering Y, wired | 1 |  |  |  | |
| 8.25 | 302608-9100-500 | SC Illumination unit Lumera | 1 |  |  |  | |
| 8.26 | 302608-9125-500 | SC XY coupling OPMI Lumera | 1 |  |  |  | |
| 8.27 | 303504-0265-500 | SC Gearwheel with stepper motor | 1 |  |  |  | |
| 8.28 | 303504-8060-500 | SC Flange with screen | 1 |  |  |  | |
| 8.29 | 303504-9004-500 | SC Zoom System VISU 160/210 | 1 |  |  |  | |
| 8.30 | 302501-8013-000 | Motor | 1 |  |  |  | |
| 9 |  | **OCT-a model Stratus OCT:** |  |  |  |  | |
| 9.1 | 000000-1113-417 | ASSY JOYSTICK OCT3 & LCR | 1 |  |  |  | |
| 9.2 | 000000-1143-243 | LENS OCT OCULAR VOLK 78D | 1 |  |  |  | |
| 9.3 | 000000-1211-868 | PCBA OCT3 BASE CONTROLLER | 1 |  |  |  | |
| 9.4 | 000000-1211-870 | PCBA OCT3 OPTICS HD CONT | 1 |  |  |  | |
| 9.5 | 000000-1212-113 | ASSY OCT3 CCD | 1 |  |  |  | |
| 9.6 | 000000-1212-114 | ASSY OCT3 FILTER | 1 |  |  |  | |
| 9.7 | 000000-1216-985 | SCANNER CONTROLLER OCT3 XY | 1 |  |  |  | |
| 9.8 | 000000-1217-606 | FRU OCT3 Z-SCANNER/COUPLER | 1 |  |  |  | |
| 9.9 | 000000-1226-964 | FRU OCT3 CALIBRATED SLD | 1 |  |  |  | |
| 9.10 | 000000-1289-591 | ASSY OCT3 CCD | 1 |  |  |  | |
| 9.11 | 000000-1289-593 | FRU OCT3 LENS VIEW | 1 |  |  |  | |
| 9.12 | 000000-1358-634 | SCANNER CONTROLLER OCT3 Z | 1 |  |  |  | |
| 9.13 | 000000-1455-147 | PCBA OCT3 DATA ACQUISITION | 1 |  |  |  | |
| 9.14 | 000000-1508-551 | PCBA OCT3 DATA ACQUISITION 3 | 1 |  |  |  | |
| 9.15 | 266002-1116-110 | ASSY OCT3 XYZ MECH | 1 |  |  |  | |
| 9.16 | 266002-1125-137 | ASSY OCT3 PATIENT SUPPORT | 1 |  |  |  | |
| 9.17 | 266010-0052-748 | ASSY OCT3 CHINREST | 1 |  |  |  | |
| 9.18 | 266002-1119-710 | ASSY OCT3 P4 COMPUTER | 1 |  |  |  | |
| 9.19 | 266010-0058-948 | VIDEO CONT AGP AIW 9800 FOR P3 | 1 |  |  |  | |
| 10 |  | **Kolposkop model Carl Zeiss Jena:** |  |  |  |  | |
| 10.1 | 99-71273 | FAR/Sijalica 6V, 15W, MB16 | 1 |  |  |  | |
| 10.2 | 99-71147 | FAR/Sijalica 6V, 25W, PY16-1,25 | 1 |  |  |  | |
| 11 |  | **Lab. mikroskop model Carl Zeiss Jena:** |  |  |  |  | |
| 11.1 | 99-71147 | FAR/Sijalica 6V, 25W, PY16-1,25 | 1 |  |  |  | |
| 12 |  | **Lab. mikroskop model Jenamed, Carl Zeiss Jena i Binokular Zeiss:** |  |  |  |  | |
| 12.1 | 99-71147 | FAR/Sijalica 6V, 25W, PY16-1,25 | 1 |  |  |  | |
| 13 |  | **OP mikroskop model OPMI MD:** |  |  |  |  | |
| 13.1 | 99-X423 | FAR/Sijalica OSRAM, 12V, 100W, GZ6,35, 50 radnih sati | 1 |  |  |  | |
| 14 |  | **OP mikroskop model OPMI Neuro NC4:** |  |  |  |  | |
| 14.1 | 304953-9030-000 | Svetlosni modul za Superlux300/Superlux301 (zamena staro za novo), OPMI NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.2 | 99-X130P | FAR/ Sijalica XENON 300W | 1 |  |  |  | |
| 14.3 | 000000-0402-804 | Liquid Light Guide 5mm L-5m 495FT/Sto | 1 |  |  |  | |
| 14.4 | 000000-0423-913 | Cable DR 20pin male male 5,9m | 1 |  |  |  | |
| 14.5 | 000000-1005-393 | Lightguide 5m | 1 |  |  |  | |
| 14.6 | 000000-1032-120 | FBG D-Light Interface | 1 |  |  |  | |
| 14.7 | 000000-1032-552 | Cable, Interface PCB - Light source | 1 |  |  |  | |
| 14.8 | 000000-1040-835 | Cover NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.9 | 000000-1043-759 | Systemkabel US 522 3CCD 3,8m Neuro OPMI | 1 |  |  |  | |
| 14.10 | 000000-1091-117 | Wiring PCB for NC 4 | 1 |  |  |  | |
| 14.11 | 000000-1094-394 | Hydro pump, complete | 1 |  |  |  | |
| 14.12 | 000000-1164-250 | Adjusting Tube | 1 |  |  |  | |
| 14.13 | 000000-1306-628 | Camerahead 3CCD PAL | 1 |  |  |  | |
| 14.14 | 000000-1306-629 | System cable 3CCD 5m | 1 |  |  |  | |
| 14.15 | 302581-8720-000 | DV Board -Ikegami- | 1 |  |  |  | |
| 14.16 | 304950-0040-000 | Transformer 500VA | 1 |  |  |  | |
| 14.17 | 304950-8001-000 | Aperture Control | 1 |  |  |  | |
| 14.18 | 304950-8011-000 | Power Unit | 1 |  |  |  | |
| 14.19 | 304950-8205-000 | Ventilator with connector | 1 |  |  |  | |
| 14.20 | 304950-9302-000 | Power inlet | 1 |  |  |  | |
| 14.21 | 304950-9303-000 | IGNITION ELECTRONICS PCB | 1 |  |  |  | |
| 14.22 | 304950-9304-000 | Control Switch Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.23 | 305911-8003-000 | Lamp Module S5/S21 without Filter | 1 |  |  |  | |
| 14.24 | 305952-0180-000 | Breake Activator Plate | 1 |  |  |  | |
| 14.25 | 305952-8062-000 | Brake | 1 |  |  |  | |
| 14.26 | 305952-9312-000 | Power Inlet S8 | 1 |  |  |  | |
| 14.27 | 305983-8629-000 | Fan, wired | 1 |  |  |  | |
| 14.28 | 305988-0180-000 | Superlux Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.29 | 305988-0181-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.30 | 305988-0184-000 | Panel for superlux | 1 |  |  |  | |
| 14.31 | 305988-0185-000 | Hood control panel | 1 |  |  |  | |
| 14.32 | 305988-0188-000 | Grasp, complete | 1 |  |  |  | |
| 14.33 | 305988-0240-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.34 | 305988-0260-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.35 | 305988-0261-000 | Cover of horizontal weight top | 1 |  |  |  | |
| 14.36 | 305988-0272-000 | Brake for Axis | 1 |  |  |  | |
| 14.37 | 305988-0301-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.38 | 305988-0302-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.39 | 305988-0303-000 | Panel | 1 |  |  |  | |
| 14.40 | 305988-8080-000 | Control panel NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.41 | 305988-8081-000 | Control foil with frameworks | 1 |  |  |  | |
| 14.42 | 305988-8111-000 | Linear unit, EV40-421 with EHL-135 | 1 |  |  |  | |
| 14.43 | 305988-8080-000 | Control panel NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.44 | 305988-8081-000 | Control foil with frameworks | 1 |  |  |  | |
| 14.45 | 305988-8111-000 | Linear unit, EV40-421 with EHL-135 | 1 |  |  |  | |
| 14.46 | 305988-9302-000 | Control Panel PCBA | 1 |  |  |  | |
| 14.47 | 305988-9304-000 | NC4-Supply | 1 |  |  |  | |
| 14.48 | 305988-9305-000 | Stand Control FBG | 1 |  |  |  | |
| 14.49 | 305988-9307-000 | PCB OPMI Interface | 1 |  |  |  | |
| 14.50 | 305988-9312-000 | Plug card external NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.51 | 305995-9327-000 | AUTOFOCUS BOARD | 1 |  |  |  | |
| 14.45 | 305988-8111-000 | Linear unit, EV40-421 with EHL-135 | 1 |  |  |  | |
| 14.46 | 305988-9302-000 | Control Panel PCBA | 1 |  |  |  | |
| 14.47 | 305988-9304-000 | NC4-Supply | 1 |  |  |  | |
| 14.48 | 305988-9305-000 | Stand Control FBG | 1 |  |  |  | |
| 14.49 | 305988-9307-000 | PCB OPMI Interface | 1 |  |  |  | |
| 14.50 | 305988-9312-000 | Plug card external NC4 | 1 |  |  |  | |
| 14.51 | 305995-9327-000 | AUTOFOCUS BOARD | 1 |  |  |  | |
| 15 |  | **Oftalmoskop:** |  |  |  |  | |
| 15.1 | 99-999 | FAR/Sijalica 6V, 6W, E.12M | 1 |  |  |  | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |