Број: 304-19-O/3-2

Дана: 23.12.2019.

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,

У додатном појашњењу од дана 19.12.2019, као одговор на прво питање које се тиче позиције 4, наведен је погрешан тип пумпе. Питање се односило на позицију 4 из конкурсне документације 304-190 на страни 32/36, односно Грундфос УПС 32-80/180, а не Грундфос УПС 40-60 /2Ф како је наведено у одговору у поменутом додатном објашњењу.

За позиције 28 и 29 на страни 33/36 измењене конкурсне документације не постоји могућност набавке резервних делова.

**ОДГОВОР**

Наручилац остаje при условима датим у конкурсној документацији. Наручилац напомиње потенцијалним понуђачима да за наведене ставке (28 и 29) дају цену за компатибилан део који по својим карактеристикама има исту намену као и оригинални део, а уколико то приликом реализације уговора није могуће, наручилац ће захтевати да у писаној форми изабрани понуђач да предлог за расход за тај наведени тип пумпе.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 304-19-О