|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 255-19-О/1**

**Дана: 15.11.2019. године**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**255-19-O**

**Нови Сад, 2019. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 255-19-O- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 8

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 14

6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 23

7. МОДЕЛ УГОВОРА 24

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 30

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 31

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 32

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 33

12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 34

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 255-19-O- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Врста поступка** | Отворени поступак  |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 7.000.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке, e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован и ванредни сервис апарата произвођача „Drager“.

Место извршења је Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад.

|  |  |
| --- | --- |
|  **ЛОКАЦИЈА И НАЗИВ АПАРАТА** | **КОЛИЧИНА** |
| **КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ИНTEНЗИВНУ TEРAПИJУ И ТЕРАПИЈУ БОЛА** |
| 1 | Апарат за анестезију Primus | 4 |
| 2 | Апарат за анестезију Fabius GS | 3 |
| 3 | Апарат за анестезију Fabius CE | 3 |
| 4 | Апарат за анестезију Fabius Titro | 1 |
| 5 | Апарат за анестезију Fabius MRI | 1 |
| 6 | Респиратор Savina | 2 |
| 7 | Респиратор Evita 2 dura | 1 |
| 8 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Delta | 25 |
| 9 | Монитор за праћење виталних функција Vista 120 | 1 |
| **КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО** |
| 10 | Апарат за анестезију Primus | 1 |
| 11 | Апарат за анестезију Fabius GS | 1 |
| 12 | Апарат за анестезију Fabius CE | 4 |
| 13 | Респиратор Savina 300 | 1 |
| 14 | Респиратор Babylog 8000C | 2 |
| 15 | Респиратор Babylog 8000 plus | 2 |
| 16 | Реанимациони сто Resuscitaire | 3 |
| 17 | Грејни сто за бебе Babytherm 8000 | 2 |
| 18 | Лампа за фототерапију беба Phototherapy 4000 | 10 |
| 19 | Инкубатор за бебе Caleo | 2 |
| 20 | Инкубатор за бебе C2000 | 10 |
| 21 | Монитор за праћење виталних функција Vista 120 | 1 |
| 22 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Gamma XL | 6 |
| 23 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Kappa | 2 |
| 24 | Транспортни инкубатор за бебе Isolette TI 500 | 1 |
| **КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ** |
| 25 | Апарат за анестезију Fabius GS | 1 |
| 26 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Delta | 2 |
| **КЛИНИКА ЗА ОРЛ И ХИРУРГИЈУ ГЛАВЕ И ВРАТА** |
| 27 | Апарат за анестезију Primus | 1 |
| 28 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Delta | 3 |
| **УРГEНTНИ ЦEНTAР**  |
| 29 | Апарат за анестезију Primus | 8 |
| 30 | Апарат за анестезију Zeus IE | 1 |
| 31 | Монитор за праћење виталних функција Infinity Delta XL | 38 |

**РЕДОВАН СЕРВИС** је дефинисан у Обрасцу понуде, у којем су наведене услуге и листа делова и материјала за уградњу са нормираним количинама по апаратима и клиникама, који се извршавају током трајања уговора односно на једногодишњем нивоу. Редован сервис се обавља начином, методама и динамиком коју је прописао произвођач - на основу чега понуђач издаје сертификат/атест о безбедној употреби сервисираног апарата, који треба да покрива цео период трајања уговора – уколико је апарат прошао обављене тестове. Понуђач је дужан да врши поправке искључиво уградњом нових оригиналних резервних делова и у складу с тим понуђене цене се односе искључиво на нове оригиналне резервне делове. Наручилац задржава право увида у начин и методе редовног сервиса које се спроводе од стране понуђача.

**ВАНРЕДНИ СЕРВИС** подразумева сервис по указаној потреби наручиоца, по ценама нових оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уградњу резервних делова врши искључиво понуђач. Понуђач је дужан да угради нове оригиналне резервне делове. Замењене делове понуђач обавезно оставља наручиоцу.

Приликом редовног и ванредног сервиса извршилац услуге је у обавези да уграђује нове оригиналне резервне делове за апарате који су предмет сервисирања у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме „Drager.

**НАПОМЕНЕ:**Наручилац захтева од понуђача да прихвати обавезу да, на захтев наручиоца, у циљу контроле цене резервних делова који нису исказани у поглављу 11. **Обрасца понуде** – *Табела - Ценовник оригиналних резервних делова*, достави наручиоцу копије предрачуна/рачуна за резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене изабраног понуђача за резервне делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних цена.

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени услуга од стране понуђача, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности са вредношћу медицинске опреме или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова који нису исказани у поглављу 11. **Обрасца понуде** – *Табела - Ценовник оригиналних резервних делова*. Каталошки бројеви који су неведени у поглављу 11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ су преузети из каталога произвођача „Дрäгер“. Уколико током уговора настане измена каталошког броја од стране произвођача, понуђач је дужан да у писаној форми обавести наручиоца о насталој измени (нагласити првобитни и измењени каталошки број).

**УЗОРЦИ**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави узорке за следеће нове оригиналне резервне делове са декларацијом произвођача са следећим каталошким бројевима;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каталошки број | Назив добара | Узорак |
| 1 | МU24903 | Oxygen Sensor Kit | ДА -1ком |
| 2 | MU12504 | Filter BOX/4 | ДА -1ком |
| 3 | MX08152 | Једногодишњи сет за Fabius | ДА -1ком |
| 4 | MX08468 | Трогодишњи сет за Primus | ДА -1ком |
| 5 | 8413666 | Регулатор притиска | ДА- 1 ком |

\*Узорци ће служити као контролни узорци током периода извршења уговора. Наручилац ће задржати само контролне узорке изабраног понуђача, на реверс, током трајања уговорa. Понуђач је приликом извршења редовног сервиса у обавези да уграђује нове оригиналне резервне делове за апарате који су предмет сервисирања у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме „Drager.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорак за понуђена добра који ће бити релавантан за оцену да ли је понуда одговарајућа, те ће се у **записник о отварању** понуда констатовати да ли је у понуду достављен тражени узорак.

\*Уколико достављени узорак не одговара техничком опису добра, таква понуда се неће рангирати већ ће се **одбити као неодговарајућа**.

\*Уколико понуђач не достави захтеване узорке, понуда понуђача ће бити оцењена као **неодговарајућа.**

\*Уколико понуђач уз понуду не достави тражени узорак, наручилац није у обавези да позове понуђача да накнадно достави тражени узорак, те ће такву понуду одбити као **неодговарајућу.**

\*Узорци ће бити оцeњивани у фази стручнe оцeнe понуда.Приликом визуалне оцене квалитета узорака од стране стручног лица код наручиоца, представника понуђача и представника наручиоца - стручни чланови, наручилац задржава право да изврши проверу аутентичности достављених узорака, и то на начин да ће захтевати од понуђача да достави јединствену царинску исправу, те уколилко на захтев наручиоца у фази стручне оцене достављених понуда, понуђач не достави исту, наручилац ће такву понуду одбити као **неодговарајућу.**

Ако се понуђач не одазове на позив наручиоца да присуствује оцени квалитета узорака, комисија ће у том случају оценити квалитет без присуства понуђача.

**НАПОМЕНА:**

Наручилац задржава право да уколико посумња у квалитет испорученог резервног дела исти пошаље произвођачу опреме који врши контролу квалитета. Наручилац захтева да понуђачи доставе узорке за оне ставке које су обележене са ДА у колони „Узорак“. Понуђач захтеване узорке истовремено доставља уз понуду у посебној кутији која мора бити затворена, са назнаком: „*Узорци по јавном позиву 255-19-О“.На полеђини понуде обавезно ставити назнаку* **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

Наручилац ће у записник о отварању понуда констатовати да ли су уз понуду достављени тражени узорци. Достављени узорци морају да буду нови и неупотребљавани, у оригиналном паковању.

Уколико достављени узорак не одговара захтевима наручиоца одређеним овом конкурсном документацијом, таква понуда ће се **одбити као неодговарајућа**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да понуђач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) понуђач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да понуђачу плати замењен резервни део.

\*Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде и ценовника*.*

|  |
| --- |
|  |

#  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.**Доказ за предузетнике:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике / физичка лица:**Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је остварио најмање 14.000.000,00 дин. прихода у последње три године. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. год.).  |
| 2. | Понуђач има минимум два радно ангажована сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме за све моделе апарата из Списка апарата за које је потребно доставити сертификате. Сервисери морају бити ангажовани за све време трајања уговора. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:****За све стално запослене сервисере, доставити:**1.Фотокопију уговора о раду и фотокопију М-А (стари М2) образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање. Уговори морају бити важећи да покривају цео период трајања уговора са наручиоцем Уколико дође до промене сервисера у току реализације уговора, дужан је да у писаној форми достави обавештење о промени ангажованог сервисера и да достави наведене доказе.2.Важећи сертификат (документ) којим се потврђује да је сервисер завршио сервисну обуку за апарате који су предмет сервисирања, оверени од стране произвођача опреме или произвођачевог тренинг центра) за радно ангажована лица.**За радно ангажоване сервисере, доставити:** 1.Фотокопију Уговора о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне. Уговори морају бити важећи да покривају цео период трајања уговора са наручиоцем. Уколико дође до промене сервисера у току реализације уговора, дужан је да у писаној форми достави обавештење о промени ангажованог сервисера и да достави наведене доказе.2.Важећи сертификат (документ) којим се потврђује да је сервисер завршио сервисну обуку за апарате који су предмет сервисирања, издатим од стране произвођача опреме или овлашћеног произвођачевог тренинг центра за радно ангажована лица. |
| 3. | Понуђач мора да располаже адекватном еталонираном мерном опремом за проверу параметара апарата, довољне класе тачности за оверавање валидности мерених величина, а у складу са техничким спецификацијама апарата и методологијом провере коју прописију произвођач апарата који су предмет одржавања. То је мерна опрема за мерење: притиска, протока, концентарције (кисеоника, азотсубоксида и анестетика), струје цурења и електросугурности, температуре ваздуха, Влажности ваздуха и Пацијент сигнала монитора – симулатор пацијент сигнала. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**1. Инвентарна Листа у којој понуђач наводи тражену мерну опрему коју поседује и која мора да садржи следеће податке: Назив мерила, назив произвођача мерила, назив акредитоване лабораторије која издаје уверења о оверавању/еталонирању мерила, евиденциони број издатог (важећег) уверења, назив мерене величине.

**или**Уговор или неки други документа о изнајмљивању или пословној сарадњи којим доказује располагање исте за потребе извршења уговора. Листа у којој понуђач наводи тражену мерну опрему којом располаже мора да садржи следеће податке: Назив мерила, назив произвођача мерила, назив акредитоване лабораторије која издаје уверења о оверавању/еталонирању мерила, евиденциони број издатог (важећег) уверења, назив мерене величине.1. Важеће уверење о оверавању/еталонирању издато од стране сертификоване лабораторије за сваки мерни уређај.
 |
| 4. | Понуђач је у обавези да уграђује нове оригиналне резервне делове у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме „Dräger“ | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Понуђач јe дужан да достави важeћа докумeнта којима сe нeдвосмислeно можe утврдити испуњeност овог услова:-овлашћeњe од странe произвођача опрeмe Драгeр за продају оригиналних рeзeрвних дeлова: изјава, овлашћeњe, ауторизација, потврда, уговор, сeртификат;**или**-уговор или споразум измeђу понуђача и домаћeг или страног лица којe јe овлашћeно да дистрибуира оригиналнe рeзeрвнe дeловe за произвођача опрeмe Драгeр, за дистрибуцију рeзeрвних дeлова или има (уговор,потврда,изјава и сл);**или**- потврду издату од странe произвођача оригиналних рeзeрвних дeлова за апаратe Драгeр, односно овлашћeног правног лица-дистрибутeра оригиналних рeзeрвних дeлова за апаратe Драгeр да ћe понуђач бити снадбeван оригиналним рeзeрвним дeловима из приложeног цeновника за свe врeмe трајања уговора, а за потрeбe овe набавкe. Уколико понуђач доставља потврду од другог овлашћeног правног лица-дистрибутeра, потрeбно јe доставити и потврду произвођача рeзeрвних дeлова на основу којe сe нeдвосмислeно можe утврдити да ћe то овлашћeно правно лицe-дистрибутeр бити снабдeван оригиналним рeзeрвним дeловима за апаратe Драгeр из цeновника оригиналних рeзeрвних дeлова и тeхничког потрошног матeријала којe понуђач доставља у папирној форми, а за свe врeмe трајања уговора (цeновник мора да садржи свe навeдeнe дeловe из обрасца понудe који су обавeзни за уградњу, као и дeловe из цeновнка који сe прилажe уз образац понудe а дeо јe конкурснe докумeнтацијe). Потврдe морају бити састављeнe на мeморандуму и да садржe пeчат и потпис даваоца потврдe. |
| 5. | Право на учешће у поступку има понуђач који је у претходне четири године, има најмање две реализоване набавке које су предмета- Услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме која је предмет ове јавне набавке у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите; | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**1. Оригинал или оверене фотокопије потврда на меморандуму здравстне установе, да је понуђач реализовао уговорe чији је предмет услуга сервисирањe и одржавањe медицинске опреме, по типу апарата, која је предмет ове јавне набавке, са уградњом нових оригиналних резервних делова.2. Оверене фотокопије закључених уговора са припадајућим анексима, чији је предмет услуга сервисирања и одржавања медицинске опреме која је предмет ове јавне набавке**.** |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3, 4, и 5. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3). Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим тачке 5. додатних услова за учешће у поступку јавне набавке коју мора да испуну сваки члан заједничке понуде.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

**СПИСАК АПАРАТА ПО ТИПУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ СЕРВИСЕРА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Модел апарата** | **Поседовање сертификата** **(попунити са** **ДА или НЕ)** |
|  | Апарат за анестезију  | Fabius CE  |  |
|  | Апарат за анестезију  | Fabius GS |  |
|  | Апарат за анестезију  | Fabius MRI  |  |
|  | Апарат за анестезију  | Fabius TIRO |  |
|  | Апарат за анестезију  | Primus |  |
|  | Апарат за анестезију  | Zeus IE |  |
|  | Централа за мониторинг | CPU Infinity Central  |  |
|  | Грејни сто за бебе  | Babyterm 8000 |  |
|  | Инкубатор стационарни  | Caleo  |  |
|  | Инкубатор стационарни  | C2000  |  |
|  | Инкубатор транспортни  | Isolette TI 500  |  |
|  | Монитор за праћење виталних функција | Infinity Delta |  |
|  | Монитор за праћење виталних функција | Infinity Gamma XL  |  |
|  | Монитор за праћење виталних функција | Vista 120 |  |
|  | Монитор за праћење виталних функција | Infinity Delta XL  |  |
|  | Монитор за праћење виталних функција | Infinity Kappa |  |
|  | Респиратор | Evita 2 Dura  |  |
|  | Респиратор  | Savina  |  |
|  | Респиратор  | Babylog 8000 plus  |  |
|  | Сто реанимациони  | Resuscitaire RW82 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор/ о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана од дана доставе исправног рачуна.

Рачун за извршене услуге и уграђене нове оригиналне резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, односно уградња оригиналног резервног дела.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде годину дана, а на оригиналне резервне делове по препоруци произвођача.

* 1. **Захтев у погледу рока извршења услуге**

Наручилац захтева да рок извршења редовног сервиса буде максимално 15 радних дана од дана упућивања позива.

Наручилац захтева да рок извршења ванредног сервиса буде максимално 8 радних дана од дана упућивања позива.

Наручилац захтева да рок извршења са заменом новог оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру буде максимално 30 радних дана од дана упућивања позива.

Наручилац захтева да рок извршења код ХИТНИХ интервенција буде максимално 48 часова од часа упућивања позива.

Рок мора бити изражен у часовима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију** **за озбиљност понуде**, попуњену на износ од 10% од укупне процењенњ вредности без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке и **оригинал обавезујућа писма о намерама** пословне банке понуђача за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важења најкраће колико је важење понуде.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг). Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.
1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

 Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 70 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*70$$ |
|  | **Укупна вредност ценовника** | ЦЕ | 20 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*20$$ |
|  | **Јединична цена радног сата за ванредни сервис** | ВС | 5 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*5$$ |
|  | **Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде** | МА | 5 | $$\frac{Најнижи понуђени проценат}{Понуђени проценат}\*5$$ |
| **УКУПНО** | **УК** | **100** | **РС + ЦЕ + ВС+MA** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 255-19-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 255-19-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

 Добављач се обавезује да изврши услугу одржавањa и сервисирањa Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине(у даљем тексту: услуга), која обухвата редован и ванредни сервис по потреби наручиоца по ценама нових оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде, а све према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачина ону маржу која је наведена у поглављу „11. Образац понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени од стране добављача одустане од отклањања кварова уколико процени да је отклањање у несразмерној вредности са вредношћу медицинске опреме или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене нових оригиналних резервних делова који нису исказани у поглављу 11. Обрасца понуде – Табела - Ценовник оригиналних резервних делова.

Добављач се обавезује да услугу редовног сервиса изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 15 радних дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу ванредовног сервиса изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 8 радних дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која подразумева замену новог оригиналног резервног дела којег нема на лагеру, изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 30 радних дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да ХИТНЕ интервенције изврши у року од 48 часова, од часа упућивања позива.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на извршену услугу *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења услуге, односно дана уградње резервног дела.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

 Рачун за извршене услуге и уграђене нове оригиналне резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука новог оригиналног резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

**-банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач не извршава своје обавезе, на начин и у роковима предвиђеним овим уговором.

-добављач се обавезује да достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.

**Члан 14.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих наручилац задржава три, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 255-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“ за потребе Клиничког центра Војводине. |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име и презиме особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана | 60 дана | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Гарантни рок на услугу |  |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  |
| Рок извршења редовног сервиса |  |
| Рок извршења ванредног сервиса |  |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  |
| Рок извршења код ХИТНИХ интервенција |  |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Сер. бр. | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС** |
| **КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ИНTEНЗИВНУ TEРAПИJУ И ТЕРАПИЈУ БОЛА** |
| **Одељење анестезије** |
| **1.** | **Aparat za anesteziju Primus: 4 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08468 | Trogodišnji set za Primus | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1976044 | Inspekcija Primus Pacijent sistema | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta monitoria | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Aparat za anesteziju Fabius *GS, MRI, Tiro: Ukupno* 5 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08153 | Trogodišnji set za Fabius GS | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | MX08152 | Jednogodišnji set za Fabius | čas | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | kom | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1979192 | Inspekcija Fabius Tiro/GS/MRI/plus/plus XL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | R085 | Insp.monitora Vista 120 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta monitora | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1979032 | Inspekcija Scio | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Aparat za anesteziju** **Fabius CE: 3ком.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08153 | Trogodišnji set za Fabius  | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Inspekcija Fabius CE | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1973460 | Inspekcija Cosy | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1944541 | Inspekcija Kruzni Sistem 9 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1973509 | Inspekcija Vamos | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| **Одељење интензивне терапије** |
| **4.** | **Respirator Savina: 2 ком** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08659 | Dvogodišnji set za Savinu | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1966820 | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Inspekcija Savina/Savina300 | čas | 2 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Respirator Evita 2 dura: 1 ком** |  |  |  |  |  |
|  | MX08226 | Dvogodišnji set za Evitu XL/4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966820 | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1954644 | Inspekcija Evita 2 Dura | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Monitor za praćenje vitalnih funkcija Infinity Delta: 18 ком**  |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta monitori | kom | 18 |  |  |  |  |  |
| **КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО**  |
| **Анестезија** |
| **7.** | **Aparat za anesteziju Primus: 1ком.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08468 | Trogodišnji set za Primus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1976044 | Inspekcija Primus Pacijent sistema | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R085 | Insp.monitora Vista 120 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 3 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Aparat za anesteziju Fabius GS: 1 ком.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08153 | Trogodišnji set za Fabius GS | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1979192 | Inspekcija Fabius GS | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1979032 | Inspekcija Scio | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta/DeltaXL/Kappa monitori | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Aparat za anesteziju** **Fabius CE: 4 ком.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08153 | Trogodišnji set za Fabius GS | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1967258 | Inspekcija Fabius CE | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1973460 | Inspekcija Cosy | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta/DeltaXL/Kappa monitori | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **Интензивна нега** |
| **10.** | **Respirator Savina 300: 1 ком.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MX08860 | Savina 300 Service Set 2y | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966820 | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1976346 | Inspekcija Savina/Savina300 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Respirator Babylog 8000 : 4 ком.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08207 | Dvogodišnji set za Babylog 8000 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1966820 | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1933000 | Inspekcija Babylog 8000/8000 + | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1975129 | Inspekcija F&P MR 850/730 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1977628 | Inspekcija Aquapor EL | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Reanimacioni sto Resuscitaire. 3 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | R0105 | Insp.Resus. 6m, 2y | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Grejni sto sa bebe Babytherm 8000: 2 kom.**  |  |  |  |  |  |
|  | 1922270 | Inspekcija Babytherm 8000 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Phototherapy 4000: 10 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | 1945599 | Inspekcija Fototerapija 4000 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Inkubator Caleo: 2 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | 1969889 | Inspekcija Caleo | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Inkubator C2000: 10 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | mu12504 | Filter BOX/4 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | mu24903 | Oxygen Sensor Kit | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1966820 | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1919963 | Inspekcija Inkubator C-2000 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Inkubator TI 500: 1 kom.**  |   |   |  |  |  |  |  |
|  | MU16052 | Baterija za inkubator 12V | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R052 | Inspekcija inkubatora TI500 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Monitori Gamma XL: 6 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | R080 | Insp. Gamma/GammaXL/Vista monitori | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| **КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ** |
| **19.** | **Aparat za anesteziju Fabius GS: 1 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08153 | Trogodišnji set za Fabius GS | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1979192 | Inspekcija Fabius Tiro/GS/MRI/plus/plus XL | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1979032 | Inspekcija Scio | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **КЛИНИКА ЗА ОРЛ И ХИРУРГИЈУ ГЛАВЕ И ВРАТА** |
| **20.** | **Aparat za anesteziju Primus: 1 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08468 | Trogodišnji set za Primus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1976044 | Inspekcija Primus Pacijent sistema | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta monitora | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta monitora | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| **УРГЕНТНИ ЦЕНТАР** |
| **21.** | **Aparat za anesteziju Primus: 8 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08468 | Trogodišnji set za Primus | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 8413666 | Regulator pritiska | kom | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 1975846 | Inspekcija Primus | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1976044 | Inspekcija Primus Pacijent sistema | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta/DeltaXL/Kappa monitori | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1967460 | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Aparat za anesteziju Zeus: 1 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | MX08656 | Dvogodišnji sez za Zeus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1966812 | Radni sat anestezija MT-A | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1979324 | Inspekcija ZEUS | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Monitori Infinity DELTA XL: 38 kom.** |  |  |  |  |  |
|  | R082 | Insp.Delta/DeltaXL/Kappa monitori | kom | 38 |  |  |  |  |  |
|  | NS-PUT | Putni troškovi (170km x 37din.) | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Каталошки бр.** | **Назив** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **ПДВ** | **Јединична цена са ПДВ-а** | **Произвођач/****Земља порекла** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** |  |  |  |
|  | 2600150 | Uložak ventila |  |  |  |  |
|  | 2600457 | APL ventil |  |  |  |  |
|  | 2600562 | Kabl ASM |  |  |  |  |
|  | 2600573 | Peep ventil |  |  |  |  |
|  | 2600650 | Membrana |  |  |  |  |
|  | 2600670 | Sigurnosni ventil |  |  |  |  |
|  | 2600680 | Sigurnosni ventil |  |  |  |  |
|  | 2600713 | Sklop pumpe |  |  |  |  |
|  | 2600909 | Softwer 04.00  |  |  |  |  |
|  | 2600911 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | 8201951 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | 8201971 | Štampana ploča za napajanje |  |  |  |  |
|  | 8202081 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | 8402745 | Regulator pritiska |  |  |  |  |
|  | 8402868 | Bakterijski filter |  |  |  |  |
|  | 8410929 | Crevo za merenje protoka/2 kom |  |  |  |  |
|  | 8603695 | Sigurnosni kontrolni ventil |  |  |  |  |
|  | 8604228 | Motor sa osovinom |  |  |  |  |
|  | 8604344 | Metalni prsten |  |  |  |  |
|  | 8604607 | Modul mreznog pretvaraca |  |  |  |  |
|  | 8606055 | Kućište O2 senzora |  |  |  |  |
|  | 2M85034 | Prigušivač zvuka |  |  |  |  |
|  | 2M50039 | Konektor |  |  |  |  |
|  | M09230 | Kapa ekspiracionog ventila |  |  |  |  |
|  | M21482 | CAP |  |  |  |  |
|  | M21683 | Sigurnosni ventil |  |  |  |  |
|  | M25073 | Pištaljka |  |  |  |  |
|  | M30946 | Ugaona konekcija |  |  |  |  |
|  | M32773 | Sigurnosni ventil |  |  |  |  |
|  | M32940 | Blok za regulaciju protoka gasa |  |  |  |  |
|  | M09361 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | M19241 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | MK00625 | APL ventil |  |  |  |  |
|  | 2607003 | CCFL-Lamp service kit Fabius C |  |  |  |  |
|  | 8603780 | Membrana |  |  |  |  |
|  | 8410181 | Membrana |  |  |  |  |
|  | 8407979 | Podloska |  |  |  |  |
|  | 8603781 | Sajbna za dihtovanje |  |  |  |  |
|  | M23225 | Ventil plocica |  |  |  |  |
|  | 8604105 | Ventil pločica |  |  |  |  |
|  | 8607055 | Peep crevo  |  |  |  |  |
|  | 2600569 | Nosač pumpe |  |  |  |  |
|  | 2600771 | Prozor |  |  |  |  |
|  | D04742 | Zaptivni prsten-DIV |  |  |  |  |
|  | D18238 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | M03214 | Zaptivni prsten-N2O |  |  |  |  |
|  | 8607054 | Crevo Asm PEEP-Pmax-APL Byp RH |  |  |  |  |
|  | M19238 | Uložak ventila-sito |  |  |  |  |
|  | U04314 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | 2600477 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | M09231 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | 8418462 | Adapter za crevo za disanje |  |  |  |  |
|  | M31188 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | 2600741 | Kružni sistem za disanje |  |  |  |  |
|  | 8407797 | Plate-podloška u kružnom sistemu |  |  |  |  |
|  | M31774 | Nepovratni ventil |  |  |  |  |
|  | 8607211 | Motor za ventilaciju |  |  |  |  |
|  | 8605314 | Senzor pritiska PAW  |  |  |  |  |
|  | 8605885 | Senzor pritiska 100 mbar |  |  |  |  |
|  | 8605038 | Mrezni deo za napajanje |  |  |  |  |
|  | 6871000 | PATO O2 senzor |  |  |  |  |
|  | 6870840 | Glava senzora ILCA2 |  |  |  |  |
|  | 8603868 | Ugaoni nastavak za creva |  |  |  |  |
|  | 8605025 | Plasticni poklopac sa ventilom |  |  |  |  |
|  | 2M08777 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | 8603857 | Ploca sa grejacem |  |  |  |  |
|  | M20622 | Dihtung |  |  |  |  |
|  | R52382 | O-RING SEAL |  |  |  |  |
|  | 2866726 | Filter |  |  |  |  |
|  | 4311622 | Prekidac  |  |  |  |  |
|  | 5594499 | Pumpa za invazivno merenje krvi |  |  |  |  |
|  | MS31385 | Baterija  |  |  |  |  |
|  | 5950782 | Pumpa  |  |  |  |  |
|  | 7869444 | Pozadinsko svetlo 8 in |  |  |  |  |
|  | MS13758 | Zaštitna maska displeja  |  |  |  |  |
|  | MS13765 | Rotirajuce dugme  |  |  |  |  |
|  | MS13799 | Displej LCD  |  |  |  |  |
|  | MS13802 | Plastično kućište  |  |  |  |  |
|  | MS13806 | Prednja štampana ploča |  |  |  |  |
|  | MS14980 | Štampana ploča A200 |  |  |  |  |
|  | MS16211 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | MS17217 | E/M Spr Cbl A103/4 Frnt |  |  |  |  |
|  | MS22780 | Zvučnik za monitor |  |  |  |  |
|  | MS13809 | Tastatura za monitor Delta EN |  |  |  |  |
|  | MS27327 | Ploča monitora SC6802XL za pozadinsko osvetljenje |  |  |  |  |
|  | MK30601 | Hard Disk Drive C700/C700IT |  |  |  |  |
|  | MK30365 | Hard Disk Drive C700/C700IT |  |  |  |  |
|  | MS18508 | Uređaj za napajanje |  |  |  |  |
|  | MS18284 | Uredjaj za napajanje |  |  |  |  |
|  | M35493 | Crevo za N2O 3m NIST i DIN |  |  |  |  |
|  | M36017 | Crevo 3m AIR/O2 |  |  |  |  |
|  | 7265130 | I doking stanica |  |  |  |  |
|  | 1843303 | Baterija 17Ah |  |  |  |  |
|  | 1865870 | Senzor pritiska 120mbar |  |  |  |  |
|  | 8306248 | Senzor pritiska |  |  |  |  |
|  | 8306560 | Ventilator |  |  |  |  |
|  | 8306561 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | 8306565 | Rotirajuci električni taster |  |  |  |  |
|  | 8407265 | Mikroprekidac |  |  |  |  |
|  | 8408205 | Prekidač |  |  |  |  |
|  | 8410717 | PEEP Ventil |  |  |  |  |
|  | 8411097 | Kabl sa adapterom za grejač MR 730 |  |  |  |  |
|  | 8412126 | Ventil O2 |  |  |  |  |
|  | 8412128 | Ventil AIR |  |  |  |  |
|  | 8412209 | Mikro elekroventil |  |  |  |  |
|  | 8412993 | Magnetni ventil |  |  |  |  |
|  | 8414178 | Gumena membrana |  |  |  |  |
|  | 8414825 | Displej |  |  |  |  |
|  | 8415127 | Filter |  |  |  |  |
|  | 8415709 | Kabal spirolog sensor |  |  |  |  |
|  | 8416804 | Grejač ekspiracionog ventila |  |  |  |  |
|  | 2M21010 | Fluoroscentna lampa,plava |  |  |  |  |
|  | 2M50360 | Velika kruzna vrata |  |  |  |  |
|  | 2M50385 | Uvodnik za crevo |  |  |  |  |
|  | 2M50410 | Mala kruzna vrata |  |  |  |  |
|  | 2M50621 | Stampana ploca sa senzorima |  |  |  |  |
|  | 2M50641 | Stampana ploca |  |  |  |  |
|  | 2M50850 | Elektro motor za inkubator |  |  |  |  |
|  | 2M50999 | Kapa plovka |  |  |  |  |
|  | 2M51049 | Kontroler PCB LCD |  |  |  |  |
|  | 2M51083 | Pneumat. O2- Cotroller |  |  |  |  |
|  | 2M51315 | 2/2 Wege-Magnetventil |  |  |  |  |
|  | 2M51325 | Prekidač nivoa |  |  |  |  |
|  | 2M51327 | Poklopac posude za plovak ovlaživača |  |  |  |  |
|  | MU01958 | Filter disc |  |  |  |  |
|  | MU03664 | Ventil,solenoid,12VDC,70PSI,O2 |  |  |  |  |
|  | MU03690 | Lampa,INCAND,QTZ-Halogena12V 50W |  |  |  |  |
|  | MU04472 | Filter |  |  |  |  |
|  | MU06679 | Dijafragma |  |  |  |  |
|  | MU07138 | Izolator za inkubator |  |  |  |  |
|  | MU08534 | Bravica za vrata |  |  |  |  |
|  | MU11222 | Grejač ASSY,Kvarcni,120V |  |  |  |  |
|  | MU11253 | Vent./Transdjuser set  |  |  |  |  |
|  | MU11311 | Testirana štamp. Ploča  |  |  |  |  |
|  | MU11414 | Merač, za pritiske,0-4000 PSI,HPO2 |  |  |  |  |
|  | MU11520 | Regulator,65PSI/relej pritisha,HPO2 |  |  |  |  |
|  | MU11572 | Mikroblender |  |  |  |  |
|  | MU11703 | Zamenski kit |  |  |  |  |
|  | MU12258 | Vrata |  |  |  |  |
|  | MU12299 | Ventilator |  |  |  |  |
|  | MU12409 | Motor ventilatora |  |  |  |  |
|  | MU12609 | Uvodnik creva |  |  |  |  |
|  | MU12681 | Drzac vrata za inkubator |  |  |  |  |
|  | MU12732 | Zamenski pristupni panel ASSY,HI,prednji |  |  |  |  |
|  | MU12734 | Kompletna zadnja vrata |  |  |  |  |
|  | MU13058 | Kablovi grupisani |  |  |  |  |
|  | MU13249 | Regulator pritiska,40 PSI |  |  |  |  |
|  | MU13393 | Plastična kvaka  |  |  |  |  |
|  | MU13477 | Kit za zamenu motora,C2000 |  |  |  |  |
|  | MU16896 | Crevo za vazduh |  |  |  |  |
|  | MU16921 | Crevo za kiseonik |  |  |  |  |
|  | MU18057 | Displej,320 X 240,KYOCERA |  |  |  |  |
|  | MU18296 | Prednji Panel pomoćni, LCD C |  |  |  |  |
|  | MU19193 | Pwr ulazni modul & prekidač |  |  |  |  |
|  | MU19344 | Actuator\_120V\_Teleskopski |  |  |  |  |
|  | MU21085 | Nosač posude za vodu |  |  |  |  |
|  | MU21157 | Nožna pedala  |  |  |  |  |
|  | MU22411 | Prednja drška  |  |  |  |  |
|  | MU22416 | Ugaoni blok RW |  |  |  |  |
|  | MU22503 | Balans ručica  |  |  |  |  |
|  | MU22795 | Banc, prednji panel set |  |  |  |  |
|  | MU23383 | Štampana ploča napajanja |  |  |  |  |
|  | MU24903 | Senzor za O2 set |  |  |  |  |
|  | 8410383 | Plastična ručica za stezanje |  |  |  |  |
|  | 1865889 | Senzor pritiska 120mbar |  |  |  |  |
|  | 8350471 | Štampana ploča |  |  |  |  |
|  | 8351201 | PCB O2 membrana |  |  |  |  |
|  | 8405371 | Temperaturni sensor |  |  |  |  |
|  | 8413579 | TSI-sensor |  |  |  |  |
|  | 8413622 | Cable O2-Measure Modul |  |  |  |  |
|  | 8413625 | Radijalni ventilator |  |  |  |  |
|  | 8413643 | Turbina |  |  |  |  |
|  | 8413650 | Inspiracioni blok |  |  |  |  |
|  | 8414028 | Kabl Spirolog senzora |  |  |  |  |
|  | 8417082 | Plastična folija |  |  |  |  |
|  | 8419935 | Kolor displej |  |  |  |  |
|  | MX01049 | Senzor VE |  |  |  |  |
|  | 8413603 | Ventil za regulaciju isporuke kiseonika |  |  |  |  |
|  | 8413609 | Glavni prekidač |  |  |  |  |
|  | 8414080 | Flowsensor izvod sa mrežicom |  |  |  |  |
|  | M33729 | Prstenovi za dihtovanje |  |  |  |  |
|  | 6737545 | Mikrofilter |  |  |  |  |
|  | 8413700 | Spojni kabl |  |  |  |  |
|  | 2M85019 | Aspiracioni ejektor |  |  |  |  |
|  | 2M85609 | Prekidač |  |  |  |  |
|  | M27351 | Usisna pumpa |  |  |  |  |
|  | 2312577 | Dihtung N2O 3/8 |  |  |  |  |
|  | M26007 | Plovak |  |  |  |  |
|  | M26008 | Gumeni dihtung |  |  |  |  |
|  | M32493 | Adapter O2 /NIST/DIN/ |  |  |  |  |
|  | 6810345 | Jedinica za uzorkovanje |  |  |  |  |
|  | 6810510 | O-RING 60x1.5 |  |  |  |  |
|  | 6850645 | O2-Sensor (capsule) |  |  |  |  |
|  | 8403735 | Spirolog Flow Sensor (5x) |  |  |  |  |
|  | MX01049 | OxyTrace VE |  |  |  |  |
|  | 6872130 | WaterLock2 |  |  |  |  |
|  | MK00514 | Filter |  |  |  |  |
|  | 8290286 | Sample Line Set (10pcs) |  |  |  |  |
|  | MU24903 | Oxygen sensor kit |  |  |  |  |
|  | M33294 | Filter |  |  |  |  |
|  | 2M85034 | Sound absorber |  |  |  |  |
|  | 8412034 | Flow sensor |  |  |  |  |
|  | 8410179 | Neonat. Flow Sens. Insert (5x) |  |  |  |  |
|  | 8409626 | Connector cable flow sensor |  |  |  |  |
|  | 8418650 | Power Supply (Babylog 8000) |  |  |  |  |
|  | 8410185 | Neonatal Flow Sensor Y-piece |  |  |  |  |
|  | 2M50412 | tube duct |  |  |  |  |
|  | 2M50385 | TUBING GROMMET, LARGE |  |  |  |  |
|  | MX01050 | OxyTrace Incu |  |  |  |  |
|  | MU11223 | HEATER\_ASSY,QUARTZ,220V-240V |  |  |  |  |
|  | MU12543 | Impeller assy |  |  |  |  |
|  | 6870911 | Fan |  |  |  |  |
|  | 8408950 | Expiration valve |  |  |  |  |
|  | 8411045 | Heating 1,10m |  |  |  |  |
|  | 8410580 | Expiration valve, Patientsys. |  |  |  |  |
|  | 8606055 | housing asm O2 sensor |  |  |  |  |
|  | 8604705 | Flowmeter Fresh-Gas |  |  |  |  |
|  | 8604693 | Valve-Flow Control |  |  |  |  |
|  | 8606910 | metering valve for service |  |  |  |  |
|  | M33720 | Absorber insert, complete |  |  |  |  |
|  | M33719 | Absorber container |  |  |  |  |
|  | MK00625 | APL valve |  |  |  |  |
|  | MS32878 | E/M SPR A107 DDKZRTC FLSH |  |  |  |  |
|  | MS31384 | E/M SPR A106 DDXVXLGXL RHS |  |  |  |  |
|  | MS31744 | E/M SPR PCB FRT PNL DELTA |  |  |  |  |
|  | 4311622 | Opt. Encoder Switch SC5/6/7/9 |  |  |  |  |
|  | MP00744 | Aspect BIS Pic Plus Cable |  |  |  |  |
|  | MS22229 | E/M SPR cbl. BISX PODCOM |  |  |  |  |
|  | MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 |  |  |  |  |
|  | MU03876 | Iris port sleeve,box/100 |  |  |  |  |
|  | mu25551 | CABLE ASSEMBLY,SCALE,ISOLETTE |  |  |  |  |
|  | MU26274 | REPL, SENSOR MODULE C2000 |  |  |  |  |
|  | MU13403 | Retro Kit,Firmware,Sensor MDL |  |  |  |  |
|  | 2M21333 | SWITCH WHITE LUMINESC.(1840487 |  |  |  |  |
|  | 2M21332 | SWITCH BLUE LUMINESC.(1840487) |  |  |  |  |
|  | 8419499 | Kit Ballast |  |  |  |  |
|  | 8605025 | Cover assembly |  |  |  |  |
|  | 8603857 | Valve plate compl. |  |  |  |  |
|  | 8605038 | power pack |  |  |  |  |
|  | 8607211 | Ventilator asm |  |  |  |  |
|  | 8608811 | pba VGC Analog 2 |  |  |  |  |
|  | 8350471 | pba controller Savina |  |  |  |  |
|  | 8413620 | Enginedrive, compl. |  |  |  |  |
|  | 8413609 | Main Switch |  |  |  |  |
|  | 8414028 | Cable harness spirolog sensor |  |  |  |  |
|  | 6871343 | Pneumatic complete |  |  |  |  |
|  | MS18284 | UNIVERSAL POWER SUPPLY IDS |  |  |  |  |
|  | MS18508 | INFINITY G/GXL/V POWER SUPPLY |  |  |  |  |
|  | 6872940 | power supply |  |  |  |  |
|  | MX08899 | Battery Set Fabius |  |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |
| 2 | Путни трошак | километар |  |  |

 М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |