|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 362-19-О/3

Дана: 13.01.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 362-19-О -** **Набавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Да ли ће наручилац за партију 4. - Мултипле бенд лигатуре за варикозитете једњака, прихватити лигатуре са 6 гумица?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац неће прихватити лигатуре са 6 гумица. Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и описаним минималним техничким карактеристикама које понуђена добра морају да задовоље: *,,Мултипле бенд лигатуре за варикозитете једњака,* ***сет са 7 гумица*** *од полиизопрена, минимални радни канал 2, 8 мм, дијаметар ендоскопа 8,6 -11,5 мм“.*

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 362-19-О*