Број: 09-20-О/3

Дана: 28.02.2020.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

Поштовани,

У конкурсној документацији у отвореном поступку 09-20-ОС  начињена је грешка у редном броју 9 у партији 4.

Трази се Wц санитар на бази фосфорне киселине, а у саставу се спомиње садрзај На хипохлорита 4,8%

Wц санитар оваквог састава није хемијски могућ, јер фосфорна киселина реагује са натријум хипохлоритом и долази до издвајања хлора као гаса који је изузетно токсицан и мозе бити фаталан по људе

Други део редног броја 9, одговара висе избељивацу рубља (4% Цл) и претпостављам да је досло до спајања декларација 2 разлицита средства.

Постоји и средство за  цишћење санитарија које  садрзи На-хипохлорит (зелени доместос) али је он базно средство намењено за прање и дезинфекцију санитарија (не скида каменац) и не сме да доде у додир са киселинама тј уобицајеним киселим средствима средствима за прање санитарија из горе поменутог разлога, сто на његовој декларацији и пише.

**ОДГОВОР:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне докумнетације.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 09-20-О