**Број: 26-20-O/3**

**Дана: 28.02.2020. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

****

****

**Одговор 1:**

Наведени апарат је функионалан и у употреби, те захтевамо редован сервис који подразумева чишћење и проверу цеви, мрежног напона и напајања генератора (тако да за редован сервис нема потребе за заменом оригиналних резервних делова). Такође, захтевамо ванредни сервис у случају да се апарат може поправити без замене резервних делова. У случају да се апарат не може поправити овлашћени сервисер треба да достави писани извештај са образложењем да апарат треба да се расходује.

**Одговор 2:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Одговор 3:**

Наведени апарат је функионалан и у употреби, те захтевамо редован сервис који подразумева чишћење и проверу цеви, мрежног напона и напајања генератора (тако да за редован сервис нема потребе за заменом оригиналних резервних делова). Такође, захтевамо ванредни сервис у случају да се апарат може поправити без замене резервних делова. У случају да се апарат не може поправити овлашћени сервисер треба да достави писани извештај са образложењем да апарат треба да се расходује.

**Одговор 4:**

Наручилац остаје при условима како је наведено на страни 45 конкурсне документације јер се односи на партију бр. 2 сервисирање ултразвучних апарата произвођача „Shimadzu“ i „Aloka“.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, са напоменом да захтева компатибилне резервне за наведену опрему.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 26-20-O