**Број: 348-19-O/3-2**

**Дана: 18.02.2020. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

Поштовани,

За партију бр. 5 тендера 348-19-0 желимо да поставимо следећа питања:

1. За ставку под редним бројем 11 - Лабораторијски сто са судопером иноx:
- Због недовољно јасног описа није могуће тачно одредити какви производи се траже, па молимо да појасните детаљнији изглед производа, а по могућности да додате и слике тражених производа. Такође нас интересује да ли се траже: један сто са судопером, димензија 250x60x75 цм и још један сто, димензија 500x60x75 цм без судопере. Или два стола наведених димензија плус један уградни елемент са судопером димензија 60x60x75 цм. Молимо да појасните ваш захтев како бисмо могли понудити адекватан производ.

2. За ставку под редним бројем 12 - Лабораторијска лампа:
- Због недовољно јасног описа није могуће тачно одредити какав производ се тражи, па молимо да појасните детаљнији изглед производа, а по могућности да додате и слику траженог производа. Да ли је могуће понудити лампу са неонским или ЛЕД осветљењем у оквиру тражене дужине и јачине осветљења, са монтажом на зид или плафон?

3. Да ли за производе у целој партији бр. 5 дозвољавате уобичајена одступања од тражених димензија за ±10 %?

**ОДГОВОР:**

Одговор на питање 1 и 2: Наручилац ће приступити измени конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Одговор на питање бр. 3:

Да, наручилац прихвата одстпање диманзија за +/- 10% од тражених димензија, с напоменом да пре израде провери тачне димензије на лицу места и уз сагласност наручиоца приступи изради.

Комисија за јавну набавку 348-19-O