|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 18-20-О/3-1

Дана: 02.03.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 18-20-О Набавка шавног материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

Nazivi partija nose generičke nazive šavnog materijala, osim partije broj 9 -Neresorptivni konac za potrebe hirurškog prijemnog - gde su navedene dve vrste neresorptivnog konca. Obzirom da se proizvodni program razlikuje od proizvođača do proizvođača i da nije moguće da svi ponuđači ponude identične proizvode, molimo vas da tačku jedan iz partije br. 9 odvojite u zasebnu partiju i time omogućite većem broju ponuđača da učestvuju u javnoj nabavci.

U partiji broj 15, pod tačkom broj 7 naveden je oblik igle : 3/8 kruga,"Precision point", reverse cutting. Molimo vas da nam detaljnije pojasnite sta podrazumevate pod "Precision point".

U konkursnoj dokumentaciji nisu navedena dozvoljena odstupanja +/-% u dužini igle. S'toga vas molimo da navedete ista za sve partije, kao i da I nam potvrdite da li je za vas prihvatljivo ponuditi duži konac od traženog.

Smatramo da sa prihvatanjem gore navedenih zahteva ne bi došlo do ograničenja konkurencije kako je i propisano Članom 10. ZJN da je Naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju. Takođe i Članom 12. ZJN kojim je propisano da je Naručilac dužan da obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.

Napominjemo da u predhodnoj javnoj nabavci šavnog materijala broj 150-19-0, sve partije su se svele na po jednog ponuđača što dovodi u sumlju da se Naručilac unapred opredelio za odredene ponuđače po partijama.”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Одређивање техничких спецификација у складу са Законом о јавним набавкама подразумева да исте морају омогућити да се добра која наручилац набавља опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. Сваки конкретан поступак јавне набавке наручилац спроводи у циљу задовољења својих објективних потреба, а на основу описаних техничких спецификација којима дефинише посебне захтеве, који одговарају таквим потребама, а притом водећи рачуна о обавези обезбеђења што је могуће веће конкуренције и начелу једнакости понуђача. Међутим, обавеза обезбеђивање конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи рачуна о сврси јавне набавке као ни о квалитету добара која су предмет исте.  
  
Постоји довољно понуђача активних на нашем тржишту који испуњавају овај критеријум  што и Управа за јавне набавке препознаје кроз предложене моделе.  
Сходно горе наведеном наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.  
  
Игла Precision point reverse cutting се односи на иглу reverse cutting са прецизним врхом.  
  
Нису дозвољена одступања у дужини игле.

Наручилац ће прихватити конац који је дужи од траженог.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 18-20-О*