|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**    21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**Број: 367-19-O/1**

**Дана: 13.03.2020. године**

**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Измене су обележене црвеном бојом**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада**

**Отворени поступак**

**367-19-O**

**Нови Сад, март 2020. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 367-19-O- Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 14

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 18

7. МОДЕЛ УГОВОРА 29

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 34

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 35

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 36

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 37

12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 38

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Добра бр. 367-19-O- Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада. |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама.**

|  |  |
| --- | --- |
| **РБ** | **Назив партије** |
|  | Kонтејнери за отпад и кесе за отпад (жуте, црвена, љубичасте, браон и црна) |
|  | Жуте канте 60 литара за прикупљање инфективног материјала усправне са точковима и самолепљиве налепнице (жуте, црвене, браон и љубичасте) |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

**ПАРТИЈА БРОЈ 1 - KОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД И КЕСЕ ЗА ОТПАД (ЖУТЕ, ЦРВЕНА, ЉУБИЧАСТЕ, БРАОН И ЦРНА)**

*KОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД*

**ЖУТИ КОНТЕЈНЕР ЗА ИНФЕКТИВНИ ОТПАД**

Опис: контејнер је намењен скупљању оштрих инфективних елемената попут игала, канила, скалпела, браунила, поломљеног стакла, оштре пластике и сл.

На поклопцу контејнера, односно систем за затварање контејнера, мора да има централни отвор за убацивање инфективних оштрих елемената и зарезе за лако уклањање инјекционих игала са тела шприца, лако и без контакта са руковаоцем.

Систем за затварање мора да омогући привремено или трајно затварање контејнера (када се једном закључа више не може да се отвори, тј. када се једном постави поклопац више не може да се уклони са теле кутије), лако и безбедно за руковање, без могућности случајног отварања и просипања садржаја из конејнера.

Запремина:  минимално 4 литре

Облик:            Округле или четвртасте

Материјал:     Полиприопилен (ПП)

Боја:                Жута– према домаћим прописима.

Штампа:         У црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима – "biohazard“

\*Температура издржљивости у аутоклаву: најмање 121°C и више без делимичног или потпуног топљења.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ:

Амбалажа је предвиђена за употребу у складу са АДР, те сходно томе мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу.

У складу са ADR, међународно потврђеним споразумом, прописано је да се обележје састоји од симбола Уједињених нација за амбалажу УН, затим од кода за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2 ADR, затим дводелног кода који се састоји из слова који означава групу паковања и релетивну густину материјала од којега је направљена амбалажа, затим слова „S“ ако се амбалажа користи за чврсте материје, затим две последње цифре године производње амбалаже, затим ознаке државе у којој је издато одобрење за доделу обележја и на крају назив произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране належног органа.

Сходно изнетом на амбалажи добара мора да буде утиснут **трајни код** за обележавање амбалаже обавезан за амбалажу намењену за транспорт опасне робе, робе сврстане у UN 3291 КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (био) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н – који да би био издат, потенцијални понуђач претходно има обавезу да прибави исправу о усаглашености коју издаје издат од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета.

Уколико достављена добра нису обележана на захтевани начин, наручилац ће понуду **одбити као неприхватљиву.**

**ЦРВЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХЕМИЈСКИ ОТПАД**

Опис: Контејнери црвене боје намењени су за сакупљање и одлагање хемијског отпада.

На поклопцу контејнера, односно систем за затварање контејнера, мора да има централни отвор за убацивање и одлагање хемијског отпада и зарезе за лако уклањање отпада. Систем за затварање мора да омогући привремено или трајно затварање контејнера (када се једном закључа више не може да се отвори, тј. када се једном постави поклопац више не може да се уклони са теле кутије), лако и безбедно за руковање, без могућности случајног отварања и просипања садржаја из конејнера.

Запремина: минимално 4 литре.

Облик:           Округле или четвртасте

Материјал:     Полиприопилен (ПП)

Боја: Црвена – према домаћим прописима,

Штампа:        У црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима

"biohazard.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ:

Амбалажа је предвиђена за употребу у складу са АДР, те сходно томе мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу.

У складу са ADR, међународно потврђеним споразумом, прописано је да се обележје састоји од симбола Уједињених нација за амбалажу УН, затим од кода за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2 ADR, затим дводелног кода који се састоји из слова који означава групу паковања и релетивну густину материјала од којега је направљена амбалажа, затим слова „S“ ако се амбалажа користи за чврсте материје, затим две последње цифре године производње амбалаже, затим ознаке државе у којој је издато одобрење за доделу обележја и на крају назив произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране належног органа.

Сходно изнетом на амбалажи добара мора да буде утиснут **трајни код** за обележавање амбалаже обавезан за амбалажу намењену за транспорт опасне робе, робе сврстане у UN 3291 КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (био) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н – који да би био издат, потенцијални понуђач претходно има обавезу да прибави исправу о усаглашености коју издаје издат од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета.

Уколико достављена добра нису обележана на захтевани начин, наручилац ће понуду **одбити као неприхватљиву.**

**ЉУБИЧАСТИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ЦИТОСТАТИЧКИ ОТПАД**

Опис: Контејнери љубичасте боје намењени су за сакупљање и одлагање цитотоксичног отпада. На поклопцу контејнера, односно систем за затварање контејнера, мора да има централни отвор за убацивање и одлагање цитотоксичног отпада и зарезе за лако уклањање отпада. Систем за затварање мора да омогући привремено или трајно затварање контејнера (када се једном закључа више не може да се отвори, тј. када се једном постави поклопац више не може да се уклони са теле кутије), лако и безбедно за руковање, без могућности случајног отварања и просипања садржаја из конејнера.

Запремина: минимално 4 литре.

Облик:           Округле или четвртасте

Материјал:     Полиприопилен (ПП)

Боја: Љубичаста – према домаћим прописима.

Штампа:        У црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима

"biohazard.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ:

Амбалажа је предвиђена за употребу у складу са АДР, те сходно томе мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу.

У складу са ADR, међународно потврђеним споразумом, прописано је да се обележје састоји од симбола Уједињених нација за амбалажу УН, затим од кода за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2 ADR, затим дводелног кода који се састоји из слова који означава групу паковања и релетивну густину материјала од којега је направљена амбалажа, затим слова „S“ ако се амбалажа користи за чврсте материје, затим две последње цифре године производње амбалаже, затим ознаке државе у којој је издато одобрење за доделу обележја и на крају назив произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране належног органа.

Сходно изнетом на амбалажи добара мора да буде утиснут **трајни код** за обележавање амбалаже обавезан за амбалажу намењену за транспорт опасне робе, робе сврстане у UN 3291 КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (био) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н – који да би био издат, потенцијални понуђач претходно има обавезу да прибави исправу о усаглашености коју издаје издат од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета.

Уколико достављена добра нису обележана на захтевани начин, наручилац ће понуду **одбити као неприхватљиву.**

**ЖУТИ КОНТЕЈНЕР ЗА ИНФЕКТИВНИ ОТПАД**

ОПИС: Контејнер је намењен скупљању оштрих инфективних елемената попут игала, канила, скалпела, браунила, поломљеног стакла, оштре пластике и сл. Наручиоцу ови контејнери служе за одлагање игала.

На поклопцу контејнера, односно систем за затварање контејнера, мора да има централни отвор за убацивање инфективних оштрих елемената и зарезе за лако уклањање инјекционих игала са тела шприца, лако и без контакта са руковаоцем.

Систем за затварање мора да омогући привремено или трајно затварање контејнера (када се једном закључа више не може да се отвори, тј. када се једном постави поклопац више не може да се уклони са теле кутије), лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања и просипања садржаја из конејнера.

Запремина:  минимално 6 литара.

Облик:            Округле или четрвртасте

Материјал:     Полиприопилен (ПП)

Боја:                Жута – према домаћим прописима.

Штампа:         У црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима – "biohazard“

\*Температура издржљивости: најмање 121°C и више без делимичног или потпуног топљења.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ:

Амбалажа је предвиђена за употребу у складу са АДР, те сходно томе мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу.

У складу са ADR, међународно потврђеним споразумом, прописано је да се обележје састоји од симбола Уједињених нација за амбалажу УН, затим од кода за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2 ADR, затим дводелног кода који се састоји из слова који означава групу паковања и релетивну густину материјала од којега је направљена амбалажа, затим слова „S“ ако се амбалажа користи за чврсте материје, затим две последње цифре године производње амбалаже, затим ознаке државе у којој је издато одобрење за доделу обележја и на крају назив произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране належног органа.

Сходно изнетом на амбалажи добара мора да буде утиснут **трајни код** за обележавање амбалаже обавезан за амбалажу намењену за транспорт опасне робе, робе сврстане у UN 3291 КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (био) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н – који да би био издат, потенцијални понуђач претходно има обавезу да прибави исправу о усаглашености коју издаје издат од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета.

Уколико достављена добра нису обележана на захтевани начин, наручилац ће понуду **одбити као неприхватљиву.**

*КЕСЕ ЗА ОТПАД (ЖУТЕ, ЦРВЕНА, ЉУБИЧАСТЕ, БРАОН И ЦРНА)*

*ЖУТЕ КЕСЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ*

Опис: Кеса је намењена скупљању "не-оштрих" елемената попут газе, завојног материјала, тупфера, шприцева, пластике, гуме и сл. Кесе не могу да се рециклирају и служе за једнократну употребу.

Димензије: минимално 550x700mm (дужина шава x висина кесе)

Дебљина: минимално 40 микрона

Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)

Боја: Жута – према домаћим прописима

Температура: Температура издржљивости у аутоклаву минимално од 121 ºC - не мењају своја хемијска и механичка својства под дејством суве засићене паре на температури од 121 ºC.

Штампа: у црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима – "biohazard".

Сертификат: За кесе доставити *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа* са траженим карактеристикама, а уколико се не достави тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**, а уколио захтевано добро не одговара захтеваној спецификацији или из достављеног *сертификата или извештај о испитивању квалитета производа* не може да се утврде захтеване карактеристике понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

*ЦРВЕНЕ КЕСЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА*

Опис: Кеса је намењена за одлагање фармацеутског отпада.

Димензије: минимално 550x700mm (дужина шава x висина кесе)

Дебљина: минимално 40 микрона

Материјал: Полиетилен ниске густине (LDPE)

Боја: Црвена – према домаћим прописима

Сертификат: За кесе доставити *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа* са траженим карактеристикама, а уколико се не достави тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**, а уколио захтевано добро не одговара захтеваној спецификацији или из достављеног *сертификата или извештај о испитивању квалитета производа* не може да се утврде захтеване карактеристике понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

*ЉУБИЧАСТЕ КЕСЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ЦИТОСТАТИЧКОГ ОТПАДА*

Опис: Кеса је намењена за одлагање цитотоксичног отпада. Кесе не могу да се рециклирају и служе за једнократну употребу.

Димензије: минимално 550x700mm (дужина шава x висина кесе)

Дебљина: минимално 40 микрона

Материјал: Полиетилен ниске густине (LDPE)

Боја: Љубичаста – према домаћим прописима

Штампа: у црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима – "biohazard".

Сертификат: За кесе доставити *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа* са траженим карактеристикама, а уколико се не достави тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**, а уколио захтевано добро не одговара захтеваној спецификацији или из достављеног *сертификата или извештај о испитивању квалитета производа* не може да се утврде захтеване карактеристике понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

*БРАОН КЕСЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПАТОАНАТОМСКОГ ОТПАДА*

Опис: Кеса је намењена за одлагање патоанатомског отпада.

Димензије: минимално 550x700mm (дужина шава x висина кесе)

Дебљина: минимално 40 микрона

Материјал: Полиетилен ниске густине (LDPE)

Боја: Браон – према домаћим прописима

Штампа: у црној боји на српском језику. Ознака по домаћим прописима – "biohazard"

Сертификат: За кесе доставити *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа* са траженим карактеристикама, а уколико се не достави тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**, а уколио захтевано добро не одговара захтеваној спецификацији или из достављеног *сертификата или извештај о испитивању квалитета производа* не може да се утврде захтеване карактеристике понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

*ЦРНЕ КЕСЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ СТЕРИЛИСАНОГ МАТЕРИЈАЛА*

Опис: Кеса је намењена за одлагање третираног отпада. Кесе не могу да се рециклирају и служе за једнократну употребу.

Димензије: минимално 900x1100 mm (дужина шава x висина кесе)

Дебљина: минимално 40 микрона

Материјал: Полиетилен ниске густине (LDPE)

Боја: Црна – према домаћим прописима

Сертификат: За кесе доставити *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа* са траженим карактеристикама, а уколико се не достави тражени доказ понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**, а уколио захтевано добро не одговара захтеваној спецификацији или из достављеног *сертификата или извештај о испитивању квалитета производа* не може да се утврде захтеване карактеристике понуда ће бити одбијена као **неодговарајућа.**

**НАПОМЕНА:** *Сертификат или извештај о испитивању квалитета производа***,** понуђач доказује копијама издатим од стране установе (лабораторија) која има решење /дозволу за обављање делатности на територији Републике Србије. (Нпр. Лабораторија Технолошко- металуршког факултета у Београду). Уколико понуђач нуди добра страног произвођача за које има сертификате /извештаје о квалитету производа издатих на страном језику, доставиће поред копије на страном језику и оверен превод сертификата/извештаја на српском језику. Такође, те производе може тестирати у Републици Србији и добити тражени сертификат/извештај о квалитету производа.

**ПАРТИЈА БРОЈ 2- ЖУТЕ КАНТЕ 60 ЛИТАРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФЕКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА УСПРАВНЕ СА ТОЧКОВИМА И САМОЛЕПЉИВЕ НАЛЕПНИЦЕ (ЖУТЕ, ЦРВЕНЕ, БРАОН И ЉУБИЧАСТЕ).**

*ЖУТЕ КАНТЕ 60 ЛИТАРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФЕКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА УСПРАВНЕ СА ТОЧКОВИМА*

Жуте канте за прикупљање инфективног материјала, канте (megabox) **–** запремине минимално 60 литара.

Опис: канта је намењена за транспорт инфективног отпада у које ће бити смештено паковање кесе или кутија за оштре предмете. На канте је постављен поклопац жуте боје који се скида. На средини поклопца је дршка која служи за ношење. Поклопац омогућава привремено затварање при транспорту.

Запремина: минимално 60 литара

Облик: четвртасте

Материјал: Полиприопилен (ПП)

Боја:              Жута – према домаћим прописима.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ:

Амбалажа је предвиђена за употребу у складу са АДР, те сходно томе мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу.

У складу са ADR, међународно потврђеним споразумом, прописано је да се обележје састоји од симбола Уједињених нација за амбалажу УН, затим од кода за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2 ADR, затим дводелног кода који се састоји из слова који означава групу паковања и релетивну густину материјала од којега је направљена амбалажа, затим слова „S“ ако се амбалажа користи за чврсте материје, затим две последње цифре године производње амбалаже, затим ознаке државе у којој је издато одобрење за доделу обележја и на крају назив произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране належног органа.

Сходно изнетом на амбалажи добара мора да буде утиснут **трајни код** за обележавање амбалаже обавезан за амбалажу намењену за транспорт опасне робе, робе сврстане у UN 3291 КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (био) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД Н.Д.Н – који да би био издат, потенцијални понуђач претходно има обавезу да прибави исправу о усаглашености коју издаје издат од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета.

Уколико достављена добра нису обележана на захтевани начин, наручилац ће понуду **одбити као неприхватљиву.**

*САМОЛЕПЉИВЕ НАЛЕПНИЦЕ (ЖУТЕ, ЦРВЕНЕ, БРАОН И ЉУБИЧАСТЕ)*

*САМОЛЕПЉИВЕ НЕАЛЕПНИЦЕ (ЖУТЕ, ЦРВЕНЕ, БРАОН и ЉУБИЧАСТЕ - 105x74mm)*

Опис: Намењене за обележавање отпада. Налепнице по свом изгледу и садржини морају да буду у складу са Правилником о управљању медицинским отпадом ("Службени гласнику РС", бр. 48/2019).

Димензије: минимално 105x74mm

Боја: жуте, црвене, браон и љубичасте.

У складу са чланом **7.** Правилника о управљању медицинским отпадом ("Службени гласнику РС", бр. 48/2019), на амбалажу у којој је упакован разврстан медицински отпад стављају се налепнице које садрже следеће:

1) симбол за означавање отпада;

2) датум настанка отпада;

3) индексни број и назив врсте отпада према Каталогу отпада;

4) место настанка отпада (назив произвођача медицинског отпада);

5) количина отпада (у моменту преузимања);

6) име лица које попуњава налепнице.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАЧИН ИСПОРУКЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, по захтеву који наручилац подноси на месечном нивоу, на контакте које понуђач достави у својој понуди.

Испорука је могуће извршити радним даном у периоду од 7,00 до 14,00 часова. Викендом и у време државних празника неће бити испоруке, нити упућивања захтева од стране наручиоца понуђачу.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је ФЦО магацин Одсек за набавку и складиштење наручиоца, или друго место у кругу Клиничког центра Војводине, по захтеву наручиоца, са обавезом истовара добара.

Понуђач је дужан да уз понуду, **за сва добра** која нуди, достави каталог, извод из

каталога или друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или

енглеском језику са техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац

недвосмислено моћи утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне

документације.Уколико доставља на енглеском или неком другом страном језику, понуђач мора доставити оверен превод на српском језику. Понуђач је дужан да у достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неодговарајућу.

**УЗОРЦИ**

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узораке;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив добара** | Запремина | **Узорак** |
| 1 | Жути контејнер за инфективни отпад | минимално 4 литре | ДА -1ком |
| 2 | Црвени контејнери за хемијски отпад | минимално 4 литре | ДА -1ком |
| 3 | Љубичасти контејнери за цитостатички отпад | минимално 4 литре | ДА -1ком |
| 4 | Жути контејнер за дијализни ифективни отпад | минимално 6 литара | ДА -1ком |
| 5 | Жуте канте минимално 60 литара за прикупљање инфективног материјала усправне са точковима | минимално 60 литара | ДА -1ком |
| 6 | Жуте кесе за инфективни материјал | минимално 550x700mm | ДА -1ком |
| 7 | Црвене кесе за одлагање фармацеутског отпада, | минимално 550x700mm | ДА -1ком |
| 8 | Љубичасте кесе за одлагање цитостатичног отпада | минимално 550x700mm | ДА -1ком |
| 9 | Браон кесе за одлагање патоанатомског отпада | минимално 550x700mm | ДА -1ком |
| 10 | Црне кесе за одлагање стерилисаног материјала | минимално 900x1100 mm | ДА -1ком |
| 11 | Жуте самолепљиве налепнице | минимално 105x74mm | ДА -1ком |
| 12 | Црвене самолепљиве налепнице | минимално 105x74mm | ДА -1ком |
| 13 | Браон самолепљиве налепнице | минимално 105x74mm | ДА -1ком |
| 14 | Љубичасте самолепљиве налепнице | минимално 105x74mm | ДА -1ком |

**НАПОМЕНА:**

Наручилац захтева да понуђачи доставе узорке за оне ставке које су обележене са ДА у колони „Узорак“.Понуђач захтеване узорке истовремено доставља уз понуду у посебној кутији која мора бити затворена, са назнаком: „Узорци по јавном позиву 367-19-О“.На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

Наручилац ће у записник о отварању понуда констатовати да ли су уз понуду достављени тражени узорци. Достављени узорци морају да буду нови и неупотребљавани, у оргиналном паковању.


Достављене узорке ће комисија за јавну набавку да визуелно да проверава у фази стручне оцене понуда; да ли је амбалажа добра обележена на овом конкурсном документацијом описан захтеван начин, да ли достављени узорци испуњавају захтеване димензије, дебљину, материјал, боју, облик.

Уколико достављени узорак не одговара постављеним захтевима наручиоца овом конкурсном документацјом, таква понуда ће се **одбити као неодговарајућа**.

Уколико понуђач уз понуду не достави тражени узорак, наручилац није у обавези да позове понуђача да накнадно достави тражени узорак, те ће такву понуду одбити као **неодговарајућу**

# ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |
| --- |
|  |



# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
|  | Понуђач има важеће решење надлежног органа;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  За партију 1. - *Kонтејнери за отпад*  и партију 2.- *Жуте канте 60 литара за прикупљање инфективног материјала усправне са точковима:* | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Важеће решење издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Управа за транспорт опасног терета. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач нема ни један дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања позива, односно од дана 03.09.2019. до 04.03.2020. године. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 03.09.2019. до 04.03.2020. године. Потврду издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели). | |
|  | Партија 1- *Kонтејнери за отпад:*  У делу партије 1 за;  - Жути контејнер за инфективни отпад, минимално 4 литре, и  - Жути контејнер за дијализни ифективни отпад, минимално 6 литара, достави сертификате да ~~понуђач~~ произвођач предметна добра производи ~~послује~~ у складу са:  SRPS EN ISO 23907-1:2019 „*или одговарајуће“* -*Заштита од повреда оштрим предметима.* | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Доставити фотокопије важећих сертификата *Заштите од повреда оштрим предметима*, издати од стране акредитоване институције. | |
|  | Партија 1- *Кесе за отпад (жуте, црвена, љубичасте, браон и црна)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Понуђач мора да поседује важеће - Сертификате или извештајe о испитивању квалитета производа. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Доставти фотокопије сертификата или извештаја о испитивању квалитета производа са траженим карактеристикама. | |
|  | За све партије:  Понуђач има минимум два радно ангажована лица на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке који ће бити одговорни за извршење уговора (возачи, економисти и сл.). | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  **За запослена лица доставити:**  -М-А (стари М2) образац за запослене, и  - уговор о раду (одређено или неодређено време)  **За ангажована лица доставити**:  -уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду или други уговори којима се доказује ангажовање лица. | |
|  | Понуђач има минимум једно возило за испоруку предмета јавне набавке. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  **за возила која су у власништву понуђача:**  1.Очитана саобраћајна дозвола.  **за возила која нису у власништву понуђача**   1. Очитана саобраћајна дозвола. 2. Уговор о закупу или лизингу или други основ којим се доказује поседовање возила. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3, и 4. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3, 4, и 5. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке јесте обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуђачи који подносе понуде за више партија морају у посебној коверти доставити документацију о испуњености услова (поглавље 4. конкурсне документације), а у посебним ковертама понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Рачун за испоручена добра испоставља се на основу потписаног документа-отпремнице, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет испоручених добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтев у погледу рока испоруке добара**

Наручилац захтева да рок испоруке не буде дужи од 24 часа, од дана подношења писаног захтева наручиоца.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, на којем је потребно навести број и назив партије, за које је понуђач поднео понуду, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах (у року од 7 дана) по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде,** назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за партију број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити на износ од 10%од укупне вредности понуде/процењене вредности без ПДВ-а и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације) у току радног времена наручиоца 07-15h.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 367-19-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка добара **- Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада,** за ***партију бр. \_\_\_***–\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 367-19-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**ПРИЈЕМ, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да испоручи потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада из ***партије бр. \_\_\_***–\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: добра), а у свему према захтевима наручиоца и техничкој спецификацији добара из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да испоруку предметних добара изврши сукцесивно у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 24 часа),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да передметна добра испоручи на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет предметних добара одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације.

У случају да се установи да предметна добара одступају од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Рачун за испоручена добра испоставља се на основу потписаног документа- отпремнице, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет испоручених добара.

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу одложено у року од 90 дана, од дана доставе рачуна за испоручену количину добара, о чему потврду даје овлашћено лице за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следеће средство обезбеђења са овлашћењем за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 14. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не испоручи предметна добра у року предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач испоручи добра и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана.

Уколико добављач не испоручи предметна добра у року предвиђеним овим уговором, односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 6. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна добра не буду испоручена у року из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не испоручи предметна добра, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерака од којих наручилац задржава два, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

Процентуално учешће одређене врсте трошкова се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.). Служи да би се пратило на који део цене утиче одређена врста трошка, а која је параметар за промену цене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | **367-19-О *Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада, партија 1- Kонтејнери за отпад и кесе за отпад (жуте, црвена, љубичасте, браон и црна)*** | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана | 60 дана | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Рок испоруке |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач/  Земља порекла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жути контејнер за инфективни отпад | ком | 30.000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Црвени контејнери за хемијски отпад | ком | 3.500 |  |  |  |  |
| 1.3 | Љубичасти контејнери за цитостатички отпад | ком | 3.500 |  |  |  |  |
| 1.4 | Жути контејнер за дијализни ифективни отпад | ком | 3.500 |  |  |  |  |
| 2. | КЕСЕ ЗА ОТПАД (ЖУТЕ, ЦРВЕНА, ЉУБИЧАСТЕ, БРАОН И ЦРНА) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жуте кесе за инфективни материјал | ком | 200.000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Црвене кесе за одлагање фармацеутског отпада | ком | 10.000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Љубичасте кесе за одлагање цитостатичног отпада | ком | 10.000 |  |  |  |  |
| 2.4 | Браон кесе за одлагање патоанатомског отпада | ком | 20.000 |  |  |  |  |
| 2.5 | Црне кесе за одлагање стерилисаног материјала | ком | 90.000 |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | |  | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | **367-19-О Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада, *партија 2- Жуте канте 60 литара за прикупљање инфективног материјала усправне са точковима и самолепљиве налепнице (жуте, црвене, браон и љубичасте)*** | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана | 60 дана | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Рок испоруке |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач/  Земља порекла | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | ЖУТЕ КАНТЕ 60 ЛИТАРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФЕКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА УСПРАВНЕ СА ТОЧКОВИМА |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | Жуте канте за прикупљање инфективног материјала усправне са точковима | ком | 300 |  |  |  |  |  | |
| 2. | САМОЛЕПЉИВЕ НАЛЕПНИЦЕ (ЖУТЕ, ЦРВЕНЕ, БРАОН И ЉУБИЧАСТЕ) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | Жуте самолепљиве налепнице | ком | 100.000 |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | Црвене самолепљиве налепнице | ком | 5.000 |  |  |  |  |  | |
| 2.3 | Браон самолепљиве налепнице | ком | 10.000 |  |  |  |  |  | |
| 2.4 | Љубичасте самолепљиве налепнице | ком | 5.000 |  |  |  |  |  | |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | |  | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |