|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 65-20-ОП/3-16

Дана: 10.04.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Poštovani,

molimo da nam odgovorite na sledeće pitanje u vezi navoda za Partija 23 – Šinski aspirator sa O2 protokomerom sa ovlaživačem. U tabeli su između ostalih date i sledeće tehničke karakteristike:

*3. Polisulfonska boca od 2L, zaštita od prepunjenosti, silicone ring lid, za šinsko vešanje, konektor ka pacijentu horizontalan*

*4. Univerzalni šinski adapter, polikarbonatni*

*5. Silikonsko crevo od 1 m, 7x13mm*

*6. Konusni nastavak*

*7. Držač katetera, polikarbonatna posuda dužine 40 cm, sa univerzalnim šinskim adapterom*

***8****. Držač katetera, polikarbonatna posuda dužine 50cm, sa univerzalnim šinskim adapterom*

***9****. Polisulfonska boca od 1L, screw-fit metal lid, sa zaštitom od prepunjenosti, šinska, kraća*

***10****. Univerzalni šinski adapter, polikarbonatni*

***11****. Metalna korpa-nosač za bocu od 2L, bez šinskog adaptera*

***12****. Konusni nastavak sa kontrolom sukcije, odrasli*

Stavka br.7 i stavka br.**8** se odnose na jedan isti deo sistema tj. držač katetera u dve veličine.

Stavka br. 3 i stavka br. **9** se odnose na jedan isti deo sistema tj. aspiratorsku posudu u dve veličine.

Stavka br. 4 i stavka br. **10** se odnose na jedan isti deo sistema tj. isti šinski adapter.

Stavka br. 6 i stavka br. **12** se odnose na jedan isti deo sistema tj. isti konusni nastavak.

Stavka br. **11** predstavlja metalnu korpu za bocu od 2L bez šinskog adaptera pa se postavlja pitanje čemu bi služila ova korpa kada su u stavkama br. 3 i 4 zahtevane boca od 2L za šinsko vešanje i šinski adapter.

Zašto su dodatno zahtevane i duplirane stavke **8**, **9**, **10**, **11** i **12** kada su prethodno navedeni svi delovi sistema koji ga čine kompletnim? **“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Стручне службе наручиоца су ненамерном грешком у копирању поновиле тј. дуплирале поједине ставке наведене у питању потенцијалног понуђача. Овим додатним појашњењем јасно напомињемо да није потребно понудити дуплиране ставке, а како се свако додатно појашњење сматра саставним делом конкурсне документације у складу са Законом који регулише предметну област јавних набавки, и како се одговор односи на поједностављење подношења понуде тј. нису извршене никакве измене које би захтевале код потенцијалних понуђача додатне активности око припремања понуде, наручилац упућује потенцијалне понуђаче да се накнадно обрате уколико постоје недоумице у вези овог додатног појашњења.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 65-20-ОП*