|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 65-20-ОП/3-17

Дана: 10.04.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Poštovani,

U skladu sa Članom 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije Službeni glasnik broj 124/12, u cilju dobijanja dodatnih informacija za javnu nabavku dobara, slobodni smo da tražimo razjašnjenje.

Naručilac je u okviru konkursne dokumentacije za infuzione špric i volumetrijske pumpe (partije br. 16 i 17) tražio uređaje sa određenim stepenom zaštite na prodiranje čestica i tečnosti.

U okviru odgovora naručioca na pitanje potencijalnog ponuđača br. 65-20-OP/3-10 od 06.04.2020. jasno i nedvosmisleno je navedno da je traženi stepen zaštite od prodiranja tečnosti minimalnog nivoa od IPX**3**. Shodno tome, molimo naručioca da ovim putem **potvrdi** da je traženi stepen zaštite od prodiranja čestica IP2X, budući da su uređaji namenjeni za korišćenje u bolničkim uslovima.

Naručilac je prilikom definisanja liste minimalnih tehničkih karakteristika u okviru zahteva br. 8 u okviru partije br. 9-pacijent monitor definisao „Centralno postavljene signalne lampe za alarm“. Molimo Naručioca da radi povećanja liste minimalnih tehničkih karakteristika izmeni navedeni zahtev tako da isti glasi: „Signalne lampe za alarm postavljenje na jasno vidljivom mestu sa prednje strane monitora“ s obzirom na to da nema dokaza da je centralno postavljena signalna lampa vidljivija od ostalih mesta sa prednje strane monitora. **“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручиоцу није јасно инсистирање потенцијалног понуђача за потврдом. Јасно су дефинисани захтеви за минималним техничким карактеристикама које предметна опрема мора да поседује. У предметним партијама се набавља следећа медицинска опрема - *инфузионе шприц пумпе* и *инфузионе волуметријске пумпе*, те је јако битно да предметна опрема буде у складу са потребним стандардима који су објективни за медицинску опрему/апарате.

Наручилац не разуме захтев потенцијалног понуђача да се нешто измени, цитирамо „radi povećanja liste minimalnih tehničkih karakteristika“. Наручилац је јасно, а све на основу својих објективних потреба захтевао минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да поседује и даље апсолутно нема потребе да дефинише додатне карактеристике и повећава листу минимално захтеваних техничких карактеристика предметне опреме/апарата.

Наручилац поново напомиње да није дужан да техничке спецификације дефинише тако да може да их испуни свако заинтересовано лице, а са друге стране, у складу са Законом који регулише предметну област, наручилац неће одбити понуду понуђача која нуди боље и квалитетније решење све док исти „понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда“ чл. 71, став 3.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 65-20-ОП*