**Број: 35-20-O/3**

**Дана: 11.05.2020. године**

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1**

 **Predmet:** Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br: 35-20-O - Servis i održavanje medicinske opreme proizvođača MEDELA, INTEGRA, MEDTRONIC, CARDINALHEALTH i LivaNova SORIN za potrebe Kliničkog centra Vojvodine

................................................. zainteresovano lice, u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, blagovremeno postavlja naručiocu sledeće pitanje, radi dobijanja dodatnih informacija i pojašnjenja u vezi teksta konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke, broj 35-20-O - Servis i održavanje medicinske opreme proizvođača MEDELA, INTEGRA, MEDTRONIC, CARDINALHEALTH i LivaNova SORIN za potrebe Kliničkog centra Vojvodine:

.:

1. Uvidom u konkursnu dokumentaciju na strani 4 ste naveli kompletan spisak opreme koju je potrebno održavati u Vašoj ustanovi po ovom postupku Javne nabavke. Na istoj strani ste naveli i sve uređaje koji se još uvek nalaze u garanciji, a to su:

- Dva BIS-a monitora pod rednim brojem 4 garancija ističe 26-02-2021 godine- Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju ;

- Takođe za uređaj Xtra pod rednim brojem 8 na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju garancija je upravo istekla;

- Za oba monitora Capnostream 20P, garancija ističe 11-07-2020 godine- Klinika za neurohirurgiju;

- Za aspiratore modela Basic Mobile i Vario 8 pod rednim brojem 1 i 2 garancija ističe 30-08-2020 godine- Urgentni centar.

Napominjemo da se na svim navedenim uređajima redovan servis radi jednom godišnje, i da je to

obaveza naše kompanije u sklopu garantnog perioda i ne iziskuje nikakvo plaćanje.

Naša pitanja su:

* • **Da li je moguće iz obrasca ponude u tabeli redovni servisi na strani 41., izbaciti sve gore navedene uređaje koji su u garanciji jer će redovan servis ovih uređaja biti izvršen o trošku ...................................?**
* - Odnosno u ovoj godini za gore navedene uređaje redovni servisi će biti izvršeni u skopu garantnog perioda.
* - A samim tim redovni servisi za ove uređaje ne bi trebali biti predmet ugovora.
* • **Da li je moguće navesti na strani 4. da su dva BIS monitora koja su u garanciji pod rednim brojem 4, a ne 5 kako piše u napomeni?**

2. U konkursnoj dokumentaciji na strani na strani 72. zahtevana je cena radnog sata kod korektivnog održavanja. Dužnost nam je da Vam ukažemo na sledeće. Uređaji proizvođača LivaNova/Sotin i Integra Lifesciences su tehnološki znatno komlikovaniji, pa samim tim i teži za održavanje, od uređaja proizvođača Medela, Medtronic i Cardinal Health. Takođe kod uređaja proizvođača LivaNova/Sotin i Integra Lifesciences se koristi mnogo veći broj skupih specijalnih alata.

Naše pitanje je:

* • **Da li je moguće u obrascu ponude na strani 72. da zahtevate dve različite cene radnog sata korektivnog odrzavanja?**
* - Jedna bi bila za opremu proizvođača LivaNova/Sotin i Integra Lifesciences, dok bi druga bila za opremu proizvođača Medela, Medtronic i Cardinal Health.
* - Mišljenja smo da je to u Vašem interesu.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 35-20-O