**Број: 161-20-O/3**

**Дана: 09.06.2020. године**

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1**

**ПИТАЊЕ:**

Поштовани,

По конкурсној документацији за јавну набавку 161-20-O предвиђено je:

                  Сервис и заменa комплетa резервних делова за годишњи сервис апарата за анестезију "SATURN EVO"

•               Замена O2 сензора

•               Инспекција вентилатора (тест опремом) са издавањем тест рапорта и уверења о исправности

•               Инспекција вапоризера (тест опремом - Сево, Исо, Хало, Енф) са издавањем уверења о исправности

•               Инспекција бронхијалних аспиратора,са издавањем уверења о исправности

•               Инспекцијски преглед који подразумева комплетан преглед свих склопова апарата, чишћење, калибрацију и  верификацију функционалности апарата, као и евентуалну замену делова.

Даљим увидом у документацију смо установили даје један од додатних услова за учествовање у јавној набавци по тачком три:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Понуђач има:1.      Тестер ел. безбедности | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**1.      Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем илиУговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање. 2.      Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. |

Обзиром да предмет јавне набавке није и електробезбедност, молимо наручиоца да измени захтев додатног услова тако да обрише ставку која је тренутно у документацији (тастер ел.безбедности) а да тражи опрему у складу са захтеваном сепцификацијом радова.

Понуђач располаже:

Мерном опремом за инспекцију вентилатора и вапоризера.

Мерачем протока (flow-tester)

Вапор тестером

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 161-20-O