|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 147-20-О/1-1**

**Дана: ~~10~~ 19.06.2020.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**147-20-O**

**Нови Сад, јун 2020. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 147-20-О - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 6

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 10

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 22

6. МОДЕЛ УГОВОРА 23

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 29

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 30

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 31

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 32

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 33

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 147-20-O- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Врста поступка** | Отворени поступак  |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 250.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке, e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован сервис (једном годишње) и одржавање по позиву у случају квара, медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине.

Списак апарата

1. **РТГ апарат-** **Luminos dRF Max.......................................1 комад**
2. **Портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts....................1 комад**

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем.

Редован (превентивни) сервис (једном годишње) РТГ апарата ''Luminos dRF Max'' подразумева:

- Конторолу свих механичких и електронских склопова апарата

- Контролу квалитета флуроскопије и графије

- Контролу нивоа зрачења приликом флуроскопије и графије

- Контролу рада свих покретних делова апарата

- Подешавање раздешених параметара везаних за покретања и квалитет слике, уколико нису потребни резервни делови.

- Уколико се приликом превентивног сервиса уоче неке неправилности у раду апарата, а за чије санирање су потребни резервни делови то се у писаној форми, извештају, доставља кориснику

Све горе описане радње се спроводе по званичној процедури производјача Сиеменс Хеалтхцаре и документују се важећим протоколом.

Редован сервис (једном годишње) портабилног УЗ апарат – ''P 500 Spare parts'', радити према препоруци произвођача.

Одржавање по позиву подразумева сервис по указаној потреби наручиоца (укључујући викенде и празнике), који обухвата дијагнозу квара, отклањање квара, замену резервних делова по потреби и контролу функције целокупне опреме и подешавање према фабричким прописима и спецификацијама, по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да добављач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) добављач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајући доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.**Доказ за предузетнике:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике / физичка лица:**Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
|  | Понуђач има решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије за радијациону делатност и промет радиоактивног материјала  | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Фотокопија важећег решења издатог од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије за радијациону делатност и промет радиоактивног материјала |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је остварио најмање 500.000,00 дин. прихода у последње три године. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2017, 2018. и 2019. год.). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2019. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. |
|  | Понуђач има минимум једног (1) радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**1. М-А (стари М2) образац за запослене или уговор о раду, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке.
2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица.
 |
|  | Понуђач има:1. Тестер ел. безбедности
 | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или

Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.1. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач.
 |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2 и 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун се испоставља на основу потписаног документа-радног налога, којим се верификује квалитет извршења услуге.

Рачун за извршене услуге, односно за уграђене резервне делове, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога, којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде минимум годину дана, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења предметне услуге буде најдуже 24 часа од момента упућивања позива, а рок извршења исте не може бити дужи од 72 сата од момента одзива.

Наручилац захтева да рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру буде максимално 30 дана од дана упућивања позива.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац захтева да рок извршења код ХИТНИХ интервенција буде максимално 48 часова од часа упућивања позива.

Место извршења предметне услуге је Центар за радиологију, Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

~~Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:~~

1. **~~регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе~~**~~, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.~~
2. **~~регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року~~**~~, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.~~

~~Меница мора бити~~ **~~оверена печатом и потписана~~** ~~од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено~~ **~~менично овлашћење – писмо~~**~~, са назначеним износом,~~ **~~копија картона депонованих потписа~~** ~~који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и~~ **~~образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац~~**~~.~~

~~Понуђач је дужан да достави и~~ **~~копију извода из Регистра~~** **~~меница и овлашћења~~** ~~који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009-др. закон, и 31/2011 и 139/2014-др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).~~

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

 Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

~~На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~ДУЖНИК:~~** | **~~Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),~~** |
| **~~И з д а ј е~~** |

**~~МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ~~**

**~~ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~КОРИСНИК:~~****~~(поверилац)~~** | **~~Пун назив и седиште:~~** ~~КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,~~ ~~ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад~~**~~ПИБ:~~** ~~101696893~~ **~~Матични број:~~** ~~08664161~~**~~Текући рачун:~~** ~~840-577661-50,~~ **~~код:~~** ~~Управа за трезор РС, Мин. финансија.~~ |

~~Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења~~ **~~за извршење уговорне обавезе,~~** ~~и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити~~ **~~на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а~~** ~~и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.~~

~~Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).~~

~~Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.~~

~~Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.~~

~~Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна~~~~примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.~~

~~Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~

 ~~- Копија картона депонованих потписа~~

 ~~- ОП образац~~

 ~~- Копија извода из Регистра меница и овлашћења~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **~~Место и датум издавања Овлашћења:~~** |  | **~~ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ~~** |
|  | ~~МП~~ |  |
|  |  | ~~Потпис овлашћеног лица~~ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~ДУЖНИК:~~** | **~~Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~****~~Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),~~** |

**~~И з д а ј е~~** |

**~~МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ~~**

**~~ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~КОРИСНИК:~~****~~(поверилац)~~** | **~~Пун назив и седиште:~~** ~~КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,~~ ~~ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад~~**~~ПИБ:~~** ~~101696893~~ **~~Матични број:~~** ~~08664161~~**~~Текући рачун:~~** ~~840-577661-50,~~ **~~код:~~** ~~Управа за трезор РС, Мин. Финансија.~~ |

~~Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења~~ **~~за отклањање недостатака у гарантном року,~~** ~~и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити~~ **~~на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а~~** ~~и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.~~

~~Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана истека датог гарантног рока за које се меница и менично овлашћење издаје).~~

~~Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.~~

~~Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.~~

~~Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна~~~~примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.~~

~~Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~

 ~~- Копија картона депонованих потписа~~

 ~~- ОП образац~~

 ~~- Копија извода из Регистра меница и овлашћења~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **~~Место и датум издавања Овлашћења:~~** |  | **~~ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ~~** |
|  | ~~МП~~ |  |
|  |  | ~~Потпис овлашћеног лица~~ |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.
1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

 Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 20 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*20$$ |
|  | **Цена радног сата код одржавања по позиву** | ОПП | 60 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*60$$ |
|  | **Укупна вредност ценовника оригиналних резервних делова** | РД | 20 | $$\frac{Најнижа понуђена цена}{Понуђена цена}\*20$$ |
| **УКУПНО** | **УК** | **100** | **РС + ОПП + РД**  |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 147-20-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа в.д.директор проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

 **ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка услуга **-** **Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 147-20-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **(попуњава наручилац)**, односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **(попуњава наручилац ).**

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

 **МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Члан 3.**

 Услуга подразумева редован сервис (једном годишње) и одржавање по позиву у случају квара, медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) (у даљем тексту: услуга), која обухвата редован сервис (једном годишње) и одржавање по позив у случају квара, по указаној потреби наручиоца, који подразумева дијагнозу квара, отклањање квара, замену резервних делова по потреби и контролу функције целокупне опреме и подешавање према фабричким прописима и спецификацијама, по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код одржавања по позиву из Обрасца понуде, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварној цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајући доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у поглављу „11. Образац понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да се ради извршења предметне услуге, односно редовног сервиса као и одржавања по позиву у случају квара, одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_ *(максимално 24 часа)*, од момента пријема писаног захтева наручиоца и исту изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_ *(максимално 72 часа),* од момента одзива.

Добављач се обавезује да услугу која подразумева замену оригиналног резервног дела којег нема на лагеру, изврши у року од од \_\_\_\_\_\_\_ *(максимално 30 дана)*, од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач је у обавези да у случају ХИТНИХ интервецније услугу изврши у року од \_\_\_\_\_\_ *(максимално 48 часова)*, од момента упућивања позива.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на извршену услугу \_\_\_\_\_\_\_ *(минимално 12 месеци)*, а на резервне делове по препоруци произвођача, *\_\_\_\_\_\_ (уписати рок)*, од дана извршења, односно уградње.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

 **Члан 5.**

 Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

~~Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:~~

* **~~регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе~~**~~, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.~~
* **~~регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року~~**~~, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.~~

Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења овог уговора достави следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач не извршава своје обавезе на начин и у роковима предвиђеним уговором.

**банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се добављач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог уговора, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

**ВИША СИЛА**

**Члан 7.**

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 13. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих наручилац задржава два, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | *Проф. др Едита Стокић* |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена са ПДВ-ом помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 147-20-О Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача ''Siemens'' (РТГ апарат – Luminos dRF Max и портабилни УЗ апарат – P 500 Spare parts) за потребе Клиничког центра Војводине |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име и презиме особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Жиро рачун |  |
| Назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Гарантни рок на услугу |  |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  |
| Рок извршења предметне услуге |  |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  |
| Рок извршења код ХИТНИХ интервенција |  |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  |

|  |
| --- |
| **РЕДОВАН СЕРВИС** |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТГ апарат – Luminos dRF Max | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | УЗ апарат – P 500 Spare parts | ком | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** |  |
| РБ | Назив | Каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а | Гаранција произвођача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | **РТГ апарат – Luminos dRF Max** |  |  |  |  |  |
|  | Console Luminos dRF w/o DSA (DMG) | 10308483 |  |  |  |  |
|  | Footswitch / Fluoro and exposure | 1674808 |  |  |  |  |
|  | OPTITOP 150/40/80HC-100 | 3345209 |  |  |  |  |
|  | HIGH Tension Cable 3-CORE, 16m | 3065567 |  |  |  |  |
|  | Collimator AL02 II el. | 10092614 |  |  |  |  |
|  | PCB D600 for A100 | 7717809 |  |  |  |  |
|  | MCB F80 | 10096939 |  |  |  |  |
|  | Spare part D611 FIL/RAC | 10569111 |  |  |  |  |
|  | System power D612 | 10096968 |  |  |  |  |
|  | D613 DSM Board | 10096964 |  |  |  |  |
|  | Starting device CT D115 | 7125086 |  |  |  |  |
|  | FL-C PC W550 Fluoro FD Basic | 11105105 |  |  |  |  |
|  | FL-C hard disk 2TB | 10762056 |  |  |  |  |
|  | Monitor Color 19’’ DSHC 1915-DC | 10656057 |  |  |  |  |
|  | Keyboard KB410 PS/2 Standard US | 10864020 |  |  |  |  |
|  | FL-Compact mouse V6 black | 10502088 |  |  |  |  |
|  | Cover panel, left dRF | 10253211 |  |  |  |  |
|  | Cover panel, right dRF | 10253210 |  |  |  |  |
|  | Cable Holder | 5914093 |  |  |  |  |
|  | Cable stop | 7029726 |  |  |  |  |
|  | POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G | 7755531 |  |  |  |  |
|  | POTENTIOMETER 10K 2W 10% L.1%10G | 5485185 |  |  |  |  |
|  | Slot cover, top, light grey | 10253217 |  |  |  |  |
|  | MC U150 dRF Lenze i510 | 11252263 |  |  |  |  |
|  | MC U160 dRF Lenze i510 | 11252264 |  |  |  |  |
|  | Table I/O board | 10656099 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN 90-264V OUT24V 20A 480W | 10546832 |  |  |  |  |
|  | Varistor 3 RT 2916 24V BIS 48V | 10548108 |  |  |  |  |
|  | Circuit Breaker 10A 400VAC 3pol.Car.C M1.F2 | 10547012 |  |  |  |  |
|  | MAGNETIC BRAKE E G 796 V MSM | 4814547 |  |  |  |  |
|  | EMERG. STOPSWITCH 2 OE3A 250VAC | 4699351 |  |  |  |  |
|  | Front cover, cpl. ET | 10758115 |  |  |  |  |
|  | MOTOR 230V 1500W 6000U/M 181L | 7072754 |  |  |  |  |
|  | Tabletop\_Luminos without rails | 8892098 |  |  |  |  |
|  | Table top with rails | 8892163 |  |  |  |  |
|  | Patient mattress | 5568469 |  |  |  |  |
|  | Detector Pixium 4343F-4 | 11104967 |  |  |  |  |
|  | SFP Module | 10860678 |  |  |  |  |
|  | FAN 24V-2.8W 140CBM/H Q120/32 | 4689691 |  |  |  |  |
|  | GASSPRING AUSKR.500 N HUB 400mm | 7058175 |  |  |  |  |
|  | Intercom system, comfort edition | 10502354 |  |  |  |  |
|  | Footswitch for Intercom system | 10501944 |  |  |  |  |
|  | LAMP | 3010290 |  |  |  |  |
|  | HAND SCREW | 3010266 |  |  |  |  |
|  | Roller with brakes | 10307731 |  |  |  |  |
|  | Laser incl. label ser | 11192292 |  |  |  |  |
|  | ROT KNOB Shaft 6MM GREY PANTONE | 7072556 |  |  |  |  |
|  | Felt disk 7x26x4 | 10398236 |  |  |  |  |
|  | 5-field HL chamber | 10093995 |  |  |  |  |
|  | Grid 15/80 F125 | 8404209 |  |  |  |  |
|  | Guide Roller | 10145241 |  |  |  |  |
|  | Bolt, Guide Roller | 10145240 |  |  |  |  |
|  | Rep.kit D510 charge resistor | 10144976 |  |  |  |  |
|  | HV DUMMY PLUGS E BEZ | 1621791 |  |  |  |  |
|  | Transform.T1 R80 4AU3696-0FR90-6YA0 | 10696949 |  |  |  |  |
|  | FUSE 5X20 6A3 T 250V UR IEC | 1077452 |  |  |  |  |
|  | FUSE 5X20 5A T 250V UR IEC | 3015112 |  |  |  |  |
|  | FUSE 5X20 1A T 250V UR IEC | 1077411 |  |  |  |  |
|  | FIL POWER BOARD, D470 06 % D470 | 3848681 |  |  |  |  |
|  | DISPLAY MODUL 2x40Characters | 3834822 |  |  |  |  |
|  | Graphic card K2200 | 11104920 |  |  |  |  |
|  | LITHIUM BATTERY CR2032 3V 220mAh | 3082146 |  |  |  |  |
|  | Detector Supply Module | 10140480 |  |  |  |  |
|  | MONITOR COLOR 19" DSHC 1914-DC =!=  | 10656055 |  |  |  |  |
|  | Pixium 4343R-RCE  | 11020773 |  |  |  |  |
|  | MAX wi-D  | 11105032 |  |  |  |  |
|  | 2D Orthosupport  | 11105090 |  |  |  |  |
|  | MAX mini  | 11343239 |  |  |  |  |
|  | MONITOR COLOR 19" MX194-SI  | 11171888 |  |  |  |  |
|  | FL-C hard disk V6.2  | 10502234 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN 90-264V OUT24V 20A 480W  | 10546834 |  |  |  |  |
|  | Set of insert nuts  | 10494729 |  |  |  |  |
|  | Tooth Wheels R140  | 10497519 |  |  |  |  |
|  | Prognost XPE patient table  | 10501559 |  |  |  |  |
|  | Prognost XPE Akku patient table  | 10501560 |  |  |  |  |
|  | Option for small rooms  | 10501911 |  |  |  |  |
|  | W600 Cable Display Trolley  | 10501930 |  |  |  |  |
|  | MONITOR COLOR 19" Eizo MX191 =!D=  | 10410730 |  |  |  |  |
|  | FL-C DVD Recorder V6.2  | 10502233 |  |  |  |  |
|  | CUP HOLDER  | 10408860 |  |  |  |  |
|  |  Counterweights DCS2-DVI  | 10502363 |  |  |  |  |
|  | 19" display attachment set, long  | 10502380 |  |  |  |  |
|  | 19" display attachment set, short  | 10502381 |  |  |  |  |
|  | Ethernet Board Dual Port  | 10519797 |  |  |  |  |
|  | FOC;CABLE pluggable 36m for DVI  | 10520177 |  |  |  |  |
|  | Rocker switch 1NO 12V 30mA SW  | 10545549 |  |  |  |  |
|  | RF CHOKE 42uH 5% 100A 6core  | 10546413 |  |  |  |  |
|  | MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C  | 10546823 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 1 compression  | 10357926 |  |  |  |  |
|  | Riverain workstation  | 10502158 |  |  |  |  |
|  | Laser H-Ysio  | 10398231 |  |  |  |  |
|  | Kit Wall Stand Control Module  | 10656449 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 3 DSA diaphram  | 10357928 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 4 unit tilt  | 10357929 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 5 multifunc. joyst.  | 10357930 |  |  |  |  |
|  | Slide control 6 Japan ht./wd.  | 10357931 |  |  |  |  |
|  | Dummy plate to cover joystick  | 10357932 |  |  |  |  |
|  | Touch display  | 10357934 |  |  |  |  |
|  | Emerg. stop switch (w/o cabling)  | 10357935 |  |  |  |  |
|  | Radiation release switch  | 10357936 |  |  |  |  |
|  | Deburring kit  | 10494701 |  |  |  |  |
|  | three arm puller  | 10398068 |  |  |  |  |
|  | NOISE FILTER 250V 50/60Hz 16A  | 10546887 |  |  |  |  |
|  | Laser holder II  | 10398233 |  |  |  |  |
|  | LED cover  | 10398379 |  |  |  |  |
|  | LED module mounted  | 10398386 |  |  |  |  |
|  | Front panel TBN II eL-spare part set  | 10398451 |  |  |  |  |
|  | Push-button TBN II eL  | 10398457 |  |  |  |  |
|  | Update-Kit for thermo-sensor  | 10398461 |  |  |  |  |
|  | Video manager  | 10398605 |  |  |  |  |
|  | Front\_plate\_VE10  | 10399028 |  |  |  |  |
|  | 3 DV IO-Board  | 10399951 |  |  |  |  |
|  | External power supply sticker  | 10359195 |  |  |  |  |
|  | Aluminum housed Res 47R 50W  | 10647805 |  |  |  |  |
|  | DVI/CAT adapter cable  | 10594698 |  |  |  |  |
|  | EDID Emulator (CAT)  | 10594699 |  |  |  |  |
|  | Laser cover sw  | 10642836 |  |  |  |  |
|  | LED-cover G1  | 10642841 |  |  |  |  |
|  | Plexiglas frame sw  | 10642842 |  |  |  |  |
|  | Rail complete RAL7040  | 10642845 |  |  |  |  |
|  | Rail complete RAL 7040  | 10642847 |  |  |  |  |
|  | Cover panel right TBN II sw  | 10642866 |  |  |  |  |
|  | cable package  | 10569721 |  |  |  |  |
|  | front panel TBN DSA eL spare part  | 10642868 |  |  |  |  |
|  | Monitor signal cable  | 10569630 |  |  |  |  |
|  | ADAPTER DP MALE/DVI-I FEMALE  | 10656010 |  |  |  |  |
|  | Interface Board CDBE  | 10656098 |  |  |  |  |
|  | Counterweight plate 4  | 10656383 |  |  |  |  |
|  | Basic Cable Harness W150  | 10656400 |  |  |  |  |
|  | Cable Harness W150p  | 10656403 |  |  |  |  |
|  | Front cover  | 10656421 |  |  |  |  |
|  | Transv. carrg.guide ball bear.  | 10143700 |  |  |  |  |
|  | Cover panel left TBN II sw  | 10642867 |  |  |  |  |
|  | Aux.switch 2NO 2NC for 3RT2  | 10548119 |  |  |  |  |
|  | Noise Filter 3x25A 520V 50/60Hz  | 10546888 |  |  |  |  |
|  | ROT ENCOD 12/13 Bit SSI  | 10547010 |  |  |  |  |
|  | 3-PHASE TRANSFO 380-480V/230V 7k84VA  | 10547011 |  |  |  |  |
|  | MCB 16A 400VAC 3pol.Car.D  | 10547013 |  |  |  |  |
|  | Pnt.Markr RAL 7035 lichgrau -gl. =G= | 10547039 |  |  |  |  |
|  | MCB 4A 230VAC 1pol.+N Car.D  | 10547052 |  |  |  |  |
|  | Microswitch 1CO 250V 100mA Au  | 10547088 |  |  |  |  |
|  | Printed circuit board D22eL  | 10591909 |  |  |  |  |
|  | Contactor 24VDC 3P 1NC 4KW S00 SCR  | 10548118 |  |  |  |  |
|  | Energy chain dRF ET  | 10357924 |  |  |  |  |
|  | diode 24VDC BGR. S0  | 10548178 |  |  |  |  |
|  | MCB 10A 230V 1p.+N CarD  | 10548305 |  |  |  |  |
|  | Contactor 24VDC 3 P 1NO 1NC 7.5KW S0 SCR | 10548523 |  |  |  |  |
|  | Varistor AC48-127V DC24-70V S00  | 10548614 |  |  |  |  |
|  | MCB 20A 230VAC 1+Npol. Char D  | 10548670 |  |  |  |  |
|  | Aux.switch 1NO + 1NC for S00/S0  | 10548974 |  |  |  |  |
|  | GREASE Viscogen KL300 - 50ml =G= | 10549410 |  |  |  |  |
|  | KermaX-plus HS integrated  | 10549891 |  |  |  |  |
|  | Monitor power cable  | 10569629 |  |  |  |  |
|  | Contactor 24VDC 3P 1NO 4KW S00 SCR  | 10548117 |  |  |  |  |
|  | Tube body  | 10189900 |  |  |  |  |
|  | Lever  | 10143779 |  |  |  |  |
|  | Ball knob  | 10143780 |  |  |  |  |
|  | Parabolic spring  | 10143781 |  |  |  |  |
|  | Handle, complete  | 10143832 |  |  |  |  |
|  | Botton cover compl.  | 10143888 |  |  |  |  |
|  | Set of rollers Control Trolley  | 10143891 |  |  |  |  |
|  | LOTO Set  | 10144074 |  |  |  |  |
|  | Latch  | 10143777 |  |  |  |  |
|  | Telescopic rail  | 10143776 |  |  |  |  |
|  | Mounting rail L dRF  | 10145262 |  |  |  |  |
|  | Blechhalterung CDF  | 10145301 |  |  |  |  |
|  | Cable sheathing, tube assembly  | 10145317 |  |  |  |  |
|  | Perforated plate  | 10145331 |  |  |  |  |
|  | Cable sheathing lift/tilt  | 10145332 |  |  |  |  |
|  | Cover CDF  | 10145370 |  |  |  |  |
|  | Chincavity  | 10150481 |  |  |  |  |
|  | Front profile  | 10150493 |  |  |  |  |
|  | Motor cpl.  | 10150538 |  |  |  |  |
|  | Joystick mod. 2 height width coll.  | 10357927 |  |  |  |  |
|  | Cover, bottom, cpl.  | 10145237 |  |  |  |  |
|  | Long.carr. guide bear. bolts  | 10143712 |  |  |  |  |
|  | Transv. carrg. guide ball bear. bol  | 10143701 |  |  |  |  |
|  | Trsv. carr. gd. ballbr. bolts  | 10143702 |  |  |  |  |
|  | Trans. carr. support roller  | 10143703 |  |  |  |  |
|  | Wheels w. brake (XP/battery)  | 10143704 |  |  |  |  |
|  | Wheels with brake (XPE)  | 10143705 |  |  |  |  |
|  | Tableside control unit (XPE/battery  | 10143706 |  |  |  |  |
|  | Long. carriage support roller  | 10143707 |  |  |  |  |
|  | Long. carr.supp. roller shafts  | 10143708 |  |  |  |  |
|  | Long.carr.supp. roller safety r.  | 10143709 |  |  |  |  |
|  | Bolt  | 10143778 |  |  |  |  |
|  | Long.carr. guide bearings  | 10143711 |  |  |  |  |
|  | Cover, top front  | 10252006 |  |  |  |  |
|  | Long.carr. guide bear. disks  | 10143713 |  |  |  |  |
|  | Polyamide screw M6  | 10143714 |  |  |  |  |
|  | Emerg. shutdown butt. (XPE/batt.)  | 10143715 |  |  |  |  |
|  | Emerg. shutdown cont.pt (XPE/batt.)  | 10143716 |  |  |  |  |
|  | Control board CPU (XPE/battery)  | 10143717 |  |  |  |  |
|  | Line filter (XPE)  | 10143718 |  |  |  |  |
|  | Power supply (XPE)  | 10143719 |  |  |  |  |
|  | Power transformer (XPE)  | 10143720 |  |  |  |  |
|  | Charger (battery)  | 10143723 |  |  |  |  |
|  | Roller  | 10143775 |  |  |  |  |
|  | Long.carr. supp. roller disks  | 10143710 |  |  |  |  |
|  | Stretch\_grip\_FS  | 10150546 |  |  |  |  |
|  | FOC;CABLE pluggable 30m for DVI  | 10293022 |  |  |  |  |
|  | DISTRIBUT DVI 1In 2Out  | 10293046 |  |  |  |  |
|  | Cone, removable  | 10304949 |  |  |  |  |
|  | Lateral plastic protector  | 10304955 |  |  |  |  |
|  | Soft cover for cone  | 10304958 |  |  |  |  |
|  | Transport rack for dRF liftbase  | 10305361 |  |  |  |  |
|  | Patient positioning dRF ET  | 10357922 |  |  |  |  |
|  | Pixium 4343F-3  | 10307637 |  |  |  |  |
|  | Cover strip, arm  | 10266587 |  |  |  |  |
|  | Large cover, rear  | 10252008 |  |  |  |  |
|  | IND.PROXIMITY SW. Bero PTA470/30  | 10252044 |  |  |  |  |
|  | DISPLACE SENSOR 5kOhm 8mm Messweg  | 10252045 |  |  |  |  |
|  | Cover hood dRF  | 10253209 |  |  |  |  |
|  | COVER  | 10253214 |  |  |  |  |
|  | Slot cover, bottom, light grey  | 10253216 |  |  |  |  |
|  | TRANSCEIVER DVI-LWL-DVI Set  | 10293021 |  |  |  |  |
|  | Cover lid  | 10266584 |  |  |  |  |
|  | Cover left  | 10656457 |  |  |  |  |
|  | Cover strip, compression  | 10266588 |  |  |  |  |
|  | Prognost XP patient table  | 10272413 |  |  |  |  |
|  | Hall switch and inclinometer  | 10273227 |  |  |  |  |
|  | 3 Hall switch / Grid recognition  | 10273228 |  |  |  |  |
|  | Profile  | 10273268 |  |  |  |  |
|  | RAD Receptor Tray YR MST  | 10273411 |  |  |  |  |
|  | RAD Receptor Tray YL MST  | 10273412 |  |  |  |  |
|  | FBG: detector VCC loading unit  | 10273431 |  |  |  |  |
|  | Handhold  | 10273441 |  |  |  |  |
|  | Handhold adapter  | 10273459 |  |  |  |  |
|  | Mirror foil  | 10253219 |  |  |  |  |
|  | Radiation release switch FluoroCC  | 11021101 |  |  |  |  |
|  | Hand grips  | 11105089 |  |  |  |  |
|  | ADHES. Loctite SI 5970 =G= | 10963302 |  |  |  |  |
|  | COUPLER 24VDC 1NO 2A  | 10965003 |  |  |  |  |
|  | ACCESS-POINT WLAN Scalance W774 IL  | 10965511 |  |  |  |  |
|  | Luminos Fusion VE10 FD SW DVD VE10D  | 11020516 |  |  |  |  |
|  | LuminosFusion VE10II yellow frm kit  | 11020527 |  |  |  |  |
|  | System SW DVD VE10H  | 11020589 |  |  |  |  |
|  | Luminos Fusion SW DVD VE10P  | 11020807 |  |  |  |  |
|  | ACCESS-POINT WLAN Scalance W774 RoW =!= | 10962605 |  |  |  |  |
|  | Front panel board D23eL  | 11021083 |  |  |  |  |
|  | Spraypnt RAL 7035 lichgrau -gl. =G= | 10962479 |  |  |  |  |
|  | X-ray button FLCC spare part  | 11021126 |  |  |  |  |
|  | System SW RFU VE10J  | 11104929 |  |  |  |  |
|  | Portable detector battery  | 11104950 |  |  |  |  |
|  | DVI - HDMI cable trolley 3.1m  | 11105072 |  |  |  |  |
|  | Babix holder  | 11105076 |  |  |  |  |
|  | Detector holder  | 11105077 |  |  |  |  |
|  | Luminos Fusion SW DVD VE10T  | 11020846 |  |  |  |  |
|  | Component\_pXCU\_HS  | 10892727 |  |  |  |  |
|  | bottom cover at front  | 10656425 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 PS/2 Standard FR =D=  | 10864023 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 PS/2 Stand. NORD =D=  | 10864024 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 PS/2 Standard ES =D=  | 10864026 |  |  |  |  |
|  | Detector Stand lateral 3543 EZh  | 10882800 |  |  |  |  |
|  | Film for Tray YR MST  | 10882893 |  |  |  |  |
|  | Film for Tray YL MST  | 10882894 |  |  |  |  |
|  | Cabling RAD Receptor Tray YR MST  | 10882904 |  |  |  |  |
|  | Fixation VR unit  | 10882942 |  |  |  |  |
|  | ACCESS-POINT WLAN Scalance W774 US =!= | 10962606 |  |  |  |  |
|  | Shielding plate  | 10882960 |  |  |  |  |
|  | Cable 16 of 7044840  | 10906337 |  |  |  |  |
|  | Repair\_kit\_Button\_mot  | 10961025 |  |  |  |  |
|  | Repairkit\_Button\_man  | 10961026 |  |  |  |  |
|  | BWS Cable\_Extension\_VE10  | 10961027 |  |  |  |  |
|  | Spare parts set sensor BMMV30  | 10961052 |  |  |  |  |
|  | REFLEX COUPLER GP2Y0A41SK0F 4-30cm  | 10961942 |  |  |  |  |
|  | FREQ. INVERTER CDF30.002 24V 2A  | 10962162 |  |  |  |  |
|  | Contactor 24VDC 3P 1NO 5.5KW S00 SCR  | 10962332 |  |  |  |  |
|  | FREQ. INVERTER CDE32.004 C30 1,6kVA  | 10962348 |  |  |  |  |
|  | Freq. Inverter CDE32.008 C3.0  | 10962349 |  |  |  |  |
|  | Fixation VL unit  | 10882943 |  |  |  |  |
|  | Top cap SH  | 11331511 |  |  |  |  |
|  | Adjustable patient stool  | 11105078 |  |  |  |  |
|  | RADIATION SHIELD  | 11252259 |  |  |  |  |
|  | MC U140 dRF Lenze i510  | 11252262 |  |  |  |  |
|  | Covers cantilever  | 11252269 |  |  |  |  |
|  | FOC cut-off bar  | 11252270 |  |  |  |  |
|  | Set of coverends  | 11252272 |  |  |  |  |
|  | Cover compression  | 11252273 |  |  |  |  |
|  | Tube carrier Agile  | 11252234 |  |  |  |  |
|  | transport cradle cpl  | 11328828 |  |  |  |  |
|  | Cable set power cable monitor  | 11230282 |  |  |  |  |
|  | Service Tools 3D Stand  | 11337958 |  |  |  |  |
|  | Connection set black  | 11343316 |  |  |  |  |
|  | Connection set white  | 11343317 |  |  |  |  |
|  | System Software TRUMF VF10E  | 11371828 |  |  |  |  |
|  | Set of tools tub set  | 11373489 |  |  |  |  |
|  | Set of collection angels complete  | 11373499 |  |  |  |  |
|  | CLEAN.TISSUE glasses cleaning cloth =G= | 11425123 |  |  |  |  |
|  | SolidStateDrive 2TB 2,5" with frame  | 11516582 |  |  |  |  |
|  | ROLLERCHAIN 2x DIN 8187-08B-1x247EE  | 3436649 |  |  |  |  |
|  | GASKET  | 11270317 |  |  |  |  |
|  | Handhold adapter  | 11131434 |  |  |  |  |
|  | Floor markings  | 11105091 |  |  |  |  |
|  | Platform  | 11105094 |  |  |  |  |
|  | Bios CD W550  | 11105188 |  |  |  |  |
|  | System SW TRUF VE10W Update inst.  | 11107473 |  |  |  |  |
|  | RaySafe X2  | 11108118 |  |  |  |  |
|  | Front cover  | 11131345 |  |  |  |  |
|  | bottom cover at front  | 11131353 |  |  |  |  |
|  | Universal column  | 11131395 |  |  |  |  |
|  | Linear guide column  | 11252256 |  |  |  |  |
|  | Handhold  | 11131433 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard ES  | 10863997 |  |  |  |  |
|  | Film for Tray YR MST  | 11131439 |  |  |  |  |
|  | CAP  | 11131456 |  |  |  |  |
|  | Film for Tray YL MST  | 11131466 |  |  |  |  |
|  | ROPE PULLEY  | 11146596 |  |  |  |  |
|  | Gondola Ysio  | 11146657 |  |  |  |  |
|  | Check tool  | 11166709 |  |  |  |  |
|  | LED Module mounted  | 11192195 |  |  |  |  |
|  | DVI-HDMI Adapter  | 11230279 |  |  |  |  |
|  | scaled cover  | 11131426 |  |  |  |  |
|  | Patient positioning Luminos Agile / dRF  | 10758098 |  |  |  |  |
|  | Battery Pack UPS S1 Tower  | 10762093 |  |  |  |  |
|  | Cable set column  | 10758064 |  |  |  |  |
|  | Cable tree M2 (new)  | 10758066 |  |  |  |  |
|  | Cable set M1-M2 (new)  | 10758067 |  |  |  |  |
|  | Cable set tube rotation  | 10758068 |  |  |  |  |
|  | cabeling carrierframe  | 10758082 |  |  |  |  |
|  | Cover\_FOC\_cutoff\_bar  | 10758083 |  |  |  |  |
|  | Cable Set Poti Lifting Base  | 10758091 |  |  |  |  |
|  | Cable Set CAN Motor Controller  | 10758092 |  |  |  |  |
|  | Cable set lifting/tilting base  | 10758061 |  |  |  |  |
|  | Cable grid  | 10758094 |  |  |  |  |
|  | W400 (generator unit)  | 10758060 |  |  |  |  |
|  | Compression Luminos dRF  | 10758110 |  |  |  |  |
|  | Frequenz-Inverter U140  | 10758112 |  |  |  |  |
|  | Frequenz-Inverter U150  | 10758113 |  |  |  |  |
|  | Frequenz-Inverter U160  | 10758114 |  |  |  |  |
|  | Fluke Scopemeter medical 190-202  | 10759456 |  |  |  |  |
|  | Ethernet card Labnet3  | 10759586 |  |  |  |  |
|  | CPU, Interface, DC-DC converter set  | 10759616 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 PS/2 Standard DE =D=  | 10864022 |  |  |  |  |
|  | Cable Set Poti Table Top  | 10758093 |  |  |  |  |
|  |  Grid 13/92 F180 compl.  | 10757622 |  |  |  |  |
|  | Cover right  | 10656458 |  |  |  |  |
|  | Patient grip  | 10656475 |  |  |  |  |
|  | Tube Cover Kit  | 10665043 |  |  |  |  |
|  | Set chain and springs  | 10681622 |  |  |  |  |
|  | Washer  | 10681624 |  |  |  |  |
|  | XDR-Board  | 10681872 |  |  |  |  |
|  | Trolley UM  | 10746656 |  |  |  |  |
|  | washers for poti replacement  | 10757601 |  |  |  |  |
|  | Lifting-Tilting Base VD10  | 10757602 |  |  |  |  |
|  | Cable tree M1 (new)  | 10758063 |  |  |  |  |
|  | Grid 13/92 F140 compl.  | 10757621 |  |  |  |  |
|  | Rep. Set Tab. trans. dRF/Agile  | 10762195 |  |  |  |  |
|  | Remote console cable, Luminos dRF  | 10758020 |  |  |  |  |
|  | Cable Set 2nd rem.cont.console VD10  | 10758021 |  |  |  |  |
|  | Axis Control Board D20  | 10758022 |  |  |  |  |
|  | Remote Control Connector Board D35  | 10758023 |  |  |  |  |
|  | Cover video manager  | 10758050 |  |  |  |  |
|  | Bar cover, left FD  | 10758051 |  |  |  |  |
|  | Bar cover, right FD  | 10758052 |  |  |  |  |
|  | Cover, compression  | 10758054 |  |  |  |  |
|  | Bumper left  | 10758058 |  |  |  |  |
|  | Bumper right  | 10758059 |  |  |  |  |
|  | Tube rotation drive VD10  | 10757606 |  |  |  |  |
|  | System SW RFU VE10E  | 10862118 |  |  |  |  |
|  | STU-CI  | 10762072 |  |  |  |  |
|  | Adapter HS-Trigger  | 10860681 |  |  |  |  |
|  | ACT-IR224UN  | 10860758 |  |  |  |  |
|  | UPS 5P 850i  | 10860763 |  |  |  |  |
|  | FL-C PC W530 Fluoro FD Basic  | 10860764 |  |  |  |  |
|  | BIOS CD W530  | 10860768 |  |  |  |  |
|  | RAD/Fluoro/Uro System SW Max VE10A  | 10860776 |  |  |  |  |
|  | GPU NVIDIA K4000 =D= | 10860778 |  |  |  |  |
|  | Ethernet DUAL port Fluoro II  | 10860780 |  |  |  |  |
|  | ACCESS-POINT terminator  | 10860670 |  |  |  |  |
|  | MAX detector SW CD VA00H  | 10862086 |  |  |  |  |
|  | AP Antenna  | 10860669 |  |  |  |  |
|  | Ethernet Dualport Adapter  | 10862157 |  |  |  |  |
|  | Tube rotation dRF VD10  | 10862861 |  |  |  |  |
|  | Shoulder support  | 10862870 |  |  |  |  |
|  | Fiber optic cable 30m  | 10862894 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard DE  | 10863990 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard UK  | 10863991 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard US  | 10863992 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard IT  | 10863993 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard FR  | 10863994 |  |  |  |  |
|  | KEYBOARD KB410 USB Standard NORD  | 10863996 |  |  |  |  |
|  | System SW RFU VE10C  | 10862073 |  |  |  |  |
|  | Cap C  | 10847386 |  |  |  |  |
|  | Paneling\_set\_ET\_dRF  | 10762205 |  |  |  |  |
|  | Axis Control Board Light D20  | 10762222 |  |  |  |  |
|  | foot bumper  | 10762240 |  |  |  |  |
|  | Sealing kit for motor flange  | 10762270 |  |  |  |  |
|  | MAX wi-D  | 10762402 |  |  |  |  |
|  | MAX mini  | 10762403 |  |  |  |  |
|  | Gigabit Ethernetswitch with PoE  | 10762463 |  |  |  |  |
|  | Detector Battery charger  | 10762488 |  |  |  |  |
|  | Coder / dummy plug for CAN  | 10762622 |  |  |  |  |
|  | Cap B  | 10847385 |  |  |  |  |
|  | Column with tube rotation, cpl.ass. (VD) | 10757605 |  |  |  |  |
|  | Wheel with brake  | 10847391 |  |  |  |  |
|  | Wheel without brake  | 10847392 |  |  |  |  |
|  | Table top assembly  | 10847791 |  |  |  |  |
|  | Tube Cover  | 10848100 |  |  |  |  |
|  | Hand nut M6 window gray DURETHAN  | 10848476 |  |  |  |  |
|  | Grid 3543Ezh 15/80 F115  | 10860586 |  |  |  |  |
|  | Grid 3543Ezh JPI 5/85 F115  | 10860587 |  |  |  |  |
|  | Grid 2430EZ JPI 5/85 F115  | 10860588 |  |  |  |  |
|  | WLAN AP Scalance-W788-1 US  | 10860664 |  |  |  |  |
|  | WLAN AP Scalance-W788-1 RoW  | 10860665 |  |  |  |  |
|  |  Cap A  | 10847384 |  |  |  |  |
|  | spare part D305 (AP011 Trizeps)  | 7043628 |  |  |  |  |
|  | Cabling, cable, MDT 5500, PE 3D  | 7044691 |  |  |  |  |
|  | HOSE CLAMP DIN 3017-A-60-80x9-W2-2  | 7030869 |  |  |  |  |
|  | Drive with Potentiometer, cpl.  | 7032860 |  |  |  |  |
|  | operating unit ceiling stand  | 7042257 |  |  |  |  |
|  | set of covers for telescopic carria  | 7042273 |  |  |  |  |
|  | cover for support arm  | 7042281 |  |  |  |  |
|  | Interface CDF 30.002  | 7042885 |  |  |  |  |
|  | Set of cables DAP  | 7043445 |  |  |  |  |
|  | SET OF SLIDE VALVES  | 7043560 |  |  |  |  |
|  | Screw  | 7010379 |  |  |  |  |
|  | spare part backlight board+touch di  | 7043610 |  |  |  |  |
|  | 3-field Ionchamber RAD  | 7006856 |  |  |  |  |
|  | spare part D306 (AP001 Slio)  | 7043636 |  |  |  |  |
|  | spare part hand grip with button  | 7043644 |  |  |  |  |
|  | swivel arm suspension  | 7043735 |  |  |  |  |
|  | cover of telescopic carriage  | 7044071 |  |  |  |  |
|  | notch-trap  | 7044303 |  |  |  |  |
|  | brake assembly 3D V  | 7044352 |  |  |  |  |
|  | align fixture  | 7044493 |  |  |  |  |
|  | Cabeling Poti 3D V - Rotation  | 7044600 |  |  |  |  |
|  | Shim 0.3  | 7044675 |  |  |  |  |
|  | INSERT SW8/1/2" DIN7422-CR-VA  | 5266531 |  |  |  |  |
|  | Set of cables SEMI tube unit stand  | 7043594 |  |  |  |  |
|  | MAGNET PLATE  | 5912857 |  |  |  |  |
|  | MOTOR 230V 1500W 6000U/M 207L  | 7072762 |  |  |  |  |
|  | SCREW SEALANT Loctite 243 =G= | 5507038 |  |  |  |  |
|  | TOOTH.BELT T2.5/4MM -POLYURETHAN  | 5509604 |  |  |  |  |
|  | MOUSE PAD  | 5601088 |  |  |  |  |
|  | Cable set, monitor trolley  | 5642199 |  |  |  |  |
|  | UPGRADE OPTITOP, PROM  | 5761387 |  |  |  |  |
|  | BYPACK FOR HSK RH098  | 5889808 |  |  |  |  |
|  | Laser cover  | 5890707 |  |  |  |  |
|  | Cable harness SEMI Ortho  | 7044840 |  |  |  |  |
|  | ROLLER, FIXED  | 5914051 |  |  |  |  |
|  | ROLLER, ECCENTRIC  | 5914069 |  |  |  |  |
|  | cable holder  | 5914085 |  |  |  |  |
|  | CABLE, FOOTSWITCH INTERNAL  | 5914531 |  |  |  |  |
|  | Handgrip Strip  | 10307466 |  |  |  |  |
|  | Swivel chair  | 10307512 |  |  |  |  |
|  | MONI.STAND VESA-Fuss 100MM  | 10293001 |  |  |  |  |
|  | Rollers without brakes  | 10307730 |  |  |  |  |
|  | Stator cable 24m  | 10281100 |  |  |  |  |
|  | Console Luminos dRF w DSA (DMG) SP  | 10308484 |  |  |  |  |
|  | Console Luminos dRF Japan (DMG) SP  | 10308485 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 1 comp. Japan SP  | 10308486 |  |  |  |  |
|  | Joystick module 4 tilt Japan SP  | 10308487 |  |  |  |  |
|  | Covering emitter complete  | 10308612 |  |  |  |  |
|  | Cover\_PCB\_FOC  | 10357898 |  |  |  |  |
|  | Adjustment aid, compression  | 10357901 |  |  |  |  |
|  | Tape cover ET  | 10357921 |  |  |  |  |
|  | Radiation protection, lateral  | 5917005 |  |  |  |  |
|  | GUIDE CARRIAGE NW-02-17  | 6634260 |  |  |  |  |
|  | BALL BEAR 10X28X 8 BALLIG R=60  | 7002462 |  |  |  |  |
|  | DISTANCE DEVICE, COMPL.  | 7004422 |  |  |  |  |
|  | Connecting cable, CAT5 24m  | 7006740 |  |  |  |  |
|  | KIT FOR 4POL. HIGH TENSION-CABLE PI  | 5890178 |  |  |  |  |
|  | GEARING TYP 65.1 MB-SP329  | 7066871 |  |  |  |  |
|  | Shim 0.5  | 7044683 |  |  |  |  |
|  | Cover cable holder G1  | 7047926 |  |  |  |  |
|  | Precision filter 0.6mm  | 7049724 |  |  |  |  |
|  | ROT KNOB SHAFT 6MM GREY  | 7055742 |  |  |  |  |
|  | MARKING PART KNOB GREY  | 7055858 |  |  |  |  |
|  | RIVET FUER BOHRUNG 6,5 MM  | 7057755 |  |  |  |  |
|  | GEARING 65.1GE-VWL 40/SP271  | 7057896 |  |  |  |  |
|  | INSERT F. DREHMOMENTSCHL.  | 7058928 |  |  |  |  |
|  | telescope tubestand  | 7047769 |  |  |  |  |
|  | CHAIN TENS.SPR ROLLRING 36Z  | 7065378 |  |  |  |  |
|  | spare part D305 (AP011 Trizeps)  | 7047728 |  |  |  |  |
|  | TOOTH.BELT AT5 L= 525 B= 10 Z= 105  | 7066905 |  |  |  |  |
|  | LASHSTRAP 4000MM WITH BELT BUCKLE  | 7067093 |  |  |  |  |
|  | GASSPRNG AUSKR. 400 N HUB 120 MM  | 7067127 |  |  |  |  |
|  | BRAKE 24V= 180NM 93W  | 7067358 |  |  |  |  |
|  | MOUNT RAIL NS-01-17- 100 MM  | 7067580 |  |  |  |  |
|  | TELESCOPIC RAIL 559 MM LANG  | 7067630 |  |  |  |  |
|  | FAN 5V-0.6W 8CBM/HQ40/20  | 7069859 |  |  |  |  |
|  | MARKING PART KNOB GREY PANTONE  | 7072564 |  |  |  |  |
|  | GONIOMETER NEIGUNG DIGITAL  | 7063290 |  |  |  |  |
|  | tube support arm semi, cpl.  | 7045714 |  |  |  |  |
|  | cable harness support arm SEMI  | 7044865 |  |  |  |  |
|  | stop assembly 3D V kpl  | 7044899 |  |  |  |  |
|  |  Clutch cpl.  | 7044907 |  |  |  |  |
|  | suspension horizontal axis  | 7044923 |  |  |  |  |
|  | Stop buffer RHA  | 7044964 |  |  |  |  |
|  | E-Tl. Stop buffer RVA  | 7044972 |  |  |  |  |
|  | E-Tl. cable holder set  | 7044980 |  |  |  |  |
|  | suspension vertical axis  | 7045037 |  |  |  |  |
|  | drive unit horizontal axis  | 7045367 |  |  |  |  |
|  | Tube Cover  | 7047785 |  |  |  |  |
|  | cover for cable holder  | 7045615 |  |  |  |  |
|  | Cover screw M4x20  | 4870804 |  |  |  |  |
|  | suspension horizontal axis semi  | 7045748 |  |  |  |  |
|  | wire-rope clip  | 7045920 |  |  |  |  |
|  | tube support arm orto  | 7046126 |  |  |  |  |
|  | Roll winder set  | 7046597 |  |  |  |  |
|  | Motor cpl.  | 7046787 |  |  |  |  |
|  | Support flange  | 7047298 |  |  |  |  |
|  | Cover cable holder VX plus  | 7047330 |  |  |  |  |
|  | Spring pulley 94kg E.-Tl.  | 7047363 |  |  |  |  |
|  | IO-Board  | 7047595 |  |  |  |  |
|  | spare part backlight board+touch di  | 7047710 |  |  |  |  |
|  | cable hose cover  | 7045607 |  |  |  |  |
|  | Label User Manual  | 3867376 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 4319695 |  |  |  |  |
|  | Paneling screw M4x5 RAL 7035  | 3863300 |  |  |  |  |
|  | Paneling screw M4x12 RAL 7035  | 3863318 |  |  |  |  |
|  | Label, loading not permitted  | 3863656 |  |  |  |  |
|  | Siemens logo 185mm  | 3863995 |  |  |  |  |
|  | Label, max. table load 275kg  | 3864019 |  |  |  |  |
|  | Label, max. table load 182kg  | 3864035 |  |  |  |  |
|  | Label of hot surface  | 3864134 |  |  |  |  |
|  | Label, max. table load 300kg  | 3864316 |  |  |  |  |
|  | Label, max load, footboard 230kg  | 3862252 |  |  |  |  |
|  | Warning label stacking height  | 3865123 |  |  |  |  |
|  | Label, max. load 500N triangular  | 3862179 |  |  |  |  |
|  | Instruction label 1  | 3868416 |  |  |  |  |
|  | Instruction label 2  | 3868424 |  |  |  |  |
|  | Indicating label 3  | 3868432 |  |  |  |  |
|  | ROLLERCHAIN ISO 606 - 06B-1 x397-2E  | 3882615 |  |  |  |  |
|  | ROLLERCHAIN DIN 8187-06B-1x144E  | 3882623 |  |  |  |  |
|  | GREASE Isoflex Topas NCA 52 =G= | 4007725 |  |  |  |  |
|  | Spraypnt medical blue 750 metalic =G= | 4011586 |  |  |  |  |
|  | COUNTER PATTERN AMP  | 4029120 |  |  |  |  |
|  | VIBRATION BUFFER  | 4234191 |  |  |  |  |
|  | EXTENSION DIN 3123-B 12.5x130  | 5266648 |  |  |  |  |
|  | Warning label, max. 100 kg  | 3864951 |  |  |  |  |
|  | SHIM RING DIN 988-8x14x1,0  | 3537453 |  |  |  |  |
|  | Grid 13/92 F115 compl.  | 10757620 |  |  |  |  |
|  | Pedals for brake wheels  | 10143699 |  |  |  |  |
|  | COVER CAP, HUT, 42mm  | 3437019 |  |  |  |  |
|  | COVER CAP, FLAT, 42mm  | 3437027 |  |  |  |  |
|  | SCREW ISO 7380/1-M4x12-A2-070  | 3438173 |  |  |  |  |
|  | VACUFLEX HOSE NW60 PU MI UL WGY  | 3467958 |  |  |  |  |
|  | GREASE Tribol GR 100-2 PD - 30g =G= | 3491271 |  |  |  |  |
|  | GREASE Mobiltemp SHC 100 - 380g =G= | 3499894 |  |  |  |  |
|  | SCREW ISO 4762-M3x20-8.8-A2K  | 3519550 |  |  |  |  |
|  | Warning label, load 25kg  | 3862260 |  |  |  |  |
|  | PLCC EXTRACTION TOOL  | 3526873 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 4319703 |  |  |  |  |
|  | TV DYNAMICS TEST CASE  | 3790156 |  |  |  |  |
|  | TAPE MEASURE, DSA  | 3834707 |  |  |  |  |
|  | TAPE MEASURE,CPL.  | 3839060 |  |  |  |  |
|  | LASER SUPPORT  | 3839698 |  |  |  |  |
|  | Monitor trolley  | 3840506 |  |  |  |  |
|  | Label, max. load 400N triangular  | 3861502 |  |  |  |  |
|  | Warning label, Load 10kg  | 3861825 |  |  |  |  |
|  | Warn. Label, Risk of Crushing Foot  | 3862039 |  |  |  |  |
|  | BALL DIN 5401-8,5 G28  | 3523610 |  |  |  |  |
|  | Arm support  | 4787680 |  |  |  |  |
|  | RUBBER BAND  | 4319679 |  |  |  |  |
|  | TORQUE WRENCH, CHANGE  | 4430906 |  |  |  |  |
|  | ADAPTER  | 4430914 |  |  |  |  |
|  | EXTRACTOR FUER PLCC GEHAEUSE  | 4673620 |  |  |  |  |
|  | Rocker switch 2U 16A 250VAC WS  | 4674602 |  |  |  |  |
|  | RECTIFIER 1PH GBPC 400V 35A 29x29x8  | 4691382 |  |  |  |  |
|  | Fiber Optic Cable 16M  | 4696381 |  |  |  |  |
|  | CABLE CONF. OPT. 50M 62.5YM SMA  | 4696407 |  |  |  |  |
|  | BABIX retainer, flat 700 mm  | 4430336 |  |  |  |  |
|  | ASSORTM. OF FINE-WIRE FUSES  | 4744488 |  |  |  |  |
|  | BABIX, flat 800 mm  | 4430294 |  |  |  |  |
|  | Cassette holder without retain  | 4787698 |  |  |  |  |
|  | Cassette holder with retainer  | 4787706 |  |  |  |  |
|  | TENSION SPRING 0.8X8X50  | 4810581 |  |  |  |  |
|  | Laser warning sign  | 4811456 |  |  |  |  |
|  | Label  | 4811548 |  |  |  |  |
|  | Dots 25 mm, white  | 4811613 |  |  |  |  |
|  | warning label  | 4812371 |  |  |  |  |
|  | Label "do not sit"  | 4812389 |  |  |  |  |
|  | SCREW E G 796 A 46 BEZ  | 4814562 |  |  |  |  |
|  | SPRG BALAN 600 N  | 4414884 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 4319711 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 4319729 |  |  |  |  |
|  | TRACTION SPRING  | 4323135 |  |  |  |  |
|  | ADJUSTING PINS  | 4401287 |  |  |  |  |
|  | HOOK SPANNER  | 4402921 |  |  |  |  |
|  | SET OF CU FILTERS  | 4406120 |  |  |  |  |
|  | FLUITIN SOLDERING TIN  | 4410312 |  |  |  |  |
|  | SETTING PINS  | 4411609 |  |  |  |  |
|  | I.I.UNIVERSAL TEST  | 4413662 |  |  |  |  |
|  | BABIX retainer, flat 800 mm  | 4430344 |  |  |  |  |
|  | STAND-MOUNTED LENS  | 4414850 |  |  |  |  |
|  | SPRING E G 770 M 68 BEZ  | 4814554 |  |  |  |  |
|  | SPRG BALAN 200 N  | 4415113 |  |  |  |  |
|  | SPRING BALANCE 0,5KP  | 4429106 |  |  |  |  |
|  | SPRG BALAN 25 N  | 4429114 |  |  |  |  |
|  | SPRG BALAN 100 N  | 4429122 |  |  |  |  |
|  | BABIX, U-shape 700 mm  | 4430195 |  |  |  |  |
|  | BABIX, U-shape 1000 mm  | 4430211 |  |  |  |  |
|  | BABIX retainer, U-shape 600 mm  | 4430237 |  |  |  |  |
|  | BABIX retainer, U-shape 700 mm  | 4430245 |  |  |  |  |
|  | BABIX retainer, U-shape 1000 m  | 4430260 |  |  |  |  |
|  | BABIX, flat, 700 mm  | 4430286 |  |  |  |  |
|  | ALLEN SCREWDRIVER SET  | 4414843 |  |  |  |  |
|  | CLEANING AGENT Hakupur 50-195-1 =G=  | 9660648 |  |  |  |  |
|  | ROT ENCOD 12/13 Bit SSI+inkr.  | 8694668 |  |  |  |  |
|  | Pot\_gearwheel\_chain\_20\_z  | 8892189 |  |  |  |  |
|  | U\_rail\_230kg  | 8892247 |  |  |  |  |
|  | Contact\_spring\_Luminos  | 8892296 |  |  |  |  |
|  | Foot\_support\_230kg  | 8893385 |  |  |  |  |
|  | Ruler holder  | 8899838 |  |  |  |  |
|  | X-ray ruler  | 8899879 |  |  |  |  |
|  | Pin extractor  | 8899887 |  |  |  |  |
|  | LEAD CONES F.I.I.OPERATION#OPTI  | 8952699 |  |  |  |  |
|  | ZIPPER TOOL  | 9660093 |  |  |  |  |
|  | chain tightener  | 8892015 |  |  |  |  |
|  | INTERFACE FOR PT-EMULATION  | 9660911 |  |  |  |  |
|  | TOOL CASE, BASIC UNIT  | 9702457 |  |  |  |  |
|  | TKD FIELD SERVICE KIT  | 9702606 |  |  |  |  |
|  | ANALOG/DIGITAL MULTIMETER  | 9703976 |  |  |  |  |
|  | DIGITAL DOSEMETER DIADOS  | 9717612 |  |  |  |  |
|  | SOLDERING/ESD WORKSTATION  | 9719337 |  |  |  |  |
|  | HOLDER F. POWER CABLE E FOR RSO  | 9757642 |  |  |  |  |
|  | Handgrip, angled  | 9815770 |  |  |  |  |
|  | RESOLUTION TEST TYPE 52  | 9900051 |  |  |  |  |
|  | PC-CONNECTION CABLE  | 9900440 |  |  |  |  |
|  | CENTER CROSS  | 9660051 |  |  |  |  |
|  | STOP  | 8764987 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN230V OUT29,5V/8.5A 250W  | 8696390 |  |  |  |  |
|  | FUSE SMD 4A T 125V  | 8697240 |  |  |  |  |
|  | ROT ENCOD CAN 8192x4096  | 8697422 |  |  |  |  |
|  | CIRCUITBREAKER 50A 600V 3pol UL =D= | 8703261 |  |  |  |  |
|  | Adapter 8P MODJ F/F CATx  | 8704285 |  |  |  |  |
|  | ADAPTER DVI 12+5P ST -VGA 15p BU  | 8707239 |  |  |  |  |
|  | FREQ. INVERTER CDE32.004 1,6kVA =D= | 8707460 |  |  |  |  |
|  | FREQ. INVERTER CDE32.008 =D= | 8708724 |  |  |  |  |
|  | CONNECT. COVERS for 3VL =D= | 8710647 |  |  |  |  |
|  | Rubber bumper  | 8764953 |  |  |  |  |
|  | Sticker / Complaint  | 9900788 |  |  |  |  |
|  | CAM  | 8766206 |  |  |  |  |
|  | CAP  | 8766586 |  |  |  |  |
|  | POINTER  | 8767477 |  |  |  |  |
|  | POINTER  | 8767485 |  |  |  |  |
|  | PULLEY  | 8772303 |  |  |  |  |
|  | ROLLER BEARING 36K,VOLL. E 8772303,  | 8772378 |  |  |  |  |
|  | ECC. RLR. BRG. 36K E 8772303, 87724  | 8772394 |  |  |  |  |
|  | Inst. Kit split collar for rollers  | 8773681 |  |  |  |  |
|  | Cable HV 3polig 24m  | 8773699 |  |  |  |  |
|  | LABEL E BEZ  | 8886186 |  |  |  |  |
|  | TENSION SPRING  | 8757627 |  |  |  |  |
|  | RAD Controller - high performance  | 10140508 |  |  |  |  |
|  | Transformer T3  | 10096947 |  |  |  |  |
|  | Transform.T1 R80 4AU3696-0FR70-6YA0  | 10096949 |  |  |  |  |
|  | Spare part Fan F80  | 10096956 |  |  |  |  |
|  | Spare part, ribbon cable F80  | 10096957 |  |  |  |  |
|  | Service Part HE F80 - 2  | 10096975 |  |  |  |  |
|  | RAD Connector Board D802  | 10140394 |  |  |  |  |
|  | Transformator T801  | 10140458 |  |  |  |  |
|  | Torx key set, L-shaped, TX6 to TX25  | 9900663 |  |  |  |  |
|  | Spare part D611 FIL/RAC  | 10096935 |  |  |  |  |
|  | Portable Detector Supply 12V  | 10140514 |  |  |  |  |
|  | Touch display FluoroCC  | 10140530 |  |  |  |  |
|  | Profiled\_rail\_left  | 10141246 |  |  |  |  |
|  | Profiled\_rail\_right  | 10141247 |  |  |  |  |
|  | support chunk left  | 10141255 |  |  |  |  |
|  | support chunk right  | 10141256 |  |  |  |  |
|  | TELESCOPIC RAIL 558,8 MM LENGTH  | 7077084 |  |  |  |  |
|  | Label CPR Position  | 4812983 |  |  |  |  |
|  | Installation detector Iconos FD  | 10141270 |  |  |  |  |
|  | Bowden cable  | 10143698 |  |  |  |  |
|  | Conductor G804\_X803  | 10140474 |  |  |  |  |
|  | FAN 24V- 1.0W 20CBM/H Q50/15  | 10092689 |  |  |  |  |
|  | LASER WARNING LABEL  | 9900275 |  |  |  |  |
|  | TORQUE WRENCH 8-40 NM  | 9900846 |  |  |  |  |
|  | X-RAY WARN. LABEL  | 9900937 |  |  |  |  |
|  | RETURN GOODS INFO LABEL  | 9994773 |  |  |  |  |
|  | Fluke 287- Digital multimeter  | 9994831 |  |  |  |  |
|  | Tape measure, NRF  | 10092543 |  |  |  |  |
|  | Plug-lamp cover  | 10092545 |  |  |  |  |
|  | Collimator AL02 II -D  | 10092609 |  |  |  |  |
|  | Collimator AFL DSA01 II eL  | 10092615 |  |  |  |  |
|  | Pushbutton TBN II  | 10092679 |  |  |  |  |
|  | Spare\_part\_Inverter\_F80  | 10096937 |  |  |  |  |
|  | Front panel NRF - spare part kit  | 10092745 |  |  |  |  |
|  | SID Sensor digit. - spare part kit  | 10092746 |  |  |  |  |
|  | Cable set Bender + Wirth  | 10092761 |  |  |  |  |
|  | I/O-Board  | 10092893 |  |  |  |  |
|  | Disc, 3-pole (Claymount)  | 10093772 |  |  |  |  |
|  | Update kit leg support  | 10093810 |  |  |  |  |
|  | W300 dRF  | 10094204 |  |  |  |  |
|  | Cover cap for monitor recess  | 10094228 |  |  |  |  |
|  | CRIMP TONGS  | 9900754 |  |  |  |  |
|  | Heat shield  | 10092665 |  |  |  |  |
|  | Dig. Water level  800 mm  | 7414209 |  |  |  |  |
|  | Shim  | 7277163 |  |  |  |  |
|  | Brake rubber rotary brake  | 7111599 |  |  |  |  |
|  | DEFECTIVE-LABEL FOR RETURN PARTS  | 7281301 |  |  |  |  |
|  | GREASE Tribol GR 100-2 PD - 1kg =G= | 7395445 |  |  |  |  |
|  | Lamp for radiation indicator  | 7413888 |  |  |  |  |
|  | Housing for radiation indicator cpl  | 7413896 |  |  |  |  |
|  | Bracket for DCS 2/4  | 7413904 |  |  |  |  |
|  | VESA adapter, cpl.  | 7413920 |  |  |  |  |
|  | Bottom cover, cpl.  | 7413938 |  |  |  |  |
|  | SPOTMETER fuer SMfit ACT =D= | 7752848 |  |  |  |  |
|  | Rotation Laser pointer, cpl.  | 7414191 |  |  |  |  |
|  | FILTER E  | 7213861 |  |  |  |  |
|  | Leg support (left and right)  | 7429426 |  |  |  |  |
|  | Foot holder  | 7429830 |  |  |  |  |
|  | CAN - Tool - Kit  | 7559441 |  |  |  |  |
|  | Display Holder  | 7728038 |  |  |  |  |
|  | Plates mounted close to focus  | 7736759 |  |  |  |  |
|  | MCB 25A 440VAC 3pol.Car.C  | 7747715 |  |  |  |  |
|  | Contactor 3RT1044 KPL.MIT HSB+RC =D= | 7750396 |  |  |  |  |
|  | CONTACT 3RT1016 KPL.MIT HSB+RC =D= | 7750404 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 8A T 250V  | 7751142 |  |  |  |  |
|  | Cover for VESA Adapter  | 7413961 |  |  |  |  |
|  | Cable outlet ceiling incl. cover  | 7111771 |  |  |  |  |
|  | Guiding part  | 7094597 |  |  |  |  |
|  | BRAKE RUBBER ASSY., LONGIT., CPL.  | 7111573 |  |  |  |  |
|  | BRAKE RUBBER ASSY. W/ LEVER, CPL.  | 7111581 |  |  |  |  |
|  | PRECISION X-RAY FILTER  | 9900598 |  |  |  |  |
|  | NOISE FILTER 20A 250Vac  | 8693587 |  |  |  |  |
|  | Carriage cover (kit) 13  | 7111664 |  |  |  |  |
|  | Series terminal  | 7111680 |  |  |  |  |
|  | Button for 1 brake each  | 7111706 |  |  |  |  |
|  | Support rollers longitudinal compl.  | 7111722 |  |  |  |  |
|  | Support rollers transverse compl.  | 7111730 |  |  |  |  |
|  | PANELLING SCREW M4x22 White  | 7245814 |  |  |  |  |
|  | Cable outlet, support arm  | 7111763 |  |  |  |  |
|  | GUIDE  | 7245723 |  |  |  |  |
|  | Cable trolley compl.  | 7111821 |  |  |  |  |
|  | Zipper hose, long  | 7111839 |  |  |  |  |
|  | Zipper hose short  | 7111847 |  |  |  |  |
|  | PULLEY, CPL.  | 7111920 |  |  |  |  |
|  | Rotation stop  | 7112191 |  |  |  |  |
|  | Heat sink FIL/RAC P30  | 7125987 |  |  |  |  |
|  | RAIL  | 7149545 |  |  |  |  |
|  | RAIL  | 7149552 |  |  |  |  |
|  | GREASE Viscogen KL300 - 50ml =G= | 7279107 |  |  |  |  |
|  | Rotating stops compl.  | 7111748 |  |  |  |  |
|  | MCB 6A 440VAC 2pol.Car.B  | 8686003 |  |  |  |  |
|  | Rep. kit for Fibre optic cables  | 8397569 |  |  |  |  |
|  | Ysio Grid 15/80 F180  | 8404472 |  |  |  |  |
|  | GEAR OIL CLP 460  | 8428211 |  |  |  |  |
|  | ADJUSTING PINS  | 8428310 |  |  |  |  |
|  | Front panel Board D22  | 8628120 |  |  |  |  |
|  | Cable DVI-D Kabel 5m  | 8677010 |  |  |  |  |
|  | Cable DVI-D M/M 3m w/o ferrite  | 8677028 |  |  |  |  |
|  | Cat line (transmitter/receiver)  | 8677044 |  |  |  |  |
|  | COLLIMATOR BULB  | 8375545 |  |  |  |  |
|  | FREQ. INVERTER CDF30.002  | 8685963 |  |  |  |  |
|  | Power sup. DVI cable, ext. display  | 8677036 |  |  |  |  |
|  | ROT ENCOD AD36 5779 14Bit SSI  | 8687704 |  |  |  |  |
|  | DISPLACE SENSOR 2100mm cable-pull 13Bit  | 8687712 |  |  |  |  |
|  | Cable VGA to BNC female 15cm  | 8688769 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN230V OUT24V/7.2A 175W  | 8690039 |  |  |  |  |
|  | ROLLERCHAIN 06B-1X197 EE DIN8187  | 8691284 |  |  |  |  |
|  | Spacer plate  | 7277155 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN 90-265V OUT 24V 2A 50W  | 8693280 |  |  |  |  |
|  | LAMP OCKET GYGZ 6,35 m.Schrauben  | 8693389 |  |  |  |  |
|  | Microswitch 1CO 250V 100mA Au  | 8693454 |  |  |  |  |
|  | KABEL SMfit ACT bus cable kit  | 8684297 |  |  |  |  |
|  | PANELLING SCREW M4x17 Gray  | 8126435 |  |  |  |  |
|  | Lamellenstopfen f. Rechteckrohr 80x  | 7768919 |  |  |  |  |
|  | Cable MONITORKABEL 3M DVI/DVI  | 8681467 |  |  |  |  |
|  | FRAME  | 8375388 |  |  |  |  |
|  | Label - Crushing of hands  | 8069726 |  |  |  |  |
|  | TORQUE WRENCH 200NM  | 8086142 |  |  |  |  |
|  | TORQUE WRENCH 100NM  | 8086159 |  |  |  |  |
|  | Pnt.Markr RAL 9006 white aluminum =G= | 8116431 |  |  |  |  |
|  | BABIX holder  | 8037400 |  |  |  |  |
|  | Cord Conn. 2P+S IEC 10A SR SC  | 7765316 |  |  |  |  |
|  | Coupling set, complete  | 8126422 |  |  |  |  |
|  | Fiber optic cable (5m)  | 8125788 |  |  |  |  |
|  | Cable outlet carriage cpl DCS 12F  | 8127677 |  |  |  |  |
|  | Radiation protection, removable  | 8375370 |  |  |  |  |
|  | SPRING  | 8352999 |  |  |  |  |
|  | PROTECTIVE CONE E  | 8191918 |  |  |  |  |
|  | Bracket  | 8127685 |  |  |  |  |
|  | Gas Spring DCS 1F (compl.)  | 8127636 |  |  |  |  |
|  | Cover Support Arm DCS 12F  | 8127669 |  |  |  |  |
|  | Cover Sphere incl. Screws  | 8127651 |  |  |  |  |
|  | Gas Spring DCS 2F,1FT, 2FT (compl.  | 8127644 |  |  |  |  |
|  | ALLEN INSERTS  | 8159980 |  |  |  |  |
|  | SCHUETZ 24VDC 3S 9A 460VAC =D= | 3067949 |  |  |  |  |
|  | SCHUETZ 24VDC 3S 17A 460VAC =D= | 3067956 |  |  |  |  |
|  | BRAKE PAD  | 3070815 |  |  |  |  |
|  | Replacement support, cpl.  | 3071268 |  |  |  |  |
|  | Rail extension, complete  | 3073652 |  |  |  |  |
|  | Wall inlet  | 3071474 |  |  |  |  |
|  | ACSS Sensor  | 3073587 |  |  |  |  |
|  | Mounting accessories  | 3074510 |  |  |  |  |
|  | Disk 3-pole  | 3065872 |  |  |  |  |
|  | DRIVE UNIT LA30.3SBM 350 24 01  | 3074440 |  |  |  |  |
|  | Tab  | 3073959 |  |  |  |  |
|  | REPL.CABLE HOLDER, CPL.  | 3071292 |  |  |  |  |
|  | CUTTER 120 MM LANG  | 3019333 |  |  |  |  |
|  | COVER, ORANGE  | 3010274 |  |  |  |  |
|  | SETSCREW ISO 4029-M4x6-45H  | 3374188 |  |  |  |  |
|  | Colored cover strip  | 3074650 |  |  |  |  |
|  | LAMP SOCKET  | 3010282 |  |  |  |  |
|  | Cord Conn. 2P+S IEC 10A ST SC  | 3035540 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 4A T 250V  | 3012457 |  |  |  |  |
|  | CONTACT PIN SET  | 3065781 |  |  |  |  |
|  | SOCKET HOUSING 16POL KABELIII+GECR =D= | 3040664 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 6A25 T 250V  | 3041837 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 8A T 250VAC  | 3056546 |  |  |  |  |
|  | Cable HV 3polig, 20m  | 3065583 |  |  |  |  |
|  | Cable HV 3polig, 24m  | 3065609 |  |  |  |  |
|  | COVER PLATE  | 3114639 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 918458 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 3A2 T 250V  | 3009552 |  |  |  |  |
|  | TORQUE WRENCH 2,5--12NMX1/4"  | 3430063 |  |  |  |  |
|  | PRESS.SPRING DIN 2098-0,50x6,30x13,50  | 3428968 |  |  |  |  |
|  | HAND SCREW  | 3427754 |  |  |  |  |
|  | HAND NUT  | 3427549 |  |  |  |  |
|  | ELEMENT DIN 8187-E-08B-1  | 3412012 |  |  |  |  |
|  | SHAFT LOCKCLIP DIN 6799-9  | 3387826 |  |  |  |  |
|  | SHIM RING DIN 988-12x18x1,0  | 3386869 |  |  |  |  |
|  | DOWEL PIN ISO 8752-2x14-St  | 3377298 |  |  |  |  |
|  | LABEL 1032/ High voltage label  | 3372257 |  |  |  |  |
|  | GRIP RING G2X0,6  | 3361862 |  |  |  |  |
|  | PROTECTIVE STRIP,CPL. HB2  | 3116386 |  |  |  |  |
|  | Colored strip E HIJ  | 3074668 |  |  |  |  |
|  | INSUL PLATE 1.0X25X38  | 3106069 |  |  |  |  |
|  | ACTUATOR Ball actuator =D= | 3101953 |  |  |  |  |
|  | MAINS CABLE TFT  | 3100927 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 5A T 500VAC  | 3095874 |  |  |  |  |
|  | N Cutout 6A 440VAC 1pol.Car.D =D= | 3094299 |  |  |  |  |
|  | RC ELEM. 3RT1926 =D= | 3085412 |  |  |  |  |
|  | NOISE FILTER 480/275V 50/60Hz 3X80A  | 3084811 |  |  |  |  |
|  | Micrswitch 1U HEBEL+ROL. LOET 10A  | 3079951 |  |  |  |  |
|  | AC-DC IN 85-265V OUT +5+15-15V 100W =D= | 3077088 |  |  |  |  |
|  | MAGN CLAMP 24VDC 260N  | 3076239 |  |  |  |  |
|  | CONT ADD-ON PART HILFSCHALTERBLOCK =D= | 3074721 |  |  |  |  |
|  | IF.SUP.DIOD.COMPL DIODENKOMBINATIO =D= | 3074705 |  |  |  |  |
|  | Microswitch 1CO lever+roller 6A  | 3143492 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 903500 |  |  |  |  |
|  | Microswitch 1NO 250V 10A  | 1084649 |  |  |  |  |
|  | FUSE 5X20 630mA T 250V  | 1080597 |  |  |  |  |
|  | FUSE 5X20 250mA T 250V  | 1077387 |  |  |  |  |
|  | FAN 24VAC 18W 160CBM/H Q120/38 =D= | 1073634 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 2A5 T 250V  | 1071679 |  |  |  |  |
|  | Microswitch 1CO 250V 6A QC 6,3  | 1070721 |  |  |  |  |
|  | FUSE 6.3X32 1A5 T 250VAC  | 1040948 |  |  |  |  |
|  | FAN 220VAC 18W 160CBM/H Q120/38  | 1021039 |  |  |  |  |
|  | GIRDLE  | 927905 |  |  |  |  |
|  | Holder f.pediatric cradle rota  | 913830 |  |  |  |  |
|  | ROTARY KNOB  | 996652 |  |  |  |  |
|  | Chair cradle 640 mm  | 908657 |  |  |  |  |
|  | SWITCH  | 1186308 |  |  |  |  |
|  | Wall bracket for child x-ray cradle  | 902718 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 902700 |  |  |  |  |
|  | STRAP  | 902692 |  |  |  |  |
|  | Infant cradle 850 mm  | 902239 |  |  |  |  |
|  | HOLDER FOR BABYCRADLES  | 498717 |  |  |  |  |
|  | Window, cross-hair  | 468397 |  |  |  |  |
|  | PLEXIGLASS FRAME  | 468389 |  |  |  |  |
|  | SPRING  | 467837 |  |  |  |  |
|  | SERRATED BELT PULLEY  | 467340 |  |  |  |  |
|  | ECCENTRIC BOLT  | 467308 |  |  |  |  |
|  | ROTARY KNOB  | 285940 |  |  |  |  |
|  | SETSCREW ISO 4029-M3x6-45H  | 3430576 |  |  |  |  |
|  | Chair cradle 720 mm  | 908665 |  |  |  |  |
|  | SOLDSUCKWICK NC-AA 1,5mm  | 2049708 |  |  |  |  |
|  | ADHES. UHU Plus Endfest 300 - 33g =G= | 2049641 |  |  |  |  |
|  | PLAST.SPRAY Kontakt 70 =G= | 2049526 |  |  |  |  |
|  | CONDU.PASTE HeatBerulub FK35 B-60g =G= | 2048650 |  |  |  |  |
|  | Distance markers  | 1995976 |  |  |  |  |
|  | HOOK  | 1883743 |  |  |  |  |
|  | RADIATION SHIELD  | 1869718 |  |  |  |  |
|  | SILICONOIL AK350  | 1787035 |  |  |  |  |
|  | GASKET  | 1786995 |  |  |  |  |
|  | DISK 4-pole  | 1786516 |  |  |  |  |
|  | DISK 3-pole  | 1786508 |  |  |  |  |
|  | LAMP EXTRACTOR  | 1705573 |  |  |  |  |
|  | GRIP, CPL.  | 1116263 |  |  |  |  |
|  | TOOTHED WHEEL  | 1149645 |  |  |  |  |
|  | ADHES. Loctite 406 =G= | 1590798 |  |  |  |  |
|  | INSULATION PLATE  | 1558063 |  |  |  |  |
|  | TENSION SPRING E G 933 C 93 BEZ  | 1416098 |  |  |  |  |
|  | FLAT PIECE  | 1413335 |  |  |  |  |
|  | SPRING  | 1400746 |  |  |  |  |
|  | CAP  | 1381532 |  |  |  |  |
|  | ROLLER 875 F 65 FOR DEE  | 1374651 |  |  |  |  |
|  | FILM MARK E G821 B26, right  | 1324656 |  |  |  |  |
|  | FILM MARK E, LEFT  | 1324649 |  |  |  |  |
|  | EXPANSION SPRING  | 1265214 |  |  |  |  |
|  | SPRING E G 875 F 66 BEZ  | 1251115 |  |  |  |  |
|  | CAP  | 1212885 |  |  |  |  |
|  | Head support  | 2767304 |  |  |  |  |
|  | Cap  | 1683825 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** |  |
| РБ | Назив | Каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а | Гаранција произвођача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **УЗ апарат – P 500 Spare parts** |  |  |  |  |  |
|  | P500, CH5-2 Transducer | 10136141 |  |  |  |  |
|  | P500, P4-2, Phased Array Transducer | 10136143 |  |  |  |  |
|  | P500, VF10-5, Transducer | 10136142 |  |  |  |  |
|  | P500, VF13-5 Transducer | 10789372 |  |  |  |  |
|  | L10-5v, Linear TC-Zif transducer | 11319682 |  |  |  |  |
|  | P500\_VF16-5 transducer | 11014552 |  |  |  |  |
|  | P500\_P8-4 transducer | 11014543 |  |  |  |  |
|  | P500, EC9-4, Transducer | 10136144 |  |  |  |  |
|  | 5.0CW Doppler Pencil XDCR\_G | 10789381 |  |  |  |  |
|  | 2.0CW Doppler Pencil XDCR\_G | 10789380 |  |  |  |  |
|  | ASSY, SWIFTLINK, P500, 64 CH. | 11147292 |  |  |  |  |
|  | COVER HINGE LEFT | 10659358 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY MENU ENGLISH, FSK | 11014383 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY ENGLISH, FSK | 11014352 |  |  |  |  |
|  | FSK HANDLE ASSEMBLY | 10659356 |  |  |  |  |
|  | Freeze key PCB Assembly | 11235378 |  |  |  |  |
|  | Qwerty key PCB Assembly | 11235380 |  |  |  |  |
|  | HCU PhMH Assy | 11014514 |  |  |  |  |
|  | 2 Pedals USB Footswitch, X700 | 10430434 |  |  |  |  |
|  | Touch pad PCB Assembly | 11235381 |  |  |  |  |
|  | CP main PCB Assembly | 11235379 |  |  |  |  |
|  | Cable, CP signal, FFC, FSK | 10784523 |  |  |  |  |
|  | COVER TOP DECO | 10659360 |  |  |  |  |
|  | Assembly, FPD, FSK | 10350323 |  |  |  |  |
|  | Assembly, FPD, FSK\_N | 11370771 |  |  |  |  |
|  | Bracket sets | 11015353 |  |  |  |  |
|  | H050 RM FAN | 11319867 |  |  |  |  |
|  | COVER SIDE LEFT | 10659395 |  |  |  |  |
|  | Assembly, Battery, FSK | 10350325 |  |  |  |  |
|  | P500 Battery assembly, India | 11370561 |  |  |  |  |
|  | FEB ASSY | 11014284 |  |  |  |  |
|  | TI ASSY, FSK | 10785367 |  |  |  |  |
|  | COVER SIDE FRONT | 10659391 |  |  |  |  |
|  | INT CONN sets | 11015550 |  |  |  |  |
|  | Shield Gasket sets | 11235396 |  |  |  |  |
|  | PAD PSU A | 11014398 |  |  |  |  |
|  | H050 Physio Connector Assy | 11014638 |  |  |  |  |
|  | H050 BE PWA | 10787361 |  |  |  |  |
|  | H050 RM Module(TC87/i5-4300U) | 11014330 |  |  |  |  |
|  | COVER MSATA | 11014277 |  |  |  |  |
|  | FOOT RUBBER | 10659463 |  |  |  |  |
|  | UVC-300K | 11284294 |  |  |  |  |
|  | Tableside Joystick remote control | 11319904 |  |  |  |  |
|  | H050 Smart cart docking cable ass'y\_6Pin | 11288030 |  |  |  |  |
|  | H050 Smart cart docking cable ass'y | 11319856 |  |  |  |  |
|  | Cable, Docking Power, P500 cart | 10785175 |  |  |  |  |
|  | H050 Port Expander PWA | 10350526 |  |  |  |  |
|  | MTM ASSEMBLY | 10785395 |  |  |  |  |
|  | BRKT POCKET PROBE S | 10785308 |  |  |  |  |
|  | SET SHORT PROBE HOLDER | 10785311 |  |  |  |  |
|  | HANGER CABLE S | 10785309 |  |  |  |  |
|  | FC SHELF | 10785217 |  |  |  |  |
|  | FC STORAGE | 10785218 |  |  |  |  |
|  | H050 AC/DC Adaptor | 10785428 |  |  |  |  |
|  | Castor, rear | 10349431 |  |  |  |  |
|  | CASTER\_TP1540 | 11254394 |  |  |  |  |
|  | H050 USB Hub PWA\_6Pin | 11288026 |  |  |  |  |
|  | H050 USB Hub PWA | 10350528 |  |  |  |  |
|  | DOCKING LATCH H | 10785283 |  |  |  |  |
|  | DOCKING LATCH V | 10785286 |  |  |  |  |
| 1. 6
 | BRKT POCKET PROBE L | 10785316 |  |  |  |  |
|  | SET LONG PROBE HOLDER | 10785317 |  |  |  |  |
|  | FC TOP | 10785216 |  |  |  |  |
|  | FC TOP\_4Pin | 11288029 |  |  |  |  |
|  | Cable, HDMI 1.2m, DVR | 10785748 |  |  |  |  |
|  | AC line filter, P500 | 11268619 |  |  |  |  |
|  | CABLE, POWER CORD, Peripherals, X30 | 10132421 |  |  |  |  |
|  | Sony BW printer\_UP-D898MD | 11014183 |  |  |  |  |
|  | Printer, Mitsubishi P95, B/W | 10427764 |  |  |  |  |
|  | Printer, Color, MITSUBISHI CP 30DW | 10348265 |  |  |  |  |
|  | Printer, color, UPD25MD/S,digital,Sony | 10438483 |  |  |  |  |
|  | DVDRecorder,TEAC UR-50BD-SK,XFamily | 10658724 |  |  |  |  |
|  | Webcam, Logitech C930E | 11150428 |  |  |  |  |
|  | Samsung (DVD)BD-Writer SE-506CB | 11268413 |  |  |  |  |
|  | LG DVD/BD Writer BP50NB40 | 11411123 |  |  |  |  |
|  | CAP Screw BOT sets  | 11015354 |  |  |  |  |
|  | Screw sets  | 11015355 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, (Brazil)  | 11015342 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, (Japan)  | 11015341 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black, (Aus/NZ)  | 11015340 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Chinese, (China)  | 11015339 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Korea  | 11015410 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,125V, 15A, Japan  | 11015411 |  |  |  |  |
|  | TGC W/Knob PCB  | 11235377 |  |  |  |  |
|  | ECG Lead, Euro Type(IEC), P500  | 11014623 |  |  |  |  |
|  | Headset, TeamViewer USB  | 11150429 |  |  |  |  |
|  | Mounting Strap, Webcam  | 11151149 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY MENU FRENCH, FSK  | 11014388 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY FRENCH, FSK  | 11014384 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY GERMAN, FSK  | 11014385 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY SPANISH, FSK  | 11014387 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY MENU GERMAN, FSK  | 11014389 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY MENU ITALIAN, FSK  | 11014390 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY MENU SPANISH, FSK  | 11014391 |  |  |  |  |
|  | BRKT COLOR PRINTER FSK  | 11014430 |  |  |  |  |
|  | CP OVERLAY ITALIAN, FSK  | 11014386 |  |  |  |  |
|  | Metal logo  | 11371088 |  |  |  |  |
|  | H050 FEB ASSY  | 11370728 |  |  |  |  |
|  | SW Inst.USB P500(VA10G)  | 11343703 |  |  |  |  |
|  | H050 WIFI\_EWM-W157H01E (RTL8821AE)  | 11344111 |  |  |  |  |
|  | H050 SSD m-SATA\_256GB  | 11344112 |  |  |  |  |
|  | SW Inst. USB P500 r1.0 (VA10H)  | 11361602 |  |  |  |  |
|  | SW Inst. USB P500 r2.0 (VB10B)  | 11361603 |  |  |  |  |
|  | Joystick Cable  | 11335568 |  |  |  |  |
|  | SW Inst. USB P500 r2.0 (VB10C)  | 11370746 |  |  |  |  |
|  | Cable, Power, Extension, P500 cart  | 11503747 |  |  |  |  |
|  | Cable, USB, Extension, P500 cart  | 11503748 |  |  |  |  |
|  | FC TOP 2  | 11503750 |  |  |  |  |
|  | SW Inst. USB P500 r2.0 (VB10D)  | 11574205 |  |  |  |  |
|  | H050 BE PWA  | 11370725 |  |  |  |  |
|  | VC HOLDER BRACKET  | 11254406 |  |  |  |  |
|  | Joystick Rail Clamp  | 11335569 |  |  |  |  |
|  | SW Install USB, VA10F P500  | 11291787 |  |  |  |  |
|  | Cable set, speaker signal  | 11319405 |  |  |  |  |
|  | SW Install USB, VB10A P500  | 11319650 |  |  |  |  |
|  | Cable, HCU ECG, Medlink-US-(AHA)  | 11284295 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Brazil  | 10439467 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Denmark  | 10439459 |  |  |  |  |
|  | COVER BTM ASSY  | 10659369 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Israel\_Middle east | 10439461 |  |  |  |  |
|  | Cable, FEB Board Power, FSK  | 11014125 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Switzerland  | 10439463 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Germany\_EU  | 10439464 |  |  |  |  |
|  | COVER SIDE RIGHT  | 10659397 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, China  | 10439466 |  |  |  |  |
|  | COVER HINGE RIGHT  | 10659357 |  |  |  |  |
|  | COVER SIDE REAR ASSY  | 10659379 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Italy\_Chile  | 10439465 |  |  |  |  |
|  | US TISSUE PHANTOM  | 9900812 |  |  |  |  |
|  | LOTO Set  | 10144074 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, India\_South Am  | 10439457 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,115V, 15A, USA\_North America  | 10439455 |  |  |  |  |
|  | Assembly, Control Panel, FSK  | 10350324 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, UK\_Singapore  | 10439462 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black, (Italy)  | 10786148 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Denmark\_C13  | 10786138 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Middle East\_C13  | 10786139 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, India\_C13  | 10786140 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, KOREA\_C13  | 10786142 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black, 110V\_US\_CAN  | 10786144 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black, (UK)  | 10786145 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black, (Swiss)  | 10786147 |  |  |  |  |
|  | BRKT BW USB  | 10786270 |  |  |  |  |
|  | CABLE HOLDER REAR  | 10786612 |  |  |  |  |
|  | Cord2, Pwr,230V, 10A, Australia  | 10439460 |  |  |  |  |
|  | H050 PSU Assy  | 10789435 |  |  |  |  |
|  | Cable Aux CW, FSK  | 11014124 |  |  |  |  |
|  | Cordset, 2.5m, Black,(Europe)  | 10786146 |  |  |  |  |
|  | H050 WIFI Module  | 10785411 |  |  |  |  |
|  | HANGER CABLE  | 10785242 |  |  |  |  |
|  | COVER WIFI  | 10659465 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА****(РТГ апарат – Luminos dRF Max и УЗ апарат – P 500 Spare parts)**  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код одржавања/сервиса по позиву | сат |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |