|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 193-20-О/3-1

Дана: 10.07.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 193-20-О Набавка хемикалија и материјала за Центар за патологију за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Postovani,

Molim Vas za pojasnjenje u vezi javne Nabavke

**PARTIJA 1 - OPSTE P.A. HEMIKALIJE 193-20-О**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | chloroformium pak po 1 L p.a. | l | 72 |

Da li se misli na hemikaliju hloroform CAS broja [67-66-3](https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=67-66-3&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SX&focus=product)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | parafinsko ulje, pak na 1 L, kvalitet mora odgovarati zahtevima farmakopeje | l | 140 |

Da li je potreban tecni pafafin-laki ph eur, ili tecni-parafin teski ph eur?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | dinatrijum hidrogen fosfat , stepen čistoće p.a., | g | 10000 |

Da li je potreban anhidrovani ili dihidrat?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | natrijum dihidrogen fosfat, stepen čistoće p.a., | g | 10000 |

Da li je potreban anhidrovani ili dihidrat?**“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Да, односи се на CAS  броја 67-66-3.
2. Потребан је течни парафин лаки.
3. Потребан је анхидровани.
4. Потребан је анхидровани.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 193-20-О*