|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 173-20-О/3-2

Дана: 22.06.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 173-20-О Набавка медицинских средстава за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

молим вас за појашњење везано за ЈН 173-20-О, Медицинска средства, партија 1-Сет за нефростому.

партија 1 - "Сет за нефростому са закључавајућим катетером са маркерима на по 1 цм, 4 дренажна отвора и хидрофилним омотачем на врху, промера од 6 до 14F, дужине 35 цм, састављен од пункционе игле са стилетом, Amplatz жице промера 0.035" дужине 90 цм, дилататора и универзалног адаптера за дренажну кесу".

Да ли ћете прихватити као одговарајуће добро "Сет за перкутану нефростому Ch 8  и Ch 10

- Један "Ј" дренажни катетер је са 6 окаца (по 3 са сваке стране), биоматеријал Vortek (градуисан) са бодежом, са омотачем за закључавање (Luer- lock tap), спојницом и ПВЦ конектором за кесу за урин.

- 2 Chiba игле од 18G и 22G дужине 20 цм - специјално формираног врха са дуплим рефлексом, изузетно видљива под УЗ.

- 1 сет дилататора са раздвојивим омотачем

- 1 Seldinger жица водич, "Ј" закривљен врх, PTFE пресвучен stainless stell,80 цм дужине. ("Ј" сонда може се оставити у организму до 12 месеци)."?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац остаје при својим захтевим из конкурсне документације.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 173-20-О*