|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 173-20-О/3-3

Дана: 25.06.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 173-20-О Набавка медицинских средстава за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

* “**Партија 9 – силиконски четвороканални дрен:**
* Да ли је за наручиоца прихватљиво да за ставку 2 горе поменуте партије уместо “Затворени резервоар за дренажу ране, 150мл, 450мл” прихвати понуду затвореног резервоара за дренажу ране запремине 200мл са кесом за пражњење резервоара запремине 600мл и 500мл са кесом за пражњење запремине 600мл?

На тај начин се омогућава потпуно затворен систем за дренажу ране, уз могућност пражњења резервоара у кесу, при чему се не прекида стерилна баријера и смањује ризик од инфекције.?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Није прихватљиво, наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 173-20-О*