Број: 212-20-О/1

Дана: 13.07.2020.

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

Поштовани,

Обраћамо вам се у вези Јавне набавке – Отвореног поступка бр 212-20-О/1 а са питањем око постављеног додатног услова за учешће у овој јавној набавци:

1. Обзиром да је у додатном услову бр.3 захтевано да понуђач поседује Тестер ел.безбедности за уређај – Partec CyFlow Cube6 који ради у нисконапонском опсегу и у свом раду није у директном контакту са пацијентом као што то важи за друге типове уређаја (ЕКГ, дефибрилатор, ЕХО...) већ ради анализу телесних течности (серум, плазма, ликвор, пуна крв) сматрамо да је овај услов непотребан и сувишан те да би га требало укинути.

Partec CyFlow Cube6 је софистицирани електронски медицински урађај који има конвертер напона те одмах на улазу врши конверзију улазног наизменичног напона (230V, 50Hz) на излазне једносмерне компоненте напона (3,3-12V) који не представљају никавку опасност за оператера/лаборанта а камоли за пацијенте који немају додир са апаратом.

**ОДГОВОР:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 212-20-О